УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| МУЗ «Городская клиническая больница № 7» | _________________________ ____________ Ф.И.О. М.П. подпись |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 12

Категория. Товары

Предмет контракта.  Приобретение аппарата ультразвукового высокого класса Pro Focus Ultra View 2202 (или эквивалент)

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурсов | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 21 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 27 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа | 41 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 46 |
|  | Приложение | 49 |

Часть I

КОНКУРС

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации              города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Преференции в отношении  цены контракта для товаров российского происхождения

и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

  - Техническая возможность работы с электронными документами.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.5.Цена и валюта конкурсной заявки

3.6.Требования к описанию поставляемого товара

3.7.Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.2. Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.3. Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки поставки товаров

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), а также в технической части конкурсной документации (Часть ІІІ).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6. Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств.

Информация о возможности предоставления преференции указана в Информационной карте аукциона.

1.6.1. Перечень товаров,  происходящих из иностранных государств на которые распространяются условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств определен приказом Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

1.6.2.  При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения конкурса участникам размещения заказа, заявки на участие которых, содержат предложения о поставке товара российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном               пунктом 1.6.3.

1.6.3. При размещении заказа на поставку товара для муниципальных нужд путем проведения конкурса, оценка и сопоставление  заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товара, указанного в пункте 1.6.1. происходящего из иностранного государства, по критерию «цена контракта» производится с применением повышающего 15 процентного коэффициента от начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной в указанных заявках.

1.6.4. При размещении заказов на поставки товаров для муниципальных нужд путем проведения конкурса, порядок, установленный пунктами 1.6.3., не применяется в случаях, если:

а) в рамках одного конкурса предполагается поставка нескольких видов товаров, часть из которых не указана в пункте 1 приказа Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 г. № 427;

б) в случае, если конкурс признан несостоявшимся и контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), Заказчик по согласованию с органом исполнительной власти субъекта РФ размещает заказ у единственного поставщика;

в) если конкурс признан несостоявшимся и контракт заключается с единственным участником конкурса;

г) если участниками конкурса являются исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения;

д) если участниками конкурса являются исключительно участники, заявки которых содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения.

1.6.5. Участник конкурса в заявке на участие в конкурсе обязан указать (задекларировать) страну происхождения поставляемого товара.

В случае, если в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе такой участник не допускается комиссией к участию в конкурсе.

1.6.6. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурсе несет участник размещения заказа.

1.6.7. В случае, если несколькими участниками конкурса представлены одинаковые условия исполнения контракта с учетом предоставления преференции, государственный контракт заключается с участником конкурса, в заявке которого содержится предложение о поставке товаров российского происхождения.

1.7. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.7.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте конкурса и проекте муниципального контракта.

1.7.2. Внесение изменений в проект муниципального контракта не допускается.

1.8. Требования к участникам размещения заказа

1.8.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

1.8.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа  – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.8.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.9. Привлечение субпоставщиков

Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субпоставщиков в случае, если это указано в Информационной карте конкурса.

1.10. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.11. Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

1.12. Техническая возможность работы с электронными документами.

1.12.1. В связи с отсутствием технической возможности в принятии заявок на участие в конкурсе, запросов о разъяснении положений конкурсной документации в виде электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии  с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно п.1 ч.4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») указанные документы участники размещения заказа направляют в уполномоченный орган в письменной форме.

1.12.2. В связи с отсутствием технической возможности в отправлении электронных документов, уполномоченный орган направляет разъяснения положений конкурсной документации и изменения (дополнения) конкурсной документации в письменной форме.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара |
| Форма № 5 | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара |
| Форма № 6 Форма № 7 | Предложение о сроке предоставления гарантий качества работ Доверенность на право подписи заявки на участие в конкурсе |
| Форма № 8 | Форма запроса на разъяснение конкурсной документации |
| Форма № 9 | Форма уведомления об изменении (отзыве) заявки на участие в конкурсе |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
|  | Приложение |

    - Конкурсная документация представляется в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с Формой № 8, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса публикуется и размещается на официальном сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в Разделе 1.4.

3.5.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.4. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с исполнителями, является российский рубль.

  - Требования к описанию поставляемого товара

Описание поставляемого товара производится по форме № 5, приведенной в Разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.7.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.7.3. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.7.4. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

3.7.5. Все оригиналы документов, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7.6. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью (в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно  п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), заявки на участие в конкурсе принимаются только в письменной форме.

3.7.7. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.7.8. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.7.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается уведомление в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.7.настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если  конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправляться (доставляться) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию уведомления, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа  оформляет  письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с Формой № 9, приведенной в  разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства.

4.6.3. Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, должна быть подана участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4. настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки удерживается в следующих случаях:

а) если победитель конкурса отказался или уклонился от заключения муниципального контракта;

б) если участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, отказался или уклонился от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса отказался или уклонился от заключения муниципального контракта;

в) если единственный участник конкурса отказался или уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявки на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество поставляемых товаров;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) непредставление  документа или копии  документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если  требование  обеспечения заявки указано в Информационной части конкурса;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы, входящие в состав заявки, не подписаны и не скреплены печатью должным образом;

-денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном конкурсной документацией.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.7.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника), уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении  о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Информация, относящаяся к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

6.2.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

6.3.	Публикация результатов конкурса

  - 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) должно содержаться указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

б) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту;

б) договор страхования в соответствии со статьей 932 ГК РФ должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя;

в) срок договора страхования должен покрывать срок действия контракта;

г) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

7.2.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте аукциона, на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, указанного в контракте, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика (поставщика, исполнителя).

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком (поставщиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на поставку товаров для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.1.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.1.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ I.3.

Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2. | Наименование Заказчика, контактная информация | МУЗ «Городская клиническая больница № 7». Место нахождения, почтовый адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина д. 11. Номер контактного телефона: (4932) 23-46-05. Адрес электронной почты: hospital7ivanovo@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 505. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Разова Кристина Андреевна |
| 3 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата ультразвукового высокого класса. Pro Focus Ultra View 2202 (или эквивалент) |
|  |  | Условия поставки товаров | В соответствии с проектом муниципального контракта и частью III «Техническая часть» конкурсной документации |
| 4 | Пункт 1.3.2. | Место и срок поставки товаров | Место поставки товара: г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 Срок поставки товара: не более 60 календарных дней с момента подписания контракта |
| 5 | Пункт 1.4. | Начальная (максимальная) цена контракта | 7 500 000,00 руб. |
|  | Пункт 1.6. | Преференции в отношении цены контракта для товаров российского происхождения и условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств | Участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных и муниципальных нужд» |
| 6 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2. | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится в форме безналичного расчета. Оплата по контракту производится на основании товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи, акта ввода в эксплуатацию и счета фактуры, выставленного Поставщиком, в течение 20 банковских дней |
| 7 | Пункт 3.5.3 | Порядок формирования цены контракта | В цену товара входят расходы на гарантийное облуживание, транспортные затраты, разгрузочно-погрузочные работы, монтаж, пуско-наладочные, регулировочные работы, обучение персонала, налоги, в том числе НДС, страхование, таможенные пошлины, сборы, а также другие обязательные платежи. Дополнительное оснащение входит в цену изделия. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта за исключением следующего случая: - цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения условий исполнения муниципального контракта |
| 8 | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования к участникам конкурса, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7 | Привлечение субпоставщиков | Поставщик вправе привлекать субпоставщиков |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | не установлены. |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара (Форма № 4). 5. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках товара (Форма № 5). 6. Предложение о сроке предоставления гарантий качества работ (Форма № 6). 7. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 8. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя; - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма № 7) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 9. Копии учредительных документов - для юридических лиц (устав, учредительный договор). 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара являющегося предметом контракта являются крупной сделкой. 11. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1, 2) за последний завершенный отчетный период; -копию справки из ИФНС России за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; -копии регистрационных документов (документы о государственной регистрации юридического лица и т.д.); - прочие документы. К заявке необходимо приложить формы №№ 4,5 и приложения к ним (при наличии) на магнитном носителе (дискета, диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.6 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению к настоящей конкурсной документации. Заявка оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. 2. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. |
| 13 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 23.04.2009 Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 25.05.2009 10 час.00 мин. |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 23.04.2009 Дата окончания предоставления разъяснений: 19.05.2009 |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505 с 9 час.00 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 15 час.30 мин. |
| 14 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 25.05.2009 года в 10 час.00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416. |
| 15 | Пункт 6.1.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта. 2.Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара. 3. Срок предоставления гарантии качества товара. 4. Срок поставки товара. В основе методики определения победителя конкурса лежит балльная система оценки заявок. Максимально возможное количество баллов – 100. 1. Цена контракта – max 45 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Цх45, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товара, происходящего из иностранного государства, по критерию «цена контракта» производится с применением повышающего 15 процентного коэффициента от начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной в указанных заявках. В данном случае баллы по указанному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/(Ц+Цнх15%)х45, где Х – наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок с учетом предоставления преференции, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника где Цн – начальная (максимальная) цена контракта Примечание. Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе. 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара (Бфх) – mах 20 баллов. При оценке данного критерия будет учитываться содержание критерия, указанное в форме № 5. Оценка заявок по данному критерию будет осуществляться экспертно-расчетным методом, на основании формы № 5 и документов, приложенных участником конкурса. При не соответствии товара техническим требованиям, указанным в Части III «Техническая часть» участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе. При превышении характеристик поставляемого товара технических требований, указанных в Части III «Техническая часть», начисляется до 20 баллов. Количество баллов, присвоенное всеми членами конкурсной комиссии по критерию «Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара», на основе сравнения данных суммируется по заявке каждого рассматриваемого участника (СБфх i). Заявке, получившей максимальное суммарное количество баллов, присваивается максимальное количество баллов по данному критерию. Количество баллов по остальным заявкам рассчитываются по формуле: , где СБфх i – суммарное количество баллов, присвоенное рассматриваемой заявке; СБфх mах – наибольшее суммарное количество баллов из всех сопоставляемых заявок. 3. Срок предоставления гарантии качества товара (Бгк) - max 20 баллов. Баллы по данному критерию присваиваются в соответствии с таблицей: Срок предоставления гарантии качества товара (Бгк) Количество баллов 12 мес. 0 баллов 13-18 мес. 5 баллов 19-23 мес. 10 баллов 24 и более мес. 20 баллов 4. Срок поставки товара (Бст) – max 15 баллов. Баллы по данному критерию присваиваются в соответствии с таблицей: Срок поставки товара (календарные дни) Количество баллов до 15 дней 15 баллов 16-30 дней 10 баллов 31-45 дней 6 баллов 46-59 дней 2 балла 60 дней 0 баллов Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе (ИБ) по всем критериям, рассчитываются по формуле: ИБ = Бцк + Бфх + Бгк +Бст. По результатам расчета устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае, если два или несколько участников конкурса представили одинаковые условия исполнения контракта с учетом преференции, предпочтение будет отдано заявкам, в которых содержатся предложения о поставке товаров российского происхождения, и если с учетом предыдущего отбора две или несколько заявок набрали одинаковое количество баллов, предпочтение будет отдано ранее поступившей заявке |
| 16 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 09.06.2009 |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 12

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4. | Предложение о цене муниципального контракта и сроке поставки товара (Форма № 4) |  |
| 5. | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) или качественных характеристиках товара (Форма № 5) |  |
| 6. | Предложение о сроке предоставления гарантий качества работ (Форма № 6) |  |
| 7. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 8. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 9. | Учредительные документы |  |
| 10. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае необходимости) |  |
| 11. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на поставку аппарата ультразвукового высокого класса.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренный конкурсом товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы ознакомлены с расходами, влияющими на стоимость товара.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, входящих в поставку товара по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с МУЗ «Городская клиническая больница № 7» на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУЗ «Городская клиническая больница № 7», мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________    в реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и конкурсной документации.

# Подпись руководителя _________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ___________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 3

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Номер контактного телефона (факс) |  |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИе О ЦЕНЕ муниципального КОНТРАКТА И СРОКЕ ПОСТАВКИ ТОВАРА

участника ________ [указать полное название участника размещения заказа] ___________

I. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

| Наименование поставляемого товара | Марка товара | Страна происхождения поставляемого товара* | Цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат ультразвуковой высокого класса |  |  |  |

Цена муниципального контракта  __________________________________________ руб.

(сумма прописью)

* В случае, если участник размещения заказа не укажет страну происхождения товара, предлагаемого к поставке, это будет являться несоответствием заявки требованиям конкурсной документации и основанием для отказа в допуске такого участника размещения заказа  участию в конкурсе.

Примечание: участник размещения заказа несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в форме № 4 заявки на участие в конкурсе.

II. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

Срок поставки товара, календарные дни___________________________________________

(не более 60 календарных дней)

Форма № 5

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с МУЗ «Городская клиническая больница № 7» муниципального контракта на поставку аппарата ультразвукового высокого класса, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_______________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Содержание критерия

| Показатели | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Техническое задание УЗИ - аппарат высокого класса № Наименование параметра Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ Общие требования Высокоэффективная цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса для интраоперацинных и общедиагностических ультразвуковых исследований Режимы сканирования В-режим (истинная тканевая гармоника) В-режим+ М-режим В-режим импульсноволновой допплер В-режим цветное картирование В-режим Power допплер В-режим направленный Power допплер СW постоянноволновой допплер Частотный диапазон датчиков Механических датчиков 5,0-20 Мгц Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц Размеры, не более (мм) 1500х600х800 Вес, не более (кг) 85 Интерфейс По типу персонального компьютера Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее 3 Порт для механического датчика Наличие Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков Наличие Русифицированное программное обеспечение Наличие Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве Наличие Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта Наличие Передача данных по протоколу DICOM 3.0 Возможность USB – порт, не менее 2 Наличие Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера. Наличие Возможность подключения видеостойке Наличие Цветной плоский жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм 19 Число каналов прием/передача, не менее 5 120 Динамический диапазон, не менее (Дб) 170 Дуплексные и триплексные режимы Наличие Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры Возможность Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз) 4 Глубина сканирования, (см) 0,5-28 Количество фокусных зон, не менее 25 Размер контрольного объема 1-20 мм Одновременное использование фокусных зон, не менее 8 Контрастная гармоника Наличие Автотрассировка доплеровского спектра Наличие Кинопетля, не менее 3 000 кадров Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее 256 Программа вычислений для общих исследований наличие Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена Наличие Программа вычислений в акушерстве и гинекологии Наличие Программа вычислений в хирургии Наличие Программа вычислений в ангиологии Наличие Программа вычислений в кардиологии Наличие Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера Наличие Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель) Возможность Чувствительность допплера 0,1 см/сек – 18,4 м/сек Управляемый допплер +/-40° Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор Наличие Характеристики датчиков Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения 1. Конвексный датчик Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 2. Линейный датчик Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером 3. Внутриполостной датчик Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие трансректального пункционного адаптера с направителями для игл (2шт.) и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера. 4. Лапароскопический датчик Частота 5,0 – 10,0 МГц конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие многоразового пункционного адаптера и набора для гистологической биопсии. Ч/б видеопринтер Наличие Гарантия не менее 12 месяцев Постгарантийное обслуживание Наличие Руководство пользователя на русском языке Наличие Иные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара (при наличии) |  |

Примечание:

1.Участник размещения заказа может прикладывать информацию о характеристиках товара (в произвольной форме), а так же любые документы, положительно его характеризующие.

2. Все пункты, указанные в форме № 5, являются обязательными для заполнения участником размещения заказа.

3. К заявке необходимо приложить форму № 5 в электронном виде в формате Microsoft Word или Microsoft Excel.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение О СРОКЕ  предоставления

гарантиИ качества РАБОТ

Изучив конкурсную документацию на право заключения с МУЗ «Городская клиническая больница № 7» муниципального контракта на поставку аппарата ультразвукового высокого класса, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| Показатель | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Срок предоставления гарантии качества, мес. |  |

Примечание.

1. В случае отсутствия предложения участника размещения заказа о сроке предоставления гарантий качества работ, конкурсная комиссия не оценивает данный критерий.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)
МП

Форма № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке и подаче заявки на участие в открытом  конкурсе № 12, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе  № 12.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель организации ___________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Форма № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса №   12:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Форма № 9

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе:  № 12.

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ______________________________________ _____________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Часть II

Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 2009 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Башмакова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново,                  ул. Воронина, д. 11, в соответствии с техническими условиями, предусмотренными конкурсной документацией, а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар.

В спецификации определяется: наименование товара, ассортимент, цена, комплектация, технические характеристики и количество товара.

1.2. При исполнении настоящего Контракта Поставщик обязан предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Товара.

1.3. Обязательства поставщика по настоящему Контракту считаются выполненными после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.	Цена товара и порядок расчетов

2.1.	Цена Товара по настоящему Контракту составляет ___________________________  (_______________________________________) рублей, в том числе НДС, расходы на гарантийное обслуживание, транспортные затраты, разгрузочно-погрузочные работы, страхование, уплата налогов, таможенные платежи, сборы, монтаж, пуско-наладочные, регулировочные работы, обучение персонала, дополнительное  оснащение входит в цену изделия, а также и другие обязательные платежи.

2.2.  Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующего случая:

- цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения условий исполнения муниципального контракта.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Поставщика на основании товарно-транспортной накладной, акта приема – передачи, акта ввода в эксплуатацию и счета фактуры выставленного Поставщиком в течение 20 банковских дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета            города Иваново.

3.	Порядок  условия и сроки поставки товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика согласно Спецификации на Товар в течение________________календарных дней.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией и в обязательном порядке  сопровождается  документами, подтверждающими качество товара (копии сертификатов соответствия, копии регистрационного удостоверения).

3.2. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно-транспортной накладной, акта приема-передачи оборудования.

Поставщик обязуется за свой счет произвести монтаж, ввод в эксплуатацию, настройку и наладку поставляемого оборудования, обучение персонала Заказчика.

3.3. Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и  испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар  либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар, оборудование - международным стандартам.

3.6. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара  при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

4. Качество товара

4.1. Гарантийный срок составляет_______________с момента подписания комиссией Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки  Товара.

4.3.  Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.4.  Поставщик несет все расходы по устранению дефектов и замене дефектного Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.	Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4. При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков  в срок, указанный Заказчиком.

5.5. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

5.6. Поставщик в течение 60 (шестидесяти) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены  в письменном форме,  подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Вопросы, не урегулированные  настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Иваново, ул. Воронина, (тел.23 46 05) д. 11 УФК по Ив. обл.

(ФКУ по Администрации г. Иванова)Б/с 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России Ивановской области г. Иваново

БИК 042406001 л/с 02092243143 ИНН 3731011571/ КПП 370201001

ОКПО 01924628 л/с 002012381 (по основной бюджетной деятельности-стац.)

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

Приложение № 1

К муниципальному контракту № __

От «__» __________ 2009 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2009г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Шт. | 1 |  |
| ИТОГО: |  |

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Технические характеристики.

УЗИ - аппарат высокого класса

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величины параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования | Высокоэффективная цветная стационарная ультразвуковая диагностическая система высокого класса для интраоперацинных и общедиагностических ультразвуковых исследований |
| 2. | Режимы сканирования | В-режим (истинная тканевая гармоника) |
|  |  | В-режим+ М-режим |
|  |  | В-режим импульсноволновой допплер |
|  |  | В-режим цветное картирование |
|  |  | В-режим Power допплер |
|  |  | В-режим направленный Power допплер |
|  |  | СW постоянноволновой допплер |
| 3. | Частотный диапазон датчиков | Механических датчиков 5,0-20 Мгц Линейных и конвексных датчиков 1,9-15.0 Мгц |
| 4. | Размеры, не более (мм) | 1500х600х800 |
| 5. | Вес, не более (кг) | 85 |
| 6. | Интерфейс | По типу персонального компьютера |
| 7. | Активных портов для подключения электронных датчиков, не менее | 3 |
| 8. | Порт для механического датчика | Наличие |
| 9. | Полная совместимость всех активных портов со всеми типами датчиков | Наличие |
| 10. | Русифицированное программное обеспечение | Наличие |
| 11. | Доступ к необработанным данным, сохраненным в архиве | Наличие |
| 12. | Архивация на различные носители: СD-RW, флеш-карта | Наличие |
| 13. | Передача данных по протоколу DICOM 3.0 | Возможность |
| 14. | USB – порт, не менее 2 | Наличие |
| 15. | Разъемы для подключения периферических регистрирующих устройств: видеопринтера, струйного и лазерного принтеров, видеомагнитофона, компьютера. | Наличие |
| 16. | Возможность подключения видеостойке | Наличие |
| 17. | Цветной плоский жидкокристаллический монитор высокого разрешения, диагональ, дюйм | 19 |
| 18. | Число каналов прием/передача, не менее | 5 120 |
| 19. | Динамический диапазон, не менее (Дб) | 170 |
| 20. | Дуплексные и триплексные режимы | Наличие |
| 21. | Одновременное отображение на мониторе двух изображений в режимах В и В + цвет с изображением с лапароскопической камеры | Возможность |
| 22. | Увеличение изображения в реальном времени (Zoom), не менее (раз) | 4 |
| 23. | Глубина сканирования, (см) | 0,5-28 |
| 24. | Количество фокусных зон, не менее | 25 |
| 25. | Размер контрольного объема | 1-20 мм |
| 26. | Одновременное использование фокусных зон, не менее | 8 |
| 27. | Контрастная гармоника | Наличие |
| 28. | Автотрассировка доплеровского спектра | Наличие |
| 29. | Кинопетля, не менее | 3 000 кадров |
| 30. | Количество отображаемых градаций серого цвета, не менее | 256 |
| 31. | Программа вычислений для общих исследований | наличие |
| 32. | Программа вычислений в урологии, в т.ч. расчет должного уровня простатического антигена | Наличие |
| 33. | Программа вычислений в акушерстве и гинекологии | Наличие |
| 34. | Программа вычислений в хирургии | Наличие |
| 35. | Программа вычислений в ангиологии | Наличие |
| 36. | Программа вычислений в кардиологии | Наличие |
| 37. | Система формирования трехмерного изображения в режиме цветного и энергетического допплера | Наличие |
| 38. | Программа редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель) | Возможность |
| 39. | Чувствительность допплера | 0,1 см/сек – 18,4 м/сек |
| 40. | Управляемый допплер | +/-40° |
| 41. | Стерилизация всех датчиков полным погружением в дез. раствор | Наличие |
| 42. | Характеристики датчиков | Все электронные, мультичастотные с кнопкой остановки/запуска изображения |
| 43. | 1. Конвексный датчик | Частота 2,0-6,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером |
| 44. | 2. Линейный датчик | Частота 4,0-12,0 Мгц с многоразовым пункционным адаптером |
| 45. | 3. Внутриполостной датчик | Частота 5,0-10,0 Мгц биконвексный и концевой микроконвексный (трехплановый) с каналом для трансректальной биопсии. Сектор сканирования-не менее 140°. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие трансректального пункционного адаптера с направителями для игл (2шт.) и возможностью выполнения пункций в двух плоскостях не меняя положения датчика. Возможность использования 3-х различных типов трансректального пункционного адаптера. Возможность использования транспериниального пункционного адаптера. |
| 46. | 4. Лапароскопический датчик | Частота 5,0 – 10,0 МГц конвексный с подвижной в 2-х плоскостях сканирующей головкой. Наличие режима фиксации движений сканирующей головки. Наличие кнопки остановки изображения на корпусе датчика. Наличие многоразового пункционного адаптера и набора для гистологической биопсии. |
| 47. | Ч/б видеопринтер | Наличие |
| 48. | Гарантия не менее | 12 месяцев |
| 49. | Постгарантийное обслуживание | Наличие |
| 50. | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |

2. Требования к сроку годности.

Гарантийный срок составляет не менее 12 мес. с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

3. Требования к качеству и безопасности поставляемых товаров

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии со стандартами, техническими условиями, сертификатами, паспортами, удостоверяющими их   качество.

Товар поставляется со всей необходимой технической документацией, сопровождаемой в обязательном порядке сертификатом соответствия, копией регистрационного удостоверения, руководством пользователя на русском языке.

Приложение к конкурсной документации № 12

Заявка на участие в открытом конкурсе № 12 Наименование открытого конкурса _________________________________________ __________________________________________ Регистрационный номер заявки: (заполняется уполномоченным органом) Наименование участника размещения заказа: __________________________________________________________ (вправе не указывать) Не вскрывать до: 10 час. 00 мин. 25.05.2009