УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-07

_______________№_________

Утверждено:

| Управление капитального строительства Администрации города Иванова | _________________ А.С. Кавтырев подпись М.П. |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 20

Категория. Работы

Предмет контракта.  Выполнение видов  работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)»

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС | 3 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1 | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2 | Общие условия проведения конкурса | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3 | Информационная карта конкурса | 21 |
| РАЗДЕЛ I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа | 28 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНого КОНТРАКТа | 41 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 55 |
|  | Приложение | 59 |

Часть I

КОНКУРС

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать с официального сайта Администрации города Иванова полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения конкурсной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации. Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений или изменений к конкурсной документации.

Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.6. Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа

3.7. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной документации и соответствия участника размещения заказа требованиям законодательства, допуск к участию в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.2. Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.3. Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

1.2. Заказчик, уполномоченный орган

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

1.3.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (часть II), а также в технической части конкурсной документации (часть ІІІ).

1.3.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в месте и в течение периода, которые указаны в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

1.3.3. Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1. Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за выполненные работы определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.6. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту

1.6.1. Условия исполнения обязательств по муниципальному контракту указаны в Информационной карте конкурса и проекте муниципального контракта.

1.7. Требования к участникам размещения заказа

1.7.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

1.7.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;

б) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

г) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.7.3. При размещении заказа путем проведения конкурса, уполномоченный орган вправе установить к участникам размещения заказа дополнительные требования, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.8. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.9. Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3 настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма № 1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма № 2 | Сопроводительное письмо |
| Форма № 3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма № 4 | Предложение о цене муниципального контракта |
| Форма № 5 | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа |
| Форма № 6 Форма № 7 | Предложение о сроке выполнения работ Доверенность на право подписи заявки на участие в конкурсе |
| Форма № 8 | Форма запроса на разъяснение конкурсной документации |
| Форма № 9 | Форма уведомления об изменении (отзыве) заявки на участие в конкурсе |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть |
|  | Приложение |

    - Конкурсная документация представляется в электронном виде. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации в соответствии с формой № 8, приведенной в разделе 1.4 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию

    - Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

2.3.3. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 20 дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации извещения о проведении конкурса публикуется и размещается на официальном сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Форма заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Подтверждение полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

3.4.1. Документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица является копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

3.4.2. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.5. Цена и валюта конкурсной заявки

3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (часть III) и предоставляет предложение по форме № 4, приведенной в разделе 1.4.

3.5.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену контракта, представленную участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.5.4. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.

  - Требования к описанию качества работ и квалификации участника размещения заказа.

Описание качества работ и квалификации участника размещения заказа производится в соответствии с требованиями, указанными в  Информационной карте конкурса, и по форме № 5, приведенной в разделе 1.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.7.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.7.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двоякого толкования.

3.7.3. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документов должны иметь четкую печать текстов.

3.7.4. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки (тома заявки) на участие в конкурсе документов и сведений.

3.7.5. Все оригиналы документов, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.7.6. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.7.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

3.7.8. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4. настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1 настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.7 настоящего раздела, направляются участниками размещения заказа не позднее окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки, уполномоченный орган обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны быть подготовлены и запечатаны в соответствии с пунктами 3.7 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркирован «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № (необходимо указать порядковый номер заявки при регистрации)» и отправлен (доставлен) адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, направляет в уполномоченный орган письмо об отзыве заявки. К письму необходимо приложить копию расписки, выданного уполномоченным органом участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе, при регистрации заявки на участие в конкурсе. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку, в течение одного дня после получения соответствующего уведомления.

    - Участник размещения заказа оформляет письмо об отзыве (изменении) заявки на участие в конкурсе в соответствии с формой № 9, приведенной в разделе 1.4. «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа».

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются в случае, если на конверте не указаны: почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки в размере, выраженном  в рублях и указанном в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а) в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) денежные средства считаются внесенными при поступлении их на счет и в срок, которые указаны в Информационной карте конкурса.

4.6.3. Участник размещения заказа, заявка которого не будет сопровождаться указанным документом, не будет допущен к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

И РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения положений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе разъяснения положений заявок на участие в конкурсе и изменения заявок на участие в конкурсе не допускаются.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям конкурсной документации и соответствия участника размещения заказа требованиям законодательства, допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно пункту 6.2.1 настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.7 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- наличие в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- заявка не соответствует требованиям к оформлению, установленным в конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- заявка не подписана и не скреплена печатью должным образом;

-денежные средства в качестве обеспечения заявки внесены не в полном объеме, 
установленном конкурсной документацией.

5.3.8. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктами 1.7.2 и 3.3 настоящего раздела, (установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и наличия решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявок на участие в конкурсе, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника), конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.3.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе или признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

5.3.10. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с учетом части 7 настоящего раздела на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.

5.3.11. В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях, не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.1.Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

6.1.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.11 настоящего раздела.

6.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

6.1.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

6.1.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении  о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам  до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.2.	Порядок принятия решения о присуждении контракта

6.2.1. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6.2.2. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся  в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. Победителем аукциона признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

6.3.	Публикация результатов конкурса

  - 6.3.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.3.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте на следующий день после его подписания и публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

7.1.2. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

7.1.3. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в размере, указанном в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или перечисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно с учетом требований, установленных в Информационной карте конкурса.

7.2.2.1. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением или страховой организацией – гарантом (в соответствии со статьей 368 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

7.2.2.2. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта (далее - договор страхования) должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Для заключения договора страхования страховая организация должна иметь лицензию, в которой указан вид страхования - страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту.

Обязательным приложением к договору страхования является заверенная копия лицензии страховой организации, заключившей договор страхования, в которой содержится вышеуказанный вид страхования.

Требования к содержанию договора страхования:

а) договор страхования ответственности по муниципальному контракту должен гарантировать возмещение заказчику убытков и неустойки, подлежащих уплате подрядчиком вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им муниципального контракта в части сроков и качества выполнения работ;

б) договор страхования ответственности по муниципальному контракту представляется заказчику в подлиннике одновременно с предоставлением подписанного победителем конкурса проекта муниципального контракта, составленного путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации;

в) договор страхования ответственности должен быть заключен на срок не менее срока действия муниципального контракта, исполнение которого он обеспечивает;

г) договор страхования ответственности должен вступить в силу на момент представления его заказчику (если момент вступления договора в силу связан с необходимостью уплаты страховой премии, то победитель конкурса обязан представить заказчику доказательства ее уплаты);

д) если договор страхования ответственности содержит условия о том, что размер страхового возмещения, уплачиваемого выгодоприобретателю (заказчику) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса муниципального контракта, зависит от размера уплаченной страховой премии, то страховая премия должна быть уплачена победителем конкурса в полном объеме и доказательства ее уплаты должны быть представлены заказчику одновременно с договором страхования ответственности;

е) в договор страхования ответственности не должны включаться условия о франшизе, уменьшающей размер выплачиваемого заказчику страхового возмещения при наступлении страхового случая;

ж) договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования.

з) одновременно с договором страхования ответственности Заказчику в виде копий, заверенных страховой организацией, представляются следующие документы: лицензия, выданная страховой организации и разрешающая ей осуществлять страхование ответственности по муниципальным контрактам; документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор страхования от имени страховой организации (доверенность, приказ и т.п.); утвержденные в установленном порядке Правила страхования ответственности по муниципальным контрактам, применяемые данной страховой организацией.

7.2.2.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в Информационной карте конкурса, на счет, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

7.2.2.4. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Поручителем может выступать только юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов.

Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником конкурса, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса поручителя на последнюю отчетную дату, сданного в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «д» пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона 94-ФЗ).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.1.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.5. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, с которым заключается контракт, уклонившемся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, направляются заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица и решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

д) наличия  у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.2 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается  в порядке, установленном пунктом 5.3 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.3.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Муниципальный контракт  может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.3. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.4. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в случае признания конкурса несостоявшимся. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.5. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.6. Участник размещения заказа вправе подать жалобу в письменной форме на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный на осуществления контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления.

8.7. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 8.6 настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ I.3.

Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление капитального строительства Администрации города Иванова Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 4, каб. 25 Номер контактного телефона: (4932) 41-16-59 Адрес электронной почты: UKS.ivanovo@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Седых Екатерина Леонидовна |
| 3 | Пункт 1.3.1 | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение видов работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)». Характеристика и объем работ указаны в технической части конкурсной документации № 20 |
| 4 | Пункт 1.6.1 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и ведомостью объемов работ, действующими нормами и правилами, технической частью конкурсной документации, в установленные сроки, на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта |
| 5 | Пункт 1.3.2 | Место и срок (период) оказания услуг | Место выполнения работ: улица Парижской Коммуны Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта. Максимальный срок выполнения работ - 24 календарных дня; Минимальный срок выполнения работ - 18 календарных дней |
| 6 | Пункт 1.4 | Начальная (максимальная) цена контракта | 10 881 800,00 руб. |
| 7 | Пункт 3.5 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта формируется с учетом стоимости строительно-монтажных работ, затрат на строительство, временных зданий и сооружений, затрат, связанных с проведением работ в зимнее время, средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат, индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по Контракту. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного действующим законодательством: Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта |
| 8 | Пункт 1.5.1 | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
|  | Пункт 1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты | Расчет производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 1.Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по муниципальному контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат при условии выделения бюджетных средств в пределах цены муниципального контракта и годового лимита финансирования на строительство Объекта. 2. Окончательный расчет производиться в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. |
| 9 | Пункт 1.7.4 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 10 | Пункт 1.9 | Преимущества | не установлены |
| 11 | Пункт 3.3.1 | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма № 1). 2. Сопроводительное письмо (Форма № 2). 3. Анкета участника размещения заказа (Форма № 3). 4. Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4). 5. Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5). 6. Предложение о сроке выполнения работ (Форма № 6). 7. Полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: - копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых является предметом муниципального контракта. 9. Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение или копия такого поручения). 10. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа: - документ, подтверждающий факт избрания (назначения) на должность руководителя (юридического лица); - доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписавшее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (форма № 7) или нотариально заверенная копия такой доверенности – при необходимости. Порядок подтверждения полномочий лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа указан в пункте 3.4 раздела I.2 «Общие условия проведения конкурса» настоящей конкурсной документации. 11. Копии учредительных документов (для юридических лиц). 12. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 13. Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа. 14. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии регистрационных документов; - прочие документы. К заявке необходимо приложить форму № 5 и приложения к ней (при наличии) на магнитном носителе (диск) в формате Word или Excel |
| 12 | Пункт 3.6 | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе подается участником размещения заказа в письменной форме в запечатанном конверте, маркированном согласно приложению к настоящей конкурсной документации. Заявка оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить заявку на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 11 настоящей Информационной карты. Все листы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка (том заявки) на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа |
| 13 | Пункт 4.1.1 | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 29.05.2010. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 28.06.2010 14 час.00 мин. |
|  | Пункт 2.2.2 | Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации | Дата начала предоставления разъяснений: 29.05.2010. Дата окончания предоставления разъяснений: 22.06.2010 |
|  | Пункт 4.1.2 | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно кроме субботы и воскресенья по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 с 8 час.40 мин. до 12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Примечание. В связи с установлением пропускного режима, в здании, где осуществляется прием заявок, Участникам размещения заказа для подачи заявок на участие в открытом конкурсе, рекомендуется прибыть в место подачи заявок, указанное в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей конкурсной документации, не менее чем за 15 минут до окончания срока подачи заявок. Пропуск в здание осуществляется с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 при наличии паспорта. При несоблюдении участником размещения заказа данного условия, Уполномоченный орган не несет ответственности за невозможность подачи заявки таким участником |
| 14 | Пункт 5.1.1 | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 28.06.2010 в 14 час.00 мин. Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 408 |
| 15 | Пункт 4.6.1 | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта |
| 16 | Пункт 4.6.2 | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Администрация города Иванова) ИНН 3728012487; КПП 370201001; БИК Банка получателя 042406001; Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново; Р/с 40302810500000000010; Показатель статуса 08; КБК 30300000000000000180; ОКАТО 24401000000 В назначении платежа в тексте указать: КБК 30300000000000000180, л/счет № 007992720 В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации (конкурс № 20). Примечание. На основании положений Федерального закона № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участнику размещения заказа, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе допускается только участником размещения заказа |
| 17 | Пункт 6.1.3 | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки Значимость критерия 1. Цена контракта Ka 35 % 2. Качество работ и квалификация участника конкурса Kс 20 % 3. сроки выполнения работ Kf 45 % 1. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле: , где: Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта; Ka – значимость критерия «Цена контракта». 2. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Качество работ и квалификация участника конкурса», определяется по формуле: , где Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по каждому из показателей. Kс – значимость критерия «Качество работ и квалификация участника конкурса». При оценке критерия будут учитываться данные участника конкурса, представленные в форме № 5 конкурсной документации. Сумма максимальных значений всех показателей указанного критерия составляет 100 баллов. 3. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки выполнения работ», определяется по формуле: , где: Rfi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax – максимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, дней; Fmin – минимальный срок выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, дней; Fi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ с даты заключения муниципального контракта, дней; Kf – значимость критерия «сроки выполнения работ». Единица измерения устанавливается – календарный день. Максимальный срок выполнения работ (Fmax)-24 календарных дня; Минимальный срок выполнения работ (Fmin)– 18 календарных дней. Итоговый рейтинг (R), присуждаемый заявке на участие в конкурсе по всем критериям, рассчитывается по формуле: +Rfi По результатам расчета итогового рейтинга устанавливается порядковый номер каждой заявки. Присвоение порядковых номеров по степени выгодности для заказчика производится прямо пропорционально присужденным итоговым баллам. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогов рейтинга. Победителем признается участник конкурса, заявке которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. |
| 18 | Пункт 7.1.1 | Срок заключения муниципального контракта | 12.07.2010 |
| 19 | Пункт 7.2.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30 % от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается |
| 20 | Пункт 7.2.2.3 | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения обязательств по контракту | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (Управление капитального строительства Администрации города Иванова л/с 017994600) ИНН 3702093636 КПП 370201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406601 Р/счет 40302810500000000010 |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

На бланке организации

Дата, исх. номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом конкурсе № 20

Настоящим ____________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации – участника размещения заказа)

для участия в вышеназванном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы.

| №№п\п | Наименование | Номер листа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опись документов (Форма № 1) |  |
| 2 | Сопроводительное письмо (Форма № 2) |  |
| 3. | Анкета участника размещения заказа (Форма № 3) |  |
| 4. | Предложение о цене муниципального контракта (Форма № 4) |  |
| 5. | Предложение о качестве работ и квалификации участника размещения заказа (Форма № 5) |  |
| 6. | Предложение о сроке выполнения работ (Форма № 6) |  |
| 7. | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 8. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта |  |
| 9. | Документ (копия документа), подтверждающий внесение участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе |  |
| 10. | Документы (копии документов), подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
| 11. | Копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 12. | Документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа |  |
| 13. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (при необходимости) |  |
| 14. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником размещения заказа |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта на выполнение видов  работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщаем о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в заявке на участие в аукционе.

3. Мы ознакомлены с материалами, влияющими на стоимость выполнения работ.

4. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами цены контракта.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о признании  банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе, а также отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Управлением капитального строительства Администрации города Иванова на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный документацией срок.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Управлением капитального строительства Администрации города Иванова, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса, мы обязаны до заключения муниципального контракта, представить заказчику обеспечение  исполнения контракта на сумму _________________ руб., а в случае непредставления указанного обеспечения исполнения контракта в установленный документацией срок,  мы будем признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта.

11. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Управлением капитального строительства Администрации города Иванова, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

12. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет, в случае, если в конкурсной документации установлено обеспечение заявки на участие в конкурсе.

13. Мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________    в реестр

(наименование организации – участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

14. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

15. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений и конкурсной документации.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) – вправе не указывать |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Номер контактного телефона (факс) |  |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта

Наименование участника __[указать полное наименование участника размещения заказа]_

| Предмет контракта | Цена контракта, руб. |
| --- | --- |
| Выполнение видов работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)» |  |

Цена муниципального контракта составляет ___________________________ рублей.

(сумма прописью)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 5

На бланке организации

дата, исх. номер

Предложение о качестве работ И КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Изучив конкурсную документацию на право заключения с Управлением капитального строительства Администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение видов  работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Значимость, баллы | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (сведения о выполнении участником размещения заказа государственных и муниципальных контрактов за 2008-2009 гг) | до 30 | Сведения об опыте работы участника размещения заказа оформляются в соответствии с приложением № 1 к форме № 5. Указанные сведения могут подтверждаться копиям контрактов, актов сдачи-приемки работ |
| 2 | Наличие трудовых ресурсов (обеспеченность квалифицированными кадрами для исполнения условий контракта) | до 40 | Сведения об обеспеченности квалифицированными кадрами оформляются в соответствии с приложением № 2 к форме № 5. Указанные сведения могут подтверждаться копиями документов о квалификации сотрудников |
| 3 | Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники для выполнения работ по контракту | до 30 | Указать наименование, количество |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                         М.П.                                (Ф.И.О.)

Примечание.

1. В случае отсутствия данных участника размещения заказа о качестве работ и квалификации участника размещения заказа, конкурсная комиссия не оценивает данный критерий.

2. Конкурсная комиссия вправе не начислять баллы по показателям, не подтвержденным документально.

3. Данную форму и приложения к ней (при наличии) необходимо представить на магнитном носителе  (диск) в формате Word или Excel

Приложение № 1 к форме № 5

Сведения о выполнении государственных, муниципальных контрактов на выполнение работ, аналогичных предмету конкурса за 2008-2009 гг (по выбору участника размещения заказа)

| № п/п | Предмет муниципального (государственного) контракта | Заказчик | Реквизиты контракта | Сумма контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 2  к  форме № 5

Сведения об обеспеченности квалифицированными кадрами для исполнения условий контракта

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Стаж работы | Наличие документа об образовании |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма № 6

На бланке организации

Дата, исх. номер

Предложение О СРОКЕ выполнения работ

Изучив конкурсную документацию на право заключения с Управлением капитального строительства администрации города Иванова муниципального контракта на выполнение видов  работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)»,  в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы _____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

Содержание и значимость критерия

| Показатель | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, календарных дней |  |

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Примечание:

1.   Минимальный срок выполнения работ – 18 календарных дней;

максимальный срок выполнения работ – 24 календарных дня.

2. Предложение указывается в пределах сроков, установленных в конкурсной документации № 20.

3. Отсутствие предложения участника размещения заказа о сроке выполнения работ или представление указанной информации с нарушением установленной формы будет являться основанием для признания заявки несоответствующей требованиям конкурсной документации и принятия решения об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Форма № 7

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ

НА ПРАВО ПОДПИСИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В  КОНКУРСЕ

(оформляется при необходимости)

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица-участника размещения заказа по учредительным документам)

уполномочивает _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ № _________ выдан _____________________________________ «____» ________________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование юридического лица - участника размещения заказа)

при подготовке заявки на участие в открытом конкурсе № 20, на право заключения муниципального контракта, для чего уполномоченному лицу предоставляется право подписи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе  № 20.

Подпись  уполномоченного лица _______________________________   удостоверяю.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 8

На бланке организации

Дата, исх. номер

ФОРМА ЗАПРОСА НА РАЗЪЯСНЕНИЕ

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса   №  20:

| № п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Форма № 9

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ФОРМА  УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (ОТЗЫВЕ) ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Начальнику управления муниципального заказа

администрации города

Е.В. Шабановой

Уведомление

об изменении (отзыве) заявки на участие

в открытом  конкурсе

Настоящим письмом ________________________________________________________

(наименование организации-участника)

уведомляет Вас, что вносит изменения в свою Заявку (отзывает свою Заявку) на участие в открытом конкурсе  № 20.

Подать изменения к Заявке на участие в конкурсе (забрать Заявку на участие в конкурсе) доверяем работнику нашей организации ______________________________________________________________________________

(должность, ф.и.о. работника, № паспорта, кем и когда паспорт выдан).

Приложение: копия расписки в получении заявки на участие в конкурсе.

Руководитель организации		___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Часть II

Проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

на подрядные работы:

г. Иваново                                                                                     « _____ »____________ 2010 г.

Управление капитального строительства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Кавтырева Александра Сергеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _______________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, на основании ___________________________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению видов  работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)» (далее- Объект), согласно ведомости объемов работ (Приложение №1).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.

1.3. Подрядчик обязуется завершить строительство в срок, установленный п. 4.1 Контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ  и оплатить цену контракта в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

1.4. Строительство Объекта осуществляется в рамках реализации муниципальной адресной инвестиционной программы на соответствующий год.

1.5. Финансирование строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта осуществляется за счет средств городского бюджета.

1.6. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 3 264 540 (Три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 00  копеек.

1.7. Перед заключением контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику подтверждение обеспечения исполнения обязательства по Контракту одним из следующих способов: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, передачи в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере, указанном в п.1.6 Контракта. Обеспечение исполнения обязательств по контракту в виде договора страхования ответственности по контракту не допускается.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

2.1. Цена контракта составляет ___________________ (___________________) рублей ________копейки с учетом НДС*, который составляет 18 %. Цена контракта формируется с учетом стоимости строительно-монтажных работ,  затрат на строительство временных зданий и сооружений, затрат связанных с производством работ в зимнее время, средств на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат, индексов-дефляторов Министерства экономического развития РФ, налогов, в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.3 настоящего Контракта.

2.3. Цена настоящего Контракта может изменяться в случаях предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

* НДС не указывается организациями, работающими с применением упрощенной системы налогообложения

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Изменение цены Контракта оформляется дополнительным соглашением сторон.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Оплата производится за фактически выполненные предусмотренные п.1.1. настоящего Контракта работы, подтвержденные счетами-фактурами, согласно лимитам бюджетных обязательств по объекту «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)».

3.2. Подрядчик  предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 11 ноября 1999 года         № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – Постановление Госкомстата) и, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше Постановлением Госкомстата, составленных в соответствии с проектно-сметной документацией.

3.3. Заказчик осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предъявленной счет фактуры, при условии выделения бюджетных средств в пределах цены Контракта и лимита финансирования на строительство Объекта.

Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2)  на бумажном и, по требованию Заказчика, на электронном носителях.

3.4. Окончательный расчет производится в течение 30 дней со дня подписания актов выполненных работ, счетов-фактур, при наличии исполнительной документации и при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления бюджетных средств. Заказчик производит оплату за выполненную работу только при наличии средств на лицевом счёте.

3.5. Контракт действует до полного исполнения обязательств сторон, с учетом фактического наличия бюджетных средств на счете Заказчика с целью оплаты работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта. Заказчик определяет объем выполнения работ в пределах указанных средств, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Перечисление денежных средств по муниципальному контракту Заказчик производит в пределах лимитов ассигнований и бюджетных обязательств, при наличии на лицевом счете бюджетных средств.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Календарные сроки выполнения работ в полном объеме определяются сторонами:

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до __________ года.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ

И ОБОРУДОВАНИЕМ.

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, предусмотренными проектно-сметной документацией.

5.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов.

5.3. Все поставляемые для строительства материалы должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов качества и иных необходимых документов должны быть предоставлены Заказчику, не позднее, чем за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

5.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов до ввода объекта в эксплуатацию и за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА.

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязан:

6.1. Выполнить все работы по строительству объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

6.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектом, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной  документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- за свой счет устранение недостатков и дефектов по выполненным работам, в согласованный с Заказчиком срок. Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, акт заключения дает независимая организация, признанная обеими сторонами, при этом расходы по привлечению независимой организации несет Подрядчик;

- бесперебойное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

- в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

- содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

6.3. Отнести на свой счет затраты на временное  электрическое снабжение, временное водоснабжение, временное теплоснабжение, охрану объекта в период строительства.

6.4. Вывезти в 10-дневный срок со дня получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию за пределы строительной площадки, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

6.5. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным в законном порядке стройгенпланом.

6.6. Известить Заказчика за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.7. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.9. Подрядчик не вправе выполнять указания Заказчика в ходе осуществления работ, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. В этом случае Подрядчик направляет Заказчику мотивированное заключение.

6.10. Рекомендуется согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих разрешение на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.12. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организации.

6.13. Нести расходы по содержанию Объекта до передачи его эксплуатирующей организации.

6.14. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до передачи проложенных инженерных сетей в эксплуатацию городским специализированным организациям с подписанием последними акта технической приемки.

6.15. До получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию нести ответственность за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта.

6.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены Контракта, указанной в п.2.1 настоящего Контракта.

6.17. Осуществить строительство Объекта на основе проектно-сметной документации, утвержденной в установленном действующем законодательстве порядке.

6.18. Обеспечить соответствие рабочей документации утвержденному проекту по техническим, стоимостным и объемным показателям, а также требованиям эксплуатационных и надзорных служб города.

6.19. Подрядчик или субподрядчик до начала осуществления указанных в данном пункте работ разрабатывает проект их производства на:

- возведение отдельных частей Объекта;

- выполнение отдельных технически сложных строительных и специальных строительных работ;

- выполнение работ подготовительного периода.

Подрядчик или субподрядчик осуществляет разработку проекта производства работ за счет Подрядчика.

6.20. Проект производства работ, указанный в п. 6.19 Контракта, утверждается Подрядчиком и в обязательном порядке согласовывается Заказчиком.

6.21. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ проекты производства работ разрабатываются организациями, выполняющими эти работы, привлекаемые Подрядчиком или субподрядчиком на договорной основе за счет Подрядчика.

6.22. Совместно с Заказчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.

- ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

Для реализации настоящего Контракта Заказчик обязан:

7.1. Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта. Приемка-передача строительной площадки оформляется Актом приема-передачи строительной площадки (Приложение № 2). Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которые не связаны с выполнением работ по настоящему Контракту, и мусора. Одновременно с этим Заказчик передает Подрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора.

7.2. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию в полном объеме. Приемка-передача проектно-сметной документации оформляется Актом приема-передачи проектно-сметной документации (Приложение № 3). Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти государственную экспертизу, и утверждена в установленном порядке.

7.3. Передать Подрядчику по окончании всех объемов работ перечень исполнительной документации в соответствии со СНиП, необходимой для приема Объекта.

7.4. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем Контракте.

7.5. Передать Подрядчику технические условия на временное присоединение в соответствии с проектом организации строительства.

7.6. Осуществлять технический надзор за строительством и контроль за качеством строительно-монтажных работ.

7.7. Заказчик обеспечивает осуществление авторского надзора на Объекте, в том числе заключает с проектной организацией договор на осуществление авторского надзора. По согласованию с Заказчиком проектная организация осуществляющая авторский надзор вносит необходимые изменения в проектную документацию, а также осуществляет все необходимые действия для ведения авторского надзора на Объекте в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными нормами и правилами.

7.8. Совместно с Подрядчиком выполнить в присутствии представителей эксплуатирующей организации испытательные, пусконаладочные и другие необходимые для передачи Объекта работы с оформлением соответствующих документов. Передать эксплуатирующей организации соответствующие разделы проекта по эксплуатации и необходимую приемочную документацию для заключения договоров с городскими коммунальными службами.

7.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

8.1. Подрядчик начинает выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.1. настоящего Контракта, после выполнения Заказчиком условий, предусмотренных п.п. 7.1, 7.2 настоящего Контракта.

8.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

8.3. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик вправе включать в журнал производства работ свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный сторонами срок своими силами и за свой счет, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

Также Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков выполненных работ или исправления некачественно выполненных работ другую организацию с последующей оплатой расходов за счет Подрядчика в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

8.5. Заказчик назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации.

Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика помещением для работы.

- СДАЧА, ПРИЕМКА РАБОТ.

9.1. Заказчик в течение 7-и рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

9.2. Ввод в эксплуатацию законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком.

9.3. Подрядчик после выполнения работ в полном объеме передает два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательством Заказчика в п. 7.3 настоящего Контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.4. Подрядчик вправе осуществлять проведение рационализаторских предложений, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта с согласия Заказчика.

9.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ.

10.1. Качество работ по Контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

10.3. Подрядчик гарантирует достижение данным Объектом строительства указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п. 10.4 Контракта, и несет ответственность за отступление от них.

10.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, материалов и работ устанавливается с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и составляет пять лет.

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.7. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

- Контроль и надзор Заказчика за реализацией контракта.

11.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

11.2. Контроль качества работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав организации Подрядчика или привлекаемыми Подрядчиком организациями, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

11.3. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством вправе заключать контракт об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией.

11.4. Инженерная организация от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком сроков выполнения работ и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям настоящего Контракта и проектно-сметной документации. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

11.5. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик (инженерная организация) не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. В случае нарушения сроков строительства Объекта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

12.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает неустойку в следующих размерах:

- за некачественное выполнение работ – штраф в размере 3 % от стоимости некачественно выполненных работ (стоимость некачественно выполненных работ определяется на основании составленного Заказчиком в соответствии с п. 8.4 настоящего Контракта Акта);

- за отклонение от проектной документации технических параметров применяемых материалов и изделий – штраф в размере 10 % от стоимости материалов и изделий, установленных проектной документацией, но не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных недостатков в выполненной работе - пени в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора – неустойку в размере 50 000  (пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное исполнение других обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом – неустойку в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

12.4. Неустойка (штраф, пени) подлежит перечислению Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на текущий счет Заказчика, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. Датой признания и оплаты неустойки (штрафа, пени) считается день зачисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в претензии.

12.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности исполнения своих обязательств в натуре.

12.6. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями  гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по Контракту.

12.7. В случае повреждения зеленых насаждений по своей вине при выполнении работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

12.8. Учитывая, что Заказчик строительства финансируется из бюджета города Иванова, включая поступления денежных средств на финансирование объектов капитального строительства, стороны отказываются от претензий, связанных с возможной задержкой оплаты. В то же время Заказчик обязан принимать меры в пределах имеющихся полномочий по своевременному перечислению Подрядчику бюджетных средств  за выполненные работы.

12.9. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

12.10. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

- ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ.

13.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим работы по стоимости не превышают стоимость строительства и не меняют исполнение работ, предусмотренных в настоящем Контракте. При этом цена Контракта не меняется.

- ОХРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.

14.1. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до получения Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и охрану строительной площадки до даты её освобождения.

- СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА.

15.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и/или повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте на страховую сумму равную цене Контракта;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и /или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Контракте.

15.2. Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы, определенной в текущем уровне цен в соответствии с нормативами, установленными на момент страхования.

15.3. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Подрядчик.

15.4. При получении суммы страхового возмещения, Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта строительства до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

15.5. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

16.1. Все споры и разногласия возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и в обязательном порядке фиксируются  протоколом, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

16.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, установленном п. 16.1 и п. 16.2 настоящего Контракта, то он разрешается арбитражным судом Ивановской области в установленном законодательством порядке.

16.4. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 30 календарных дней с момента получения претензии.

16.5. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

17.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.12.2010, при условии полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по Контракту. Обязательства по Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

17.2. По завершении гарантийного срока для данного Объекта строительства, заявленного Подрядчиком в настоящем Контракте, стороны обязуются подписать двустороннее соглашение об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором отражается также, что с момента подписания данного соглашения стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по настоящему Контракту.

17.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, либо судом в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

17.4. При уменьшении в установленном законом порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

17.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.6. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных п. 1.1. настоящего Контракта, а так же выполнения работ ненадлежащего качества, в том числе при наличии дефектов и недостатков, которые не могут быть устранены в согласованный с Заказчиком срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению в полном объеме настоящего Контракта в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств Заказчик вправе направить в адрес Подрядчика уведомление о расторжении Контракта. С момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления настоящий Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению соответствующие документы (справку государственного органа, копию нормативного правового акта,  повлиявшего на исполнение обязательств и т.д.).

18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

19.1. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу; уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 7 день после отправления письма по почте.

19.2. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

19.3. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из сторон.

19.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

19.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3-х дней письменной известить об этом другую сторону путем оформления приложения в соответствии с пунктом 17.4. настоящего Контракта.

19.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту.

Приложения к настоящему Контракту:

1)  Ведомость объемов работ (Приложение №1)

2) Акт приема – передачи строительной площадки (Приложение № 2).

3) Акт приема – передачи проектно-сметной документации (Приложение № 3).

4)______________________________________________________________________

21. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

Адрес: г. Иваново, пл.Революции, д. 4, ком.24, 25.

ИНН 3702093636 КПП 370201001

Банковские реквизиты:

Р/сч. № 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001

Подрядчик:

Адрес:

ИНН  КПП

Банковские реквизиты:

Р/сч

К/сч

БИК

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Начальник управления                                                                                           А.С. Кавтырев

Подрядчик:

Приложение №1

к  муниципальному контракту

№___ от «___» __________2010 г

Ведомость объемов работ*

*Согласно п.1 «Технические характеристики выполняемых работ, объем работ» Части III «Техническая часть» конкурсной документации № 20

Приложение №2

к  муниципальному контракту

№__от «___» __________2010 г

А К Т

приема-передачи строительной площадки

«__»_____________2010 г.

От заказчика    ________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации, № телефона и адрес)

От подрядчика   ________________________________

(Наименование организации, № телефона и адрес)

Адрес строительной площадки     ___________________________________________

(Район города ,подрайон, квартал, (микрорайон), наименование улиц, проездов)

Строительная площадка подготовлена к строительству согласно п.2.14 ВСН -200-83  и принята ______________________________________________________________________

Краткая характеристика строительной площадки:

Представитель заказчика   ___________________________________________

Представитель подрядчика _______________________________

Приложение №3

к  муниципальному контракту

№__от «___» __________2010 г

АКТ

приема-передачи проектно-сметной документации

г.Иваново                                                                                          «____» ___________ 2010 г.

Управление капитального строительства администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Кавтырева Александра Сергеевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Подрядчику для строительства Объекта, указанного в п.1.1. Контракта, следующей проектно-сметной документации:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр – Подрядчику, второй  экземпляр – Заказчику.

Заказчик:

Начальник управления                                                                                          А.С. Кавтырев

Подрядчик:

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики выполняемых работ, объем работ

Все работы должны быть выполнены в соответствии с ведомость объемов работ и проектно-сметной документацией, с которой можно ознакомиться в управлении муниципального заказа администрации города по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504 с 8.40 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

ВЕДОМОСТЬ объемов работ

| Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- |
| Укрепительные работы, смета 2-06 |
| Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: более 6 м, толщиной более 1000 мм | м3 | 331,374 |
| Сталь листовая г/к 8,0мм | т | 13,424 |
| Швеллер №16 | т | 12,926 |
| Погрузка металлолома на автомобили с последующей разгрузкой | тонн | 26,35 |
| Перевозка автомобилями на 15 км | тонн | 26,35 |
| Возврат металлолома | т | 26,35 |
| Искусственные сооружения, смета 2-07 |
| Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке | м3 | 58,416 |
| Каркасы арматурные | т | 10,93589 |
| Трубы стальные обсадные инвентарные диам. 1200мм | м | 56 |
| Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 32 мм | шт. | 300 |
| Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 | 13,56 |
| Погрузка мусора в автосамосвалы | тонн | 72,072 |
| Перевозка мусора автосамосвалами на 7 км | тонн | 72,072 |
| Монтаж железобетонных ригелей и стоек | м3 | 37,06 |
| Ж/бетонные ригели Бр-17П-б | м3 | 19,12 |
| Ж/бетонные ригели Бр-17П-в | м3 | 17,94 |
| Монтаж железобетонных блоков шкафной стенки | м3 | 2,6 |
| Ж/бетонные блоки шкафной стенки 140Ш-1 | м3 | 2,6 |
| Устройство из монолитного железобетона: подферменных площадок и прокладных рядов на суше (устройство подферменников, монолитных участков шкафной стенки, прибетонки из монолитного ж/бетона В25 F300) | м3 | 7,13 |
| Арматура А-1 | т | 0,0121 |
| Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: одноблочных на мостах под автомобильные дороги | м3 | 2,52 |
| Ж/б подферменник ПК | м3 | 2,516 |
| Монтаж железобетонных ригелей и стоек | м3 | 18,16 |
| Ж/бетонные ригели Бр-17П | м3 | 8,6 |
| Ж/бетонные ригели Бр-17П-а | м3 | 9,56 |
| Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей: одноблочных на мостах под автомобильные дороги | м3 | 2,24 |
| Ж/б подферменники ПП | м3 | 2,238 |
| Укладка переходных плит сборных, длиной: до 7 м | м3 | 41,6 |
| Ж/бетонные переходные плиты | м3 | 41,6 |
| Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги | м3 | 0,6911 |
| Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги (монтаж ж/бетонных блоков водоотвода) | м3 | 0,18 |
| Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам: металлических мостовой группы | м | 26,55 |
| Металлическое барьерное ограждение оцнкованное мостовое | м | 26,549 |
| Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 9 м, шириной лестничных маршей до 1,5 м | м3 | 4,971 |
| Блоки косоуров | м3 | 5,44 |
| Блоки ступеней СЛ150.35.7 | м3 | 1,887 |
| Блоки ступеней СЛ150.35.7-1 | м3 | 1,147 |
| Стойки С | м3 | 5,34 |
| Площадки ПЛ | м3 | 1,12 |
| Земляные работы, смета 3-04 |
| Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 35 км | тонн | 637,4724 |
| Присыпные обочины, смета 3-05 |
| Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 35 км | тонн | 406,6441 |
| Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км | тонн | 32 |
| Водовод по ул. Почтовой, смета 4-03 |
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм | т | 1,120695 |
| Патрубок чугунный фланец-гладкий конец 600мм | шт. | 4 |
| Тройник ТФ 600 | шт. | 2 |
| Заглушки д.630 мм | шт. | 2 |
| Вантуз В6 Ду50 | шт. | 1 |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (Упоры в грунте) | м3 | 4,6800 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | км | 0,002 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм | км | 0,001 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | км | 0,08 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1000 мм | км | 0,032 |
| Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 1000 мм (приварка диафрагмы) | фланец | 1 |
| Сталь листовая (Диафрагма) | т | 0,011 |
| Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 1000 мм. к=0,5 | футляр | 1 |
| Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 | 2,1 |
| Теплотрасса, смета 4-07 |
| Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м3 | 0,001938 |
| Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | т | 0,29857 |
| Кран шаровый Ду-40 | шт. | 1 |
| Установка монтажных изделий массой: более 20 кг (Установка клапана захлопки ) | т | 0,0432 |
| Укладка резиновых прокладок толщиной: 30 мм | м2 | 0,05 |
| Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали: Диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 219 | врезка | 4 |
| Прокладка газопровода к домам по ул. Жарова в г. Иваново, смета 4-08 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм (футляр 630х8 мм) | км | 0,0428 |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (89 мм) | м | 0,7500 |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм (426 мм) | м | 53,00 |
| Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 219 мм. Изм. диам. до 219 мм | футляр | 1 |
| Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 630 мм. Изм. диам. до 630 мм | футляр | 1 |
| Установка заглушек диаметром: 630 мм | фланец | 2 |
| Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб диаметром: 89 мм | стык | 4 |
| Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб диаметром: 426 мм | стык | 6 |
| Ливневая канализация, смета 5-01 |
| Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км | тонн | 4,75 |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 350 мм | м | 20 |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм | м | 1,04 |
| Трубы чугунные раструбные 300 мм | м | 1,04 |
| Трубы чугунные раструбные 350 мм | м | 20 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | км | 0,032 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 500 мм | км | 0,032 |
| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм | км | 0,06 |
| Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 600 мм | км | 0,06 |
| Наружное освещение путепровода, смета 6-07 |
| Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ c помощью механизмов | км | 0,32275 |
| Зажим плашечный ПС-1 | шт | 14 |
| Зажим натяжной К-НО-1 (НЦ 25...50) | шт | 14 |
| Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (ОК1-2) | шт | 14 |
| Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1; ОН3-2) | шт | 14 |
| Зажим натяжной ОК4 | шт | 25 |
| Зажим соединительный СНСА 25...95 для нулевой жилы | шт | 6 |
| Зажим соединительный СФ 25...95 для фазных проводов | шт | 25 |
| Зажим ответвительный ОК4-1 | шт | 25 |
| Провод СИП-2А 3х70+1х95 | м | 1 000 |

| Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 700 мм (футляр 630х8 мм) | км | 0,0428 |
| --- | --- | --- |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (89 мм) | м | 0,7500 |
| Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 450 мм (426 мм) | м | 53,00 |
| Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 219 мм. Изм. диам. до 219 мм | футляр | 1 |
| Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 630 мм. Изм. диам. до 630 мм | футляр | 1 |
| Установка заглушек диаметром: 630 мм | фланец | 2 |
| Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб диаметром: 89 мм | стык | 4 |
| Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб диаметром: 426 мм | стык | 6 |

2. Требования к безопасности выполняемых работ

При проведении работ, должны обеспечиваться безопасность жизни и здоровья населения, охрана окружающей среды. Подрядчик обязан обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

3. Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться с соблюдением технологии производства работ. Качество работ должно соответствовать обязательным требованиям нормативных документов,  регламентирующих производство соответствующих работ, социальных норм и правил эксплуатации.

Используемые материалы должны быть новыми, соответствовать общим нормативным требованиям и иметь соответствующие паспорта или сертификаты, подтверждающие качество и безопасность материалов.

4. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на выполненные работы по каждому объекту составляет 5 лет с даты разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты за свой счет, в установленные Заказчиком сроки.

5. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

Приложение

к конкурсной документации № 20

Заявка на участие в открытом конкурсе № 20

Наименование открытого конкурса: Выполнение видов работ по строительству искусственных дорожных сооружений в рамках строительства объекта «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап)»

Регистрационный номер заявки:

(заполняется уполномоченным органом)

Наименование участника

размещения заказа:           __________________________________________________________

(вправе не указывать)

Не вскрывать  до  14 час. 00 мин.   28.06.2010