Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _25__»октября____2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт электрооборудования и электропроводки в гараже МУЗ «1-я ГКБ» | Ремонтно- строительные работы: 1.Демонтаж выключателей, розеток. 2.Демонтаж светильников с люминесцентными лампами 3.Демонтаж электропроводки 4.Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38см Электромонтажные работы: 1.Трубы винипластовые по установленным конструкциям 2.Труба стальная по установленным конструкциям до Д25мм 3.Затягивание проводов в проложенные трубы 4.Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35мм2 5. Выключатели установочные автоматические( автоматы) на ток до25А 6.Заземляющие проводники 7.Коробка( ящик)с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм 2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,кол-во зажимов до10 8. Светильники с люминесцентными лампами 9.Розетка штепсельная трехполюсная 10.Выключатель одноклавишный 11.Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводников 12.Пускатель магнитный общего назначения,до40А 13Пульт ( шкаф) управления навесной 600*600*350 мм Испытания и измерения: 1.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2.Измерение полного сопротивления цепи фаза- нуль 3.Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами 4.Снятие характеристик выключателя автоматического | 100шт 100шт 100м 100 отв 100м 100м 100м 100м Шт 100м шт 100шт 100шт 100шт 100 Жил Шт Шт 1 линия 1 токоприем 100 точек 1 ед. | 0,1 0,3 2,3 0,1 1,0 1,2 3,0 0,1 16 0,08 24 0,25 0,08 0,07 0,5 1 1 4 5 0,11 6 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.( 15.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно- сметной документации обязательно. Наличие лицензии на осуществление строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Наличие свидетельства о регистрации электролаборатории. |
| Максимальная цена контракта | 80000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 01.11.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и электропроводки в гараже МУЗ «1-я ГКБ» | Ремонтно- строительные работы: 1.Демонтаж выключателей, розеток. 2.Демонтаж светильников с люминесцентными лампами 3.Демонтаж электропроводки 4.Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38см Электромонтажные работы: 1.Трубы винипластовые по установленным конструкциям 2.Труба стальная по установленным конструкциям до Д25мм 3.Затягивание проводов в проложенные трубы 4.Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35мм2 5. Выключатели установочные автоматические( автоматы) на ток до25А 6.Заземляющие проводники 7.Коробка( ящик)с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм 2,устанавливаемая на конструкции на стене или колонне,кол-во зажимов до10 8. Светильники с люминесцентными лампами 9.Розетка штепсельная трехполюсная 10.Выключатель одноклавишный 11.Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводников 12.Пускатель магнитный общего назначения,до40А 13Пульт ( шкаф) управления навесной 600*600*350 мм Испытания и измерения: 1.Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 2.Измерение полного сопротивления цепи фаза- нуль 3.Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами 4.Снятие характеристик выключателя автоматического Прямые затраты по смете ИТОГО по смете в ценах 2006г. | 100 шт 100 шт 100м 100 отв 100м 100м 100м 100м Шт 100м шт 100 шт 100 шт 100 шт 100 Жил Шт Шт 1 линия 1 токоприем 100 точек 1 ед. | 0,1 0,3 2,3 0,1 1,0 1,2 3,0 0,1 16 0,08 24 0,25 0,08 0,07 0,5 1 1 4 5 0,11 6 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(15.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10-ти банковских дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ, на основании счета-фактуры в течении 30 ( тридцати) банковских дней с момента ее получения.. |

_____________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)