Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «_22» _ноября______2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бормашина «Сайл-мини-02-3» с компрессором 10 литровым рессивером и креслом | Комплектация: 1. Пистолет вода-воздух 2.Турбина 3.Микроботор электрический. Набор инструментов: наконечник турбинный - 2 шт., наконечник угловой- 2 шт., наконечник прямой- 2шт., микроботор – 2 шт. Светильник «ЦЕЛИЯ» - 1шт. Пантографическое плечо столика врача –1 шт. Автономная вода. | Шт. | 1 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.12.2006. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах. | Доставка к месту монтажа, монтаж. |
| Срок гарантии на поставляемый товар | Гарантийное обслуживание – не менее 1 года. |
| Максимальная цена контракта | 190 тыс. руб. с учетом НДС |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 29. 11. 2006. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 100% оплата после подписания акта приёма-передачи. |
| Срок подписания победителем контракта. | Через 5 дней с момента подписания протокола |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |