Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «26» марта 2007 г.

Регистрационный № 170

| Заказчик | МОУ СОШ № 56 |
| --- | --- |
| Адрес | г.Иваново, ул.Лазарева, 1/2 |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Терский Владимир Михайлович |
| Номер контактного телефона | 23-53-88 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения столовой, кухни и подсобных помещений МОУ СОШ №56 | Проектные, электромонтажные, работы, испытания и измерения. Требования: 1)наличие лицензий на выполнение электротехнических и проектных работ, зарегистрированная ЭТЛ 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету) |  | Согласно ведомости |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,2 |  |  |
| 2 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,3 |  |  |
| 3 | Ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт. | 0,04 |  |  |
| 4 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,46 |  |  |
| 5 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 1,4 |  |  |
| 6 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах | 100 м | 0,5 |  |  |
| 7 | Демонтаж проводов из труб | 100 м | 0,50 |  |  |
| 8 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,30 |  |  |
| 9 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,10 |  |  |
| 10 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,05 |  |  |
| 11 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 2,40 |  |  |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 1,60 |  |  |
| 13 | Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35 мм2 | 100м | 0,80 |  |  |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 2,20 |  |  |
| 15 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 18 |  |  |
| 16 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. | 12 |  |  |
| 17 | Заземляющие проводники | 100м | 0,30 |  |  |
| 18 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 24 |  |  |
| 19 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,54 |  |  |
| 20 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,12 |  |  |
| 21 | Выключатель одноклавишный. | 100 шт. | 0,18 |  |  |
| 22 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 1,49 |  |  |
| 23 | Монтаж короба по стенам и потолкам | 100м | 0,40 |  |  |
| 24 | Прокладка проводов в коробах | 100м | 0,80 |  |  |
| 25 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 (демонтаж) | шт. | 5 |  |  |
| 26 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции | шт. | 3 |  |  |
| 27 | Пульт (шкаф) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600*600*350 | шт. | 3 |  |  |
| 28 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,27 |  |  |
| 29 | Пускатели магнитные (демонтаж) | шт. | 3 |  |  |
| 30 | Пускатели магнитные | шт. | 3 |  |  |
| 31 | Переключатели (рубильники переключающие) на ток до 250 А | шт. | 2 |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 28 |  |  |
| 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 24 |  |  |
| 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,5 |  |  |
| 4 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 24 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г.Иваново, ул.Лазарева, ½; МОУ СОШ № 56 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01.07.2007 г |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 250,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включены все расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2007 г. без аванса |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней после заседания котировочной комиссии |
| Место подачи котировочных заявок | г.Иваново, ул.Лазарева, ½; МОУ СОШ № 56 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.03.2007 г. в 16.00 |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.