Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «22 февраля 2007 г.

Регистрационный № 71

(присваивается Управлением муниципального заказа)

| Заказчик | МУЗ «Городская поликлиника № 5» |
| --- | --- |
| Адрес | 153000, г. Иваново, ул. Зеленая, 20. |
| Адрес электронной почты | нет |
| Контактное лицо | Шелухина Елена Николаевна |
| Номер контактного телефона | 32-72-28 |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города |

| № п/п | Наименование выполняемых работ. | Характеристика выполняемых работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы по замене электропроводки и электрооборудования правого крыла 1 этажа поликлиники. | Установка щитков осветительных на стене. Автоматы одно-, двух-, трехполюсные, устанавливаемые на конструкции на стене. Присоединение к зажимам проводов или кабелей сечением до 10 мм2. Установка труб по конструкциям, по стенам с креплением скобами, диам. мм, до 40 . Короба пластмассовые шир. до 40 мм. Прокладка кабелей до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Установка светильников с люминесц. лампами. Установка светильников для ламп накаливания. Установка выключателей электрических. |

| Место выполнения работ. | МУЗ «Городская поликлиника № 5» |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ. | 30 марта 2007 года. |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 100,00 |
| Срок и условия оплаты выполнения работ. | Предоплата 30%, окончательный расчет по окончании выполнения работ. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Городская поликлиника № 5» (Бухгалтерия) |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | до 16.00 01.03.2007 г. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа/уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа /уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

# №_____________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о проведении запроса котировок

от «____»___________200_г.

Регистрационный №____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |
|  | ИТОГО |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ. |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Сроки и условия оплаты выполнения работ. |  |

Руководитель организации________________                       __________________________

(подпись)					(Ф.И.О.)

М.П.