# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата: 13.12.2007

Регистрационный № 982

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032 г. Иваново, ул. Воронина д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7@ivnet.ru. |
| Контактное лицо | Якушина Е,В. |
| Номер контактного телефона | 23 40 85 факс 324605 |
| Место подачи котировочных заявок | 253032 г. Иваново, ул. Воронина, д.11; 2 этаж. |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 20.12.2007 до 16:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Закупка рентгеновской пленки в 1 кв. 2008г. | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Синечувствительная. Наличие документов, предусмотренных законодательством РФ подтверждающие качество продукции. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Спектральная чувствительность 300-550 нм.- соответствует. Толщина основы не должна превышать 175 мкм.-соответствует. Минимальная оптическая плотность, Dmin запрашиваемый параметр 0.2. Максимальная оптическая плотность,D max 4.0. Средняя чувствительность,S (в единицах ISO)195. Средний градиент, G(коэффициент контрастности в единицах ISO) 2.76. Содержание нитрата серебра, г/м.кв.(AgNO3)7.5. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие документов предусмотренных законодательством РФ и подтверждающим безопасность продукции. Товар должен соответствовать требованиям производителя проявочного оборудования. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка по 100 л, должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока эксплуатации пленка должна поддерживать возможность использования в сочетании со всеми типами усиливающих экранов. Пленка должна быть адаптирована к обработке в проявочных процессорах. Поставка товара должна производится транспортом участника размещения заказа и за его счет на склад грузополучателя. |  |  |
| Р /плёнка синечувствительная | Формат 30/40 |  | Упаковка (100л) | 30 уп |
| Р /плёнка синечувствительная | Формат 24/30 |  | ______ | 40 уп |
| Р/плёнка синечувствительная | Формат 18/24 |  | ______ | 35 уп |
| Р/плёнка синечувствительная | Формат 13/18 |  | ______ | 10 уп |
| Р/плёнка синечувствительная | Формат 15/40 |  | _______ | 10 уп |
| Р/плёнка синечувствительная | Формат 35/35 |  | _______ | 10 уп |
| Р/плёнка синечувствительная | Формат 35/43 |  | ______ | 10 уп |
| Р/плёнка MAMOREY HDR-C PLUS | Формат18/24 |  | ______ | 5 уп |
| Источник финансирования заказа | ФОМС |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 198,850 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость продукции включается НДС, стоимость упаковки, транспортные, накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032 г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | С 01.01.2008г. по 31.03. 2008г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Оплата за своевременную поставку производится после подписания акта приема – передачи, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, в течение 30 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления котировочных заявок. |

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа),

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от _________, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __

на закупку рентгеновской пленки

г. Иваново							 «__»______________2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача С.В. Башмакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь протоколом ___________________________ от _______№____________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Поставщик обязуется поставить Заказчику синечувствительную рентгеновскую пленку (далее Товар) по адресу г. Иваново, ул. Воронина, д.11 , а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

  - Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

- Цена и порядок расчетов

  - Общая цена контракта составляет ____________ (____________________________) рублей, включая НДС, стоимость упаковки Товара, транспортные и накладные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.3. Оплата за своевременную поставку Товара производится в течение 30 дней после поставки Товара на склад Заказчика, подписания акта приема- передачи и предоставления товарно-транспортной накладной и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Оплата Товара по настоящему Контракту осуществляется за счет средств ФОМС.

- Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Срок поставки товара: с 01.01.2008 г. до 31.03.2008 г.

3.2. Поставка Товара производиться транспортом Поставщика и за его счет на склад Заказчика.

3.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта и товарно-транспортной накладной, подтверждающих передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

- Качество Товара и упаковка

4.1. Упаковка Товара по 100 листов должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении в течение гарантийного срока эксплуатации пленка должна поддерживать возможность использования в сочетании со всеми типами усиливающих экранов. Товар должен быть адаптирован к обработке в проявочных процессах.

4.2. Поставщик предоставляет заверенные держателем подлинника копии всех, предусмотренных действующим законодательством РФ документов, подтверждающих качество и безопасность Товара.

4.3. В случае отсутствия документов подтверждающих качество и безопасность поставляемого Товара, Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента предъявления претензии Заказчиком, произвести замену указанного Товара на качественный. При невозможности замены Товара в установленный срок, контракт подлежит расторжению.

4.4. Технические характеристики Товара – спектральная чувствительность 300- 550 нм. – соответствует. Толщина основы не должна превышать 175 мкм. – соответствует. Минимальная оптическая плотность, запрашиваемый параметр 0,2. Максимальная оптическая плотность, 4,0. Средняя чувствительность, S (в единицах ISO) 195. Средний градиент, (коэффициент контрастности) 2,76. Содержание нитрата серебра 7,5 г/м кв.

- Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении муниципального контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

- Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

6.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает своё действие в части поставки Товара по истечении срока, определённого п. 3.1. настоящего контракта, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.4.Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.5. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №7».

г. Иваново, ул. Воронина, 11, тел. 234605, 232240

ИНН 37310111571, КПП370201001, ОКПО 01924628 Ивановское городское отделение УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40204810900000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042435000, л/с 002012381

Поставщик :

_________________________________________:

Юридический адрес:__________________________________________________________

Банковские реквизиты: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик : __________________/ С. В. Башмаков

М. П.

Поставщик: _______________/______________

М. П.