# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «03» апреля 2008 г.

Регистрационный № 165

| Заказчик | МУЗ "Родильный дом № 4" |
| --- | --- |
| Адрес | 153020 г.Иваново, ул.5-й Проезд д.18/56 |
| Адрес электронной почты | E-mail: roddom4@rambler.ru |
| Контактное лицо | Данилов Дмитрий Сергеевич |
| Номер контактного телефона | Тел. 23-42-67, 23-83-57: |
| Место подачи котировочных заявок | Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «15» апреля 2008 до 15 час. 30 мин. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение расходных материалов для МУЗ "Родильный дом №4" | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | Согласно приложения к извещению | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% срока годности, установленного производителем. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (родовые сертификаты) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 344,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включает стоимость товара, расходы на упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, НДС, другие налоги, сборы и обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1 МУЗ "Родильный дом №4" |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней с момента подписания контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта оплачивает Поставщику аванс в размере 30% от цены контракта. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента подписания приемо-сдаточного акта. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 22.04.2008 и не позднее 29.04.2008 |

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла спинальная атравматичная | Тип «Pencil»* G 25, длина 125 мм. | шт. | 150 |
| 2 | Фиксирующий пластырь для в/в катетеров | 6*8 см, стерильный. | шт. | 1000 |
| 3 | Катетер Фолея 2-ходовой | Женский, стерильный, СН 14, объем баллона 30 мл, зеленый | шт. | 500 |
| 4 | Катетер в/в периферический | С дополнительным портом и фиксирующими крыльями «Flexicath»* G 181,3*45 мм, 90 мл/мин, зеленый | шт. | 1000 |
| 5 | Мочеприемник прикроватный | Одноразовый, объем 1000 мл | шт. | 500 |
| 6 | Кружка Эсмарха | Одноразовая, 1,5 л. стерильная. | шт. | 1000 |
| 7 | Катетер аспирационный | СН 10, kapkon*, с вакуум-контролем, стерильный. | шт. | 500 |
| 8 | Катетер аспирационный | СН 8, kapkon*, с вакуум-контролем, стерильный. | шт. | 100 |
| 9 | Фартук медицинский | Полиэтиленовый, текстур. 80*140 см, повыш. плотности, толщина 0,028 мм. | шт. | 1500 |
| 10 | Эндотрахеальная трубка | Тип «Мерфи»* ID 7,5 с манжетой низкого давления, стерильная. | шт. | 100 |
| 11 | Набор для центральных вен | Venoflex* G20, стерильный. | шт. | 10 |
| 12 | Набор для эпидуральной анестезии | Miniset*, G18, стерильный (игла Туохи G18, катетер с винтовым коннектером, фильтр, шприц) | шт. | 100 |
| 13 | Эпидуральный катетер | G 18, стерильный. | шт. | 50 |
| 14 | Устройство для вливания в малые вены (игла-бабочка) | G 25, стерильный. | шт. | 1000 |
| 15 | Эндотрахеальная трубка | с манжетой низкого давления «Софт Сеал»* и глазком Мерфи* ID 6,5 | шт. | 10 |
| 16 | Перфузор-шприц | 20 мл, без иглы, для шприцевого дозатора перфузор компакт С B.Braun | шт. | 400 |
| 17 | Перфузор-шприц | 50 мл без иглы, для шприцевого дозатора перфузор компакт С B.Braun | шт. | 400 |
| 18 | Амниотом | Стерильный, одноразовый | шт. | 1500 |
| 19 | Перчатки хирургические стерильные | Опудренные, низкоаллергенные, анатомической формы с текстурированной поверхностью и высокой тактильной чувствительностью. Длина манжеты 28,5 см. Размер 6,5. код 801379-2 Фасовка 1 коробка – 6 блоков по 40 пар бело-голубого цвета. | пар. | 500 |
| 20 | Перчатки хирургические стерильные | Опудренные, низкоаллергенные, анатомической формы с текстурированной поверхностью и высокой тактильной чувствительностью. Длина манжеты 28,5 см. Размер 7,0. код 801379-3 Фасовка 1 коробка – 6 блоков по 40 пар бело-голубого цвета . | пар. | 500 |
| 21 | Перчатки хирургические стерильные | Опудренные, низкоаллергенные, анатомической формы с текстурированной поверхностью и высокой тактильной чувствительностью. Длина манжеты 28,5 см. Размер 8,0. код 801379-5 Фасовка 1 коробка – 6 блоков по 40 пар бело-голубого цвета. | пар. | 600 |
| 22 | Перчатки латексные хирургические стерильные | Размер 7, ГОСТ Р 52238-2004 ТУ 9398-003-18078209-2006 Бело-зеленая упаковка. В упаковке 1 пара. | пар. | 2500 |
| 23 | Перчатки латексные хирургические стерильные | Размер 8, ГОСТ Р 52238-2004 ТУ 9398-003-18078209-2006 Бело-зеленая упаковка. В упаковке 1 пара. | пар. | 2500 |
| 24 | Бумага к кардиотокогрофу | Для фетального монитора Sonicaid Team (OXFORD) | шт. | 5 |
| 25 | Очки для фототерапии новорожденных (протекторы глазные) | Одноразовые | шт. | 100 |
| 26 | Набор гинекологический | Одноразовый, стерильный, тип №1. В состав набора входит: зеркало прозрачное пластиковое типа Куско, пара латексных перчаток, пеленка 40x60, вкладыш-направление. Стерилизация радиационная. Индивидуальная упаковка - формованный блистер. | блистер | 500 |
| 27 | Капиллярные пробирки с EDTA | 200 мкл. | шт. | 2000 |
| 28 | Изотонический разбавитель | для для гемоанализатора MYTHIC - 18, кат.№ 8-866 | канистра 20 литров | 2 |
| 29 | Лизирующий реагент | для гемоанализатора MYTHIC - 18, кат.№ 8-870 | флакон 1 литр | 2 |
| 30 | Промывающий раствор | для гемоанализатора MYTHIC - 18, кат. № 8-868 | флакон 1 литр | 4 |

* или эквивалент

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью (для физических лиц - индивидуальных предпринимателей, при её наличии). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от «___» ________ 200__ г.

Регистрационный № ____

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Цена контракта. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки, модели, производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных в цену контракта расходах |  |

Цена муниципального контракта ___________________________________________руб.

(прописью)

________________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального (Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № ______ от ______________,

с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта

и сведениях о включенных (не включенных) в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Иваново								«__»______________ 2008  г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Карнеева А.А., действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________, в лице ________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «__» _______ 2008 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить заказчику продукцию согласно Приложению №1 (далее – «Товар), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин т ТУ, принятых для данного виды Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Срок годности поставляемого товара должен быть не менее 70% срока годности, установленного производителем.

2.4.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.6. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, в районе д.Бухарово, д.1.

3.2. Товар должен быть поставлен в течение 10 дней с момента подписания контракта.

3.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.4. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемно-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет _________________________________________ (_____________________________________ ) рублей с учетом НДС.

4.2. Цена контракта  включает стоимость товара, расходы на упаковку, сертификацию, доставку,  разгрузку, НДС, другие налоги, сборы и обязательные платежи.

4.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.4. Заказчик в течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта оплачивает Поставщику аванс в размере 30% от цены контракта.

4.5. Окончательный расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней с момента подписания приемо-сдаточного акта.

4.6. Оплата производится за счет бюджета города Иванова (родовые сертификаты).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае задержки оплаты по вине Заказчика последний обязуется выплатить Подрядчику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России от общей стоимости контракта за каждый рабочий день просрочки.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1%  от стоимости не поставленного Товара.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) дней.

5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении муниципального контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 4 квартала.

8.4. Муниципальный контракт может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ "Родильный дом №4" 153020 г.Иваново, ул.5-й Проезд д.18/56 Тел: 42-42-44, 23-23-66, 23-83-57 ИНН 3730006040 КПП 370201001 ФКУ администрации г.Иваново (МУЗ "Родильный дом №4") РКЦ №2 г.Иваново Р/сч. № 40703810000000000012 БИК 042435000 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК ___________________/__________________/ МП |
| --- | --- |

Приложение №1

Спецификация.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Цена | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №4" __________________ Карнеев А.А. МП | ПОСТАВЩИК ___________________/__________________/ МП |
| --- | --- |