# Извещение о  проведении  запроса  котировок.

# Дата:  «23» сентября 2008 г.

Регистрационный № 554

| Заказчик | МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 |
| Адрес электронной почты | igb2@mail.ru |
| Контактное лицо | Главный врач М.В. Глик |
| Номер контактного телефона | 32-60-21 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 518 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.09.2008 до 15 час. 30 мин. |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка статического автоматического периграфа (в комплекте с компьтером) «Периком» (или эквивалент) | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Исследование поля зрения в режимах быстрого (30%), сокращенного (70%), полного (100%) объема, выявление патологии, определение порога индивидуальной световой чувствительности глаза, перепроверка выявленных скотом, контроль фиксации исследуемого глаза Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается 1 (Один) год. | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Параметры: Сфера радиус – 300мм; исследуемое поле - 180º, общее количество объектов – 206, время исследования- 2….10 мин, методика - надпороговая, шаг дискретности изменения яркости объектов в диапазоне от 40дБ до 0дБ – 2дБ, диапазон изменения яркости подсветки в пределах 5град. Относительно центра сферы – 0,01…1 кд/м. Режимы: Звуковой сигнал, начальное исследование, выбор точки фиксации, контроль фиксации взгляда – автоматический, длительность стимула -0,2; 0,5; 0,8 сек, интервал между стимулами – 2 сек. Мощность, потребляемая прибором не более 100ВА. Масса прибора без запасных частей и принадлежностей не более 20кг, габаритные размеры не более, мм 650х500х760, непрерывный режим работы не менее 6 часов. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с требованиями норм электробезопасности по ГОСТ Р 50267.0-91. Выполняется по классу защиты 1 тип В.. Наличие у поставщика лицензии на данный вид деятельности. Наличие сертификата соответствия обязательно. Наличие регистрации в Минздраве РФ. |  |  |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 160,00 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В цену товара включается: стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика. Расчет производится заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара, предоставления и подписания акта пуско-наладки. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 07.10.2008 и не позднее 14.10.2008 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку), в том числе при указании участниками размещения заказа цены муниципального контракта. Не допускается разночтений при указании цены муниципального контракта прописью и цифрами.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно п. 1 ст. 10 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о проведении запроса котировок  от «23»  сентября  2008 г.

Регистрационный № 554

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта) |  |

Цена муниципального контракта ______________________________руб., в т.ч. НДС (для

(прописью)

плательщиков НДС) _____________руб.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 554 от 23.09.2008, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

# ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                "___"_________ 2008 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Глика Михаила Вилленовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________________________________, действующего  на основании ____________________, с другой стороны, на основании Протокола котировочной комиссии от _________ № _______ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в исправном техническом состоянии, а Заказчик обязуется принять и оплатить в установленные настоящим Контрактом сроки медицинское оборудование, адаптированного к российским условиям эксплуатации, в дальнейшем именуемый Товар:

Марка, модель – __________________________;

Год выпуска –

- Цена контракта, условия оплаты

2.1.Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей ___ копеек (________________________).

В цену товара включается: стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, страхование, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2.Оплата производится за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.3.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Контракта.

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Расчет производится заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта сдачи-приемки товара, предоставления и подписания акта пуско-наладки.

3. Сроки и условия поставки.

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течении 30 дней с момента подписания контракта.

3.2. Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Заказчика товарной накладной, пуско- наладочных работ, акта приема-передачи.

3.3. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4.   Поставщик обязуется передать Товар свободным от прав третьих лиц.

3.5. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением  к нему отчетных документов. Заказчик  имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.7.Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается Поставщиком 1 (Один) год.

4. Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта за каждый день просрочки.

4.3. При поставке некачественного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену товаром, соответствующим Контракту или безвозмездное устранение недостатков в срок, установленный Заказчиком.

4.4. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон, последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

4.5. За просрочку оплаты счета, Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

4.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых  обязательств.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар соответствует всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

5.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик за свой счет производит замену и ремонт запасных частей.

5.3. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (факсом, телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 рабочих дней прислать представителя для составления акта. В случае, если представитель Поставщика не явится в указанный срок, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке.

5.4. Поставщик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово - промышленной палаты.

6.3. Если такие обстоятельства будут  продолжаться  более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

- Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

- Заключительные положения

8.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.2.Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.3.Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4.Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней официально письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.6.  Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Поставщик: | Заказчик: МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» г. Иваново 153025, г. Иваново, ул. Ермака, д.52/2 ИНН 3729011398 КПП 370201001 Получатель: ФКУ администрации г. Иваново (МУЗ «2-ая Городская клиническая больница») л/с 002012328 Счет 40703810800003000002 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области Г. Иваново БИК: 042 406 001 |
| --- | --- |

Заказчик                                                                                                    Поставщик

(МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»)

_______/М.В. Глик/                                                                     ______________/___________/

М.П.                                                                                                               М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту №

от «   »            2008 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

от «      »              2008 г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции | Сумма тыс.руб. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заказчик:                                                                       		 Поставщик:

МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»

___________   /Глик М.В./                                                            __________   _________/

м.п	м.п.