# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  « 11 »  ноября  2008 г.

Регистрационный № 655

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница№7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032 г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7ivanovo@maiI. ru |
| Контактное лицо | Лупаков Д.В. |
| Номер контактного телефона | 23 08 26; факс 23 46 05 |
| Место подачи котировочных заявок | 153032 г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 18.11. 2008г. до 16-00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка медицинских кроватей функциональных трехсекционных | Качественные характеристики товаров. | Соответствует ГОСТам и ТУ для данного вида Товара. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения РФ. Товар должен быть новым, исправным. | Шт. | 10 |
|  | Технические характеристики товаров. | В соответствии с приложением |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров. | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. Гарантийный срок 2 года с момента сдачи оборудования в эксплуатацию. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 152,00 тыс. руб. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ. | Цена включает: стоимость товара, НДС, доставка, разгрузка, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ | г. Иваново, ул. Воронина д. 11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ | В течение 20 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ | Расчет производится Заказчиком после подписания акта ввода в эксплуатацию товара, подписания акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 10 банковских дней с момента указанных обстоятельств. |
| Срок подписания победителем контракта | 25.11.2008 |

Приложение к извещению о проведении запроса котировок

Медицинская кровать функциональная трехсекционная

| № п/п | Параметры | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение | Обеспечение медицинского ухода за лежачими пациентами |
| 2 | Несущий каркас кровати | Нержавеющая сталь с эпоксидным покрытием Плоскоовальный профиль |
| 3 | Самоориентирующиеся колеса из литого пенополистирола с резиновым покрытием и индивидуальным тормозом на каждом колесе, диаметром не менее | 180 мм |
| 4 | Акриловые ударопрочные бамперы по краям несущего каркаса | Наличие |
| 5 | Сочленения обработаны кислородоинертной смазкой | Наличие |
| 6 | Количество секций ложа | 3 |
| 7 | Полная рентгенопроницаемость при мониторировании под любым (до 360 гр.) углом. | Наличие |
| 8 | Размер ложа, не менее: | 2185х985х850 мм |
| 9 | Максимальная суммарная нагрузка на ложе не менее | 250 кг. |
| 10 | Механизм трансформации | бесступенчатый, с трехрядным штоковым ходом независимыми пневматическими пружинами с блокировкой. |
| 11 | Регулировка спинной, ножной секций, не менее | 75 градусов |
| 12 | Положение Фовлер / Тренделенбург / Антитренделенбург | 45 / 35 /25 |
| 13 | Спинки кровати | Съемные, стратифицированный пластиковый профиль, снабжены фиксирующими замками для безинструментальной снятия и установки |
| 14 | Боковые 2-х секционные поручни | Наличие |
| 15 | Допустимая нагрузка на каждую секцию поручней, не менее | 150 кг. |
| 16 | Крепежные устройства для дополнительных аксессуаров | Наличие |
| 17 | Матрас из пенополистирола с антистатической эффектом с усиленным головным концом из интегрального полиуретана. Влагостойкий, трехсекционный, на молнии, толщиной не менее | 10 см |
| 18 | Держатель карты пациента из высокопрочного стратифицированного пластика | Наличие |
| 19 | Стойка для инфузий, регулируемая по высоте из нержавеющей стали | Возможность |
| 20 | Дуга для активации пациента из нержавеющей ткани | Возможность |
| 21 | Подкроватная корзина из нержавеющей стали | Возможность |
| 22 | Держатель емкостей для дренажа из нержавеющей стали | Возможность |
| 23 | Держатель мочеприемного мешка | Возможность |
| 24 | Корзина для истории болезни | Возможность |
| 25 | Стеллаж для монитора и журналов | Возможность |
| 26 | Подсоединения электрического сервомотора. | Возможность |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от « 11 »  ноября  2008 г.

Регистрационный № 655

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 655 от 11.11.2008 , с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на закупку медицинского оборудования

г. Иваново								    “____” __________ 2008 г.

МУЗ «Городская клиническая больница № 7», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Башмакова С. В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______________________________________________________________, действующего  на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом _________________________  № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства осуществить поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд в исправном техническом состоянии (далее - "Товар") по адресу: г. Иваново, ул. Воронина, д. 11, в соответствии с техническими условиями, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок.

1. 2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п.1.1. Контракта и уплатить за него определенную цену и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3.  По окончании поставки Товара согласно спецификации Стороны составляют акт приемки-передачи Товара, который является основанием для оплаты принятых Товаров.

2.	Цена контракта и порядок расчетов

2.1.	Цена Контракта составляет __________________________  (____________________) рублей. Цена Контракта включает: стоимость товара, НДС, доставка, разгрузка, налоги, сборы, и другие обязательные платежи.

2.2.  Цена Контракта является твердой  и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в реестр муниципальных контрактов.

2.4.	 Расчет производится Заказчиком после подписания акта ввода в эксплуатацию Товара, подписания акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 20 банковских дней с момента указанных обстоятельств.

2.5. Оплата Товара по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета города Иваново.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения  своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 6 настоящего Контракта.

3.	Порядок  условия и сроки поставки товара

3.1.	Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в течение 20 рабочих дней с момента заключения муниципального Контракта, согласно Спецификации на Товар.

Товар поставляется со всей  необходимой технической документацией.

3.2.	Обязательства Поставщика по доставке считаются выполненными с момента передачи Товара и подписания уполномоченным представителем Заказчика товарно - транспортной накладной,  счета-фактуры, акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3.3.	Товар должен  по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, быть исправным. Риск порчи Товара до момента передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.4.	При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение  контроля и  испытаний Товара с целью  подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям, настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар  либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида Товара. Наличие сертификатов соответствия Госстандарта РФ и регистрационного удостоверения Министерства Здравоохранения РФ.

3.6. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара  при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.8. Товар поставляется по адресу: 153032 г. Иваново ул. Воронина д.11

4. Качество товара

4.1.	Гарантийный срок составляет 2 года, с момента подписания комиссией Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки  Товара.

4.3.  Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

4.4.  Поставщик несет все расходы по устранению дефектов и замене дефектного Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.	Ответственность сторон

5.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.	Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

5.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара или сроков замены некачественного Товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0, 3% от стоимости Товара по настоящему Контракту за каждый день просрочки.

5.4. При поставке некачественного Товара, выявленного во время приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков  в срок, указанный Заказчиком.

5.5. В случае выявления некачественного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 5(пяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

5.6. Поставщик в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени)  не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частично неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли сторон  и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,   немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или     несвоевременное  уведомление  о наступлении, либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны право ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения своих убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту стороны обязуются решать путем   переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации,      возникшие договоренности  в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, которые становятся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При невозможности достижения согласия спорные вопросы регулируются в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ.  Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязан дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения претензии.

7.2. Споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат рассмотрению в Арбитражном Суде Ивановской области.

8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

8.2. В случае наступления обстоятельств, могущих повлиять на обязательства сторон в рамках настоящего Контракта (в том числе смена реквизитов), стороны уведомляют друг друга в письменном виде.

8.3.Расторжение настоящего Контракта осуществляется по соглашению сторон или решению суда согласно действующему законодательству РФ.

8.4.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.7. Вопросы, не урегулированные  настоящим Контрактом, разрешаются  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.	Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 7»

г. Иваново, ул. Воронина, (тел.23 46 05) д. 11 УФК по Ив. обл.

(ФКУ по Администрации г. Иванова)Б/с 40204810800000000054

ГРКЦ ГУ Банка России Ивановской области г. Иваново

БИК 042406001 л/с 02092243143 ИНН 3731011571/ КПП 370201001

ОКПО 01924628 л/с 002012381 (по основной бюджетной деятельности стац.)

Поставщик: ________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Реквизиты: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/________________

М. П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № __

от «__» __________ 2008 г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «    »            2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Характеристика поставляемых товаров | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Заказчик: ____________/ Башмаков С. В.

М. П.

Поставщик: ___________/ ________________

М. П.