| Ведомость объемов работ на капитальный ремонт экстренного приемника хирургического корпуса МУЗ ГКБ №7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 1/0,6 | 0,6 |
| 2 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок |
|  | 2/0,3024 | 0,3024 |
| 3 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 |
|  | 3/3 | 3 |
| 4 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса |
|  | 4/0,44 | 0,44 |
| 5 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |
|  | 5/0,459 | 0,459 |
| 6 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 6/0,459 | 0,459 |
| 7 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 7/0,459 | 0,459 |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 |
|  | 8/0,0912 | 0,0912 |
| 9 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | 9/0,094 | 0,094 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов |
|  | 10/0,0912 | 0,0912 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м |
|  | 12/0,048 | 0,048 |
| 12 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(при установке оконных блоков и дверей) | 1 м3 кладки |
|  | 13/0,2 | 0,2 |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м |
|  | 14/0,048 | 0,048 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки |
|  | 15/0,062 | 0,062 |
| 15 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 17/0,0663 | 0,0663 |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 19/0,06 | 0,06 |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,094 | 0,094 |
| 18 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |
|  | 21/0,25 | 0,25 |
| 19 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 22/0,0474 | 0,0474 |
| 20 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 23/0,26 | 0,26 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |
|  | 24/1,23 | 1,23 |
| 22 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 26/0,83 | 0,83 |
| 23 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 27/0,4 | 0,4 |
| 24 | Устройство потолков пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 28/0,459 | 0,459 |
| 25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 32/0,459 | 0,459 |
| 26 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 33/0,459 | 0,459 |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 100 м2 покрытия |
|  | 34/0,459 | 0,459 |
| 28 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |
|  | 36/0,459 | 0,459 |
| 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса |
|  | 37/0,44 | 0,44 |
| 30 | Смена выключателей | 100 шт. |
|  | 38/0,03 | 0,03 |
| 31 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. |
|  | 40/0,09 | 0,09 |
| 32 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т |
|  | 42/9,5 | 9,5 |
| 33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т |
|  | 43/9,5 | 9,5 |