# Извещение о проведении запроса котировок

# Дата: 31.08.2012

Регистрационный № 800

| Заказчик | МБУЗ "Родильный дом №1" |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |
| Адрес электронной почты заказчика | 1roddom@rambler.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | тел./ факс (4932) 41-60-66 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1208 Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 12.09.2012 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Поставка нитей хирургических Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические 140 группа номенклатуры: нити хирургические | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятых для данного вида товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия. | Согласно приложения к извещению | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложению к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие сертификата качества. Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, фальсификаций, боя, нарушений в упаковке) и доставляется до склада покупателя силами поставщика. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| Максимальная цена договора, руб. | 481 406,80 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания гражданско-правового договора. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата за поставленный товар будет производиться по безналичному расчету с лицевого счета заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара. |
| Срок подписания победителем договора | Не позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КЕТГУТ простой 0USP/4 metric Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические | Стерильный шовный материал для применения в хирургии. Состоит из очищенной соединительной ткани (коллаген) слизистой оболочки кишки крупного рогатого скота. Не подвергается дополнительной обработке с целью замедления рассасывания. Обработан водно-спиртовым раствором (позволяет достигнуть оптимальной мягкости материала после его имплантации в ткани). Количество 1 кассета. Стерильность при использовании кассеты обусловливается наличием в конструкции кассет специального клапана с наличием воздушного замка. В кассете 100 m. Кассеты представляют собой герметично закрытую емкость, в которой находится шовный материал (кетгут простой в стерильной жидкой среде). Шовный материал стерилизован газовым методом. Срок хранения невскрытой кассеты 4 года с момента производства материала. | Упаковка (Кассета 100 м) | 40 |
|  | ПГА USP 2/0/3 metric Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические | Синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из полимера гликолевой кислоты. Плетеная нить снабжена покрытием из резолактона (смесь стеарата кальция и поликапролактона), инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, окрашено в ходе полимеризации путем добавления красителя D & C фиолетового. Количество 1 кассета. Стерильность при использовании кассеты обусловливается наличием в конструкции кассет специального клапана с наличием воздушного замка. В кассете 25 m. Кассеты представляют собой герметично закрытую емкость, в которой находится шовный материал (в сухом виде). Шовный материал стерилизован газовым методом. Срок хранения невскрытой кассеты 4 года с момента производства материала. | Упаковка (Кассета 25 м) | 30 |
|  | Викрил фиолетовый М5 (2) 150 см Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения (пластик или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Коробка имеет герметичную прозрачную оболочку из полиэтилена или иного материала, обеспечивающую надежную защиту содержимого от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 5-и лет с даты изготовления. Нить толщиной М5 (2), 150см, 12 штук в упаковке. | Упаковка (12 нитей в упак.) | 40 |
|  | Викрил фиолетовый М 1,5 (4/0) 150 см Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить от повреждения (пластик или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Коробка имеет герметичную прозрачную оболочку из полиэтилена или иного материала, обеспечивающую надежную защиту содержимого от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 5-и лет с даты изготовления. Нить толщиной М1,5 (4/0), 150см, 12 штук в упаковке. | Упаковка (12 нитей в упак.) | 30 |
|  | Викрил фиолетовый М5 (2) 75 см игла массивная МО-45 Код по ОКДП: 3311441- нити хирургические | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Нить окрашенная в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Срок полного рассасывания 56-70 дней. Конструкция и материал иглы обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Соединение нити с атравматической иглой прочное, диаметр иглы в зоне крепления не более 1,15 диаметра иглы в начале зоны крепления для снижения травматизации тканей в зоне перехода, а также для наиболее полной герметизации отверстия прокола, что обеспечивается технологией лазерного сверления иглы или иным методом. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе (насечки лазером в месте захвата иглы иглодержателем или иной способ). Индивидуальная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения (пластик или иной прочный материал), обеспечивает прямолинейность нити после ее извлечения, минимизируя возникновения эффекта "памяти формы", содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Соответствие игл ГОСТ 26641-85 и нитей ГОСТ 53005-2008 с учетом вышеизложенных требований. Коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. Коробка имеет герметичную прозрачную оболочку из полиэтилена или иного материала, обеспечивающую надежную защиту содержимого от влаги. Срок годности, установленный производителем, не менее 5-и лет с даты изготовления. Нить толщиной М5 (2), 75см, игла с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе колющая с утолщенным телом, 1/2 окружности, 45 мм, 12 штук в упаковке. | Упаковка (12 нитей в упак.) | 40 |

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(изучение рынка товаров, работ, услуг)

Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены договора на поставку нитей хирургических  послужили сведения, полученные в результате анализа коммерческих предложений  и с интернет-сайтов.

Дата изучения рынка: 15.08.2012 г.

Источник информации:

| № п/п | Участники исследования |
| --- | --- |
| 1 | Информация с сайта http://www.shov.medicalpro.ru/ (К/п №1 от 14.08.2012 кетгут) Информация с сайта http://www.catgut.ru/ (К/п №1 от 14.08.2012 ПГА) Информация с сайта http://www.neofarma.ru (К/п №1 от 14.08.2012 Викрил) |
| 2 | Информация с сайта http://www.neofarma.ru/ (К/п №2 от 14.08.2012 кетгут) Информация с сайта http://www.mednitki.ru/ (К/п №2 от 14.08.2012 ПГА) Информация с сайта http://www.shov.medicalpro.ru/ (К/п №2 от 14.08.2012 Викрил) |
| 3 | Информация с сайта http://www.epikur-med.ru/ (К/п №3 от 14.08.2012 кетгут) Информация с сайта http://www.shov.medicalpro.ru (К/п №3 от 14.08.2012 ПГА) Информация с сайта http://www.catgut.ru/ (К/п №3 от 14.08.2012 Викрил) |

Результаты изучения рынка:

| Наименование | №1 | №2 | №3 | Средняя цена, руб. | Единица измерения | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. КЕТГУТ простой 0USP/4 metric | 3826,00 http://www.shov.medicalpro.ru/ | 3827,00 http://www.neofarma.ru/ | 4815,00 http://www.epikur-med.ru/ | 4156,00 | Кассеты 40 | 166 240,00 |
| 2. ПГА USP2/0/3 metric | 2653,00 http://www.catgut.ru/ | 2549,00 http://www.mednitki.ru/ | 2508,00 http://www.shov.medicalpro.ru | 2570,00 | Кассеты 30 | 77 100,00 |
| 3. Викрил фиолетовый М5 (2) 150 см | 2997,07 http://www.neofarma.ru | 2215,40 http://www.shov.medicalpro.ru | 3019,00 http://www.catgut.ru | 2743,82 | Уп. 40 | 109 752,80 |
| 4. Викрил фиолетовый М 1,5 (4/0) 150 см | 1564,73 http://www.neofarma.ru | 1155,00 http://www.shov.medicalpro.ru | 1577,00 http://www.catgut.ru | 1432,24 | Уп 30 | 42 967,20 |
| 5. Викрил фиолетовый М5 (2) 75 см игла массивная МО-45 | 2368,81 http://www.neofarma.ru | 1685,20 http://www.shov.medicalpro.ru | 2347,00 http://www.catgut.ru | 2133,67 | Уп. 40 | 85 346,80 |
| ИТОГО |  | 481 406,80 |

ВЫВОД: Проведенные исследования позволяют определить максимальную цену договора в размере  481 406,80  рублей.

И.о. гл. врача

МБУЗ «Родильный дом № 1»                                                                                 Л.Г. Зыкова

Главный бухгалтер                                                                                                  С.А. Ягнёнкова

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от «31» августа 2012 г.

Регистрационный № 800

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5.КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта ____________________________________ руб. ____ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 800 от 31.08.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № __

на поставку нитей хирургических для нужд бюджетного учреждения

г. Иваново                                                                                   « ___ » _______ 2012  г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1» г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Лобановой О.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________, в лице руководителя _________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___________________________ от «__» ______ 2012 г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику нити хирургические  (далее – Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик – принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, СанПин и ТУ, принятыми для данного вида Товаров, а также удостоверениям качества производителя и сертификатам  соответствия.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен быть не менее 80% срока годности, установленного производителем.

2.2. В случае поставки импортных товаров, удостоверения качества и сертификаты соответствия должны быть оформлены на русском языке.

2.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и удостоверения качества производителя.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.6. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара с необходимыми документами, подтверждающими качество Товара в соответствии с п. 2.3. Договора.

2.7.  Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента подписания гражданско-правового договора.

Поставка Товара осуществляется по адресу: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему Договору.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.6. Датой поставки Товара является дата подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего передачу Товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (____________________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС ___________________________________________________________

4.2. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в т.ч. стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, разгрузку, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.4.

4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема поставляемых товаров и иных условий исполнения Договора.

### 4.5. Оплата за поставленный Товар будет производиться по безналичному расчету с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании товарно-транспортной накладной и счета-фактуры в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приема-передачи товара.

4.6. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки или замены некачественного Товара по вине Поставщика, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 (трех) дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная Сторона.

6.2. При не достижении согласия путем переговоров и направления претензии, споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего Договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему Договору  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами  и действует до __________.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.4. В случае наступления обстоятельств, которые могут повлиять на обязательства Сторон в рамках настоящего Договора (в том числе смена реквизитов), Стороны уведомляют друг друга в письменной форме.

8.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: МБУЗ «Родильный дом №1» 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 ИНН 3731011589 / КПП 370201001 Р/сч 40703810800003000002 БИК 042406001 ГРКЦ ГУ Банка России по Иван. Обл. г. Иваново УФК по Ивановской обл. ФКУ Администрации г. Иваново Л/сч №002202369 | Поставщик: |
| --- | --- |

| Заказчик: Главный врач _______________ Лобанова О.В. М.П. | Поставщик: Руководитель ______________ /_____________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к Договору

на поставку нитей хирургических

для нужд бюджетного учреждения

№ _____ от «____» _______ 2012 г.

Спецификация.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

| Заказчик: Главный врач ________________Лобанова О.В. М.П. | Поставщик: Руководитель ______________ /_____________/ М.П. |
| --- | --- |