## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО СКБ "Проект" | [8 empty] | Начальник управления капитального строительства
Администрации города Иванова
|  | О.В. Кручинина | [6 empty] | А.С. Кавтырев
" _____ " ________________ 2008_ г. | [7 empty] | "______ " _______________2008_ г.
Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева,38/17
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | пусконаладочные работы, Реконструкция здания бассейна МУ ДОД ДЮСШ №10 по ул. Багаева,38/17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
| Сметная стоимость прочих "вхолостую"______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________70003,82 |  | руб./485714,50руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________60584,79 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4499,95 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2001 г./4й кварал 2008г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Вентиляция
1 | ФЕРп03-01-060-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 40 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (422,05 руб.): 65% от ФОТ (649,3 руб.) СП, (259,72 руб.): 40% от ФОТ (649,3 руб.) | 1 | 649,3 649,30 |  | 649.3 | 649.3 |  | 50 | 50
2 | ФЕРп03-01-060-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху: до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном зале 1 (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (1384,31 руб.): 65% от ФОТ (2129,7 руб.) СП, (851,88 руб.): 40% от ФОТ (2129,7 руб.) | 4 | 532,43 532,43 |  | 2129.7 | 2129.7 |  | 41 | 164
3 | ФЕРп03-01-055-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Определение амплитуд виброперемещения (виброскорости, виброускорения), виброизолированных вентиляторных установок и разработка мероприятий по доведению их значений до допустимого предела (1 вентиляторная установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (898,72 руб.): 65% от ФОТ (1382,64 руб.) СП, (553,06 руб.): 40% от ФОТ (1382,64 руб.) | 5 | 276,53 276,53 |  | 1382.64 | 1382.64 |  | 22 | 110
4 | ФЕРп03-01-011-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (108,89 руб.): 65% от ФОТ (167,53 руб.) СП, (67,01 руб.): 40% от ФОТ (167,53 руб.) | 3 | 55,84 55,84 |  | 167.53 | 167.53 |  | 4.3 | 12.9
5 | ФЕРп03-01-002-13 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (205,48 руб.): 65% от ФОТ (316,13 руб.) СП, (126,45 руб.): 40% от ФОТ (316,13 руб.) | 5 | 63,23 63,23 |  | 316.13 | 316.13 |  | 5 | 25
6 | ФЕРп03-01-007-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Завеса воздушно-тепловая и осушитель воздуха (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (246,58 руб.): 65% от ФОТ (379,35 руб.) СП, (151,74 руб.): 40% от ФОТ (379,35 руб.) | 3 | 126,45 126,45 |  | 379.35 | 379.35 |  | 10 | 30
7 | ФЕРп03-01-002-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (122,56 руб.): 65% от ФОТ (188,55 руб.) СП, (75,42 руб.): 40% от ФОТ (188,55 руб.) | 3 | 62,85 62,85 |  | 188.55 | 188.55 |  | 5 | 15
8 | ФЕРп03-01-011-06 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий,клапан дымоудаления (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (435,58 руб.): 65% от ФОТ (670,12 руб.) СП, (268,05 руб.): 40% от ФОТ (670,12 руб.) | 12 | 55,84 55,84 |  | 670.12 | 670.12 |  | 4.3 | 51.6
9 | ФЕРп03-01-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом(морозостойкий) (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (12,66 руб.): 65% от ФОТ (19,48 руб.) СП, (7,79 руб.): 40% от ФОТ (19,48 руб.) | 1 | 19,48 19,48 |  | 19.48 | 19.48 |  | 1.5 | 1.5
10 | ФЕРп03-01-011-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (260,01 руб.): 65% от ФОТ (400,01 руб.) СП, (160 руб.): 40% от ФОТ (400,01 руб.) | 11 | 36,36 36,36 |  | 400.01 | 400.01 |  | 2.8 | 30.8
11 | ФЕРп03-01-041-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Определение потерь (подсосов) воздуха в вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 2 м2 (1 участок вентиляционной сети) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (5325,99 руб.): 65% от ФОТ (8193,83 руб.) СП, (3277,53 руб.): 40% от ФОТ (8193,83 руб.) | 54 | 151,74 151,74 |  | 8193.83 | 8193.83 |  | 12 | 648
12 | ФЕРп03-01-022-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 (1 вентиляционная сеть) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (422,05 руб.): 65% от ФОТ (649,3 руб.) СП, (259,72 руб.): 40% от ФОТ (649,3 руб.) | 5 | 129,86 129,86 |  | 649.3 | 649.3 |  | 10 | 50
13 | ФЕРп03-01-050-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 6 (1 система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (493,16 руб.): 65% от ФОТ (758,71 руб.) СП, (303,48 руб.): 40% от ФОТ (758,71 руб.) | 1 | 758,71 758,71 |  | 758.71 | 758.71 |  | 60 | 60
14 | ФЕРп01-05-026-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф автоматики повышения пропускной способности линии электропередачи напряжением свыше 300 кВ: ШП 2701 (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (4277,2 руб.): 65% от ФОТ (6580,31 руб.) СП, (2632,12 руб.): 40% от ФОТ (6580,31 руб.) | 3 | 2193,44 2193,44 |  | 6580.31 | 6580.31 |  | 159 | 477
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 22484.96 | 22484.96 |  |  | 1725.8
Накладные расходы | [5 empty] | 14615.22
Сметная прибыль | [5 empty] | 8993.98
Итоги по разделу 1 Вентиляция :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [5 empty] | 32604.53 |  |  |  | 1248.8
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 13489.63 |  |  |  | 477
Итого | [5 empty] | 46094.16 |  |  |  | 1725.8
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 22484.96
Накладные расходы | [5 empty] | 14615.22
Сметная прибыль | [5 empty] | 8993.98
Итого по разделу 1 Вентиляция | [5 empty] | 46094.16 |  |  |  | 1725.8
Раздел 2. Дезинфекция и подогрев воды
15 | ФЕРп07-04-026-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматическая станция обработки воды (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (1359,65 руб.): 65% от ФОТ (2091,77 руб.) СП, (836,71 руб.): 40% от ФОТ (2091,77 руб.) | 1 | 2091,77 2091,77 |  | 2091.77 | 2091.77 |  | 151 | 151
16 | ФЕРп09-01-030-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Установка озонирования , производительность по озону: до 200 кг/сут (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (15477,08 руб.): 65% от ФОТ (23810,89 руб.) СП, (9524,36 руб.): 40% от ФОТ (23810,89 руб.) | 1 | 23810,89 23810,89 |  | 23810.89 | 23810.89 |  | 1593 | 1593
17 | ФЕРп03-01-004-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 (Теплообменники для преобразовательных устройств) (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (130,72 руб.): 65% от ФОТ (201,1 руб.) СП, (80,44 руб.): 40% от ФОТ (201,1 руб.) | 4 | 50,28 50,28 |  | 201.1 | 201.1 |  | 4 | 16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 26103.76 | 26103.76 |  |  | 1760
Накладные расходы | [5 empty] | 16967.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 10441.51
Итоги по разделу 2 Дезинфекция и подогрев воды :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [5 empty] | 4288.13 |  |  |  | 151
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 25%, 'под нагрузкой' - 75% | [5 empty] | 48812.33 |  |  |  | 1593
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50%
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [5 empty] | 412.26 |  |  |  | 16
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 30%, 'под нагрузкой' - 70%
Итого | [5 empty] | 53512.72 |  |  |  | 1760
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 26103.76
Накладные расходы | [5 empty] | 16967.45
Сметная прибыль | [5 empty] | 10441.51
Итого по разделу 2 Дезинфекция и подогрев воды | [5 empty] | 53512.72 |  |  |  | 1760
Раздел 3. Силовое электрооборудование
18 | ФЕРп01-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (509,94 руб.): 65% от ФОТ (784,53 руб.) СП, (313,81 руб.): 40% от ФОТ (784,53 руб.) | 58 | 13,53 13,53 |  | 784.53 | 784.53 |  | 1.5 | 87
19 | ФЕРп01-03-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (691,78 руб.): 65% от ФОТ (1064,27 руб.) СП, (425,71 руб.): 40% от ФОТ (1064,27 руб.) | 59 | 18,04 18,04 |  | 1064.27 | 1064.27 |  | 2 | 118
20 | ФЕРп01-03-002-05 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (105,54 руб.): 65% от ФОТ (162,37 руб.) СП, (64,95 руб.): 40% от ФОТ (162,37 руб.) | 6 | 27,06 27,06 |  | 162.37 | 162.37 |  | 3 | 18
21 | ФЕРп01-03-002-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (480,72 руб.): 65% от ФОТ (739,57 руб.) СП, (295,83 руб.): 40% от ФОТ (739,57 руб.) | 41 | 18,04 18,04 |  | 739.57 | 739.57 |  | 2 | 82
22 | ФЕРп01-05-015-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство АВР: линии напряжением ниже 1 кВ без схемы восстановления напряжения (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (237,56 руб.): 65% от ФОТ (365,47 руб.) СП, (146,19 руб.): 40% от ФОТ (365,47 руб.) | 2 | 182,74 182,74 |  | 365.47 | 365.47 |  | 15 | 30
23 | ФЕРп01-11-028-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (1 измерение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (24,76 руб.): 65% от ФОТ (38,09 руб.) СП, (15,24 руб.): 40% от ФОТ (38,09 руб.) | 31 | 1,23 1,23 |  | 38.09 | 38.09 |  | 0.1 | 3.1
24 | ФЕРп01-13-020-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 2 шт. (1 комплекс) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (690,45 руб.): 65% от ФОТ (1062,23 руб.) СП, (424,89 руб.): 40% от ФОТ (1062,23 руб.) | 1 | 1062,23 1062,23 |  | 1062.23 | 1062.23 |  | 77 | 77
25 | ФЕРп01-11-010-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (11,99 руб.): 65% от ФОТ (18,44 руб.) СП, (7,38 руб.): 40% от ФОТ (18,44 руб.) | 1 | 18,44 18,44 |  | 18.44 | 18.44 |  | 1.5 | 1.5
26 | ФЕРп01-11-011-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (255,69 руб.): 65% от ФОТ (393,37 руб.) СП, (157,35 руб.): 40% от ФОТ (393,37 руб.) | 2 | 196,68 196,68 |  | 393.37 | 393.37 |  | 16 | 32
27 | ФЕРп01-11-013-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (1 токоприемник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (1989,85 руб.): 65% от ФОТ (3061,31 руб.) СП, (1224,52 руб.): 40% от ФОТ (3061,31 руб.) | 166 | 18,44 18,44 |  | 3061.31 | 3061.31 |  | 1.5 | 249
28 | ФЕРп01-11-024-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ (1 фазировка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (15,99 руб.): 65% от ФОТ (24,6 руб.) СП, (9,84 руб.): 40% от ФОТ (24,6 руб.) | 2 | 12,3 12,30 |  | 24.6 | 24.6 |  | 1 | 2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 7714.25 | 7714.25 |  |  | 699.6
Накладные расходы | [5 empty] | 5014.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 3085.7
Итоги по разделу 3 Силовое электрооборудование :
Итого Поз. 24-27, 27.2, 30-37 | [5 empty] | 7714.25 | 7714.25 |  |  | 699.6
Накладные расходы 65% ФОТ (от 7 714,25) | [5 empty] | 5014.26
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 7 714,25) | [5 empty] | 3085.7
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 15814.21 |  |  |  | 699.6
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 7714.25
Накладные расходы | [5 empty] | 5014.26
Сметная прибыль | [5 empty] | 3085.7
Итого по разделу 3 Силовое электрооборудование | [5 empty] | 15814.21 |  |  |  | 699.6
Раздел 4. Автоматизация теплоснабжения
29 | ФЕРп02-01-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (118,57 руб.): 65% от ФОТ (182,41 руб.) СП, (72,96 руб.): 40% от ФОТ (182,41 руб.) | 1 | 182,41 182,41 |  | 182.41 | 182.41 |  | 13.4 | 13.4
30 | ФЕРп02-01-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 (1 канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (399,5 руб.): 65% от ФОТ (614,61 руб.) СП, (245,84 руб.): 40% от ФОТ (614,61 руб.) | 7 | 87,8 87,80 |  | 614.61 | 614.61 |  | 6.45 | 45.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 797.02 | 797.02 |  |  | 58.55
Накладные расходы | [5 empty] | 518.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 318.81
Итоги по разделу 4 Автоматизация теплоснабжения :
Итого Поз. 38-39 | [5 empty] | 797.02 | 797.02 |  |  | 58.55
Накладные расходы 65% ФОТ (от 797,02) | [5 empty] | 518.06
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 797,02) | [5 empty] | 318.81
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 1633.89 |  |  |  | 58.55
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 797.02
Накладные расходы | [5 empty] | 518.06
Сметная прибыль | [5 empty] | 318.81
Итого по разделу 4 Автоматизация теплоснабжения | [5 empty] | 1633.89 |  |  |  | 58.55
Раздел 5. Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
31 | ФЕРп02-01-001-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (575,14 руб.): 65% от ФОТ (884,83 руб.) СП, (353,93 руб.): 40% от ФОТ (884,83 руб.) | 1 | 884,83 884,83 |  | 884.83 | 884.83 |  | 65 | 65
32 | ФЕРп02-01-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (1 канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (557,42 руб.): 65% от ФОТ (857,57 руб.) СП, (343,03 руб.): 40% от ФОТ (857,57 руб.) | 10 | 85,76 85,76 |  | 857.57 | 857.57 |  | 6.3 | 63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1742.4 | 1742.4 |  |  | 128
Накладные расходы | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль | [5 empty] | 696.96
Итоги по разделу 5 Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре :
Итого Поз. 40-42 | [5 empty] | 1742.4 | 1742.4 |  |  | 128
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 742,40) | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 742,40) | [5 empty] | 696.96
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 3571.92 |  |  |  | 128
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 1742.4
Накладные расходы | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль | [5 empty] | 696.96
Итого по разделу 5 Автоматические установки пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре | [5 empty] | 3571.92 |  |  |  | 128
Раздел 6. Автоматизация системы дымоудаления
33 | ФЕРп02-01-001-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (575,14 руб.): 65% от ФОТ (884,83 руб.) СП, (353,93 руб.): 40% от ФОТ (884,83 руб.) | 1 | 884,83 884,83 |  | 884.83 | 884.83 |  | 65 | 65
34 | ФЕРп02-01-001-04 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 (1 канал) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: новый коэфф. ПЗ=0,96; ОЗП=0,96; ЭМ=0,96; ЗПМ=0,96; МАТ=0,96 НР, (557,42 руб.): 65% от ФОТ (857,57 руб.) СП, (343,03 руб.): 40% от ФОТ (857,57 руб.) | 10 | 85,76 85,76 |  | 857.57 | 857.57 |  | 6.3 | 63
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [5 empty] | 1742.4 | 1742.4 |  |  | 128
Накладные расходы | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль | [5 empty] | 696.96
Итоги по разделу 6Автоматизация системы дымоудаления :
Итого Поз. 43-45 | [5 empty] | 1742.4 | 1742.4 |  |  | 128
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 742,40) | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 742,40) | [5 empty] | 696.96
Итого c накладными и см. прибылью | [5 empty] | 3571.92 |  |  |  | 128
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 1742.4
Накладные расходы | [5 empty] | 1132.56
Сметная прибыль | [5 empty] | 696.96
Итого по разделу 6 Автоматизация системы дымоудаления | [5 empty] | 3571.92 |  |  |  | 128
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 60584.79 | 60584.79 |  |  | 4499.95
Накладные расходы | [5 empty] | 39380.12
Сметная прибыль | [5 empty] | 24233.92
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% | [5 empty] | 33016.79 |  |  |  | 1264.8
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 38081.58 |  |  |  | 1491.15
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 25%, 'под нагрузкой' - 75% | [5 empty] | 48812.33 |  |  |  | 1593
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 60%, 'под нагрузкой' - 40% | [5 empty] | 4288.13 |  |  |  | 151
Итого | [5 empty] | 124198.83 |  |  |  | 4499.95
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 60584.79
Накладные расходы | [5 empty] | 39380.12
Сметная прибыль | [5 empty] | 24233.92
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 124198.83 |  |  |  | 4499.95
Итого по смете "вхолостую" | [5 empty] | 70003.82 |  |  |  | 2630.35
Итого в текущих ценах на 4й квартал 2008г. К=5,88 | [5 empty] | 411622.4616
НДС 18% | [5 empty] | 74092.0431
Всего по смете "вхолостую" в ценах 4-ого квартала 2008г. | [5 empty] | 485714.5047 |  |  |  | 2630.35
|  | Главный инженер проекта: |  |  | Т.Ю. Рощина
|  | Составил: |  |  | Г.Г. Тупицина