| ФОРМА № 4 |
| --- |
|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново ___________________________Маннов О.Г. |
| Наименование стройки - |
| Объект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на снос дома по адресу: ул. Кузнецова д. 28 А |
| Основание | Сметная стоимость - | 837,000 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 1145,27 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 91,941 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2010 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ФЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 22,5 | 1174,8692 | 1067,7062 | 0 | 26434,56 | 2411,17 | 24023,39 | 0 | 12,5631 | 282,66975 |
|  | (0) | ЗП=132,3*0,81; ЭММ=1007,27*1,06; ЗПм=166,61*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=15,51*0,81; ТЗТм=10,77*0,81 | 100 м3 строительного объема, включая подвал | 107,163 | 134,9541 |  |  |  | 3036,47 |  | 8,7237 | 196,28325 |
| 2 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 0,768 | 26,8922 | 26,8922 | 0 | 20,65 | 0 | 20,65 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) | ЗП=0*0,81*1,15; ЭММ=25,37*1,06; ЗПм=2,74*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=0*0,81*1,15; ТЗТм=0,19*0,81 | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера | 0 | 2,2194 |  |  |  | 1,7 |  | 0,1539 | 0,1182 |
| 3 | "Ивановогоргаз"каль | Отключение и демонтаж газопровода | 1 |  | 0 | 132324,54 |  |  | 132324,54 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1153,2 | 32,93 | 28,78 | 0 | 37974,88 | 4785,78 | 33189,1 | 0 | 0,5777 | 666,20364 |
|  | (0) |  | 1 т | 4,15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | ФЕР310-3030-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1153,2 | 19,01 | 19,01 | 0 | 21922,33 | 0 | 21922,33 | 0 | 0 | 0 |
|  | (0) |  | 1 т | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 86352,42 | 7196,95 | 79155,47 | 0 | 948,87339 |
|  |  |  | 3038,17 |  | 196,40145 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 7196,95*11,09*0,81 | 11,09 | 64649 |
| Машины и механизмы | 79155,47*4,4*1,06 | 4,4 | 369181 |
| Материалы | 0*4,94*0,99 | 4,94 | 0 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 132325 |
| ТЗР | 132325*0 | 0 | 0 |
| Итого по перевозке |  | 0 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 0 |
| Итого |  | 566155 |
| Земляные работы, выполняемые:механизированным способом. Ремонт (2, 3) |
| Накладные расходы | (0+1,7)*11,09*0,81*0,855*0,94 | 0,855 | 12 |
| Сметная прибыль | (0+1,7)*11,09*0,81*0,425 | 0,425 | 6 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1) |
| Накладные расходы | (2411,17+3036,47)*11,09*0,81*1,1*0,94 | 1,1 | 50599 |
| Сметная прибыль | (2411,17+3036,47)*11,09*0,81*0,7 | 0,7 | 34255 |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (4) |
| Накладные расходы | (4785,78+0)*11,09*0,81*0,9*0,94 | 0,9 | 36370 |
| Сметная прибыль | (4785,78+0)*11,09*0,81*0,51 | 0,51 | 21925 |
| Перевозка. Ремонт (5) |
| Накладные расходы | (0+0)*11,09*0,81*0,9*0,94 | 0,9 | 0 |
| Сметная прибыль | (0+0)*11,09*0,81*0,51 | 0,51 | 0 |
| Итого Накладные расходы | 86981 | 1 | 86981 |
| Итого Сметная прибыль | 56186 | 1 | 56186 |
| Итого |  | 709322 |
| Временные здания и сооружения | 709322*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 709322 |
| Зимнее удорожание | 709322*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 709322 |
| Непредвиденные расходы | 709322*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 709322 |
| Коэффициент инфляции | 709322*0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 709322 |
| НДС | 709322*0,18 | 18% | 127678 |
| Итого |  | 837000 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

|  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново ___________________________Маннов О.Г. |
| --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ на снос дома по адресу: ул. Кузнецова д. 28 А |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 100 м3 строительного объема, включая подвал |
|  | 1/22,5 | 22,5 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера |
|  | 2/0,768 | 0,768 |
| 3 | Отключение и демонтаж газопровода |  | 3/1 | шт. 1 |
| 4 | Погрузочные работы (строительный мусор) 4/1153,2 |  |  | тонн 1023,74 |
| 5 | Перевозка грузов I класса авт.-самосв., грузоподъемностью 10 т, раб-х вне карьера на расст. до 30 км 5/1153,2 |  |  | тонн 1023,74 |