Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-35

_____________№_______________

# Утверждено:

| Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | ______________________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Категория: Работы

Предмет контракта. Выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 28 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками размещения заказа | 35 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 39 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 47 |

Часть I

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в открытом аукционе

в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

## Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения документации об открытом аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки будет направлять уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения открытого аукциона

в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), технической части (Части III) документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 94), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере размещения заказа.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, указанные соответственно в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об открытом аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.4. Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1.4.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте отрытого аукциона в электронной форме.

1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.6.1. Муниципальный заказчик, направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.2. Порядок оплаты выполненных работ, указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (с учетом требований, установленных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме). Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого открытого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.6, а также требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.7.5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию  в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.5.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

1.7.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования муниципальным заказчиком, уполномоченным органом.

1.8. Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме и при заключении муниципального контракта.

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в открытом аукционе в электронной форме и заключением муниципального контракта, а муниципальный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые  при участии в размещении заказа.

1.9.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнениие работ, являющихся предметом торгов, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, но не более пятнадцати процентов.

1.10. Аккредитация участников размещения заказа на электронной площадке.

1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.10.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

1.10.2.1. Заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной площадке.

1.10.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1.10.2.1, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.10.2.3. Копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.10.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.10.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.

1.10.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подписанное уполномоченным лицом.

1.10.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа.

1.10.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица.

1.10.2.9. Адрес электронной почты участника размещения заказа для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.10.2.10. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в пунктах                 1.10.2.1-1.10.2.9. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», представления иных документов и сведений не допускается.

1.10.3. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

1.10.4. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в пунктах 1.10.2.1-1.10.2.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», замены или прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

1.10.5. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной  площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации данного  участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа.

1.11. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

1.11.2. Решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляется на основании  результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

1.11.3. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:

1.11.3.1. Не предоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или предоставление недостоверных сведений.

1.11.4. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия может отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в случае:

1.11.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.

1.11.4.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.11.4.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.4.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об открытом аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

2.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры муниципального заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

## 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе электронной форме.

2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее сути.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

2.3.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.4. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.

2.4.1. Муниципальный заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения  открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.4.2. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.4.4. В случае отказа муниципального заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, муниципальный заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор электронной площадки, муниципальный заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

## 3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

## а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования* о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

## б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Аукцион» документации об открытом аукционе в электронной форме.

* Участнику размещения заказа необходимо указать в заявке товарный знак товара, используемого при выполнении работ (при его наличии).

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

3.2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и если такие требования предусмотрены в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если  в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если  это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям,   установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством  Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3.2.3.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого  решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для  совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и   (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:

3.2.3.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,  предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.3.5.2. Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет   функции  единоличного  исполнительного органа данного общества.

3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в составе заявки на  участие в  открытом аукционе в электронной форме является риском участника  размещения  заказа, подавшего такую заявку, и является основанием  для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в   аукционе  и   признания  такой  заявки  не  соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

3.2.5.  Если  в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе,  имеются  расхождения между обозначением  сумм  прописью и цифрами,  то  аукционной  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в  электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.4. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме).

4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме»). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом  аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных                 главой 3.1 ФЗ № 94.

4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие  в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

4.1.9.1. Предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 ФЗ № 94.

4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ФЗ № 94.

4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота.

4.1.9.4. Получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания  срока подачи заявок, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.9.5. Получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.10.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений ФЗ № 94, которые были нарушены.

4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник  размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1 ФЗ № 94.

4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.

5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, на оказание которых размещается заказ.

5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» протокол вносится информация о признании открытого аукциона не состоявшимся.

5.1.7. Указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

5.1.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении в уполномоченный орган организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные ФЗ № 94, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном            пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной)  цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

5.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

5.2.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

5.2.7.1. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

5.2.7.2. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

5.2.7.3. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.2.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.9. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.7.1 и 5.2.7.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.11. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.6 и 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.12. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.2.13. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.14. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.15. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.15               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», получили первые десять порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.2.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.5               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.18. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.2.20. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8  Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, определение победителя открытого аукциона.

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня  размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктами 3.2.3                                 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

5.3.6.2. Отсутствия документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствия требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения  заказа.

Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанные в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается оператором электронной площадки, уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.3.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

5.3.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии  требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету  для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.3.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1-5.3.6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ № 94 и по  результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия  в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства муниципальному заказчику.

5.3.15. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11                Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие  в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения муниципального контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме муниципальный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», направляют оператору электронной площадки без подписи муниципального заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет муниципальному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае если муниципальным заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.6. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика.

6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от муниципального заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени муниципального заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.8. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается  контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

6.1.9. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.10. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения муниципального контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.1.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что муниципальным заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 ФЗ № 94 оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства муниципальному заказчику, а  также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

6.1.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, муниципальный заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае муниципальный заказчик вправе заключить контракт с единственным подрядчиком в соответствии с частью 1 статьи 40 ФЗ № 94. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального контракта, являются:

6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.

6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.16. В случае если от подписания муниципального контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, муниципальный заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения муниципального контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем открытом аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.18. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей  документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.1.19. В случае если муниципальным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения муниципального контракта в виде, указанном в пункте 6.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», и в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта. Муниципальный заказчик вправе определить обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены.

6.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в  виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.2.3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2.4. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.6. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.2.6.1. В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.6.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.6.3 Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту.

6.2.7. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

6.2.7.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.7.2. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

6.2.7.3. Вместе с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

- соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

- документы в отношении поручителя, подтверждающие его полномочия (указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 1 части 2 статьи 35 Федерального закона 94-ФЗ).

6.2.7.4. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

6.2.8. Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.8.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, на счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.8.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.8.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.8.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.2.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, такой подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.3. Права и обязанности победителя открытого аукциона в электронной форме.

6.3.1. В случае если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками открытого аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за  исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.3.3. Участник открытого аукциона, которому оператор электронной площадки направил  проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 ФЗ № 94.

6.4. Права и обязанности муниципального заказчика.

6.4.1. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности муниципального заказчика по такому контракту переходят к новому муниципальному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) муниципального заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона

в электронной форме

В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 317. Номер контактного телефона: (4932) 59-45-62. Адрес электронной почты: отсутствует |
| 2 | Пункт 1.3.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru Ответственный исполнитель: Лесков Михаил Владимирович |
| 3 | Пункт 4.1.4 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | www.roseltorg.ru |
| 4 | Пункт 1.4.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». Открытый аукцион в электронной форме проводится только для субъектов малого предпринимательства |
| 5 | Пункт 1.4.2 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме в соответствии с проектом муниципального контракта и условиями, указанными в части ІІІ «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| 6 | Пункт 1.4.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: г. Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.74, кв.6, г. Иваново, ул. Станиславского, д. 3, кв. 8; г. Иваново, ул. Академическая, д.31 Б, кв.11 Сроки (периоды) выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта до 30.09.2011 г. |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 654 735,01 руб. |
| 8 |  | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с подрядчиками | российский рубль |
| 9 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, накладные расходы, налоги, в т.ч. НДС*, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта. В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения». |
| 11 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 12 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 13 | Пункт 1.6.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата за выполненные работы будет произведена поэтапно на основании сметной документации, промежуточных актов выполненных работ (форма КС-2), промежуточных справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), промежуточных счетов-фактуры, после приемки положительного результата работ представителями Заказчика, специалистами МУ «ПДС и ТК» по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, до 30 декабря 2011 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
| 14 | 1.7.5 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта: наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства (Градостроительный Кодекс РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ) по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 13 ноября 2010 г. N 1042, о допуске к работам, выполнение которых является предметом муниципального контракта: Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (Устройство и демонтаж системы газоснабжения). 2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
| 15 | 1.7.5.6 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не установлены |
| 17 | Пункт 3.2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. Примечания: 1. первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Аукцион» документации об открытом аукционе в электронной форме. * - Участнику размещения заказа необходимо указать в заявке товарный знак товара, используемого при выполнении работ (при его наличии). Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника размещения заказа (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Аукцион» документации об открытом аукционе в электронной форме). 2. Копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства (Градостроительный Кодекс РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ) по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 13 ноября 2010 г. N 1042, о допуске к работам, выполнение которых является предметом муниципального контракта: Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений (Устройство и демонтаж системы газоснабжения). 3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке |
| 18 | Пункт 4.1.5 | Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 19 | Пункт 4.4.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 2 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией. |
| 20 | Пункт 2.2.4 | Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Начало предоставления разъяснений: 20.05.2011 Окончание предоставления разъяснений: 26.05.2011 |
| 21 | Пункт 4.1.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 30.05.2011 до 09-00 |
| 22 | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 02.06.2011 |
| 23 | Пункт 5.2.2 | Дата проведения аукциона | 06.06.2011 |
| 24 | Пункт 5.3 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 08.06.2011 |
| 25 | Пункт 6.2.4, 6.2.8.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30% начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения муниципального контракта | ИНН 3702525090 КПП 370201001 УФК по Ивановской области (Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова) р/сч 403 028 100 000 050 000 36 ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 042406001 Обязательно указать КБК 93200000000000000180 в поле налогового платежа Назначение платежа : (л/сч. 019.99.291.0) Залоговое обеспечение контракта по аукциону №___, лот___, адр.: |
| 26 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Муниципальный контакт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме заказчику обеспечения исполнения контракта в виде: безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта указанном в п. 25 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

(первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме)

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда».

1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем первую часть настоящей заявки.

2. Мы согласны оказать предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме в проекте контракта и нашими предложениями в приложении к данной форме.

3. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и проектом контракта, по предложенной нами последней цене в открытом аукционе в электронной форме.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона в электронной форме, а победитель аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения контракта с Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова мы обязуемся подписать контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме нам не возвращается и перечисляется заказчику.

7. Мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения контракта.

8. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения соответствующего протокола открытого аукциона в электронной форме и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении контракта на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по предложенной нами последней цене в открытом аукционе.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 2

(вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме)

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(для юридического лица)

| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте нахождения участника размещения заказа | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Сведения о месте жительстве | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме:

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Часть II

Проект муниципального контракта

проект

Муниципальный контракт  № ____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Иваново							          «___» __________ 2011 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова в лице начальника Смагина Сергея Владимировича, действующего на основании Положения, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.03.2007 № 397, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и  _______________ ,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________________, с другой стороны, на основании______________________________________________________ (протокола открытого аукциона в электронной форме) от _____________ № ____ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1.По настоящему контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда»  (Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей по адресам: г. Иваново, ул.Богдана Хмельницкого, д.74, кв.6,

г. Иваново, ул. Станиславского, д. 3, кв. 8; г. Иваново, ул. Академическая, д.31 Б, кв.11, согласно Графику производства работ (Приложение № 2 к контракту) по цене и в сроки, обусловленные настоящим контрактом.

1.2. Объем работ определяется в соответствии с утвержденными сметами, являющимися неотъемлемой частью контракта, проверенными МУ «ПДС и ТК» (Приложение № 1 к контракту).

1.3. Замена материалов, используемых при выполнении работ по настоящему контракту, предусмотренных Сметой, на другие материалы осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком и оформляется в письменном виде как соглашение о материалах к настоящему Контракту. При этом Подрядчик обязан выполнить условия пункта 1.1. настоящего Контракта. При отсутствии подписанного соглашения к настоящему Контракту согласование о замене материалов считается недостигнутым, и работа выполняется из материалов, указанных в Смете.

1.4. Заказчик обязуется принять работы, произведенные по настоящему контракту и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

- Сроки выполнения работ

  - Сроки выполнения работ на объекте по настоящему Контракту устанавливаются: с момента заключения муниципального контракта до 30 сентября 2011 года. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

3.  Цена контракта, порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет ________________(______________) рублей, в том числе НДС*______________________(________________) рублей.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. налоги, сборы и другие обязательные платежи.

3.2. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

3.4. Оплата за выполненные работы может производиться поэтапно на основании сметной документации, актов выполненных работ (форма КС-2), справок стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счетов-фактур, счетов, после приемки положительного результата работ представителями Заказчика, специалистами МУ «ПДС и ТК» по мере поступления бюджетных средств на счет Заказчика, при условии полного и надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, до 30 декабря 2011 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.5. В случае  неуплаты Подрядчиком  неустойки  (пени)  в соответствии  с пунктом 10 контракта, суммы такой  неустойки (пени)  могут  удерживаться  Заказчиком из причитающихся  Подрядчику сумм непосредственно при перечислении  оплаты по контракту.

3.6. Валютой платежа является российский рубль.

3.7. Оплата производится за счет средств бюджета  города  Иваново.

3.8. В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения».

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать работы Заказчику. Выполнить Работы в соответствии со Сметой Выполнение работ должно соответствовать СниП, ТУ, ГОСТ, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ.

4.2. Проведение работ должно осуществляться в рабочие дни с 8 до 22 часов, за исключением ликвидации аварийных ситуаций.

4.3. При проведении работ не допускается временное отключение систем электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения без предварительного уведомления жильцов всех отключаемых от таких систем квартир. Временное отключение не должно быть более 7 часов и должно проводиться в дневное время.

4.4. При окраске стен, полов, перил и иных элементов на них должны быть размещены таблички предупреждающие о свеженанесенной краске. В случае, если устанавливаемые элементы обустройства мест общего пользования требуют дополнительного времени для доведения до оптимальных кондиций (усадка, высыхание и т.п.), на данных конструкциях должны быть размещены таблички с соответствующими надписями, предупреждающими о недопустимости использования объекта, либо иные предупреждающие знаки.

4.5. При проведении работ пыль, мусор и иные предметы не должны попадать за пределы ремонтируемых квартир или мест общего пользования. Не допускается складирование строительных материалов на лестничных площадках и в иных местах общего пользования.

4.6.Сбор строительного мусора, образовавшегося при проведении работ, должен быть организован в пределах ремонтируемого объекта. Собранный строительный мусор должен быть вывезен в течение 3-х дней.

4.7. При загрязнении в ходе ремонта мест общего пользования подрядчик должен обеспечить уборку всех загрязненных мест. Уборка должна быть проведена в конце дня, в течение которого было загрязнено место общего пользования.

4.8. В случае повреждения дверей или окон (включая повреждения их отдельных элементов) квартир ремонтируемого дома организация, оказывающая услугу, должна устранить их в течение 3 суток с момента повреждения.

4.9. При проведении работ не допускается использование материалов, запрещенных на территории Российской Федерации. Подрядчик должен иметь и, по требованию заказчика предъявить документы государственного образца, подтверждающие качество применяемых строительных материалов.

4.10. Осуществить доставку, приемку, разгрузку и складирование в месте выполнения Работ приобретенных строительных материалов и изделий, конструкций.

4.11. Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а также охране материальных ресурсов, находящихся на ремонтной площадке.

4.12. Компенсировать убытки, возникшие у Заказчика по вине Подрядчика в течение трех дней с момента получения требования о компенсации.

4.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

4.14. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а также риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения Работ по настоящему Контракту.

4.15. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Строительный мусор упаковывать в мешки и вывезти с территории. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

4.16. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

4.17. При обнаружении дефектов работ в ходе приемки, недостатки устраняются Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки.

4.18. В случае изменения реквизитов и банковских данных, письменно уведомить Заказчика в пятидневный срок.

4.19.	Подрядчик по требованию жильцов ремонтируемого дома должен предоставить исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся сроков проведения ремонтных работ.

4.20.	Подрядчик не вправе привлекать жильцов ремонтируемого дома к ремонтным работам или уборке помещений (территорий), а также требовать от них внесение каких-либо денежных и иных материальных средств.

4.21.	Подрядчик не должен применять меры физического насилия, моральные оскорбления по отношению к жильцам ремонтируемого дома или иным лицам.

4.22.	Подрядчик к проведению работ не должен допускать лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.23. Представителем   Подрядчика по настоящему контракту является __________________.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. В течение всего времени действия настоящего контракта осуществляет контроль качества и стоимости материалов и работ, соответствие их необходимым сертификатам соответствия, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а также соответствие работ и материалов локальной Смете. Данный контроль осуществляется Заказчиком на любом из этапов выполнения работ согласно Графику производства работ по капитальному ремонту путем:

- визуального осмотра в сравнении со Сметой представителями Заказчика;

- проведения экспертизы или получения заключения специалистов о качестве: материалов, проведения работ и результата работ в присутствии Подрядчика, о чем последний предупреждается письменно с указанием даты и времени проведения осмотра. Решение о проведении экспертиз, получения заключения специалистов принимается Заказчиком в одностороннем порядке при наличии спора с Подрядчиком и невозможности достижения согласия.

Несоответствием качества материала является несоответствие Смете:

- марки материала;

- наименования материала;

- стоимости материала;

- количества материала.

Несоответствием работ является:

- несоответствие Смете объемов и состава работ;

- несоответствие действующим требованиям технологии способа производства работ;

- несоответствие Графику производства работ по капитальному ремонту сроков выполнения работ.

При обнаружении указанных несоответствий качества материалов и работ, выявления несоответствия качества материалов и работ, а также отклонений от локальной Сметы в течение всего периода действия настоящего контракта, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.2. Осуществляет проверку Актов приемки выполненных работ по настоящему Контракту, оформленных Подрядчиком по форме КС-2 предъявленных Заказчику.

Приемка выполненных работ осуществляется путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика на объект в согласованные срок и время.

В случае проведения Подрядчиком скрытых работ - работ, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Заказчик осуществляет проверку Актов на скрытые работы, составленных Подрядчиком, путем визуального осмотра результата работ при выходе представителей Заказчика  на объект.

5.3. Заказчик имеет право давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках условий настоящего контракта.

5.4. Заказчик обязан произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Контракта.

5.5. При обнаружении в течение гарантийного срока, установленного пунктом 8.2 настоящего контракта дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, материалов ненадлежащего качества, а также материалов, использование которых не согласовано с Заказчиком, Заказчик письменно или телефонограммой извещает исполнителя о дате и времени составления акта. В случае неявки Подрядчика акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является бесспорным доказательством указанных выше дефектов. Заказчик направляет Подрядчику письменное предписание об устранении дефектов в установленный пунктом 8.2 настоящего Контракта срок, на который продлевается гарантийный срок.

- Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независящие от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась  невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении, либо прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

- Приемка результата выполненных Работ

7.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, представителей муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности.

7.3. Приемка объекта производится после получения Заказчиком  письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения Работ.

7.4. Подрядчик передает Заказчику четыре экземпляра исполнительной документации (акта выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)), копии сметы и контракта.

- Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

8.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 2 года с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок с момента их выявления. В случае отказа от устранения выявленных дефектов, Заказчик привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика. Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком. При неоплате счета Подрядчик выплачивает неустойку в размере 0,3% стоимости Контракта  за каждый день просрочки.

- Порядок рассмотрения споров

9.1. Спорные вопросы по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров на основании действующего законодательства РФ. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

10. Ответственность Сторон

10.1. При исполнении Работ ненадлежащим образом Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения допущенных дефектов с составлением двухстороннего акта. При не устранении дефектов в назначенный срок Подрядчик уплачивает пени в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки, после установленного срока.

10.2. Все возможные риски, ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ (с момента заключения настоящего Контракта до момента сдачи объекта по акту выполненных работ по форме КС-2, КС-3) возлагаются и компенсируются Подрядчиком.

10.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ, установленных п.2.1. Контракта, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5%  от стоимости Контракта за каждый день просрочки. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального, конечного сроков выполнения Работ, а также отдельных этапов работ, установленных графиком производства работ.

Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

10.4. Любые нарушения или невыполнения сторонами условий настоящего контракта фиксируются актами, составленными сторонами. При этом сторона, инициирующая составление акта, письменно, либо путем направления телефонограммы уведомляет другую сторону о дате и времени его составления. В случае неявки одной из сторон акт составляется в одностороннем порядке и принимается другой стороной как бесспорное доказательство.

10.5. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

11. Расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.2. При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенный результат работ передается Заказчику, который обеспечивает оплату Подрядчику стоимость выполненных работ.

11.3. В случае расторжения Муниципального Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок цен от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

12. Прочие условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30 декабря 2011 года.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл.Революции, д.6, тел.(4932) 59-46-18, 59-45-61

р/сч 402 048 108 000 000 000 54 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново

БИК 042406001 ИНН 3702525090 КПП 370201001

# Подрядчик:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик: __________________ С.В.Смагин        Подрядчик:________________

М.П.                                                                                        М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту * №    от            20___ г.

* Приложение № 1 к муниципальному контракту размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  в виде отдельного файла.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К Муниципальному контракту № от |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальник Управления ЖКХ |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРАФИК производства работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По капитальному ремонту жилых помещений в рамках оказания муниципальной услуги «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ(согласно смете) | Ед. изм. | Количество | Сроки исполнения работ |
|  |  |  |  | С по 30.07.11 | с 01.08.11 по 30.08.11 | с 30.08 11 по 30.09.11 | с по |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  |  |  |  | объем | % | объем | % | объем | % | объем | % | объем | % | объем | % | объем | % | объем | % |
| 1 | Капитальный ремонт квартиры по адресу: г. Иваново, ул. Академическая, д. 31Б, кв. 11 | м2 | 32,0 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт комнаты по адресу: г. Иваново, ул. Станиславского, д.3, кв. 8 | м2 | 31,0 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт квартиры по адресу: г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 74 кв. 6 | м2 | 39,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| Подрядная организация |  |  |  |  | Директор |  |  |  | Печать |  |  |  |  |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики работ, объем работ

Все работы выполняются согласно локальному сметному расчету, ведомости объемов работ, с которыми можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru.

2. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ, к товарам используемым при производстве работ

Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями муниципального контракта.

Качество выполненных работ должно соответствовать смете, СниП, ТУ, ГОСТ, Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03) в РФ, утвержденным приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313, другим нормативным актам, регламентирующим производство соответствующих работ. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

Качество и стоимость строительных материалов должно соответствовать необходимым сертификатам, техническим паспортам и документам, удостоверяющим их стоимость, происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

| № п/п | Наименование товара, товарный знак, используемые при выполнении работ, согласно ведомости объемов работ, и локальному сметному расчету | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| Академическая д.31Б |
| 1 | Оконный блок одностворчатый ПВХ | Наименование показателя Значение Класс звукоизоляции Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий Приведенное сопротивление теплопередаче, м/Вт Воздухопроницаемость при ДР = 10 Па, м ч м2) Класс воздухе- и водопроницаемости Общий коэффициент светопропускания Звукоизоляция, дБА Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее: стеклопакетов уплотняющих прокладок поливинилхлоридных профилей клеевых соединений деревянных деталей непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов 10(20)*5(10)* 20(40)* По НД (40) По НД (5)*По НД (20) Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание -закрывание" 20000 1000 Сопротивление статическим нагрузкам. H, не менее: перпендикулярно плоскости створки/полотна в плоскости форточки/створки (наружной спаренной створки)/полотна 500/600 250/1000(500)/1200 |
| 2 | Подоконник ПВХ Н.П. 150 | Подоконник ПВХ изготавливается методом экструзии из композиции на основе ПВХ и ламинируется специальной ударопрочной пленкой различного цвета и фактуры. пластик, из которого изготавливается подоконник, не поддается коррозии и гниению, не подвержен горению, а также имеет очень низкий коэффициент теплового расширения. Технические характеристики : Основа Прочная сотовая ПВХ конструкция Покрытие Защитная ПВХ пленка (0,25 мм) Длина 6 метров (6000 мм) Ширина от 100 до 600 мм Толщина 20 мм |
| 3 | Заглушка | Торцевая заглушка состав полипропилен Длина зависит от ширины подоконника. |
| 4 | Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать) Белые лакированные | Верхняя поверхность панелей ПВХ белая лакированная. Предназначены для облицовки оконных откосов. Панели обладающие износоустойчивостью, антистатическим действием, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, повышенной стойкостью к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям. |
| 5 | Межкомнатная дверь "Эдита" - 1 (итальянский орех) или эквивалент | Декор итальянский орех Стекло нет Отделка Ламинированные межкомнатные двери - представляют собой полотна из массива сосны с ламинированной отделкой миланским и итальянским орехом. Блоки дверные двупольные с полотном, глухим ДГ 21-13,21-9, 24-15, площадью от 1.8 м2 до 3,49м2 |
| 6 | Петля стальная | Никелированная регулируемая по горизонтали и глубине регулировка по высоте осуществляется при помощи монтажной планки. Минимальная глубина отверстия под чашку 11,3 мм для дверей толщина от 14 мм до 24 мм. |
| 8 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Технические характеристики Тип ригелей Классический/Прямоугольный Тип механизма секретности Цилиндровый Тип цилиндрового механизма Евроцилиндр Удаление ключевого отверстия (Backset) 65 мм Вылет ригелей 14 мм Количество точек запирания 1 Защелка Классическая Межосевое 72 мм Тип защелки Универсальная Дополнительное запирание изнутри Нет Назначение Противопожарные Рекомендован для установки в входные двери Да Автоматическое запирание Не автоматическое Тип крепления врезн. замка Лицевая планка Покрытие лицевой планки Оцинкованная сталь |
| 9 | Радиаторы биметаллические "FERT" FERT-500 или эквивалент | Характеристики: Давление в системе отопления: рабочее - 16 атм. опрессовочное - 25 атм. максимальное - 60 атм. Максимальная температура - 120 С. Гарантия - 10 лет № п/п Модель Межосевое расстояние Мощность 1 секции Размеры 1 секции 1 Биметаллический радиатор "FERT 500" (или эквивалент) 500 мм 0,2 кВт 567х80х80 мм |
| 10 | Труба металлополипропиленовая 16/12 м | № п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 1 Диаметр наружный, мм 16+0,3 2 Диаметр внутренний, мм 12 3 Сварка фольги ультразвуковая «внахлест» + 4 Толщина фольги, мм 0,21 5 Максимальное давление при эксплуатации. МПа 1 6 Максимальная температура при эксплуатации, ºС 110 7 Максимально допустимая температура, ºС (аварийная) 125 8 Испытательное давление, МПа - при 1 час и Т = 95 ºС - при 100 час и Т = 95 ºС - при 1000 час и Т = 95 ºС 2,5 2,0 1,6 Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120°С, %, не более 1 Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на растяжение в поперечном направлении, Н (кг/с), не менее 2400 (244,8) Коэффициент линейного расширения, К-1 25×10-5 Теплопроводность 0,45 Вт (мК) Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости 0,0106 Радиус изгиба 5 диаметров 9 Транспортировка, хранение Бухтами 50 и 100 м., хлыстами от 4 м. 10 Соединение фитингов Пресс-фитинг, обжимной фитинг, полипропиленовый фитинг - сварка |
| 11 | Муфта "HYDROSTA" соединительная или эквивалент | Муфта соединительная предназначена для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Посередине муфты, с внутренней стороны, находится ограничитель. |
| 12 | Тройник "HYDROSTA" или эквивалент | Тройник соединительный для трубы разъемный |
| 13 | Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA" или эквивалент | Характеристики шаровых кранов 1. Коэффициент сопротивления потоку у шарового крана равен 1 (как у гладкой прямой трубы). У вентиля этот коэффициент больше в 4- 5 раз, у конусных кранов - в 3-4 раза. На практике это позволяет снизить расход электроэнергии в приводах насосных и компрессорных агрегатов. 2. Простота управления - поворот на 90 градусов. Для закрытия вентиля шарового крана нужно сделать несколько полных оборотов маховика. Абсолютная герметичность затвора шарового крана. Долговечность. Манжеты из политетрафторэтилена (фторопласта,тефлона) в контакте с шаром из латуни с хромо никелевым покрытием с алмазной полировкой практически не имеют износа, выдерживая более 4 тысяч циклов. Температурная стойкость шарового крана-до 120 градусов С. Клапан (вентиль) с резиновым уплотнением допускает лишь 70 градусув С, а конусный кран - не более 80 градусов С. Конструкция шарового крана Основными деталями шарового крана являются корпус с фланцами, шар, кольца седел и направляющие. |
| 14 | Розетка штепсельная | . Технические характеристики. Номинальное напряжение в сети, В - 250. Максимальный потребляемый ток, А - 10. Допустимые диаметры контактов присоединяемой штепсельной вилки, мм - 4,0 и 4,8. Диаметр присоединяемого провода, мм - 1,0... 2,5. Расстояние м/у контактами, мм - 19. |
| 15 | Патрон Е-27 потолочный (карболит) | Патрон электрический карболитовый потолочный. Используется для ламп со стандартным резьбовым цоколем Е27 до 60Вт. Снабжен основанием для крепления к плоской поверхности, используется как самостоятельная светотехническая арматура.Материал - карболит Цоколь - Е27 (внешний диаметр резьбы цоколя электролампы - 27 мм |
| 16 | ВВГ 2х1,5 кабель | Технические характеристики Кол-во жил: 2 Сечение жилы: 1.5 мм2 Тип изоляции на горение: пониженной горючести Цвет: черный Метров в бухте: 200 м Цвет жил: голубой; коричневый Наружный диаметр кабеля (660 В): 7.6x3.8 мм Масса 1 км кабеля (660 В): 75 кг Подробное описание Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 (плоский) на 660, 1000 В Конструкция ВВГнг 2х1,5 (плоский) Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести. Применение ВВГнг 2х1,5 (плоский) Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели ВВГнг 2х1,5 (плоский) не распространяют горение при прокладке в пучках. Технические характеристики ВВГнг 2х1,5 (плоский) Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 17 | Автоматический выключатель ВА88-29 2P 4,5кА С1А или эквивалент | Предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от длительных перегрузок и токов короткого замыкания; для оперативных включений и отключений электрических цепей и применяются в учётно-распределительных щитках. Номинальный ток: от 1 до 100А Номинальное рабочее напряжение: 220/400В Количество полюсов: 2 |
| 18 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» или эквивалент, одноуровневых (П113). | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базового перекрытия. |
| 19 | Тяга подвеса 350 | Длина тяги подвеса 350 мм, 500 мм, 850 мм, 1000мм при диаметре прутка 4 мм Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элементом. Характеристика Тяга подвеса Длина, мм 350; 500; 850; 1000 Диаметр, мм 4 |
| 20 | Плинтус 30мм потолочный гладкий | Потолочный плинтус из пенополистирола не впитывает влагу и не подвержен усадке. экологически чистый. |
| 21 | Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53 или эквивалент | Сфера применения: • Закрепление и упрочнение старых, рыхлых, непрочных, мелящихся и сильновпитывающих оснований • Обеспыливание цементных и гипсовых оснований перед нанесением отделочных материалов • Особенно рекомендуется для подготовки поверхности перед нанесением ровнителей и наливных полов • Для внутренних и наружных работ Ключевые характеристики: Быстросохнущий - 30-40 минут Низкий расход - 50-100 мл/м2 Морозостойкость при хранении - не менее 5 циклов ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Расход 50-100 Время высыхания 30-40 Температура применения +5...+30 Срок хранения, мес 12 Количество циклов замораживания-оттаивания не менее 5 |
| 22 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»( или эквивалент) по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным или оконным проемом. | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки стен из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены. |
| 23 | Вагонка ПВХ | Используется при отделке стен и потолков как внутри, так и снаружи жилых, офисных и вспомогательных помещений. (толщина 10мм, ширина 100мм) |
| 24 | Водосчетчик крылчатый универсальный ВСКМ 90-15 на ½ или эквивалент | Рабочая температура: 5-90 0С Расходы воды (мин/ном/макс), м3/ч: 0,03 / 1,5 / 3 Монтаж. длина, мм: 110 Масса, кг: 0,6 Счетчики воды предназначены для установки на горизонтальном участке трубопровода с прямым участком 5 Ду до счетчика и 2 Ду после счетчика (Ду - диаметр условного прохода). Счетчики воды могут быть установлены на вертикальном участке трубопровода. При этом они работают в диапазоне расходов, соответствующему классу А. Вертикальная установка - класс А Горизонтальная установка - класс В Метрологический класс точности A B Расход воды счетчиков ВСКМ90-15, м3/ч - минимальный, Qmin 0,06 0,03 - переходный, Qt 0,15 0,12 - номинальный, Qnom 1,5 - максимальный, Qmax 3,0 - порог чувствительности 0,015 Гидравлическое сопротивление График потери давления на счетчике Температура воды: +5...+90 °С Класс точности: B - при горизонтальной установке A - при вертикальной установке Порог чувствительности: 0,015 м3/ч - горизонтальный монтаж; 0,03 м3/ч - вертикальный монтаж Минимальный расход: Qmin=0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qmin=0,06 м3/ч - вертикальный монтаж Переходный расход: Qt=0,12 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qt=0,15 м3/ч - вертикальный монтаж Номинальный расход: Qnom=1,5 м3/ч Максимальный расход: Qmax=3,0 м3/ч Относительн. погрешность измерения объема, расхода: от Qmin до Qt = ±5% от Qt до Qmax = ±2% Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа Потеря давления: не более 0,1 МПа при максимальном расходе Наибольшее значение роликового указателя: 99 999 м3 Наименьшая цена деления: 0,0001 м3 Присоединение: счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2" Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное Прямые участки до и после счетчика: 5 Ду до, 2 Ду после Длина с присоединителями (монтажная), мм: 190 Высота, мм: 85 Ширина, мм: 77 Межповерочный интервал: 6 лет на холодную воду 4 года на горячую воду Срок службы: 12 лет Гарантия производителя: 1,5 года Наша гарантия: 2 года Особенности: антимагнитная защита |
| 25 | Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 или эквивалент | СГК-G1,6 Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ Максимальный расход, м³/ч 2,5 Минимальный расход, м³/ч 0,016 Максимальное рабочее давление, кПа 3,0 Порог чувствительности, м³/ч 0,0032 Предел погрешности, %: от Qmin до 0,1 Qnom ±3 от 0,1 Qnom до Qmax ±1,5 Потеря давления при Qmax, Па 200 Диапазон рабочих температур, °С от −20 до +60 Межосевое расстояние, мм 110,5 Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 ДУ, мм 25 Габаритные размеры, мм 220 × 193 × 170 Масса, кг 2,5 Межповерочный интервал, лет 8 |
| 26 | Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК (комплект присоединения) или эквивалент | Комплект присоединения (адаптер) для подсоединения бытового счетчика газа СГК G4 к газовой трубе. Способ подсоединения - резьба. |
| 27 | Фильтр газа ФММ 20 или эквивалент | Фильтр газа ФММ 20 предназначен для очистки газа от механических примесей. Фильтр газа ФММ 20 состоит из корпуса, сетчатого фильтра, магнита и резьбовой втулки с прокладкой. Газ, через входной канал корпуса, поступает во внутреннюю полость сетчатого фильтра, где очищается от механических примесей и через выходную полость корпуса фильтра идет на выход. |
| 28 | Кран шар.11Б27П ду 15 в-в или эквивалент | Кран 11Б27п - классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-002-04606952-03, ГОСТ 9544-93. Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд. Материал шара: латунь. Уплотнение шара: фторопласт, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия: природный газ. Номинальное давление: 1,6 МПа. Температура рабочей среды: от -60 до +50°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Кран 11Б27п изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Краны 11Б27п изготавливаются для условных проходов Ду от 15 до 50мм. Класс герметичности: "А". Гарантийный срок: 18 месяцев. Срок службы: 10 лет. DN, мм H, мм L, мм G, мм G, мм PN, Мпа Среда 15 40 51 1/2 80 1,6 Природный газ -60 +50С 20 45 57 3/4 80 25 55 72 1 100 32 65 90 1 1/2 100 40 81 110 1 3/4 160 50 90 115 2 160 |
| 29 | Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г или эквивалент | Газовые рукава (подводки) G-BEKA изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает изделиям длительный срок эксплуатации и повышенную надежность. Наименование Характеристики Рабочее давление, МПа до 0,05 Рабочая температура, С от -15 до +70 Материал нержавеющая сталь Длина рукава, м 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Присоединительные размеры 1/2M*1/2F; 3/4M*3/4F Срок службы 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 2 года |
| Богдана Хмельницкого д.74 кв.6 |
| 1 | Оконный блок одностворчатый ПВХ | Наименование показателя Значение Класс звукоизоляции Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий Приведенное сопротивление теплопередаче, м^^/Вт Воздухопроницаемость при ДР = 10 Па, м^ч м2) Класс воздухе- и водопроницаемости Общий коэффициент светопропускания Звукоизоляция, дБА Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее: стеклопакетов уплотняющих прокладок поливинилхлоридных профилей клеевых соединений деревянных деталей непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов 10(20)*5(10)* 20(40)* По НД (40) По НД (5)*По НД (20) Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание -закрывание" 20000 1000 Сопротивление статическим нагрузкам. H, не менее: перпендикулярно плоскости створки/полотна в плоскости форточки/створки (наружной спаренной створки)/полотна 500/600 250/1000(500)/1200 |
| 2 | Подоконник ПВХ Н.П. 150 | Подоконник ПВХ изготавливается методом экструзии из композиции на основе ПВХ и ламинируется специальной ударопрочной пленкой различного цвета и фактуры. пластик, из которого изготавливается подоконник, не поддается коррозии и гниению, не подвержен горению, а также имеет очень низкий коэффициент теплового расширения. Это означает, что в местах примыкания подоконника к стенам (особенно если его края закладываются в саму стену) и оконному блоку не будет образовываться щелей, которые возникают в деревянных конструкциях при сезонных перепадах температур и влажности. Технические характеристики : Основа Прочная сотовая ПВХ конструкция Покрытие Защитная ПВХ пленка (0,25 мм) Длина 6 метров (6000 мм) Ширина от 100 до 600 мм Толщина 20 мм |
| 3 | Заглушка | Торцевая заглушка состав полипропилен Длина зависит от ширины подоконника. |
| 4 | Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать) | Верхняя поверхность панелей ПВХ белая лакированная. Предназначены для облицовки оконных откосов. Панели обладающим износоустойчивостью, антистатическим действием, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, повышенной стойкостью к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям. |
| 5 | Межкомнатная дверь "Эдита" - 1 (итальянский орех) или эквивалент | Декор итальянский орех Стекло нет Отделка Ламинированные межкомнатные двери - представляют собой полотна из массива сосны с ламинированной отделкой миланским и итальянским орехом. Блоки дверные двупольные с полотном, глухим ДГ 21-13,21-9, 24-15, площадью от 1.8 м2 до 3,49м2 |
| 6 | Ручка-защелка "Классика" с личинкой под ключ или эквивалент | Ручки-защелки представляют собой врезной механизм, включающий, в зависимости от конструкции и области применения, нажимную или поворотную ручку, и предназначены для установки на межкомнатных дверях. Цвет аналогичен применяемой межкомнатной двери. Механизм универсальный.Основа механизма ручек-защелок изготовлена из стали, которая и является стержнем надежности, в то время как внешние детали изготавливаются из стали или сплава цинка, алюминия и меди |
| 7 | Петля стальная | Никелированная регулируемая по горизонтали и глубине регулировка по высоте осуществляется при помощи монтажной планки. Минимальная глубина отверстия под чашку 11,3 мм для дверей толщина от 14 мм до 24 мм. |
| 8 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»или эквивалент, одноуровневых (П113). | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базового перекрытия. |
| 9 | Тяга подвеса 350 | Длина тяги подвеса 350 мм, 500 мм, 850 мм, 1000мм при диаметре прутка 4 мм Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элементом. Характеристика Тяга подвеса Длина, мм 350; 500; 850; 1000 Диаметр, мм 4 |
| 10 | Плинтус 30мм потолочный гладкий | Потолочный плинтус из пенополистирола не впитывает влагу и не подвержен усадке.практичный, экологически чистый. |
| 11 | Облицовка стен по системе «КНАУФ»или эквивалент по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным или оконным проемом. | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки стен из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены. |
| 12 | Вагонка ПВХ | Вагонка представляет собой современный практичный и используемый при отделке стен и потолков как внутри, так и снаружи жилых, офисных и вспомогательных помещений. (толщина 10мм, ширина 100мм) |
| 13 | Водосчетчик крылчатый универсальный ВСКМ 90-15 на ½ или эквивалент | Рабочая температура: 5-90 0С Расходы воды (мин/ном/макс), м3/ч: 0,03 / 1,5 / 3 Монтаж. длина, мм: 110 Масса, кг: 0,6 Счетчики воды предназначены для установки на горизонтальном участке трубопровода с прямым участком 5 Ду до счетчика и 2 Ду после счетчика (Ду - диаметр условного прохода). Счетчики воды могут быть установлены на вертикальном участке трубопровода. При этом они работают в диапазоне расходов, соответствующему классу А. Вертикальная установка - класс А Горизонтальная установка - класс В Метрологический класс точности A B Расход воды счетчиков ВСКМ90-15, м3/ч - минимальный, Qmin 0,06 0,03 - переходный, Qt 0,15 0,12 - номинальный, Qnom 1,5 - максимальный, Qmax 3,0 - порог чувствительности 0,015 Гидравлическое сопротивление График потери давления на счетчике Температура воды: +5...+90 °С Класс точности: B - при горизонтальной установке A - при вертикальной установке Порог чувствительности: 0,015 м3/ч - горизонтальный монтаж; 0,03 м3/ч - вертикальный монтаж Минимальный расход: Qmin=0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qmin=0,06 м3/ч - вертикальный монтаж Переходный расход: Qt=0,12 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qt=0,15 м3/ч - вертикальный монтаж Номинальный расход: Qnom=1,5 м3/ч Максимальный расход: Qmax=3,0 м3/ч Относительн. погрешность измерения объема, расхода: от Qmin до Qt = ±5% от Qt до Qmax = ±2% Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа Потеря давления: не более 0,1 МПа при максимальном расходе Наибольшее значение роликового указателя: 99 999 м3 Наименьшая цена деления: 0,0001 м3 Присоединение: счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2" Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное Прямые участки до и после счетчика: 5 Ду до, 2 Ду после Длина с присоединителями (монтажная), мм: 190 Высота, мм: 85 Ширина, мм: 77 Межповерочный интервал: 6 лет на холодную воду 4 года на горячую воду Срок службы: 12 лет Гарантия производителя: 1,5 года Наша гарантия: 2 года Особенности: антимагнитная защита |
| 14 | Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 или эквивалент | СГК-G1,6 Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ Максимальный расход, м³/ч 2,5 Минимальный расход, м³/ч 0,016 Максимальное рабочее давление, кПа 3,0 Порог чувствительности, м³/ч 0,0032 Предел погрешности, %: от Qmin до 0,1 Qnom ±3 от 0,1 Qnom до Qmax ±1,5 Потеря давления при Qmax, Па 200 Диапазон рабочих температур, °С от −20 до +60 Межосевое расстояние, мм 110,5 Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 ДУ, мм 25 Габаритные размеры, мм 220 × 193 × 170 Масса, кг 2,5 Межповерочный интервал, лет 8 |
| 15 | Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК или эквивалент (комплект присоединения) | Комплект присоединения (адаптер) для подсоединения бытового счетчика газа СГК G4 к газовой трубе. Способ подсоединения - резьба |
| 16 | Кран шар.11Б27П ду 15 в-в | Кран 11Б27п - классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-002-04606952-03, ГОСТ 9544-93. Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд. |
| 17 | Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г или эквивалент | Газовые рукава (подводки) изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает изделиям длительный срок эксплуатации и повышенную надежность. Технические характеристики Наименование Характеристики Рабочее давление, МПа до 0,05 Рабочая температура, С от -15 до +70 Материал нержавеющая сталь Длина рукава, м 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Присоединительные размеры 1/2M*1/2F; 3/4M*3/4F Срок службы 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 2 года |
| 18 | Фильтр газа ФММ 20 или эквивалент | Фильтр газа предназначен для очистки газа от механических примесей. Фильтр газа состоит из корпуса, сетчатого фильтра, магнита и резьбовой втулки с прокладкой. Газ, через входной канал корпуса, поступает во внутреннюю полость сетчатого фильтра, где очищается |
| Станиславского д.3 |
| 1 | Оконный блок одностворчатый ПВХ | Наименование показателя Значение Класс звукоизоляции Согласно требованиям НД на конкретные виды изделий Приведенное сопротивление теплопередаче, м/Вт Воздухопроницаемость при ДР = 10 Па, м^ч м2) Класс воздухе- и водопроницаемости Общий коэффициент светопропускания Звукоизоляция, дБА Долговечность, условных лет эксплуатации, не менее: стеклопакетов уплотняющих прокладок поливинилхлоридных профилей клеевых соединений деревянных деталей непрозрачных лакокрасочных покрытий по древесине защитно-декоративных покрытий по профилям из алюминиевых сплавов 10(20)*5(10)* 20(40)* По НД (40) По НД (5)*По НД (20) Безотказность оконных приборов и петель, цикл "открывание -закрывание" 20000 1000 Сопротивление статическим нагрузкам. H, не менее: перпендикулярно плоскости створки/полотна в плоскости форточки/створки (наружной спаренной створки)/полотна 500/600 250/1000(500)/1200 |
| 2 | Подоконник ПВХ Н.П. 150 | Подоконник ПВХ изготавливается методом экструзии из композиции на основе ПВХ и ламинируется специальной ударопрочной пленкой различного цвета и фактуры. пластик, из которого изготавливается подоконник, не поддается коррозии и гниению, не подвержен горению, а также имеет очень низкий коэффициент теплового расширения. Технические характеристики : Основа Прочная сотовая ПВХ конструкция * Покрытие Защитная ПВХ пленка (0,25 мм) ** Длина 6 метров (6000 мм) Ширина от 100 до 600 мм Толщина 20 мм |
| 3 | Заглушка | Торцевая заглушка состав полипропилен Длина зависит от ширины подоконника. |
| 4 | Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать) Белые лакированные | Верхняя поверхность панелей ПВХ белая лакированная. Предназначены для облицовки оконных откосов. Панели обладающим износоустойчивостью, антистатическим действием, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, повышенной стойкостью к царапинам, пеплу, химическим средствам и другим агрессивным воздействиям. |
| 5 | Межкомнатная дверь "Эдита" - 1 (итальянский орех) или эквивалент | Декор итальянский орех Стекло нет Отделка Ламинированные межкомнатные двери - представляют собой полотна из массива сосны с ламинированной отделкой миланским и итальянским орехом. Блоки дверные двупольные с полотном, глухим ДГ 21-13,21-9, 24-15, площадью от 1.8 м2 до 3,49м2 |
| 6 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | Технические характеристики Тип ригелей Классический/Прямоугольный Тип механизма секретности Цилиндровый Тип цилиндрового механизма Евроцилиндр Удаление ключевого отверстия (Backset) 65 мм Вылет ригелей 14 мм Количество точек запирания 1 Защелка Классическая Межосевое 72 мм Тип защелки Универсальная Дополнительное запирание изнутри Нет Назначение Противопожарные Рекомендован для установки в входные двери Да Автоматическое запирание Не автоматическое Тип крепления врезн. замка Лицевая планка Покрытие лицевой планки Оцинкованная сталь |
| 7 | Радиаторы биметаллические "FERT" FERT-500 или эквивалент | . Характеристики: Давление в системе отопления: рабочее - 16 атм. опрессовочное - 25 атм. максимальное - 60 атм. Максимальная температура - 120 С. Гарантия - 10 лет № п/п Модель Межосевое расстояние Мощность 1 секции Размеры 1 секции 1 Биметаллический радиатор "FERT 500" или эквивалент 500 мм 0,2 кВт 567х80х80 мм |
| 8 | Труба металлополипропиленовая 16/12 (м) | № п/п НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЕ 1 Диаметр наружный, мм 16+0,3 2 Диаметр внутренний, мм 12 3 Сварка фольги ультразвуковая «внахлест» + 4 Толщина фольги, мм 0,21 5 Максимальное давление при эксплуатации. МПа 1 6 Максимальная температура при эксплуатации, ºС 110 7 Максимально допустимая температура, ºС (аварийная) 125 8 Испытательное давление, МПа - при 1 час и Т = 95 ºС - при 100 час и Т = 95 ºС - при 1000 час и Т = 95 ºС 2,5 2,0 1,6 9 Изменение длины трубы после прогрева при температуре 120°С, %, не более 1 10 Разрушающая нагрузка при испытании кольцевого образца на растяжение в поперечном направлении, Н (кг/с), не менее 2400 (244,8) 11 Коэффициент линейного расширения, К-1 25×10-5 12 Теплопроводность 0,45 Вт (мК) 13 Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости 0,0106 14 Радиус изгиба 5 диаметров 15 Транспортировка, хранение Бухтами 50 и 100 м., хлыстами от 4 м. 16 Соединение фитингов Пресс-фитинг, обжимной фитинг, полипропиленовый фитинг - сварка |
| 9 | Муфта "HYDROSTA" или эквивалент соединительная | Муфта соединительная предназначена для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Посередине муфты, с внутренней стороны, находится ограничитель |
| 10 | Тройник "HYDROSTA" или эквивалент | Тройник соединительный для трубы разъемный |
| 11 | Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA" или эквивалент | Характеристики шаровых кранов 1. Коэффициент сопротивления потоку у шарового крана равен 1 (как у гладкой прямой трубы). У вентиля этот коэффициент больше в 4- 5 раз, у конусных кранов - в 3-4 раза. На практике это позволяет снизить расход электроэнергии в приводах насосных и компрессорных агрегатов. 2. Простота управления - поворот на 90 градусов. Для закрытия вентиля шарового крана нужно сделать несколько полных оборотов маховика. Абсолютная герметичность затвора шарового крана.. Температурная стойкость шарового крана-до 120 градусов С. Клапан (вентиль) с резиновым уплотнением допускает лишь 70 градусув С, а конусный кран - не более 80 градусов С. Конструкция шарового крана Основными деталями шарового крана являются корпус с фланцами, шар, кольца седел и направляющие. Возможны разные присоединительные размеры. |
| 12 | Смеситель “Grohe” для ванны или эквивалент | металлические рукоятки с теплоизоляцией, привинчивающаяся керамический вентиль, поворотный трубкообразный излив с аэратором,.сливной гарнитур 1 1/4",гибкая подводка,хромированная поверхность |
| 13 | Смеситель “Grohe” 32469 001Eurodisc или эквивалент | Смеситель однорычажный для мойки, монтаж на одно отверстие,керамический картридж Ø 46 мм хромированная поверхность, регулировка расхода воды, поворотный литой излив с ограничителем поворота встроенный выдвижной излив с возвратной пружиной, гибкая подводка, система быстрого монтажа . |
| 14 | Умывальник с пьедесталом «СЕВА ДУО» или эквивалент | Размер: 60 х 46 см Цвет: белый Вес: кг Размер (ширина): 60 см с отверстием под смеситель |
| 15 | Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA" или эквивалент | Характеристики шаровых кранов 1. Коэффициент сопротивления потоку у шарового крана равен 1 (как у гладкой прямой трубы). У вентиля этот коэффициент больше в 4- 5 раз, у конусных кранов - в 3-4 раза. На практике это позволяет снизить расход электроэнергии в приводах насосных и компрессорных агрегатов. 2. Простота управления - поворот на 90 градусов. Для закрытия вентиля шарового крана нужно сделать несколько полных оборотов маховика. Абсолютная герметичность затвора шарового крана. Температурная стойкость шарового крана-до 120 градусов С. Клапан (вентиль) с резиновым уплотнением допускает лишь 70 градусув С, а конусный кран - не более 80 градусов С. Конструкция шарового крана Основными деталями шарового крана являются корпус с фланцами, шар, кольца седел и направляющие. Возможны разные присоединительные размеры. |
| 16 | Патрон Е-27 потолочный (карболит) | Патрон электрический карболитовый потолочный. Используется для ламп со стандартным резьбовым цоколем Е27 до 60Вт. Снабжен основанием для крепления к плоской поверхности, используется как самостоятельная светотехническая арматура.Материал - карболит Цоколь - Е27 (внешний диаметр резьбы цоколя электролампы - 27 мм) |
| 17 | ВВГ 2х1,5 кабель | Технические характеристики Кол-во жил: 2 Сечение жилы: 1.5 мм2 Тип изоляции на горение: пониженной горючести Цвет: черный Метров в бухте: 200 м Цвет жил: голубой; коричневый Наружный диаметр кабеля (660 В): 7.6x3.8 мм Масса 1 км кабеля (660 В): 75 кг Подробное описание Кабель силовой ВВГнг 2х1,5 (плоский) на 660, 1000 В Конструкция ВВГнг 2х1,5 (плоский) Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении. Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной горючести. Применение ВВГнг 2х1,5 (плоский) Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели ВВГнг 2х1,5 (плоский) не распространяют горение при прокладке в пучках. Технические характеристики ВВГнг 2х1,5 (плоский) Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: кабелей одножильных марки ВВГ - 10 наружных диаметров, кабелей одножильных марки ВВГнг - 15 наружных диаметров, кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил: 1.5 - 16 мм2 - 450 м 25 - 70 мм2 - 300 м 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет |
| 18 | Автоматический выключатель ВА88-29 2P 4,5кА С1А или эквивалент | Предназначены для защиты силовых и осветительных распределительных сетей от длительных перегрузок и токов короткого замыкания; для оперативных включений и отключений электрических цепей и применяются в учётно-распределительных щитках жилых и общественных зданий и отдельно стоящих объектов; в распределительных сетях промышленных объектов, где ожидаемый ток короткого замыкания не превышает 6 кА. Номинальный ток: от 1 до 100А Номинальное рабочее напряжение: 220/400В Количество полюсов: 2 |
| 19 | Счетчик 1-фазный СЕ 102 60А 2 тар.или эквивалент | Счетчик 1-фазный Электросчетчик для учета и измерения активной электроэнергии в однофазных сетях 220 В частотой 50 Гц. Многотарифный (до 4 тарифов в 8 зонах). Класс точности 1.0. Номинальный ток 5(60) А. Измерительный элемент шунт. Технические характеристики показатели величины Класс точности 1.0 Число тарифов\ зон 4\8 Отчетное устройство ЖКИ Частота сети, Гц 50+-2.5 Рабочий диапазон температур , грд С -40 +60 Номинальная (максимальная) сила тока, А 5(60) Полная мощность, потребляемая в цепи: напряжения не более, В*А в цепи тока не более (при I=Iн) , В*А 8.0* 0,5 Активная мощность, потребляемая в цепи напряжения не более, Вт 2,0* Габаритные размеры (высота х ширина х глубина) не более, мм 210х134х110 Постоянная счетчика, имп.\ кВт 6400 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности хода часов встроенного тарификатора не более,сек \в сутки : при нормальной температуре во всем диапазоне температур 0,05 0.1 Масса не более, кг 0,65 Средняя наработка до отказа не менее,ч 160 000 Срок службы не менее, лет 30 Межповерочный интервал, лет 16 Разрядность показаний энергия \ мощность 00000.0\000000 * без учета интерфейсных схем Функциональные особенности 1. Счетчик может быть запрограммирован — в однотарифном режиме , — в двухтарифном режиме, — в многотарифном режиме (до 4 тарифов в 8 временных зонах). В многотарифном режиме есть возможность программирования специальных тарифов для выходных и праздничных (до 32) дней. 2. Счетчик индицирует на ЖК-дисплее попеременно с длительностью 10 секунд — потребление энергии с нарастающим итогом по тарифам, с длительностью 5 секунд — мгновенную мощность ( с точностью не хуже 5%), — текущее время «часы . минуты . секунды», — текущую дату «день . месяц . год», По заявке потребителя время индикации вышеперечисленных параметров может быть изменено на предприятии изготовителе. 3. Счетчик хранит в памяти потребление электроэнергии по тарифам за последние 3 месяца. |
| 20 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»или эквивалент, одноуровневых (П113). | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базового перекрытия. |
| 21 | Тяга подвеса 350 | Длина тяги подвеса 350 мм, 500 мм, 850 мм, 1000мм при диаметре прутка 4 мм Используется для подвеса с зажимом. Закрепляется через петлю на базовом ж/б перекрытии анкерным элементом. Характеристика Тяга подвеса Длина, мм 350; 500; 850; 1000 Диаметр, мм 4 |
| 22 | Плинтус 30мм потолочный гладкий | Потолочный плинтус из пенополистирола не впитывает влагу и не подвержен усадке. практичный, экологически чистый, а также дешевый и удобный в работе строительный материал. В отличии от аналогов из полиуретана плинтус из пенополистирола не требует профессиональных инструментов и навыков для установки. |
| 23 | Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ Т-53 (10л.) или эквивалент | Для внутренних и наружных работ Грунт экологически безопасен, не выделяет веществ, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Материал выдерживает без потери свойств не менее 5 циклов замораживания-оттаивания при транспортировке ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Расход 50-100 Время высыхания 30-40 Температура применения +5...+30 Температура хранения ? +5 Срок хранения, мес 12 Количество циклов замораживания-оттаивания не менее 5 |
| 24 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» или эквивалент одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным или оконным проемом. | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки стен из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены. |
| 25 | Вагонка ПВХ | Вагонка представляет собой современный практичный и не очень дорогой отделочный материал, используемый при отделке стен и потолков как внутри, так и снаружи жилых, офисных и вспомогательных помещений (толщина 10мм, ширина 100мм) |
| 26 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»или эквивалент, одноуровневых (П113). | Система представляет собой комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания однослойной облицовки потолков из гипсокартонных листов на металлическом каркасе, отнесенном от базового перекрытия |
| 27 | Водосчетчик крылчатый универсальный ВСКМ 90-15 на ½ или эквивалент | . Рабочая температура: 5-90 0С Расходы воды (мин/ном/макс), м3/ч: 0,03 / 1,5 / 3 Монтаж. длина, мм: 110 Масса, кг: 0,6 Счетчики воды предназначены для установки на горизонтальном участке трубопровода с прямым участком 5 Ду до счетчика и 2 Ду после счетчика (Ду - диаметр условного прохода). Счетчики воды могут быть установлены на вертикальном участке трубопровода. При этом они работают в диапазоне расходов, соответствующему классу А. Вертикальная установка - класс А Горизонтальная установка - класс В Метрологический класс точности A B Расход воды счетчиков ВСКМ90-15, м3/ч - минимальный, Qmin 0,06 0,03 - переходный, Qt 0,15 0,12 - номинальный, Qnom 1,5 - максимальный, Qmax 3,0 - порог чувствительности 0,015 Гидравлическое сопротивление График потери давления на счетчике Температура воды: +5...+90 °С Класс точности: B - при горизонтальной установке A - при вертикальной установке Порог чувствительности: 0,015 м3/ч - горизонтальный монтаж; 0,03 м3/ч - вертикальный монтаж Минимальный расход: Qmin=0,03 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qmin=0,06 м3/ч - вертикальный монтаж Переходный расход: Qt=0,12 м3/ч - горизонтальный монтаж; Qt=0,15 м3/ч - вертикальный монтаж Номинальный расход: Qnom=1,5 м3/ч Максимальный расход: Qmax=3,0 м3/ч Относительн. погрешность измерения объема, расхода: от Qmin до Qt = ±5% от Qt до Qmax = ±2% Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа Потеря давления: не более 0,1 МПа при максимальном расходе Наибольшее значение роликового указателя: 99 999 м3 Наименьшая цена деления: 0,0001 м3 Присоединение: счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2" Рабочее положение: горизонтальное или вертикальное Прямые участки до и после счетчика: 5 Ду до, 2 Ду после Длина с присоединителями (монтажная), мм: 190 Высота, мм: 85 Ширина, мм: 77 Межповерочный интервал: 6 лет на холодную воду 4 года на горячую воду Срок службы: 12 лет Гарантия производителя: 1,5 года Наша гарантия: 2 года Особенности: антимагнитная защита |
| 28 | Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 или эквивалент | СГК-G1,6 Измеряемая среда природный газ, сжиженный газ Максимальный расход, м³/ч 2,5 Минимальный расход, м³/ч 0,016 Максимальное рабочее давление, кПа 3,0 Порог чувствительности, м³/ч 0,0032 нПредел погрешности, %: от Qmin до 0,1 Qnom ±3 от 0,1 Qnom до Qmax ±1,5 Потеря давления при Qmax, Па 200 Диапазон рабочих температур, °С от −20 до +60 Межосевое расстояние, мм 110,5 Размер резьбы штуцеров, дюйм G1 ДУ, мм 25 Габаритные размеры, мм 220 × 193 × 170 Масса, кг 2,5 Межповерочный интервал, лет 8 |
| 29 | Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК или эквивалент (комплект присоединения) | Комплект присоединения (адаптер) для подсоединения бытового счетчика газа СГК G4 к газовой трубе. Способ подсоединения - резьба. |
| 30 | Кран шар.11Б27П ду 15 в-в | Кран 11Б27п - классический шаровый кран с запорным элементом в виде шара со сверлением. ГОСТ/ТУ: ТУ 3712-002-04606952-03, ГОСТ 9544-93. Материал корпуса: латунь ЛЦ40Сд. Материал шара: латунь. Уплотнение шара: фторопласт, выполненный в виде уплотнительных седел. Рабочая среда изделия: природный газ. Номинальное давление: 1,6 МПа. Температура рабочей среды: от -60 до +50°С. Управление краном ручное. Рукоятка может быть выполнена в виде рычага или "бабочки". Кран 11Б27п изготавливается в двух исполнениях: полностью муфтовое присоединение и присоединение муфта-резьба. Корпус крана разборный. С возможностью демонтажа запорного элемента - шара. Краны 11Б27п изготавливаются для условных проходов Ду от 15 до 50мм. Класс герметичности: "А". Гарантийный срок: 18 месяцев. Срок службы: 10 лет. DN, мм H, мм L, мм G, мм G, мм PN, Мпа Среда 15 40 51 1/2 80 1,6 Природный газ -60 +50С 20 45 57 3/4 80 25 55 72 1 100 32 65 90 1 1/2 100 40 81 110 1 3/4 160 50 90 115 2 160 |
| 31 | Подводка для газа "G BEKA"или эквивалент 1,5м 1/2 г/г | Газовые рукава (подводки) G-BEKA изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая обеспечивает изделиям длительный срок эксплуатации и повышенную надежность. Продукция компании G-BEKA используется для подключения бытовых газовых плит, газовых колонок и котлов. При этом давление, на которое рассчитаны газовые рукава (подводки) G-BEKA, значительно превышает давление сетей городского бытового газоснабжения. Изделия соответствуют европейским, российским и белорусским стандартам. Технические характеристики Наименование Характеристики Рабочее давление, МПа до 0,05 Рабочая температура, С от -15 до +70 Материал нержавеющая сталь Длина рукава, м 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 2,5 Присоединительные размеры 1/2M*1/2F; 3/4M*3/4F Срок службы 10 лет Гарантийный срок эксплуатации 2 года |
| 34 | Фильтр газа ФММ 20 или эквивалент | Фильтр газа предназначен для очистки газа от механических примесей. Фильтр газа состоит из корпуса, сетчатого фильтра, магнита и резьбовой втулки с прокладкой. Газ, через входной канал корпуса, поступает во внутреннюю полость сетчатого фильтра, где очищается от механических примесей и через выходную полость корпуса фильтра идет на выход |

3. Требования к сроку предоставления гарантии качества работ

Гарантии качества распространяются   на весь перечень выполненных подрядчиком работ и применяемых материалов, согласно  принятым   актам  выполненных работ на капитальный ремонт жилых помещений- 2 года.

# Footnotes

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой участником размещения заказа

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой подрядчиком.