## Ведомость объемов работ 6
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный врач поликлиники № 4 МУЗ "Городской клинической больницы № 4"
________________ Беляев В.И.
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ |  |  | Количество
1 | 2 |  |  | 3
1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев |  |  | 100 м
| 1/0,98 |  |  | 0.98
2 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки
| 2/1,3 |  |  | 1.3
3 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки
| 3/9,69 |  |  | 9.69
4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью |  |  | 100 м
| 4/0,764 |  |  | 0.764
5 | Разборка покрытий кровель из листовой стали |  |  | 100 м2 покрытия кровли
| 5/10,99 |  |  | 10.99
6 | Устройство кровли из металлочерепицы (Профлиста) по готовым прогонам средней сложности |  |  | 100 м2 кровли
| 6/10,99 |  |  | 10.99
7 | Обшивка боковых стен слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву |  |  | 100 м2 проемов
| 12/0,16 |  |  | 0.16
8 | Устройство слуховых окон |  |  | 1 слуховое окно
| 13/4 |  |  | 4
9 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  | 1 м3 кладки
| 14/1 |  |  | 1
10 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий |  |  | 1 т металлоконструкций перемычек
| 15/0,57 |  |  | 0.57
11 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  |  | 1 м3
| 16/5,44 |  |  | 5.44
12 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм Наращивание фановых труб |  |  | 100 м трубопровода
| 17/0,45 |  |  | 0.45
13 | Устройство колпаков над вытяжными трубами |  |  | 1 колпак
| 18/15 |  |  | 15
14 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен (Разборка утеплителя перекрытия из цементно- песчаной стяжки, золы,шлака) |  |  | 100 м2 стен
| 19/5,75 |  |  | 5.75
15 | Устройство пароизоляции прокладочной в два слоя |  |  | 100 м2 изолируемой поверхности
| 20/8,05 |  |  | 8.05
16 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия
| 21/5,75 |  |  | 5.75
17 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой толщиной 0,05 добавлять к расценке 12-01-013-03,с к=2 за два слоя толщ 0,1 м |  |  | 100 м2 утепляемого покрытия
| 22/5,75 |  |  | 5.75
18 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (Ремонт дощатого настила перекрытия из досок толщиной 50 мм) |  |  | 100 м2 сменяемой обрешетки
| 23/5,75 |  |  | 5.75
19 | Ремонт деревянных балок с заменой концов |  |  | 100 концов
| 24/0,14 |  |  | 0.14
20 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  | 100 т мусора
| 25/0,2 |  |  | 0.2
21 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 1 т
| 26/150 |  |  | 150
22 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 14 км |  |  | 1 т
| 27/150 |  |  | 150
23 | Утилизация строительного мусора на полигоне Ивановского района |  |  | м3 187,5
23 | Разборка мелкоблочных стен |  |  | 1 м3
| 29/1,5 |  |  | 1.5
24 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 100 м2
| 30/0,0252 |  |  | 0.0252
25 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 2,0 м3 |  |  | 100 шт.
| 31/0,01 |  |  | 0.01
26 | Разборка подшивки потолков оштукатуренной |  |  | 100 м2 подшивки
| 32/0,92 |  |  | 0.92
27 | Подшивка потолков под штукатурку |  |  | 100 м2 потолка
| 33/0,92 |  |  | 0.92
28 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода
| 34/1,2 |  |  | 1.2
29 | Демонтаж изоляции трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 |  |  | 1 м3 изоляции
| 35/2,71 |  |  | 2.71
30 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - кобылок |  |  | 1 шт.
| 36/100 |  |  | 100
Составил:

## SMW_Служебная (hidden)
МУЗ поликлиника 4
0 | 66 | 37 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 37 | 1 | 0 | 7
"УТВЕРЖДАЮ" | 66 | 37 | 2 | 0 | 7
0 | 66 | 36 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 36 | 1 | 0 | 7
Главный врач поликлиники № 4 МУЗ "Городской клинической больницы № 4" | 66 | 36 | 2 | 0 | 7
0 | 66 | 35 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 35 | 1 | 0 | 7
________________ Беляев В.И. | 66 | 35 | 2 | 0 | 7
0 | 66 | 34 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 34 | 1 | 0 | 7
0 | 66 | 34 | 2 | 0 | 7
Ведомость объемов работ | 66 | 0 | 1 | 0 | 1
№ п/п | 66 | 1 | 1 | 0 | 2
Наименование работ | 66 | 1 | 2 | 0 | 2
Количество | 66 | 1 | 3 | 0 | 2
23 | 66 | 40 | 0 | 0 | 5
Утилизация строительного мусора на полигоне Ивановского района | 66 | 40 | 2 | 0 | 5
м3 187,5 | 66 | 40 | 3 | 0 | 5
0 | 66 | 38 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 38 | 1 | 0 | 7
0 | 66 | 38 | 2 | 0 | 7
0 | 66 | 39 | 0 | 0 | 7
0 | 66 | 39 | 1 | 0 | 7
0 | 66 | 39 | 2 | 0 | 7
0 | 66 | 33 | 0 | 0 | 7
Составил: | 66 | 33 | 1 | 0 | 7
0 | 66 | 33 | 2 | 0 | 7