|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гл.врач МУЗ "Городская клиническая больница №7" |
|  |  | ________________ Башмаков С.В. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |
| на капитальный ремонт вестибюля травматологического пункта |
| Основание | Сметная стоимость - | 435,811 тыс.руб |
| Чертежи № | Нормативная трудоемкость - | 845,31 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 44,248 тыс.руб |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материалы | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| №1 Общестроительные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ТЕР15-01-050-01 | Демонтаж пластиковых панелей по деревянной обрешетке | 1,91654 | 344,03 | 357,36 | 11043,61 | 659,35 | 0 | 659,35 | 0 | 50,15 | 88,42532 |
|  | (0) | ЗП=371,11*1,15*0,8; ЭММ=357,36*1,25*0,8; ЗПм=13,33*1,25*0,8; Мат=11043,61*0; ТЗТ=50,15*1,15*0,8; ТЗТм=0,87*1,25*0,8 | 100 м2 облицовки | 371,11 | 13,33 |  |  |  | 0 |  | 0,87 | 1,66739 |
| 2 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 0,8394 | 6937,826736 | 364,28 | 5335,4 | 5823,61 | 903,68 | 486,18 | 4433,75 | 102,46 | 96,1363 |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; сб.46 п.1.26 | ЗП=963,12*0,81*1,2*1,15; ЭММ=364,28*1,06*1,2*1,25; ЗПм=9,9*1,06*1,2*1,25; Мат=5335,4*0,99; ТЗТ=102,46*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=5,34*1,06*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 963,12 | 9,9 |  |  |  | 13,21 |  | 5,34 | 7,12701 |
| 3 | ТЕРр57-13-01 | Смена вентиляционных решеток | 0,06 | 1428,29 | 0 | 1195,75 | 85,7 | 13,95 | 0 | 71,75 | 34,45 | 2,067 |
|  | (0) |  | 100 штук | 232,54 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | ТЕРр62-42-01 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 1,91654 | 23,82878 | 0 | 0,14878 | 45,67 | 45,38 | 0 | 0,29 | 3,77 | 7,22536 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности | 23,68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 4.1 |  | Антисептический концентрат "Антиплесень" | 31,948722 |  |  | 65,2 |  |  | 2083,06 |  |
|  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,74 | 23,68 | 0 | 0 | 17,52 | 17,52 | 0 | 0 | 3,77 | 2,7898 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов | 23,68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 5.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0814 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,858 | 76 | 4,47 | 0 | 65,21 | 61,37 | 3,84 | 0 | 11,39 | 9,77262 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 71,53 | 1,16 |  |  |  | 1 |  | 0,13 | 0,11154 |
| 6.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,40326 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,858 | 529,49 | 49,48 | 0 | 454,3 | 411,85 | 42,45 | 0 | 69,87 | 59,94846 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 480,01 | 12,86 |  |  |  | 11,03 |  | 1,44 | 1,23552 |
| 7.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 4,4616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей стеновыми апнелями в один слой (С 625): с дверным проемом | 2,5846 | 4306,233282 | 10,12 | 3647,34 | 11129,89 | 1755,66 | 41,59 | 9332,65 | 67 | 193,56741 |
|  | (0) сб.46 п.1.28; МДС38.пр.3.1 | ЗП=607,69*1,15*1,2*0,81; ЭММ=10,12*1,25*1,2*1,06; ЗПм=0*1,25*1,2*1,06; Мат=3647,34*0,99; ТЗТ=67*1,15*1,2*0,81; ТЗТм=0*1,25*1,2*1,06 | 100 м2 стены за вычетом проемов | 607,69 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 8.1 |  | Панели ПВХ стеновые | 968,604696 |  |  | 39,42 |  |  | 38182,4 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Профиль угловой наружний и внутренний | 248,1216 |  |  | 10 |  |  | 2481,22 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Профиль соединительный | 74,022944 |  |  | 15 |  |  | 1110,34 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,858 | 440,7618 | 54,07 | 10,71 | 378,17 | 299,4 | 69,59 | 9,19 | 39,51 | 46,78142 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=252,86*1,2*1,15; ЭММ=54,07*1,2*1,25; ЗПм=10,74*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки | 252,86 | 10,74 |  |  |  | 13,82 |  | 1,27 | 1,63449 |
| 9.1 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 1,75032 |  |  | 3684 |  |  | 6448,18 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 0,858 | 38,502 | 9,89 | 0 | 33,03 | 7,58 | 25,46 | 0 | 0,5 | 1,18404 |
|  | (0) сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=3,2*2*1,2*1,15; ЭММ=9,89*2*1,2*1,25; ЗПм=1,78*2*1,2*1,25; Мат=0*2; ТЗТ=0,5*2*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки | 3,2 | 1,78 |  |  |  | 4,58 |  | 0,21 | 0,54054 |
| 10.1 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,87516 |  |  | 3684 |  |  | 3224,09 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 0,858 | 12406,821 | 139,68 | 11031,96 | 10645,05 | 999,86 | 179,77 | 9465,42 | 119,78 | 141,82431 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=844,45*1,2*1,15; ЭММ=139,68*1,2*1,25; ЗПм=22,24*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=2,94*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия | 844,45 | 22,24 |  |  |  | 28,62 |  | 2,94 | 3,78378 |
| 12 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов ПВХ на клее | 0,74 | 549,165 | 2,88 | 447,21 | 406,38 | 72,25 | 3,2 | 330,94 | 8,99 | 9,18059 |
|  | (0) | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов | 70,75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,03 | 0,0333 |
| 13 | ТЕРр56-1-02 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 0,02 | 2765,75 | 364,53 | 0 | 55,32 | 48,02 | 7,29 | 0 | 382,36 | 7,6472 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 2401,22 | 32,33 |  |  |  | 0,65 |  | 3,62 | 0,0724 |
| 13.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,2152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр56-2-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,0672 | 329,82 | 31,95 | 0 | 22,16 | 20,02 | 2,15 | 0 | 46,11 | 3,09859 |
|  | (0) |  | 100 м2 переплетов | 297,87 | 8,3 |  |  |  | 0,56 |  | 0,93 | 0,0625 |
| 14.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,229824 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр56-3-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 0,016 | 613,51 | 0 | 0 | 9,82 | 9,82 | 0 | 0 | 94,97 | 1,51952 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 613,51 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 15.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 0,0672 | 142249,102434 | 343,2 | 120053,23 | 9559,14 | 97,93 | 36,67 | 9424,54 | 149,16 | 11,20433 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; сб.10 п.1.15; сб.46 п.1.26 | ЗП=1303,66*1,2*1,15*0,81; ЭММ=343,2*1,2*1,25*1,06; ЗПм=8,59*1,2*1,25*1,06; Мат=120053,23*1,18*0,99; ТЗТ=149,16*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=4,23*1,2*1,25*1,06 | 100 м2 проёмов | 1303,66 | 8,59 |  |  |  | 0,92 |  | 4,23 | 0,45197 |
| 17 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 0,04 | 5118,62529 | 12,11 | 4192,2 | 204,75 | 8,08 | 0,77 | 195,89 | 21,19 | 0,94745 |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; сб.10 п.1.15; сб.46 п.1.26 | ЗП=180,75*1,2*0,81*1,15; ЭММ=12,11*1,2*1,06*1,25; ЗПм=0,52*1,2*1,06*1,25; Мат=4192,2*0,99*1,18; ТЗТ=21,19*1,2*0,81*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,06*1,25 | 100 пог.м | 180,75 | 0,52 |  |  |  | 0,03 |  | 0,19 | 0,01208 |
| 17.1 | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ | 4 |  |  | 744,68 |  |  | 2978,72 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЕР10-01-035-03 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м | 0,0672 | 226,602044 | 9,22 | 175,97 | 15,23 | 5,65 | 1,3 | 8,28 | 8,41 | 0,50304 |
|  | (0) сб.46 п.28.; сб.ОУр п.2.2.-1. | ЗП=94,44*1,15*1,2*0,645; ЭММ=9,22*1,25*1,2*1,4; ЗПм=2,08*1,25*1,2*1,4; Мат=175,97*0,7; ТЗТ=8,41*1,15*1,2*0,645; ТЗТм=0,17*1,25*1,2*1,4 | 100 м2 проемов | 94,44 | 2,08 |  |  |  | 0,29 |  | 0,17 | 0,02399 |
| 18.1 | 201-0382 | Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 3,6288 |  |  | 200,85 |  |  | 728,84 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-07-016-02 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов на клее | 0,041 | 5675,988912 | 43,9 | 4962,17 | 232,72 | 28,44 | 2,86 | 201,41 | 71 | 3,25392 |
|  | (0) МДС36.пр.3.2 | ЗП=620,54*0,81*1,15*1,2; ЭММ=43,9*1,06*1,25*1,2; ЗПм=4,04*1,06*1,25*1,2; Мат=4962,17*0,99; ТЗТ=71*0,81*1,15*1,2; ТЗТм=0,81*1,06*1,25*1,2 | 100 м2 отделываемой поверхности | 620,54 | 4,04 |  |  |  | 0,26 |  | 0,81 | 0,0528 |
| 20 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 0,041 | 216,4148 | 3,22 | 84,68 | 8,87 | 5,2 | 0,2 | 3,47 | 11,99 | 0,67839 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=91,96*1,2*1,15; ЭММ=3,22*1,2*1,25; ЗПм=0,57*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности | 91,96 | 0,57 |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 | 0,00246 |
| 21 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 0,041 | 994,388 | 8,02 | 831,11 | 40,77 | 6,2 | 0,49 | 34,08 | 15,18 | 0,85888 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=109,6*1,2*1,15; ЭММ=8,02*1,2*1,25; ЗПм=1,38*1,2*1,25; ТЗТ=15,18*1,2*1,15; ТЗТм=0,09*1,2*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 109,6 | 1,38 |  |  |  | 0,08 |  | 0,09 | 0,00554 |
| 22 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных наружных | 0,0234 | 1661,3162 | 15,09 | 1211,24 | 38,87 | 10 | 0,53 | 28,34 | 42,9 | 1,38533 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=309,74*1,2*1,15; ЭММ=15,09*1,2*1,25; ЗПм=2,62*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности | 309,74 | 2,62 |  |  |  | 0,09 |  | 0,17 | 0,00597 |
| 23 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 0,03105 | 232,19 | 0 | 0 | 7,21 | 7,21 | 0 | 0 | 36,28 | 1,12649 |
|  | (0) |  | 100 м2 дверных полотен | 232,19 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 23.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,036639 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 | 1620,88 | 462,6 | 0 | 16,21 | 11,58 | 4,63 | 0 | 179,3 | 1,793 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1158,28 | 35,45 |  |  |  | 0,35 |  | 3,97 | 0,0397 |
| 24.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2. | 3,105 | 96,372444 | 17,29 | 24,21 | 299,24 | 133,88 | 112,74 | 52,62 | 4,12 | 11,38669 |
|  | (0) сб.46 п.1.28; сб.ОУр п.2.2.-1. | ЗП=48,44*1,15*1,2*0,645; ЭММ=17,29*1,25*1,2*1,4; ЗПм=2,3*1,25*1,2*1,4; Мат=24,21*0,7; ТЗТ=4,12*1,15*1,2*0,645; ТЗТм=0,2*1,25*1,2*1,4 | 1 м2 проема | 48,44 | 2,3 |  |  |  | 15 |  | 0,2 | 1,3041 |
| 25.1 | 101-9411 | Скобяные изделия (приборы) | 1 |  |  | 320 |  |  | 320,04 |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | 201-9316 | Блоки дверные металлические утепленная | 3,105 |  |  | 4912,12 |  |  | 15252,13 |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.3 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | 0,011489 |  |  | 27500 |  |  | 315,93 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр56-12-05 | Смена дверных приборов замки врезные | 0,02 | 550,42 | 0 | 47,54 | 11,01 | 10,06 | 0 | 0,95 | 73,2 | 1,464 |
|  | (0) |  | 100 шт. приборов | 502,88 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 26.1 | 202-9155 | Приборы дверные | 2 |  |  | 210,65 |  |  | 421,3 |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр56-12-07 | Установка дверных доводчиков | 0,02 | 488,32 | 0 | 95,08 | 9,77 | 7,86 | 0 | 1,9 | 57,24 | 1,1448 |
|  | (0) |  | 100 шт. приборов | 393,24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 27.1 | 202-9155 | Доводчик дверной | 2 |  |  | 950 |  |  | 1900 |  |
|  |  |  | компл |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр62-16-09 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 0,4968 | 1875,85 | 9,2 | 1630,78 | 931,92 | 117,18 | 4,57 | 810,17 | 33,89 | 16,83655 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности | 235,87 | 1,43 |  |  |  | 0,71 |  | 0,16 | 0,07949 |
| 29 | ТЕРр56-13-06 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен в кабинете №1 | 0,02 | 2864,22 | 18,24 | 1635,76 | 57,28 | 24,2 | 0,36 | 32,72 | 167,62 | 3,3524 |
|  | (0) |  | 10 коробок | 1210,22 | 1,7 |  |  |  | 0,03 |  | 0,19 | 0,0038 |
| 29.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0088 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских в кабинете №1 | 0,032 | 4602,1358 | 70,78 | 2386,76 | 147,27 | 67,49 | 3,4 | 76,38 | 204,06 | 9,01129 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=1528,41*1,2*1,15; ЭММ=70,78*1,2*1,25; ЗПм=17,43*1,2*1,25; ТЗТ=204,06*1,2*1,15; ТЗТм=2,06*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности | 1528,41 | 17,43 |  |  |  | 0,84 |  | 2,06 | 0,09888 |
| 31 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 0,032 | 1661,3162 | 15,09 | 1211,24 | 53,16 | 13,68 | 0,72 | 38,76 | 42,9 | 1,89446 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=309,74*1,2*1,15; ЭММ=15,09*1,2*1,25; ЗПм=2,62*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,17*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности | 309,74 | 2,62 |  |  |  | 0,13 |  | 0,17 | 0,00816 |
| 32 | ТЕРр62-33-02 | Окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,0728 | 619,17 | 0,96 | 153,33 | 45,08 | 33,84 | 0,07 | 11,16 | 65,94 | 4,80043 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхнос | 464,88 | 0,09 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,00073 |
| 32.1 | 101-9840 | Краски цветные для внутренних работ: ВДАк | 0,001172 |  |  | 118644 |  |  | 139,06 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр62-29-02 | Окраска ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 0,093 | 286,27 | 0,96 | 153,33 | 26,62 | 12,27 | 0,09 | 14,26 | 18,72 | 1,74096 |
|  | (0) |  | 100 м2 поверхности | 131,98 | 0,09 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 0,00093 |
| 33.1 | 101-9841 | Краски готовые к применению для наружных работ ВДАк | 0,001497 |  |  | 118644 |  |  | 177,65 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток радиаторных | 4 | 28,6502 | 7,15 | 3,38 | 114,6 | 58,18 | 42,9 | 13,52 | 1,46 | 8,0592 |
|  | (0) сб.ОУр.п.2.2.1; сб.ОУр.п.1.13 | ЗП=10,54*1,2*1,15; ЭММ=7,15*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 1 решетка | 10,54 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0,01 | 0,06 |
| 34.1 | 300-9390 | Решетки радиаторные размером 0,6х0,9м | 4 |  |  | 152,55 |  |  | 610,2 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР15-05-001-05 | Остекление оконным стеклом пожарного щита | 0,35 | 4068,7804 | 49,85 | 3655,45 | 1424,07 | 118,49 | 26,17 | 1279,41 | 35,71 | 17,24793 |
|  | (0) сб.46 п.1.28 | ЗП=245,33*1,2*1,15; ЭММ=49,85*1,2*1,25; ЗПм=6,2*1,2*1,25; ТЗТ=35,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,45*1,2*1,25 | 100 м2 площади | 245,33 | 6,2 |  |  |  | 3,26 |  | 0,45 | 0,23625 |
| 36 | ТЕРр67-1-02 | Демонтаж электропроводки шнур на роликах | 0,35 | 17,4 | 0 | 0 | 6,09 | 6,09 | 0 | 0 | 2,77 | 0,9695 |
|  | (0) |  | 100 м | 17,4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 36.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,00245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр67-4-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 0,03 | 36,68 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 5,84 | 0,1752 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 36,68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 38 | ТЕРр67-4-03 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 0,06 | 40,72 | 1,03 | 0 | 2,44 | 2,38 | 0,06 | 0 | 6,32 | 0,3792 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 39,69 | 0,27 |  |  |  | 0,02 |  | 0,03 | 0,0018 |
| 39 | ФЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 0,04 | 1446,97824 | 60,6 | 643,52 | 57,88 | 29,31 | 3,08 | 25,48 | 76 | 2,95488 |
|  | (0) МДС37 пр.3.1 | ЗП=753,92*0,81*1,2; ЭММ=60,6*1,06*1,2; ЗПм=1,35*1,06*1,2; Мат=643,52*0,99; ТЗТ=76*0,81*1,2; ТЗТм=0,2*1,06*1,2 | 100 шт. | 753,92 | 1,35 |  |  |  | 0,07 |  | 0,2 | 0,01018 |
| 39.1 |  | Выключатель 2-хклавишный | 4 |  |  | 59 |  |  | 236 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 | 0,35 | 3760,0299 | 234,57 | 3176,03 | 1316,01 | 111,09 | 104,43 | 1100,49 | 34,7 | 11,80494 |
|  | (0) МДС37 пр.3.1 | ЗП=326,53*0,81*1,2; ЭММ=234,57*1,06*1,2; ЗПм=2,97*1,06*1,2; Мат=3176,03*0,99; ТЗТ=34,7*0,81*1,2; ТЗТм=0,44*1,06*1,2 | 100 м | 326,53 | 2,97 |  |  |  | 1,32 |  | 0,44 | 0,19589 |
| 40.1 |  | Металлорукав Р3ЦХ диаметром 16мм | 35 |  |  | 14,08 |  |  | 492,8 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 0,35 | 644,70504 | 4,6 | 583,04 | 225,65 | 21,58 | 2,05 | 202,02 | 6,74 | 2,29295 |
|  | (0) МДС37 пр.3.1 | ЗП=63,42*0,81*1,2; ЭММ=4,6*1,06*1,2; ЗПм=0,27*1,06*1,2; Мат=583,04*0,99; ТЗТ=6,74*0,81*1,2; ТЗТм=0,04*1,06*1,2 | 100 м | 63,42 | 0,27 |  |  |  | 0,12 |  | 0,04 | 0,01781 |
| 41.1 |  | Провод ПУНПг 2х2,5мм2 | 35 |  |  | 14,79 |  |  | 517,65 |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 0,01 | 8077,52718 | 2124,9 | 4568,93 | 80,78 | 8,51 | 27,03 | 45,23 | 88,3 | 0,85828 |
|  | (0) МДС37 пр.3.1 | ЗП=875,94*0,81*1,2; ЭММ=2124,9*1,06*1,2; ЗПм=510,2*1,06*1,2; Мат=4568,93*0,99; ТЗТ=88,3*0,81*1,2; ТЗТм=45,1*1,06*1,2 | 100 шт. | 875,94 | 510,2 |  |  |  | 6,49 |  | 45,1 | 0,57367 |
| 42.1 |  | Светильник "Таблетка" | 1 |  |  | 210 |  |  | 210 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.2 |  | Лампа | 1 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 0,09 | 20824,19646 | 2681,24 | 14502,09 | 1874,18 | 275,09 | 306,95 | 1292,14 | 317 | 27,73116 |
|  | (0) МДС37 пр.3.1 | ЗП=3144,64*0,81*1,2; ЭММ=2681,24*1,06*1,2; ЗПм=880,49*1,06*1,2; Мат=14502,09*0,99; ТЗТ=317*0,81*1,2; ТЗТм=77,2*1,06*1,2 | 100 шт. | 3144,64 | 880,49 |  |  |  | 100,8 |  | 77,2 | 8,83786 |
| 43.1 |  | Светильник люминисцентный 4-хламповая для подвесных потолков | 9 |  |  | 380 |  |  | 3420 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 |  | Лампа для светильника | 36 |  |  | 22 |  |  | 792 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ССЦ04.2007 п.29 | Погрузочные работы: Материалы, перевозимые мусор строительный | 5,7 | 9,19 | 0 | 0 | 52,38 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 45 | ССЦ04.2007 Табл.26- | Расстояние перевозки - от 19,1 до 20 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26 | 5,7 | 119,6 | 0 | 0 | 681,72 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 46639,1 | 5898,93 | 2202,94 | 38537,21 | 817,02359 |
|  |  |  | 204,34 |  | 28,29253 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Зарплата | 5898,93*7,25 | 7,25 | 42767 |
| Машины и механизмы | 2202,94*3,3 | 3,3 | 7270 |
| Материалы | 38537,21*4,27 | 4,27 | 164554 |
| Итого по перевозке |  | 682 |
| Итого по погрузке/разгрузке |  | 52 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 82050 |
| Итого |  | 297375 |
| <Нет вида работ> (8, 20) |
| Накладные расходы | (1784,1+0,26)*7,25*0,945*0,94 | 0,945 | 11492 |
| Сметная прибыль | (1784,1+0,26)*7,25*0,4675 | 0,4675 | 6048 |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (26) |
| Накладные расходы | (133,88+15)*7,25*0,81*0,94 | 0,81 | 822 |
| Сметная прибыль | (133,88+15)*7,25*0,7225 | 0,7225 | 780 |
| Деревянные конструкции. Ремонт (17, 18, 19) |
| Накладные расходы | (111,66+1,24)*7,25*1,062*0,94 | 1,062 | 817 |
| Сметная прибыль | (111,66+1,24)*7,25*0,5355 | 0,5355 | 438 |
| Полы. Ремонт (9, 10, 12, 13) |
| Накладные расходы | (1379,09+47,02)*7,25*1,107*0,94 | 1,107 | 10759 |
| Сметная прибыль | (1379,09+47,02)*7,25*0,6375 | 0,6375 | 6591 |
| Отделочные работы. Ремонт (1, 2, 11, 21, 22, 23, 31, 32, 36, 45, 46) |
| Накладные расходы | (1124,74+17,65)*7,25*0,945*0,94 | 0,945 | 7357 |
| Сметная прибыль | (1124,74+17,65)*7,25*0,4675 | 0,4675 | 3872 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (35) |
| Накладные расходы | (58,18+0)*7,25*1,152*0,94 | 1,152 | 457 |
| Сметная прибыль | (58,18+0)*7,25*0,7055 | 0,7055 | 298 |
| Электромонтажные работы надругих объектах. Ремонт (40, 41, 42, 43, 44) |
| Накладные расходы | (445,58+108,8)*7,25*0,95*0,94 | 0,95 | 3589 |
| Сметная прибыль | (445,58+108,8)*7,25*0,65 | 0,65 | 2613 |
| Проемы при капитальном ремонте. Ремонт (14, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 30) |
| Накладные расходы | (138,77+1,59)*7,25*0,82*0,94 | 0,82 | 784 |
| Сметная прибыль | (138,77+1,59)*7,25*0,62 | 0,62 | 631 |
| Полы при капитальном ремонте. Ремонт (3, 5, 6, 7) |
| Накладные расходы | (504,69+12,03)*7,25*0,8*0,94 | 0,8 | 2817 |
| Сметная прибыль | (504,69+12,03)*7,25*0,68 | 0,68 | 2547 |
| Малярные работы при капитальном ремонте. Ремонт (4, 29, 33, 34) |
| Накладные расходы | (208,67+0,73)*7,25*0,8*0,94 | 0,8 | 1142 |
| Сметная прибыль | (208,67+0,73)*7,25*0,5 | 0,5 | 759 |
| Электромонтажные работы при капитальном ремонте. Ремонт (37, 38, 39) |
| Накладные расходы | (9,57+0,02)*7,25*0,85*0,94 | 0,85 | 56 |
| Сметная прибыль | (9,57+0,02)*7,25*0,65 | 0,65 | 45 |
| Итого накладные расходы | 40092 | 1 | 40092 |
| Итого сметная прибыль | 24622 | 1 | 24622 |
| Итого |  | 362089 |
| Непредвиденные расходы | 362089*0,02 | 2% | 7242 |
| Итого |  | 369331 |
| НДС | 369331*0,18 | 18% | 66480 |
| Итого |  | 435811 |
| СОСТАВИЛ |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гл.врач МУЗ "Городская клиническая больница №7" |
|  |  | ______________________________С.В.Башмаков |
| Ведомость объемов работ |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж пластиковых панелей по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки |
|  | 1/1,91654 | 1,91654 |
| 2 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 2/0,8394 | 0,8394 |
| 3 | Смена вентиляционных решеток | 100 штук |
|  | 3/0,06 | 0,06 |
| 4 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 поверхности |
|  | 4/1,91654 | 1,91654 |
| 5 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |
|  | 5/0,74 | 0,74 |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |
|  | 6/0,858 | 0,858 |
| 7 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий |
|  | 7/0,858 | 0,858 |
| 8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей стеновыми апнелями в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | 8/2,5846 | 2,5846 |
| 9 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 9/0,858 | 0,858 |
| 10 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 10/0,858 | 0,858 |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия |
|  | 11/0,858 | 0,858 |
| 12 | Устройство плинтусов ПВХ на клее | 100 м плинтусов |
|  | 12/0,74 | 0,74 |
| 13 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок |
|  | 13/0,02 | 0,02 |
| 14 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 переплетов |
|  | 14/0,0672 | 0,0672 |
| 15 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 |
|  | 15/0,016 | 0,016 |
| 16 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проёмов |
|  | 16/0,0672 | 0,0672 |
| 17 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 пог.м |
|  | 17/0,04 | 0,04 |
| 18 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: более 2 м | 100 м2 проемов |
|  | 18/0,0672 | 0,0672 |
| 19 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов на клее | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 19/0,041 | 0,041 |
| 20 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 поверхности |
|  | 20/0,041 | 0,041 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 21/0,041 | 0,041 |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов оконных наружных | 100 м2 поверхности |
|  | 22/0,0234 | 0,0234 |
| 23 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |
|  | 23/0,03105 | 0,03105 |
| 24 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |
|  | 24/0,01 | 0,01 |
| 25 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема: более 2,5 м2. | 1 м2 проема |
|  | 25/3,105 | 3,105 |
| 26 | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. приборов |
|  | 26/0,02 | 0,02 |
| 27 | Установка дверных доводчиков | 100 шт. приборов |
|  | 27/0,02 | 0,02 |
| 28 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 поверхности |
|  | 28/0,4968 | 0,4968 |
| 29 | Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах со снятием полотен в кабинете №1 | 10 коробок |
|  | 29/0,02 | 0,02 |
| 30 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских в кабинете №1 | 100 м2 поверхности |
|  | 30/0,032 | 0,032 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 поверхности |
|  | 31/0,032 | 0,032 |
| 32 | Окраска ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 поверхнос |
|  | 32/0,0728 | 0,0728 |
| 33 | Окраска ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 100 м2 поверхности |
|  | 33/0,093 | 0,093 |
| 34 | Установка решеток радиаторных | 1 решетка |
|  | 34/4 | 4 |
| 35 | Остекление оконным стеклом пожарного щита | 100 м2 площади |
|  | 35/0,35 | 0,35 |
| 36 | Демонтаж электропроводки шнур на роликах | 100 м |
|  | 36/0,35 | 0,35 |
| 37 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. |
|  | 37/0,03 | 0,03 |
| 38 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. |
|  | 38/0,06 | 0,06 |
| 39 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. |
|  | 39/0,04 | 0,04 |
| 40 | Рукав, наружный диаметр, мм, до 48 | 100 м |
|  | 40/0,35 | 0,35 |
| 41 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м |
|  | 41/0,35 | 0,35 |
| 42 | Светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. |
|  | 42/0,01 | 0,01 |
| 43 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |
|  | 43/0,09 | 0,09 |

€Ё-‚‹sr.mщ·ыЧїuо•t№oG
!]цT`H'“Ї›ЪЮэЧєp;©гЋG„HЃt‚ў8А.-¤pM€яmпETдЁ=l8-§uюсљЙќfb…)сЁЩEЊх¶”6:ѕ‡ъЫЭ4%~ы:CT¶fтј“°д]%ЪД6$^ЗТmю°чFUЦЈH§MПсЏі¦ьс“SщЬqҐПх?РЫЪ”UЇВ:k¤6C,$ФuЙ[х¶џ©аухцх)ГЇtзw8tЁ«љІћ•Ъ†®%y?‘$U
poщoИ°ьu8ЇZ <GI(тФС­Tlйдр:ЋSл|ЄЯРOjєШUuІPУ»†>њiьqЙ>хУЂФщхФS1NХ‘b~ўЛюГ›ыСш[млpе*zx¦r*HЏЛl,?>Уj|G§h=:ЈЄ&ГQ°Њ^вч<ЫйшчBIвzчJє9W‹(аS*„<:p3№љкКГЂxь-ЗґoГуйр§C†*Ё€RЕсѓЕЃї¶єёbўЂђ:VТФ‹#;Ь¶ђД)"ц$
[элЮЁ=:СП-њЎљ0¬uћЙЂ?ъЏm0Ђ:i°АvтЎ[‰њ¦ќFЗьmсчоќLњх1’I±µЙїмЧчојШ8лэGъЯс'Ює§QҐе…я§ьIч±У€8uР“qА°ёCbOТя_~кф-ќGxµЦгЃkЇ?_ЗУЯєх§PеU,Є=#и ~OЧЋл¦сtw?“э–wПїьVOейяїSщЏыmо3я§?а^‰/і*ЧшКzШџЩЇHъчїuоЅпЭЇч^лЮэЧєчїuоЅпЭЇч^лЮэЧєчїuоїяЦЯгЯєч^чоЅЧЅыЇuтія…!яЫи~eяе»яр)tgїЇЯоёяДЦбq+RЪСжVEрЈєѕќc№
ЯЈєXЎ.mз№цmЖ-Wеn|зy`©g)іх®зяїџэжЮоmеюЮЗhH6-Ѕґяeфу[,ьЛkB±Н.Ћeo-q*6›	љАэ�-№№Ѕ±сзЈчµEGыЋџulЅ№]сяxв6дјKKґсќ’Шэ%еЗјх54ЌБІ7,лU*%tyzzэю¶Ы¦ХЭЙЮжs„kЮ-о§MвЪIЗё“vKЅФАа"MmgєШЎЌXЫµµДІ·їЦ‹yЩ;№ЮhЫ!OФ[[Л„Я¬жёкMт;ЭиЫH8зґ°Ю¶Ф1#5«ЩЭН-Ы¦·‡YmКН№‘м® ЬЮЌ•Cц•Ы«dдНtќ§Тф9zк>1Ыw¶·^Ъ›rФя
¤Э[u§ЗNуcN^“ndіTRkІsfййkКјнµэ&э&¤·єMoЭ-4i$ъ/Ц–yД
гЙ·Ю„ќЭ
)·K[
›рwЛјпјЫo6|•о&Нф<Н.ґµЅЏ@Ъч—‰iЯю1=Н­И¶_©—kЬ KС·Ьo6[mЮжяcюҐЅпЭЇч^лЮэЧєчїuоЅпЭЈQсЈ5�Ъ;oе.юЪ™lћШЯ[Э¬ИІЫЬЕ-ЕЅЭGД)ЈЋкЮЮеEeYа†eH‘–чіlЫ№‡zц'”чэѕ
оUЭyѕholоfґј†.Zж+Шўє·ђ47ЕykkwLЋ©smo:Ѓ,1є™l—yvNГЏoбыoщ€ьуВo¬¶ЗлНя_‰лљ|ч`m,~µ6&ЬмнќMG»77Лћ®МdІqмНЯЏю&Џ„ҐЉ“'чрIWQЦTEVѕЯт·16еЙv_n®9zВцН$Ѕhlо-]ѕо
–kx9rю$ЊЭ[Mаu#I…,‹
ЋРGY]Й|ЦыѕгнчЬуЪ‹®U·Э7
еЬZ

№&Ъп®6ЛЖ[nSЬбЋ3yiqфЕoeimјҐKydh›?Щ¦яБ“2їээ~«яZэҐџjямЇя1—¬GюСwІџц]я�'KЋ±оЊЗkцO^хnЭюeяМf‹pvVшЪYљЩuTшzLЖсПPmЬeNZў‡зfF¶
d№iЮyеXѓЌШ!юlдK-NеneжнПо©н„›nХ·Ь^J±]+JС[BуH±‡е4S!T!:)jК*@_ћ=µЫ№’щїћ·Џ№?іrн.Чu:Cx­3Гg—¬JьЏ4Њ‘°@т"– 3Ё«cюО‡МOыЛ’Яъ=»GяІџsЇъЕ#я„s•оSaяlэd—ьwOь <•яr=іюЩzчы:1?п,>KицнюКыэbЅ‘яВ9Кїч)°я¶~Ѕя_ЭУя%ЬЏlя¶^ЅюО‡МOыЛ’Яъ=»GяІџ~яXЇdрЋrЇэКl?нџЇАЧчtяВЙ_ч#Ы?н—ЇіЎу¦Вв<ЂlOЄюГ’яj~Ятф ‰ВшGJё‘VЗSлл~
OюЁух?УЭЗWDZ-СЗ§±"4«(fѕ‘thьњЬ•Ѕµ