Администрация города Иванова Ивановской области ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (4932) 32-51-85

_______________№_________

Утверждено:

| Отдел муниципального заказа | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |
| --- | --- |
| Управление здравоохранения администрации города Иванова | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |
| МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | _____________ ____________ Ф.И.О. подпись |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 61

Категория: Оборудование

Предмет контракта:

1) Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Центр

восстановительной медицины и реабилитации» (Лоты 1-10)

2) Поставка медицинского оборудования для «Станция скорой

медицинской  помощи» (Лоты 11-15)

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | КОНКУРС |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в конкурсе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения конкурсов | 4-18 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта конкурса | 19-26 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Образцы форм и документов для заполнения участниками | 27-59 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА | 60-65 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 66-77 |

КОНКУРС

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  КОНКУРСЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать полный комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.

На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам конкурса, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, скачавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации. Отдел муниципального заказа, как уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд (далее уполномоченный орган) не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

Общие условия проведения конкурса

Содержание

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

  - Заказчик, уполномоченный орган

  - Предмет конкурса. Место и сроки поставки

  - Начальная цена муниципального контракта

  - Источник финансирования и порядок оплаты

  - Требования к участникам размещения заказа

  - Привлечение субпоставщиков

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

  - Преимущества

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

  - Разъяснение положений конкурсной документации

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

  - Отказ от проведения конкурса

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

  - Цена и валюта конкурсной заявки

  - Требования к описанию поставляемых товаров

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о присуждения контракта

  - Публикация результатов конкурса

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

  - Права и обязанности победителя конкурса

  - Права и обязанности заказчика

8.      РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Законодательное регулирование

    - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ.

  - Заказчик, уполномоченный орган

    - Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс для заказчика, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Уполномоченный орган  приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, информация о которых содержится в, п 3.5.1. конкурсной документации в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победивший участник конкурса должен будет поставить товары, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная цена муниципального контракта

    - Начальная цена муниципального контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за поставленные товары определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса, а именно:

а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса;

б) отсутствие аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками;

в) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности участника (для юридического лица – определенных на основании его учредительных документов);

1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.6.2.4. требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3.При размещении заказа путем проведения конкурса заказчик, уполномоченный орган вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.

1.6.4. Никакое аффилированное лицо заказчика, уполномоченного органа, имеющее непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость от участника, уполномоченного органа, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга, не может подать заявку на участие в конкурсе, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная степень общности собственности и (или) организационно-правового устройства, позволяющая заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и осуществлять контроль за его деятельностью, что вызывает конфликт интересов.

  - Привлечение субподрядчиков

    - Участник размещения заказа может для поставки товаров по предмету конкурса привлечь субподрядные организации в случае, если это допускается в Информационной карте конкурса.

    - Информация о привлекаемых субподрядчиках, объем передаваемых товаров которым составляет более 10% от суммы муниципального контракта, должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по форме №3, установленной в разделе I.4.

  - Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Уполномоченный орган не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

  - Преимущества

## В случае если уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержаться в Информационной карте конкурса. Преимущества данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с разделом 2.3. настоящей Инструкции

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурсов |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа: |
| Форма №1 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе |
| Форма №2 | Сопроводительное письмо |
| Форма №3 | Анкета участника размещения заказа |
| Форма №4 | Предложение о цене контракта |
| Форма №5 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемых товаров |
| Форма №6 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |

    - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки, в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям уполномоченного органа, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Уполномоченный орган может давать разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса публикуется и размещается на официальной сайте уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между уполномоченным органом и участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются заверенным надлежащим образом точным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа, в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта конкурсной заявки

## Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальной цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа, превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка отклоняется конкурсной комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

## Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями Технической части конкурсной документации (Часть III) и предоставляет предложение по форме №4, приведенной в Разделе 1.4.

3.4.3. Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам описанным в Техническом задании. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником размещения заказа, включаются в муниципальный контракт, но не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в Техническом задании.

3.4.4. В случае если снижение начальной цены, предлагаемое участником размещения заказа, превышает размер снижения, указанного в Информационной карте конкурса, участник должен представить обоснование снижения начальной цены контракта.

3.4.5. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником размещения заказа, если иное не предусмотрено Информационной картой конкурса.

3.4.6. Цена контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию поставляемого товара

    - Описание поставляемого товара производится по форме №5, требования к поставляемому оборудованию приведенной в Технической части.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа, в письменной форме, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

3.6.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе  в течение всего срока поступления заявок, признаются пришедшими с опозданием. Участник размещения заказа при отправлении заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана пришедшей с опозданием (пункт 4.4.1 настоящего раздела).

4.1.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего раздела, регистрируются уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу уполномоченного органа.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе по требованию данного лица.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 3.6.настоящего раздела,  направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

    - В том случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном в Информационной карте конкурса, такие конверты с заявками не принимаются уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта  уполномоченным органом по почте соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления уполномоченного органа об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1 настоящего раздела.

    - Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3,6 и 4.1 настоящего раздела, конверт с комплектом документов – маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и отправляться по адресату до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет уполномоченный орган в письменной форме до наступления срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование участника размещения заказа, отзывающего заявку на участие и способ возврата заявки. Возврат отозванной заявки осуществляется уполномоченным органом участнику размещения заказа, отзывающему заявку в течение одного дня после получения соответствующего уведомления. В случае если участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, не может сообщить точные регистрационные данные отзываемой заявки, заявка такому участнику размещения заказа будет возвращена после вскрытия конвертов.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

4.4.1. Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченным органом конверты с заявками вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются уполномоченным органом в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

  - Обеспечение заявок на участие в конкурсе

4.6.1. Если требуется в Информационной карте конкурса, участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

## а)   в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть оригинальное платежное поручение. В том случае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств.

4.6.3. Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.7. настоящего раздела.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения об отказе от проведения открытого конкурса;

б) в течение пяти дней со дня поступления уполномоченному органу уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3 настоящего раздела;

в) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или акта, подписываемого в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего раздела, участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

е) участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса;

ж)победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

4.6.5. Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

а) уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

б) уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

в) непредставления победителем конкурса или участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения  обязательств по муниципальному контракту в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела.

4.6.6. При возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов

    - Публично в день, во время и в месте, указанных в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1 настоящего раздела, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников размещения заказа, не являющихся первыми лицами организации, должна быть предоставлена доверенность на представление интересов соответствующего участника размещения заказа по форме №6, прилагаемой в Разделе 1.4.

    - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в день его подписания на официальном сайте.

    - Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой участник размещения заказа должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить конкурсную комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

  - Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа предоставления разъяснений положений предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

    - Не допускается изменение участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе.

    - Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа.

    - Полученные от участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Отвечающей формальным требованиям признается заявка на участие в конкурсе, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенными отклонениями или оговорками являются те:

## а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем или качество выполняемых работ;

## б)	которые любым существенным образом ограничивают права заказчика, или обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту, предусмотренные в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо участника конкурса, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящего раздела.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса);

-  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) не предоставления определенных пунктом 3.3 настоящего раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего раздела;

в) наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

г) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если конкурсной документацией установлено требование обеспечения заявки;

д) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- заявка не соответствует форме конкурсной документации и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

- документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также если у участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника, уполномоченный орган, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрений заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

5.4.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 5.3.10 настоящего раздела.

5.4.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

5.4.4. В случае если в Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

5.4.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежат раскрытию участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - 6.1. Порядок принятия решения о присуждения контракта

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке которого присвоен первый номер.

В случае если после объявления победителя конкурса уполномоченному органу станут известны факты несоответствия победителя конкурса требованиям к участникам размещения заказа, заявка победителя на участие в конкурсе отклоняется и новым победителем конкурса признается участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер согласно протоколу оценки и сопоставления заявок.

  - 6.2. Публикация результатов конкурса

  - 6.2.1.  Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и публикуется в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

7.1.1. Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, с даты передачи проекта контракта заказчиком победителю конкурса в соответствии с п. 6.2.1 настоящего раздела.

7.1.2. В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.1.3 Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

  - Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту

7.2.1. Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса.

7.2.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перчисления в качестве обеспечения на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.2.3. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения муниципального контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.4.В том случае если обеспечение муниципального исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, то условия банковской гарантии должны соответствовать образцу, включенному в Раздел I.4 настоящей конкурсной документации.

7.2.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в течение срока, указанного в пункте 7.2.1, такой победитель или участник признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.2.6. Сведения о победителе конкурса или участнике конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчике, с которыми муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

  - Права и обязанности победителя конкурса

7.3.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.3 настоящего раздела.

7.3.2. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, с которым заключается контракт, в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего раздела, не представил заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела, а также не предоставил обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

7.3.3. Участник конкурса, которому заказчик в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящего раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

  - Права и обязанности заказчика

7.4.1. Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

а) проведения ликвидации участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела;

г) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4.2. В том случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 настоящего раздела, заказчик вправе обратиться в суд с иском  требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае если  по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящего раздела. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному участнику конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.3.9 настоящего раздела и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.10 настоящего раздела, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1 настоящего раздела.  При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1.1. Решение конкурсной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким участником.

8.1.2. Допуск конкурсной комиссией к участию в конкурсе участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.7 настоящего раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

8.1.3. Включение сведений об участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисключение данных сведений из реестра, может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.1.4. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.1.5. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, Конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

8.1.6. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

8.1.7. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии при размещении заказа на выполнение работ для федеральных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

8.1.8. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии в соответствии с пунктами 8.1.7. настоящего раздела участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, уполномоченному органу, конкурсной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта конкурса

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения конкурсов» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Лоты 1-10: Управление здравоохранения администрации города Иваново. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 924. Номер контактного тел. (факса): (4932) 32-92-24 Адрес электронной почты: zdrav@ivgoradm.ru Лоты 11-15: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Адрес: 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д.60 Номер контактного тел. (факса): (4932) 30-89-74 Адрес электронной почты: нет |
| 2 | Пункт 1.2.1. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Отдел муниципального заказа администрации города Иванова. Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 505. Номер контактного телефона /факса: (4932) 32-51-85. Адрес электронной почты: mzakaz@ivgoradm.ru Контактное лицо: Зайцева Татьяна Александровна |
| 4 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса | Открытый конкурс на поставку медицинского оборудования: Лот №1: Аппарат для нагрева и перемешивания Фанго/Парафина/Озокерита – 1шт.; Лот №2: Аппарат для терапии электросном –1шт.; Лот №3: Аппарат лазерный офтальмологический терапевтический модульный с насадками – 1шт.; Лот №4: Синоптофор – 1шт; Лот №5: Макулостимулятор – 1шт; Лот №6: Электростимулятор офтальмологический трансконьюктивальный – 1шт; Лот №7: Офтальмоскоп прямой портативный БО-58 или эквивалент – 1шт; Лот №8: Аппарат «ФОРБИС» или эквивалент – 1шт; Лот №9: Офтальмологический лечебно-тренировочный комплекс Дембского (для лечения косоглазия, близорукости и спазма аккомодации) или эквивалент – 1шт; Лот №10: Тонометр полуавтоматический – 5шт; Тонометр механический – 10шт. Лот №11: Электрокардиограф 3-х канальный типа А– 2шт. Лот №12: Электрокардиограф 3-х канальный типа В– 8шт. Лот №13: Дефибриллятор с монитором – 6шт. Лот №14: Лярингоскоп с клинками – 5шт. Лот №15: Пикфлоуметры – 10шт. |
| 5 | Пункт 1.3.2. | Место и срок поставки | Срок поставки: Лоты 1-10: до 10.12.2006г. Лоты 11-15: IV кв. 2006г. Место поставки: Лоты 1-10: МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» (г. Иваново, ул. Велижская, д. 70-А) Лоты 11-15: МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (г. Иваново, пр. Ленина, д.60) |
| 6 | Пункт 1.4.1. | Начальная цена контракта | Лот №1- 174,0 тыс. руб. Лот №2 – 7,0 тыс. руб. Лот №3 – 87,0 тыс. руб. Лот №4 – 68,4 тыс. руб. Лот №5 – 2,1 тыс. руб. Лот №6 – 37,8 тыс. руб. Лот №7 – 30,0 тыс. руб. Лот №8 – 69,6 тыс. руб. Лот №9 – 230,0 тыс. руб. Лот №10 – 7,67 тыс. руб. Лот №11 – 97,5 тыс. руб. Лот №12 – 196,0 тыс. руб. Лот №13 – 413,25 тыс. руб. Лот №14 – 62,5 тыс. руб. Лот №15 - 2,5 тыс. руб. |
| 7 | Пункт 1.5.1. | Источник финансирования | Бюджет города Иванова. |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты | Лоты 1-10: Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата в размере 30% от цены контракта в течение 5 дней с момента подписания договора поставки. Окончательный расчет в течение 20 дней после поставки товара, подтвержденной актом приемки-передачи и его монтажа. Лоты 11-15: Оплата производится по безналичному расчету, на основании счетов Поставщика в течение 30 дней с даты поставки продукции Заказчику и составления акта приемки-передачи. |
| 8 | Пункт 1.6. | Требования к участникам конкурса |  |
|  | Пункт 1.6.3. | Дополнительные требования, установленные уполномоченным органом | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
| 9 | Пункт 1.7.2. | Привлечение субпоставщиков | не предусмотрено |
| 10 | Пункт 1.9.1. | Преимущества | не предусмотрены |
| 11 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы: 1. Опись документов (Форма№1); 2. Сопроводительное письмо (Форма №2); 3. Анкета участника размещения заказа (Форма №3); 4. Предложение о цене контракта и сроке (периоде) гарантийного обслуживания (Форма №4); 5. Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках поставляемого товара (Форма№5) с приложением документов, подтверждающих качество поставляемых товаров (нотариально заверенных копий сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава России, при наличии - санитарно-эпидемиологического заключения). 6. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса: нотариально заверенная копия лицензии на производство медицинской техники, в случае если участник размещения заказа является производителем закупаемого товара (с перечнем медицинской техники, на производство которой выдана лицензия). 7. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). Примечание: срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 90 дней с даты выдачи; 8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенная банком); 9. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо или лица, подписывающие заявку, имеют полномочия подписать заявку и что такая заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа (Форма №6); 10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждение своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе: - копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний завершенный отчетный период; - копию справки из налоговой инспекции за прошедший календарный год о состоянии расчетов по налогам и сборам; а также: - документы о том, что против участника размещения заказа не проводится процесс ликвидации или процедура банкротства; о том, что деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - копии учредительных и регистрационных документов, прочие документы. Примечание: Участник конкурса по своему усмотрению, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие (отзывы). |
| 12 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта по лотам №№1-15 формируется с учетом логистических расходов, НДС, гарантийного и сервисного обслуживания: Дополнительно: - по лотам №№1,4,5,6,7,8,9,11,12,13 - расходов на монтажные и пусконаладочные работы; - по лоту №12 – расходов на обучение персонала МУЗ работе на оборудовании. |
| 13 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе | Заявка на участие в конкурсе, поданная участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: 1. Участник размещения заказа должен оформить оригинал заявки на участие в конкурсе в соответствии с разделом 11 настоящей Информационной карты. Документы, входящие в заявку, должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Кроме того, участник размещения заказа представляет один экземпляр копии заявки на участие в конкурсе. В случае расхождений конкурсная комиссия будет руководствоваться оригиналом. 2. Участник размещения заказа должен поместить оригинал и копию заявки в отдельные конверты, должным образом маркированные надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». На конвертах указываются наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на конвертах наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. |
| 14 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе | Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 10.10.2006г. 10 часов 00 минут Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 31.10.2006г. 10 часов 00 минут |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) | Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.505. с 10.00 до 12.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья |
| 15 | Пункт 4.6.1. | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Лот №1 – 7,0 тыс. руб. Лот №3 – 3,5 тыс. руб. Лот №4 – 2,5 тыс. руб. Лот №6 – 1,5 тыс. руб. Лот №7 – 1,5 тыс. руб. Лот №8 – 3,0 тыс. руб. Лот №9 – 9,0 тыс. руб. Лот №11 – 4,0 тыс. руб. Лот №12 – 8,0 тыс. руб. Лот №13 – 16,0 тыс. руб. Лот №14 – 2,5 тыс. руб. По лотам №№2,5,10,15 обеспечение заявки не предусмотрено. При возврате денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Администрация города Иванова производит удержание денежных средств за услуги банка с участника размещения заказа. По окончании процедуры возврата денежных средств участнику размещения заказа выставляется счет на возмещение затрат по услугам банка. |
| 16 |  | Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе | Администрация г. Иванова РКЦ №2 г. Иванова Р/с № 40703810600000000030 ИНН 3728012487 КПП 370201001 БИК 042435000 В платежном поручении необходимо указать номер конкурсной документации и номер лота. Срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 27.10.2006. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается |
| 17 | Пункт 5.1.1. | Дата и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 10:00 часов 31.10.2006 Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.416 |
| 18 | Пункт 5.4.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: По лотам №№7,8,9: 1. Цена контракта 2. Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара; Оценка заявок осуществляется балльным методом. Методика расчетов баллов: 1) цена контракта - max 70 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*70, где Х- наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. 2) функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики (Бфх) - max 30 баллов Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов по каждому критерию: СБ= Бцк + Бфк Максимально возможное количество баллов – 100. По лотам №№1-6; 10-15: 1) Цена контракта. цена контракта - max 100 баллов. Баллы по данному критерию рассчитываются по следующей формуле: Бцк=Х/Ц*100, где Х- наименьшая предлагаемая цена из всех сопоставляемых заявок, Ц – цена заявки каждого рассматриваемого участника. |
| 19 | Пункт 7.1.1. | Срок заключения муниципального контракта | Муниципальный контракт между победителем конкурса и заказчиком должен быть подписан: Лоты 1-10: 20.11.2006 года Лоты 11-15: с 20.11.2006 до 22.11.2006 |
| 20 | Пункт 7.2.1. | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | Не предусмотрено |

Раздел I.4.

Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа

Форма №1

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом  конкурсе __________________________________

Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что

(наименование организации-участника размещения заказа)

для участия в конкурсе  нами направляются ниже перечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Сопроводительное письмо (Форма №2) |  |
|  | Анкета участника размещения заказа (Форма №3) |  |
|  | Предложение о цене контракта и сроке (периоде) гарантийного обслуживания (Форма №4) |  |
|  | Предложение о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках поставляемого товара (Форма №5) |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом конкурса: - нотариально заверенная копия лицензии на производство медицинской техники, в случае если участник размещения заказа является производителем закупаемого товара (с перечнем медицинской техники, на производство которой выдана лицензия). |  |
|  | Выписка/нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка/ нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения, заверенного банком) |  |
|  | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа (Форма №6) |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма №2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

отдела муниципального заказа

Администрации города Иванова

Шабановой Е.В.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

на право заключения муниципального контракта по Лоту №______

1. Изучив конкурсную документацию № 61  на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить предусмотренные конкурсом товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в предложении о цене контракта.

3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, входящих в поставку товаров по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

4. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________ _____________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ______________________________________________

(наименование Заказчика)

на поставку _____________________________________________________в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в установленный срок со дня получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9. В том случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ________________________________________, мы обязуемся

(наименование Заказчика)

подписать данный контракт на поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем конкурса  и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в бюджет.

11. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации – участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с уполномоченным органом  нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника размещения заказа)

13. Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

14. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиком договора о заключении муниципального контакта на условиях наших предложений.

# Подпись руководителя_________________________________ (Ф.И.О.)

Подпись главного бухгалтера ______________________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Форма №3

На бланке организации

Дата, исх. номер

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.3. Размер уставного капитала |  |
| 3.6. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| (необходимо указать ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника) |  |
| Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: Устав, положение, учредительный договор; Свидетельство о государственной регистрации; Информационное письмо об учете в ЕГРПО; Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |
| Юридический адрес участника размещения заказа | Адрес |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации			___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер				___________________   _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Форма №4

На бланке организации

Дата, исх. номер

### Предложение о цене контракта и сроке (периоде) гарантийного обслуживания медицинского оборудования

Наименование  участника___________________________________________________

| № Лота | Наименование | Производитель (марка) | Срок гарантийного обслуживания, (не менее 12 мес.) | Количество (шт.) | Цена за 1 шт. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              	 (подпись)

Форма №5/1

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №1: Аппарат для нагрева и перемешивания Фанго/Парафина/Озокерита

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Автоматическая настольная установка, с рычажным сливным вентилем (DN50) |  |
| 2 | Подготовка 50-100 л (до 140 л по запросу) фанго/парафин озокеритовый смеси |  |
| 3 | Наличие алюминиевого котла с улучшенным теплообменом и электростатическим нагревом., ширина стенки 8мм. |  |
| 4 | Наличие крышки с магнитным выключателем (останавливающим перемешивание) и газовой пружиной для удобства открывания. |  |
| 5 | Корпус из структурированной нержавеющей стали |  |
| 6 | Наличие теплоизоляции и герметичности рабочего котла |  |
| 7 | Режим работы интервальный и постоянное перемешивание с таймером |  |
| 8 | Диапазон поддерживаемой температуры |  |
| 9 | Режим стерилизации |  |
| 10 | Двигатель |  |
| 11 | Алюминиевый котел объемом |  |
| 12 | Габариты (ВхШхГ) |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/2

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №2: Аппарат для терапии электросном

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Частота следования импульсов Относительная погрешность установки частоты |  |
| 2 | Длительность импульсов |  |
| 3 | Длительность фронта и среза импульса |  |
| 4 | Импульсный ток на выходе аппарата регулируется от нуля до максимального значения: - максимальная амплитуда импульсного тока на выходе аппарата |  |
| 5 | Дополнительная постоянная составляющая тока (ДПС) на выходе аппарата регулируется от нуля до максимального значения. Максимальное значение ДПС на выходе аппарата |  |
| 6 | Конечное значение шкалы при измерении амплитуды импульсов: Основная приведенная погрешность измерителя амплитуды импульсов |  |
| 7 | Конечное значение шкалы при измерении ДПС 1мА. Основная приведенная погрешность измерителя ДПС |  |
| 8 | Пульсация в цепи ДПС не превышает 1% от максимальной величины ДПС |  |
| 9 | Время установления рабочего режима не превышает |  |
| 10 | Непрерывная работа аппарата в течение |  |
| 11 | Работа аппарата от сети переменного тока частоты (50±0,5)Гц с номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения сети |  |
| 12 | Мощность, потребляемая аппаратом из сети |  |
| 13 | По защите от поражения электрическим током тип аппарата |  |
|  | класс аппарата |  |
| 14 | Защитное устройство, исключающее возможность подачи выходного тока в случае включения сетевого питания при не установленной в крайнее левое (нулевое) положение ручке ТОК ПАЦИЕНТА или резком увеличении тока нагрузки |  |
| 15 | Наработка на отказ условно-непрерывной работы |  |
| 16 | Срок службы аппарата до списания |  |
| 17 | Размеры |  |
| 18 | Масса аппарата с комплексом электродов |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/3

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №3: Аппарат лазерный офтальмологический терапевтический модульный с насадками

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Габаритные размеры, мм(не более) Аппарата Диаметр спекл-насадки Длина спекл-насадки Диаметр матового экрана спекл-насадки |  |
| 2 | Масса, кг. |  |
| 3 | Питание, В |  |
| 4 | Частота, Гц |  |
| 5 | Потребляемая мощность, ВА, |  |
| 6 | Длина волны лазерного излучения, |  |
| 7 | Мощность лазерного излучения на открытом выходе, мВт: регулируется в режиме непрерывного излучения в пределах амплитуда регулируется в режиме модуляции в пределах |  |
| 8 | Частота модуляции лазерного излучения – регулируется в диапазоне |  |
| 9 | Длина световодного кабеля, мм |  |
| 10 | Аппарат обеспечивает формирование: -диффузного статистического спекла; -диффузного динамического спекла; -спекл-лазерного круглого пятна с разрезом, изменяющимся в пределах от _не менее) 5 до 30 мм в плоскости, отстоящей от выходной апертуры на (50+/–5) мм; -спекл-лазерного пятна кольцевой геометрии с изменяющимся размером; -большого спекл-лазерного пятна на стационарном экране. |  |
| 11 | Диапазон установки времени, мин. |  |
| 12 | Дискретность установки времени процедуры мин |  |
| 13 | Погрешность отсчета установленного времени процедуры |  |
| 14 | Время непрерывной работы, ч |  |
| 15 | Время установления рабочего режима, мин. |  |
| 16 | Средняя наработка на отказ, ч. |  |
| 17 | Средний срок службы, лет |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/4

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №4: Синоптофор

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов |  |
| 2 | Диапазон показаний шкалы вертикальных углов, град |  |
| 3 | Цена деления шкал: -горизонтальных углов, град. -вертикальных углов, град. -углов поворота, град. -установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию, мм |  |
| 4 | Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах |  |
| 5 | Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок: -в направлении схождения оптических осей окуляров головок - в направлении расхождения оптических осей окуляров головок - |  |
| 6 | Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах - |  |
| 7 | Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля - |  |
| 8 | Расстояние между осями окуляров оптических головок изменяется в пределах, мм – Погрешность установки расстояния между осями окуляров, мм - |  |
| 9 | Отклонения показаний по шкалам не должны превышать: - горизонтальных углов, град. - вертикальных углов, град. |  |
| 10 | Увеличение оптической системы |  |
| 11 | Частота совместных и раздельных автоматических миганий и колебаний в 1 секунду, в пределах – |  |
| 12 | Полная мощность, потребляемая синоптофором, В*А |  |
| 13 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В |  |
| 14 | Режим работы повторно-кратковременный в течение 6 часов в сутки; |  |
| 15 | Время установления рабочего режима, автоматические мигания и колебания, мин |  |
| 16 | Средний срок службы синоптофора до списания, лет |  |
| 17 | Габаритные размеры, мм |  |
| 18 | Масса, кг, не более: - без сменных, запасных частей и принадлежностей – - в полном комплекте поставки – |  |
| 19 | Содержание драгоценных материалов в изделии: |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/5

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №5: Макулостимулятор

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Номинальное напряжение питания |  |
| 2 | Скорость вращения диска |  |
| 3 | Габариты , мм |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №6: Электростимулятор офтальмологический трансконьюктивальный

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Форма импульсов – прямоугольные отрицательной полярности или биполярные. |  |
| 2 | Длительность импульса |  |
| 3 | Частота следования импульсов |  |
| 4 | Амплитуда импульсов |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/7

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1.Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №7: Офтальмоскоп прямой портативный БО-58 или эквивалент

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Увеличение сетчатки при монокулярных наблюдениях возможно иметь. |  |
| 2 | Увеличение сетчатки при бинокулярных наблюдениях |  |
| 3 | Исследование глаза с аметропией при помощи большого офтальмоскопа в пределах |  |
| 4 | Рефрактометрический узел – приспособление , прилагаемое к прибору |  |
| 5 | Паараллаксный глазной рефрактометр. Пределы измерений |  |
| 6 | Источник света – электрическая лампа, питаемая от сети переменного тока 220В |  |
| 7 | Координатный столик - величина перемещения в направлении к лицевому установку |  |
| 8 | Координатный столик - величина перемещения в перпендикулярном направлении |  |
| 9 | Величина перемещения подбородника по высоте |  |
| 10 | Масса прибора без инструментального столика |  |
| 11 | Габаритные размеры |  |

| Потребительские свойства |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность транспортными средствами для поставки оборудования по адресу получателя |  |
| 2. | Обеспеченность персоналом для осуществления разгрузки поставляемого оборудования |  |
| 3. | Обеспеченность персоналом для осуществления монтажа, наладки и установки поставляемого оборудования |  |
| 4. | Наличие сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/8

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1.Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №8: Аппарат «ФОРБИС» или эквивалент

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Исследование состояния бинокулярного зрения |  |
| 2 | Иследование относительной аккомодации у лиц с нарушениями бинокулярного зрения и его коррекции |  |
| 3 | Исследование вузии и фузионных резервов |  |
| 4 | Исследование фории |  |
| 5 | Исследование связи аккомодации и конвергенции (АК/А) |  |
| 6 | Исследование остроты зрения для близи |  |

| Потребительские свойства |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность транспортными средствами для поставки оборудования по адресу получателя |  |
| 2. | Обеспеченность персоналом для осуществления разгрузки поставляемого оборудования |  |
| 3. | Обеспеченность персоналом для осуществления монтажа, наладки и установки поставляемого оборудования |  |
| 4. | Наличие сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/9

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1.Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №9: Офтальмологический лечебно-тренировочный комплекс Дембского (для лечения косоглазия, близорукости и спазма аккомодации) или эквивалент

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
|  | Основное назначение |  |
| 1 | Питание от сети переменного тока: частота напряжение |  |
| 2 | Количество рабочих мест, шт. |  |
| 3 | Количество одновременно устанавливаемых линз на одном рабочем месте, шт. |  |
| 4 | Количество одновременно устанавливаемых светофильтров на одном рабочем месте, шт. |  |
| 5 | Диапазон регулирования межцентрового расстояния рабочих линз, мм |  |
| 6 | Количество автоматически изменяемых позиций рабочих линз в одном цикле |  |
| 7 | Время изменения позиции рабочей линзы в одном цикле |  |
| 8 | Смещение оправы с линзой относительно входного окна в вертикальном направлении,мм. |  |
| 9 | Количество двигателей, шт. |  |
| 10 | Максимальная потребляемая мощность, Вт |  |
| 11 | Время непрерывной работы, час |  |
| 12 | Срок службы, лет |  |

| Потребительские свойства |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обеспеченность транспортными средствами для поставки оборудования по адресу получателя |  |
| 2. | Обеспеченность персоналом для осуществления разгрузки поставляемого оборудования |  |
| 3. | Обеспеченность персоналом для осуществления монтажа, наладки и установки поставляемого оборудования |  |
| 4. | Наличие сервисной службы для осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/10

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №10

Тонометр полуавтоматический

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Класс точности |  |
| 2 | Цветная шкала уровня давления |  |
| 3 | Память + Среднее давление |  |
| 4 | Безболезненная монжета |  |
| 5 | Производитель |  |
|  | Тонометр механический |
|  | Наименование |  |
|  | Технические характеристики |  |
| 1 | Предел допускаемой основной погрешности |  |
| 2 | Масса прибора с комплектом принадлежностей |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/11

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №11: Электрокардиограф 3-х канальный типа А

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Параметры регистрации ЭКГ Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ Число одновременно выводимых на печать отведений ЭКГ Ширина рулона тепловой бумаги, не менее, мм Разрешение термопринтера, не менее, точек на мм Чувствительность регистратора, мм/мВ Эквивалентная скорость подачи бумаги, мм/сек Автоматический (5 или 2,5 секунды - 12 отведений) режим съёма ЭКГ Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба Наличие сетевого и антитреморного фильтров Контроль цепи электродов и индикация обрыва Сохранение в память и многократная печать копии последнего исследования |  |
| 2 | Электротехнические параметры: Питание от сети переменного тока, диапазон не уже Питание от встроенного аккумулятора с индикацией его состояния Регистрация от полностью заряженного аккумулятора, число ЭКГ, не менее Электробезопасность по классу II, тип СF Защита от импульса дефибриллятора напряжением 5000В Связь с компьютером Память для зарегистрированных ЭКГ, число ЭКГ продолжительностью не менее 5 сек, не менее |  |
| 3 | Конструктивные параметры Габариты, основной блок, не более, см Габариты, блок питания, не более, см Масса с кабелем пациента и аккумулятором, не более, кг Масса полного комплекта в сумке (электрокардиограф, кабель отведений, аккумулятор, блок питания, электроды, запасная бумага, гель или электродная паста), не более, кг Панель управления на русском языке Ручка для переноски на корпусе основного блока |  |
| 4 | Параметры обработки сигнала ЭКГ Разрядность АЦП при частоте дискретизации на канал 500 Гц, бит Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее, дБ Максимальное напряжение поляризации электродов, не менее, мВ Верхняя частота полосы пропускания усилителей , не менее, Гц Программно-управляемая постоянная времени усилителей, сек |  |
| 5 | Комплект поставки Кабель пациента 12 отведений Съемный аккумулятор Блок питания от сети 160-240В/50Гц Комплект многоразовых электродов ЭКГ, 10 шт. Сумка для переноски Диаграммная лента (термобумага), число рулонов Руководство пользователя на русском языке |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/12

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №12: Электрокардиограф 3-х канальный типа В

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1.1. | 12 стандартных отведений |  |
| 1.2 | Отведения Cabrera |  |
| 1.3 | Синхронная регистрация |  |
| 1.4 | Частота дискретизации |  |
| 1.5 | Разрядность АЦП |  |
| 1.6 | Ручная регистрация с любой группы отведений по 3 каналам |  |
| 1.7 | Автоматическая печать регулируемой длительности для 12 стандартных отведений группами 4х3 канала |  |
| 1.8 | Время регистрации в автоматическом режиме |  |
| 1.9 | Напряжение сети |  |
| 1.10 | Потребляемая мощность |  |
| 1.11 | Время работы с питанием от батареи |  |
| 1.12 | Чувствительность |  |
| 1.13 | Входной импеданс |  |
| 1.14 | Диапазон входного сигнала |  |
| 1.15 | Частотная характеристика |  |
| 1.16 | Программа сохранения записей |  |
| 1.17 | Программа анализа и работа с результами анализа |  |
| 1.18 | Возможность подключения к персональному компьютеру |  |
| 1.19 | Программа управления базой данных и сбором информации |  |
|  | 2. Характеристики принтера и дисплея |
| 2.1 | Разрешающая способность |  |
| 2.2 | Термобумага с координатной сеткой в рулоне |  |
| 2.3 | Скорость движения бумаги |  |
| 2.4 | Данные, выводимые на печать |  |
| 2.5 | Размеры, не более |  |
| 2.6 | Вес, не более |  |
|  | 3. Прочие условия |
| 3.1 | Документация на русском языке |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/13

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1.Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №13: Дефибриллятор с монитором

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Время набора энергии |  |
| 2 | Наличие второго канала приема электрокардиосигнала (ЭКС) от отдельного электрокардиографического кабеля для мониторирования. |  |
| 3 | Наличие авторежима термопринтера для регистрации работы дефибриллятора и сердца. |  |
| 4 | Универсальность электродов дефибрилляции за счет оснащения детскими электродами и внешними насадками с большой площадью контактной поверхности для дефибрилляции взрослых пациентов. |  |
| 5 | Возможность переключения чувствительности канала ЭКГ |  |
| 6 | Наличие четырехуровнего индикатора состояния батареи с градациями: 100%,75%,50% и 25%. |  |
| 7 | Определение сопротивления грудной клетки пациента происходит дважды: при наборе импульса и при разрядке импульса. |  |
| 8 | Ограничение тока дефибрилляции при сопротивлении грудной клетки пациента 12 – 25 Ом, сохраняя силу тока на уровне 40А. |  |
| 9 | Блокировка выдачи энергии при сопротивлении грудной клетки пациента менее 12 Ом или более 200 Ом с высвечиванием информации на экран дисплея. |  |
| 10 | Наличие скоростного режима у регистратора по протяжке бумаги:50мм/сек. |  |
| 11 | Наличие автоматической остановки регистратора через 20сек. После пуск в ручном режиме управления. |  |
| 12 | Определение ЧСС и установка границ тревожной сигнализации по ЧСС |  |
| 13 | Наличие отключаемого антитреморного фильтра. |  |
| 14 | Отражение на экране дисплея текущей даты и времени, указание значений набираемой энергии. |  |
| 15 | Возможность проведения дополнительного мониторирования: «ЭКГ- плюс», «Стоп-кадр», для суточного анализа: ритмограмма, скаттеграмма. |  |
| 16 | Наличие жидкокристаллического дисплея, размером 120 * 90мм. |  |
| 17 | Наличие термопринтера позволяющего наносить миллиметровую сетку |  |
|  | Характеристики базовой модели |
| 1 | Импульс дефибрилляции |  |
| 2 | Градация энергии , Дж |  |
| 3 | Количество дефибрилляций от полно-заряженной батареи при 200дж |  |
| 4 | Выдача импульса дефибрилляции от кнопок РАЗРЯД на электродах синхронно с R–зубцом (только при приеме ЭКГ от электродов монитора). |  |
| 5 | Автоматический сброс накопленной энергии через 30 с после ее набора. |  |
| 6 | Принудительный сброс накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции. |  |
| 7 | Световая и звуковая сигнализация процессов набора и хранения энергии. Формирование сигнала АВАРИЯ в случае отказа высоковольтной части аппарата. |  |
| 8 | Время непрерывной работы в режиме монитора от полностью заряженной батареи – в режиме от внешней сети – |  |
| 9 | Два канала приема ЭКГ с чувствительностью |  |
| 10 | Скорость информации на экране дисплея. |  |
| 11 | Три отведения по выбору с передней панели в режиме работы от кабеля отведение монитора. |  |
| 12 | Ширина бумаги Диаметр рулона |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/14

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №14: Лярингоскоп

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Ручка |  |
| 2 | Клинок прямой типа Миллера |  |
| 3 | Клинок изогнутый типа Макинтош |  |
| 4 | Лампочки к ларингоскопам |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №5/15

На бланке организации

Дата, исх. номер

Начальнику

Отдела муниципального заказа

Администрации город  Иванова

Шабановой Е.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И  КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _____________________________________________________________(наименование Заказчика) муниципального контракта на поставку медицинского оборудования, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

( полное наименование организации – Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О. полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт на поставку товара, в соответствии с требованиями конкурсной документации, и соответствующего следующим характеристикам:

Лот №15: Пикфлоуметр

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | Данные участника размещения заказа |
| 1 | Диапазон измерений, л/мин |  |
| 2 | Погрешность измерений ПОС |  |
| 3 | Габаритные размеры, мм |  |
| 4 | Масса, кг. |  |

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Форма №6

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии______№_________выдан________________________«____» ____________

представлять интересы   ________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа)

на конкурсах, проводимых отделом муниципального заказа администрации города Иванова.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                              (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 200_ г.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись	 (подпись)

Часть II

ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

Лоты 1-10

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново							      “_____” ______________ 2006 г.

Управление здравоохранения администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Воробьева Александра Вадимовича, действующего на основании Положения, с одной стороны и __________________________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________________________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом комиссии по размещению заказа путем проведения конкурса для муниципальных нужд города Иванова № ___ от ____________, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить и смонтировать в интересах Получателя  МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» медицинское оборудование  согласно спецификации (приложение № 1»), далее именуемый Товар.

1.2. Заказчик обязуется принять, а  Получатель оплатить Товар  по настоящему Контракту.

- Цена товара и порядок расчетов

  - Цена товара по настоящему договору составляет _____________ руб. (_________________________

______________________________). Цена товара является твердой и не подлежит изменению на весь срок действия настоящего Контракта. Цена включает расходы на доставку, монтаж и гарантийное обслуживание.

2.2.  Все расчеты за поставленный товар производятся Получателями в рамках заключаемого  Договора на поставку товара для муниципальных нужд с Поставщиком, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

  - Оплата за поставленный товар производится в течение 20 дней после поставки товара, подтвержденной актом приемки-передачи и его монтажа.

- Порядок и условия поставки товара

  - Поставщик обязуется передать и смонтировать товар Получателю до _____________  2006 года. Точная дата поставки оговаривается в договоре. Одновременно с передачей товара Поставщик передает Получателю всю необходимую товарораспорядительную документацию на товар.

  - Место поставки товара –  МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации». Товар доставляется в место поставки силами Поставщика. При передаче товара от Поставщика к Получателю производиться проверка комплектности товара. Передача товара сопровождается оформлением акта приемки-передачи товара, подписываемого уполномоченными представителями сторон. С момента передачи Заказчику товара и оформления акта приемки-передачи Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче товара Получателю.

  - Заказчик и Получатель  обязуется обеспечить приемку товара. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Получателю с момента исполнения Поставщиком обязанностей по передаче товара Получателю.

- Ответственность сторон.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

  - В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Поставщик уплачивает Получателю неустойку в размере 0.01.%  от стоимости товара за каждый день просрочки.

  - Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Получателю. Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов, разрешенных Минздравом РФ и других документов. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара.

5.2. В случае некачественной и некомплектной поставки Товара Поставщик производит замену товара в течение 14 дней с момента получения претензии Получателя.

5.3. В случае выявления некачественного товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки товара, Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика по телефону (телефонограммой), а последний в свою очередь обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней прислать представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Получатель вправе составить акт в одностороннем порядке.

5.4. Поставщик в течение 7 (семи) дней с момента составления акта обязуется заменить Получателю некачественный товар на аналогичный товар надлежащего качества.

5.5. При обнаружении недостатков в качестве переданного товара Получатель вправе потребовать замены товара.

- Срок действия договора.

  - Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему контракту.

  - Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему контракту оформляются в письменном виде и подписываются сторонами.

  - Расторжение настоящего договора осуществляется согласно действующему законодательству РФ.

  - Односторонний отказ от принятых на себя обязательств по настоящему контракту не допускается.

  - Ни одна из сторон не вправе  передавать свои права по настоящему контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.6.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

- Прочие условия.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

  - Споры, возникающие в процессе реализации настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. При не достижении соглашения спор разрешается  в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

- Адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик Управление здравоохранения администрации города Иваново.

153000  г. Иваново, пл. Революции, 6. тел.32-76-06

ИНН 3728012624 КПП 3720201001 л/с 004012482 в финансово-казначейском

управлении  администрации г. Иваново

Поставщик: _______________________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик:                                                                             Поставщик:

______________________                                                    _________________________

м.п.                                                                                          м.п.

Часть II

ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Лоты 11-15                                                    ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново «__»___________ 2006 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» г. Иваново, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ПОТАПЕНКО Людмилы Владимировны,  действующей на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуем____ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В соответствии с протоколом об итогах конкурсных торгов от ________________, протокол №_______ Поставщик  обязан  поставить Заказчику продукцию, согласно спецификации, а Покупатель обязуется обеспечить оплату поставленной продукции.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставляемое по договору медицинское оборудование должно соответствовать сертификатам качества поставщиков.

Кроме того, вся поставляемая продукция должна соответствовать предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.2. В случае поставки импортных аппаратов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.4. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.5. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.6. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 10 дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.7. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется по предварительной  заявке Заказчика, где указываются  наименование и количество медицинского оборудования. Заявка оформляется в письменной форме  и предъявляется уполномоченному представителю Поставщика. Товар, наименование и количество которого указано в заявке, должен быть поставлен не позднее 10 (десяти) дней с момента получения такой заявки.

3.2 Товар поставляется в упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение ________ дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает поставленный Поставщиком Товар на общую сумму ______________________________________________________________________________.

Стоимость каждого наименования Товара указывается в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.2. Цены, указанные в спецификации, включают в себя стоимость доставки продукции до склада Заказчика в г. Иваново, расходы по сертификации, НДС.

4.3. Оплата продукции производится в течение 30 дней с даты поставки продукции Заказчику. Платежи производятся на основании счетов Поставщика, удостоверений качества, приемо-сдаточного акта или иного документа, подтверждающего получение продукции Заказчиком.

4.4. Валютой платежа является российский рубль.

4.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

4.6. Любое изменение цены по настоящему контракту согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

5.1. В случае нарушения сроков поставки товара Исполнитель обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.

5.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает  убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

5.3. Споры, возникшие между сторонами при исполнении контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и завершается после полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

8.4. Контракт может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

г. Иваново, пр. Ленина, дом 60

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Поставщик:

________________________________________

_________________/_____________________/

М.П.

Заказчик:

______________________________________

_________________/_____________________/

М.П.

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Структура технической части:

- Общие положения.

- Место, срок и условия выполнения работ.

- Начальная цена контракта.

- Технические требования.

- Требования к качеству поставляемого товара.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

- Общие положения

Предметом конкурса является

Поставка  медицинского оборудования для МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» (лоты №1-10)

Поставка медицинского оборудование МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (лоты №11-15)

Заказчик  Лоты №1-10: Управление здравоохранения администрации города Иванова.

Лоты №11-15:  МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

2. Место, срок и условия поставки товара

- Срок поставки:

Лоты №1-10: до 10.12.2006г.

Лоты №11-15: IV кв. 2006г.

2. Место поставки:

- МУЗ  «Центр восстановительной медицины и реабилитации»  (г. Иваново, ул. Велижская  д. 70-А) (лоты №1-10);

- МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (г. Иваново, пр. Ленина, д.60)

(лоты  №11-15)

3. Условия поставки товара:

1) Доставка оборудования до МУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации», МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»;

2) Монтаж– лоты №№1,4,5,6,7,8,9,11-13;

3) Наладка, ремонт – лоты №№1-15;

3) Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования – лоты №№1-15.

3. Начальная цена контракта

Лот №1- 174,0 тыс. руб.

Лот №2 –  7,0 тыс. руб.

Лот №3 –  87,0 тыс. руб.

Лот №4 –  68,4 тыс. руб.

Лот №5 –  2,1 тыс. руб.

Лот №6 –  37,8 тыс. руб.

Лот №7 –  30,0 тыс. руб.

Лот №8 –  69,6 тыс. руб.

Лот №9 –  230,0 тыс. руб.

Лот №10 –  7,67 тыс. руб.

Лот №11 – 97,5 тыс. руб.

Лот №12 – 196,0 тыс. руб.

Лот №13 – 413,25 тыс. руб.

Лот №14 – 62,5 тыс. руб.

Лот №15 -  2,5 тыс. руб.

Цена контракта по лотам №№1-15 формируется с учетом логистических  расходов, НДС, гарантийного и сервисного обслуживания:

Дополнительно: по лотам №№1,4,5,6,7,8,9,11,12,13 -  расходов на монтажные и пусконаладочные работы;

- по лоту №12 –  расходов на обучение персонала МУЗ работе на оборудовании.

4. Технические требования.

|  | Лот № 1: Аппарат для нагрева и перемешивания Фанго/Парафина/ Озокерита |
| --- | --- |
| Технические характеристики |
| 1 | Автоматическая настольная установка, с рычажным сливным вентилем (DN50) | наличие |
| 2 | Подготовка 50-100 л (до 140 л по запросу) фанго/парафин озокеритовый смеси | наличие |
| 3 | Наличие алюминиевого котла с улучшенным теплообменом и электростатическим нагревом., ширина стенки 8мм. | наличие |
| 4 | Наличие крышки с магнитным выключателем (останавливающим перемешивание) и газовой пружиной для удобства открывания. | наличие |
| 5 | Корпус из структурированной нержавеющей стали | наличие |
| 6 | Наличие теплоизоляции и герметичности рабочего котла | наличие |
| 7 | Режим работы интервальный и постоянное перемешивание с таймером | на 60 мин. |
| 8 | Диапазон поддерживаемой температуры | 55-750С |
| 9 | Режим стерилизации | до 1450С |
| 10 | Двигатель | 380В,0,6А,1400/28 об/мин с защитой от перегрузки |
| 11 | Алюминиевый котел объемом | 50л |
| 12 | Габариты (ВхШхГ) | 720х650х650 мм; 380В; 3,2 кВТ |
| Лот №2: Аппарат для терапии электросном |
|  | Основное назначение | .Аппарат предназначен для дозированного воздействия на кору головного мозга импульсным током прямоугольной формы, применяется при лечении нервно-психических заболеваний. |
| 1 | Частота следования импульсов Относительная погрешность установки частоты | 5,10,20,40,80,100 и 160Гц не более ±20% |
| 2 | Длительность импульсов | 0,5 мс ±20% |
| 3 | Длительность фронта и среза импульса | не более 50 мкс соответственно |
| 4 | Импульсный ток на выходе аппарата регулируется от нуля до максимального значения: - максимальная амплитуда импульсного тока на выходе аппарата | 10 мА±5% при нагрузке 5000 Ом±1% |
| 5 | Дополнительная постоянная составляющая тока (ДПС) на выходе аппарата регулируется от нуля до максимального значения. Максимальное значение ДПС на выходе аппарата | 0,5мА ±20% при нагрузке 5000Ом ±1% |
| 6 | Конечное значение шкалы при измерении амплитуды импульсов: Основная приведенная погрешность измерителя амплитуды импульсов | 10мА не более ±15% при ДПС = нулю |
| 7 | Конечное значение шкалы при измерении ДПС 1мА. Основная приведенная погрешность измерителя ДПС | не более ±15% при амплитуде импульсов = нулю |
| 8 | Пульсация в цепи ДПС не превышает 1% от максимальной величины ДПС | наличие |
| 9 | Время установления рабочего режима не превышает | 3 мин. |
| 10 | Непрерывная работа аппарат в течение | 8ч |
| 11 | Работа аппарата от сети переменного тока частоты (50±0,5)Гц с номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения сети | ±10% от номинального значения |
| 12 | Мощность, потребляемая аппаратом из сети | не более 25 ВА |
| 13 | По защите от поражения электрическим током тип аппарата | ВР |
|  | класс аппарата | II |
| 14 | Защитное устройство, исключающее возможность подачи выходного тока в случае включения сетевого питания при не установленной в крайнее левое (нулевое) положение ручке ТОК ПАЦИЕНТА или резком увеличении тока нагрузки | наличие |
| 15 | Наработка на отказ условно-непрерывной работы | не менее-1500ч |
| 16 | Срок службы аппарата до списания | не менее 5 лет |
| 17 | Размеры | 108х300х315мм |
| 18 | Масса аппарата с комплексом электродов | не более 3,5 кг |
| Лот №3: Аппарат лазерный офтальмологический терапевтический модульный с насадками |
|  | Основное назначение | Аппарат предназначен для профилактики и лечения широкого спектра патологий зрительного анализатора и применяется при: стимулирующей терапии противовоспалительной терапии рассасывающей терапии |
| 1 | Габаритные размеры, мм (не более) Аппарата Диаметр спекл-насадки Длина спекл-насадки Диаметр матового экрана спекл-насадки |  |
|  |  | 290-2100-120 |
|  |  | 50 |
|  |  | 150 |
|  |  | 50 |
| 2 | Масса, кг. | не более 3 |
| 3 | Питание, В | 220+/–10% |
| 4 | Частота, Гц | 50 |
| 5 | Потребляемая мощность, ВА, | Не более 30 |
| 6 | Длина волны лазерного излучения | 0,633+/–0,003 мкм |
| 7 | Мощность лазерного излучения на открытом выходе, мВт: регулируется в режиме непрерывного излучения в пределах амплитуда регулируется в режиме модуляции в пределах | от 0,3 до 3,0 от 0,3 до 3,0 |
| 8 | Частота модуляции лазерного излучения – регулируется в диапазоне | от 0,1 до 512 Гц |
| 9 | Длина световодного кабеля, мм | не менее 1000 |
| 10 | Аппарат обеспечивает формирование: -диффузного статистического спекла; -диффузного динамического спекла; -спекл-лазерного круглого пятна с разрезом, изменяющимся в пределах от _не менее) 5 до 30 мм в плоскости, отстоящей от выходной апертуры на (50+/–5) мм; -спекл-лазерного пятна кольцевой геометрии с изменяющимся размером; -большого спекл-лазерного пятна на стационарном экране. | наличие |
| 11 | Диапазон установки времени, мин. | 1 – 99 |
| 12 | Дискретность установки времени процедуры, мин | не более 1 |
| 13 | Погрешность отсчета установленного времени процедуры | +/– 1% |
| 14 | Время непрерывной работы, ч | 8 |
| 15 | Время установления рабочего режима, мин. | не более 1 |
| 16 | Средняя наработка на отказ, ч. | 3000 |
| 17 | Средний срок службы, лет | 5 |
| Лот № 4: Синоптофор: |
|  | Основное назначение | Синоптофор предназначен для диагностики и лечения косоглазия. |
| 1 | Диапазон показаний шкалы горизонтальных углов | от 0 до ±450 |
| 2 | Диапазон показаний шкалы вертикальных углов, град. | от 0 до ±10 |
| 3 | Цена деления шкал: -горизонтальных углов – -вертикальных углов – -углов поворота – -установки окуляров оптических головок по межзрачковому расстоянию, мм |  |
|  |  | 10 |
|  |  | 10 |
|  |  | 10 |
|  |  | 2 |
| 4 | Угол поворота каждой оптической головки при самостоятельных разворотах | не менее ±45° - |
| 5 | Угол поворота каждой оптической головки при симметричных разворотах обеих головок: -в направлении схождения оптических осей окуляров головок в направлении расхождения оптических осей окуляров головок | не менее 45° не менее 95° |
| 6 | Угол поворота оптических головок при совместных односторонних разворотах | не менее 320 |
| 7 | Поворот объектов относительно оптической оси в обе стороны от нуля | не менее 15 |
| 8 | Расстояние между осями окуляров оптических головок изменяется в пределах, мм Погрешность установки расстояния между осями окуляров, мм | от 50 до 70 не более ±1 |
| 9 | Отклонения показаний по шкалам не должны превышать: - горизонтальных углов – - вертикальных углов - . | ±10 ±20 |
| 10 | Увеличение оптической системы | 2 |
| 11 | Частота совместных и раздельных автоматических миганий и колебаний в 1 секунду, в пределах – | от 2 до 8 |
| 12 | Полная мощность, потребляемая синоптофором, В*А | не более 30 |
| 13 | Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±22 |
| 14 | Режим работы повторно-кратковременный в течение 6 часов в сутки | 15 мин. – мигание с частотой 4 мигания в с.; 15 мин. – колебание с частотой 4 колебания в секунду: 15 мин. – перерыв. |
| 15 | Время установления рабочего режима, автоматические мигания и колебания, мин | 10 |
| 16 | Средний срок службы синоптофора до списания, лет | не менее 5 |
| 17 | Габаритные размеры, мм | 445X297X377 |
| 18 | Масса, кг, не более: - без сменных, запасных частей и принадлежностей – - в полном комплекте поставки – | 15 18 |
| 19 | Содержание драгоценных материалов в изделии: | золото – 0,0039 г; серебро – 8,749 г; платина – 0,0065 г. |
| Лот № 5: Макулостимулятор |
|  | Основное назначение | Предназначен для лечения амблиопии и косоглазия у детей с раннего возраста, рекомендуется для улучшения остроты зрения, тренировки глазных мышц. |
| 1 | Номинальное напряжение питания | В 220 |
| 2 | Скорость вращения диска | 2 об./мин. |
| 3 | Габариты мм | 160х140х120 |
| Лот№6: Электростимулятор офтальмологический трансконьюктивальный |
|  | Основное назначение | Предназначен для снятия зрительного напряжения, лечения дистрофических поражений сетчатки, миопии, глаукомы. |
| 1 | Форма импульсов – прямоугольные отрицательной полярности или биролярные. | наличие |
| 2 | Длительность импульса | 1-256 мс |
| 3 | Частота следования импульсов | 1-75 Гц |
| 4 | Амплитуда импульсов | 0-999 мкА |
| Лот № 7: Офтальмоскоп прямой портативный БО-58 или эквивалент |
|  | Основное назначение | Большой безрефлексный офтальмоскоп предназначен для исследования глазного дна при большом увеличении и отсутствии посторонних световых рефлексов от роговицы и хрусталика исследуемого глаза, а также для калиброметрии сосудов сетчатки, рефрактометрии, для диагностики и лечения эксцентричной фиксации. |
| 1 | Увеличение сетчатки при монокулярных наблюдениях возможно иметь. | 11,21,29 |
| 2 | Увеличение сетчатки при бинокулярных наблюдениях | 12 и 16 |
| 3 | Исследование глаза с аметропией при помощи большого офтальмоскопа в пределах | от +18 до –30 диоптрий |
| 4 | Рефрактометрический узел - приспособление, прилагаемое к прибору | наличие |
| 5 | Паараллаксный глазной рефрактометр. Пределы измерений | от минус 14,5 до +19 диотоприй и обеспечивает точность до 0,25 диотоприй |
| 6 | Источник света – электрическая лампа, питаемая от сети переменного тока 220В | РНб-25 (6В,25Вт) |
| 7 | Координатный столик - величина перемещения в направлении к лицевому установку | не менее - 30 мм |
| 8 | Координатный столик - величина перемещения в перпендикулярном направлении | не менее 90мм |
| 9 | Величина перемещения подбородника по высоте | не менее 80мм |
| 10 | Масса прибора без инструментального столика | 15 кг |
| 11 | Габаритные размеры | 600х440х300 мм |
| Лот №8: Аппарат «Форбис» или эквивалент |
|  | Основное назначение | Аппарат для диагностики по трем видам разделения полей зрения, диплотического лечения косоглазия и амблиопии |
| 1 | Исследование состояния бинокулярного зрения | наличие |
| 2 | Иследование относительной аккомодации у лиц с нарушениями бинокулярного зрения и его коррекции | наличие |
| 3 | Исследование вузии и фузионных резервов | наличие |
| 4 | Исследование фории | наличие |
| 5 | Исследование связи аккомодации и конвергенции (АК/А) | наличие |
| 6 | Исследование остроты зрения для близи | наличие |
| Лот №9: Офтальмологический лечебно-тренировочный комплекс «Дембского» или эквивалент |
|  | Основное назначение | - восстановление бинокулярного зрения в процессе лечения косоглазия на основе диплоптики (разобщения конвергенции и аккомодации) и хромодиплоптики; - лечение близорукости и спаза аккомодации методом оптических тренировок. На восьмигранном столе смонтированы 4 корректирующих устройства, блок управления и фонарь с тест - объектами |
| Технические характеристики |
| 1 | Питание от сети переменного тока: частота напряжение | 50Гц 220В ±10% |
| 2 | Количество рабочих мест | 4 |
| 3 | Количество одновременно устанавливаемых линз на одном рабочем месте, шт. | 38. |
| 4 | Количество одновременно устанавливаемых светофильтров на одном рабочем месте, шт | 38 |
| 5 | Диапазон регулирования межцентрового расстояния рабочих линз, мм | 52…88 |
| 6 | Количество автоматически изменяемых позиций рабочих линз в одном цикле | 3,5,9 |
| 7 | Время изменения позиции рабочей линзы в одном цикле | с 22,5;45;90;180 |
| 8 | Смещение оправы с линзой относительно входного окна в вертикальном направлении, мм | не более 0,5 |
| 9 | Количество двигателей, шт | 8 |
| 10 | Максимальная потребляемая мощность, Вт | не более 100 |
| 11 | Время непрерывной работы, час | 16 |
| 12 | Срок службы, лет | не менее 8 |
| Лот №10: Тонометр полуавтоматический многофункциональный |
| 1 | Класс точности | А/А |
| 2 | Цветная шкала уровня давления | ВОЗ |
| 3 | Память + Среднее давление | на 30 измерений |
| 4 | Безболезненная манжета | наличие |
| Тонометр механический |
|  | Основное назначение | Измеритель артериального давления мембранный предназначен для измерения систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) артериального давления косвенным методом Короткова. . |
| 1 | Предел допускаемой основной погрешности | +4 гПа (+3 мм рт.ст.) на участке от 80 до 320 гПа (от 60 до 240 мм рт.ст.) и +5,33 гПА (+4 мм рт.ст.) в остальном диапазоне измерений |
| 2 | Масса прибора с комплектом принадлежгностей | не более 0,8кг |
| Лот №11: Электрокардиограф 3-х канальный типаА |
| 1 | Параметры регистрации ЭКГ Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ Число одновременно выводимых на печать отведений ЭКГ Ширина рулона тепловой бумаги, не менее, мм Разрешение термопринтера, не менее, точек на мм Чувствительность регистратора, мм/мВ Эквивалентная скорость подачи бумаги, мм/сек Автоматический (5 или 2,5 секунды - 12 отведений) режим съёма ЭКГ Возможность ручного выбора отведений, скорости развертки и масштаба Наличие сетевого и антитреморного фильтров Контроль цепи электродов и индикация обрыва Сохранение в память и многократная печать копии последнего исследования | 12 3 110 8 5;10 или 20 12,5; 25 или 50 25 и 30 Гц |
| 2 | Электротехнические параметры: Питание от сети переменного тока, диапазон не уже Питание от встроенного аккумулятора с индикацией его состояния Регистрация от полностью заряженного аккумулятора, число ЭКГ, не менее Электробезопасность по классу II, тип СF Защита от импульса дефибриллятора напряжением 5000В Связь с компьютером Память для зарегистрированных ЭКГ, число ЭКГ продолжительностью не менее 5 сек, не менее | 160-240В/50Гц 12В 50 по порту RS232 20 |
| 3 | Конструктивные параметры Габариты, основной блок, не более, см Габариты, блок питания, не более, см Масса с кабелем пациента и аккумулятором, не более, кг Масса полного комплекта в сумке (электрокардиограф, кабель отведений, аккумулятор, блок питания, электроды, запасная бумага, гель или электродная паста), не более, кг Панель управления на русском языке Ручка для переноски на корпусе основного блока | 16х19х7 14x3x3 2 3,5 |
| 4 | Параметры обработки сигнала ЭКГ Разрядность АЦП при частоте дискретизации на канал 500 Гц, бит Коэффициент ослабления синфазных сигналов, не менее, дБ Максимальное напряжение поляризации электродов, не менее, мВ Верхняя частота полосы пропускания усилителей , не менее, Гц Программно-управляемая постоянная времени усилителей, сек | 12 100 +/- 300 150 3,5 и 1,2 |
| 5 | Комплект поставки Кабель пациента 12 отведений Съемный аккумулятор Блок питания от сети 160-240В/50Гц Комплект многоразовых электродов ЭКГ, 10 шт. Сумка для переноски Диаграммная лента (термобумага), число рулонов Руководство пользователя на русском языке | 1 1 1 1 1 2 1 |
| Лот №12:Электрокардиограф 3-х канальный типаВ |
| 1.1. | 12 стандартных отведений | Наличие |
| 1.2 | Отведения Cabrera | Наличие |
| 1.3 | Синхронная регистрация | 3 отведения одновременно |
| 1.4 | Частота дискретизации | 500 Гц/канал |
| 1.5 | Разрядность АЦП | 12 бит |
| 1.6 | Ручная регистрация с любой группы отведений по 3 каналам | Наличие |
| 1.7 | Автоматическая печать регулируемой длительности для 12 стандартных отведений группами 4х3 канала | Наличие |
| 1.8 | Время регистрации в автоматическом режиме | 3 сек при скорости 25 мм/с 1,5 сек при скорости 50 мм/с |
| 1.9 | Напряжение сети | 230V +10/-15% или 115V +10/-15% |
| 1.10 | Потребляемая мощность | 0,1-0,2 А |
| 1.11 | Время работы с питанием от батареи | 30 мин с период. Печатью кривых ЭКГ, или 6 часов мониторинга |
| 1.12 | Чувствительность | 2.5, 5, 10, 20 см / мВ +/- 3% |
| 1.13 | Входной импеданс | 50 МОhm |
| 1.14 | Диапазон входного сигнала | +/- 5 mVp |
| 1.15 | Частотная характеристика | 0,05-150 Hz |
| 1.16 | Программа сохранения записей | Наличие |
| 1.17 | Программа анализа и работа с результами анализа | Наличие |
| 1.18 | Возможность подключения к персональному компьютеру | Наличие |
| 1.19 | Программа управления базой данных и сбором информации | Возможность |
|  | 2. Характеристика принтера и дисплея |
| 2.1 | Разрешающая способность | В направлении амплитуды 8 точек/мм |
| 2.2 | Термобумага с координатной сеткой в рулоне | Не менее 58 мм |
| 2.3 | Скорость движения бумаги | 5,25, 50 мм/с +/- 3% |
| 2.4 | Данные, выводимые на печать | Кривая ЭКГ, дата, время, скорость, чувствительность, состояние фильтров |
| 2.5 | Размеры, не более | 315*260*60мм |
| 2.6 | Вес, не более | 1,2 кг (с комплектом батареек) |
|  | 3. Прочие условия |
| 3.1 | Документация на русском языке | Наличие |
| Лот №13: Дефибриллятор с монитором |
| 1 | Время набора энергии | 200Дж - от батареи-6сек., от сети – 5сек. 360Дж - от батареи – 10сек., от сети – 7сек. |
| 2 | Наличие второго канала приема электрокардиосигнала (ЭКС) от отдельного электрокардиографического кабеля для мониторирования. | наличие |
| 3 | Наличие авторежима термопринтера (9сек. = 4сек. до- 5сек. после дефибрилляции) для регистрации работы дефибриллятора и сердца. | наличие |
| 4 | Универсальность электродов дефибрилляции за счет оснащения детскими электродами и внешними насадками с большой площадью контактной поверхности для дефибрилляции взрослых пациентов. | наличие |
| 5 | Возможность переключения чувствительности канала ЭКГ | 5,10или 20мм/мВ. |
| 6 | Наличие четырехуровнего индикатора состояния батареи с градациями: 100%,75%,50% и 25%. | наличие |
| 7 | Определение сопротивления грудной клетки пациента происходит дважды: при наборе импульса и при разрядке импульса. | наличие |
| 8 | Ограничение тока дефибрилляции при сопротивлении грудной клетки пациента 12 - 25 Ом, сохраняя силу тока на уровне 40А. | наличие |
| 9 | Блокировка выдачи энергии при сопротивлении грудной клетки пациента менее 12 Ом или более 200 Ом с высвечиванием информации на экран дисплея. | наличие |
| 10 | Наличие скоростного режима у регистратора по протяжке бумаги:50мм/сек. | наличие |
| 11 | Наличие автоматической остановки регистратора через 20сек. после пуска в ручном режиме управления. | наличие |
| 12 | Определение ЧСС и установка границ тревожной сигнализации по ЧСС | от 30 до 240 уд. в мин. |
| 13 | Наличие отключаемого антитреморного фильтра. | наличие |
| 14 | Отражение на экране дисплея текущей даты и времени, указание значений набираемой энергии. | наличие |
| 15 | Возможность проведения дополнительного мониторирования: «ЭКГ- плюс», «Стоп-кадр», для суточного анализа: ритмограмма, скаттеграмма. | наличие |
| 16 | Наличие жидкокристаллического дисплея, размером 120 * 90мм. | наличие |
| 17 | Наличие термопринтера позволяющего наносить миллиметровую сетку | наличие |
|  | Характеристика базовой модели |
| 1 | Импульс дефибрилляции | биполярный трапецеидальный несимметричный |
| 2 | Градация энергии – | 5, 10, 25; 50; 75; 100; 150; 200; 250; 300; 360 Дж. |
| 3 | Количество дефибрилляций от полно заряженной батареи при 200дж | = 60 раз. |
| 4 | Выдача импульса дефибрилляции от кнопок РАЗРЯД на электродах синхронно с R–зубцом (только при приеме ЭКГ от электродов монитора). | наличие |
| 5 | Автоматический сброс накопленной энергии через 30 с после ее набора. | наличие |
| 6 | Принудительный сброс накопленной энергии на внутреннюю нагрузку в случае отказа от дефибрилляции. | наличие |
| 7 | Световая и звуковая сигнализация процессов набора и хранения энергии. Формирование сигнала АВАРИЯ в случае отказа высоковольтной части аппарата. | наличие |
| 8 | Время непрерывной работы в режиме монитора от полностью заряженной батареи – в режиме от внешней сети – | не менее 2 часов не менее 36 часов. |
| 9 | Два канала приема ЭКГ с чувствительностью | 5, 10, 20 мм/мВ. |
| 10 | Скорость информации на экране дисплея. | 25 мм/с |
| 11 | Три отведения по выбору с передней панели в режиме работы от кабеля отведений монитора. | наличие |
| 12 | Ширина бумаги Диаметр рулона | 58мм не более 50мм |
| Лот №14: Лярингоскоп |
| 1 | Ручка | наличие |
| 2 | Клинок прямой типа Миллера | №1-93 мм, №2-130 мм, №3-162 мм, №4-175 мм |
| 3 | Клинок изогнутый типа Макинтош | №1-96 мм, №2-121 мм, №3-139 мм, №4-159 мм |
| 4 | Лампочки к ларингоскопам | Наличие |
|  | Лот №15 Пикфлоуметр |
|  | Основное назначение | Предназначен для определения пиковой скорости выдоха |
| 1 | Диапазон измерений, л/мин. | от 50 до 800 |
| 2 | Погрешность измерений ПОС | ±10% |
| 3 | Габаритные размеры, мм | не более 163хх51х27 |
| 4 | Масса, кг. | 0,06 |

5. Требования к качеству поставляемого товара

Соответствие медицинского оборудования функциональным и качественным характеристикам. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава России, при наличии - санитарно-эпидемиологического заключения.

6.  Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийное техническое и сервисное обслуживание  медицинского оборудования по всем лотам -  не менее 12 месяцев.

По лотам №1-10: Год выпуска оборудования – не ранее 2005 года.