| ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК |
| --- |
|  |  |  | Дата:"10 " июля 2006 г. |
| Заказчик | МУЗ ДГКБ № 1 |
| Адрес | г. Иваново ул. Академика Мальцева, дом 3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Бюджет города |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт (отделочные работы) здания по адресу : г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 14 | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % Улучшеная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 % Облицовка стен «плитонитом » на мастике Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Установка металических решеток Проектно-сметная документация имеется Выполнение работ в соответствии с ПСД, прошедшей Ивгосэкспертизу Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ,ГОСТ,СНиП, нормами СааН.ПиН 2.1.3.1375-03 Гарантии на работы не менее 2-х лет Наличие сертификатов на применяемые материалы Использование экологически безопасных материалов Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов и т.д. Работа по лицензии на рынке ремонтно-строительных работ не менее 3-х лет Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ | 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 т | 1,5 3,53 0,4 0,44 1,73 1,73 0,75 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ Детская городская клиническая больница № 1 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 30 августа 2006 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В стоимость включены – НДС,стоимость непосредственно работ по текущему ремонту и стоимость материалов,необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком |
| Максимальная цена контракта | 156,077 тыс.руб. |
| Место подачи котировочных заявок | МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1», г. Иваново ул. Академика Мальцева д. 3 тел. 32-76-63 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13 июля 2006 г. до 16-00 |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет, 30 % предоплата |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |