Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _21__»__июля__2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г,.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт, пуско-наладка системы кислородоснабжения барозала. | Ремонт (без применения сварки) рампы газоразразрядной на 6 (шесть)40-литровых баллонов высокого давления и участка кислородопровода барозала низкого давления, арматуры в т.ч.) Ориентировочный расчет (калькуляция ) на работы по монтажу системы кислородоснабжения барозала и участка кислородопровода барозала низкого давления 1.Трудозатраты на ремонт, пуско-наладку, проверки и испытания 2.Рампа кислородная газоразрядная на 6 40 литровых баллонов высокого давления комплектная 3.Пульт раздачи кислорода и бароаппарат 2 шт 4. Ремонтный комплект( шланги, трубопроводы, арматура, уплотнительные кольца, мембраны, сменные элементы фильтров, пластины ,планки, крепеж) 5.Раствор для обезжиривания(СМС). 6. Амортизация специального оборудования 7.Накладные расходы ВСЕГО затрат: Техническое задание на ремонт металлического укрытия рампы. 1.Габариты металлического укрытия под размещение рампы должны быть не менее: 2000*1850*450мм Рама –уголок 50*50*4 Боковые плоскости, верхнюю плоскость ,плоскости дверей обшить металлическим листом 2мм Задняя плоскость не обшивается. . В верхних углах задней плоскости рамы предусмотреть 2 проушины(диаметр отверстий 10мм)для обеспечения крепления металлического укрытия к наружной стене здания. 2.В металлическом укрытии предусмотреть 2 металлических уголка 50*50*4 мм длиной 1850 мм . установленных горизонтально на задней плоскости рамы укрытия «полочкой» вверх на высоте от уровня пола 1200 мм и 1700 мм соответственно. 3. Необходимо предусмотреть –двухстворчатые распашные двери в металлическом укрытии с возможностью запирания -возможность заземления металлического укрытия через болт М 6*15,приваренный внутри к раме в нижней части ,и кислородопровода барозала с двух концов -естественную вентиляцию за счет высверливания отверстий в корпусе металлического укрытия или за счет установки металлической сетки. -покраску металлического укрытия 4.Металлическое укрытие установить на бетонный фундамент. Размеры фундамента 3000*1500 мм | руб Руб. Шт/руб Шт/руб кг руб руб |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие проектно-сметной документации обязательно. Наличие лицензии на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию медицинской техники. |
| Максимальная цена контракта | 150000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.07.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | безналичный расчет, в течении 30( тридцати) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. Предусматривается аванс в размере30% от общей стоимости контракта в течении 10 дней с момента его подписания. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт, пуско-наладка и проверка системы кислородоснабже-ния барозала. | Ремонт( без применения сварки),пуско-наладка и проверка( испытания) системы кислородоснабжения барозала ( рампы газоразрядной на 6 ( шесть) 40 литровых баллонов высокого давления и участка кислородопровода барозала низкого давления.(согласно локальных смет на выполнение вышеуказанных работ) |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003,г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 3 квартал 2006г. |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | безналичный расчет, в течении 30( тридцати) банковских дней после подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. Предусматривается аванс в размере30% от общей стоимости контракта в течении 10 дней с момента его подписания. |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)