Участникам размещения заказа

## ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: «04» октября 2006 г.

| Заказчик | МУДО «Детская музыкальная школа № 5» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, пр. Строителей, 100 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт трубопроводов системы отопления здания Детской музыкальной школы №5 | - Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м | 1,82 |
|  |  | - Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м. | 1,5 |
|  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 7,5 кг. |  |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м. | 0,32 |
|  |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | 1,92 кг. |  |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м. трубопровода |  |
|  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Комплекс сантехнических работ | 1 шт. | 26 |
|  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 5 |
|  |  | Комплекс сантехнических работ |  |  |
|  |  | Материалы, необходимые для выполнения работ, с учетом НДС – ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА Сметная документация имеется Требования к подрядчику: - Предоставление локальной сметы на заявленный перечень работ Выполнение работ в соответствии с ПСД, прошедшей Ивгосэкспертизу Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ,ГОСТ,СНиП, нормами СааН.ПиН 2.1.3.1375-03 Гарантии на работы не менее 5 лет Наличие сертификатов на применяемые материалы Использование экологически безопасных материалов Наличие соответствующих лицензий, свидетельств, сертификатов и т.д. |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг МУДО «Детская музыкальная школа №5» г. Иваново, пр. Строителей, 100 Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 20 дней с момента подписания муниципального контракта Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах В стоимость включены – НДС, стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту трубопроводов системы отопления стоимость материалов, необходимых для их выполнения и поставляемых Подрядчиком Максимальная цена контракта 79024,22 руб. (Семьдесят девять тысяч двадцать четыре) рублей 22 коп. Место подачи котировочных заявок МУДО «Детская музыкальная школа №5» г. Иваново, пр. Строителей, 100 тел. 56-43-80 Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок 9 октября 2006 г. до 16-00 Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг Безналичный расчет, 30 % предоплата Срок подписания победителем контракта В течение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |  |
| --- | --- |

Приложение

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________                           __________________________

(подпись, печать)					(должность)