Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _09__»__октября__2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г,.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка средств автоматики в тепловых пунктах МУЗ «1-я ГКБ» ( регуляторов температуры и предохранительных клапанов) | 1.Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40мм 2.Клапаны предохранительные Ду 32 3.Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм 4.Установка вентилей, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 5. Установка регуляторов температуры ТРТС-50 | Шт Шт Вр Шт шт | 14 14 28 14 14 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»: 153003, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(30.11.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов. Наличие сметной документации обязательно. Наличие лицензии на выполнение теплотехнических работ. |
| Максимальная цена контракта | 165000 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственный отдел |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13.10.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет .Предусмотрен аванс в размере 30% о общей стоимости работ в течении 10(десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета -фактуры в течении 30 дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«___»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка средств автоматики в тепловых пунктах МУЗ № «1-я ГКБ» ( регуляторов температуры и предохранительных клапанов) | 1.Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40мм 2.Клапаны предохранительные Ду 32 3.Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм 4.Установка вентилей, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм 5. Установка регуляторов температуры ТРТС-50 Прямые затраты по смете Стоимость внутренних санитарно- технические работ | Шт Шт Вр Шт Шт | 14 14 28 14 14 | ё |  |
|  | Итого по сводному сметному расчету |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» 153003,г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(30.11.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) Включены все накладные расходы |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет ,Предусмотрен аванс в размере 30% о общей стоимости работ в течении 10(десяти) дней после подписания контракта, Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета фактуры в течении 30 дней с момента ее получения. |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                                                                  ( должность)