Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Дата: « 8 » ноября 2006 г.

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | hospital7@ivnet.ru |
| Источник финансирования заказа | Муниципальный бюджет |

| № п/п | Наименование закупаемых товаров | Характеристика закупаемых товаров | Единица измерения | Объем закупаемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ортопедическая приставка TFT-30 (или эквивалент) для универсального механогидравлического операционного стола ТОТ-30 | - напольное расположение нижней рамы; - расположение главной стойки опоры таза L-образной формы; - нижняя рама: длина 1450 мм, угол поворота – 180 гр.; - высота стержня бедра 770-800 мм; - высота универсальной плиты для ног 880-1200мм; - высота костыля для ног 950-980 мм, угол поворота 360 гр.; - длина костыля для ног 430-442 мм, угол поворота 360 гр. | Шт. | 1 |

| Место выполнения работ, оказания услуг | г.Иваново, ул.Воронина, д.11 |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг | В течение 10 дней после подписания контракта |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг, расходах | НДС, доставка, монтаж и пусконаладочные работы |
| Максимальная цена контракта | 200 000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 Факс 23-46-05 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 14 ноября 16-00 |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг | 100% оплата после подписания акта приема-передачи |
| Срок подписания победителем контракта | В течение 10 дней со дня подписания протокола и оценки котировочных заявок |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «___»_______________200__г.

| Наименование, место нахождения участника (для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты выполнения работ, оказания услуг |  |

___________________________                             ________________________

(подпись, печать)						(должность)