Участникам размещения заказа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

« _07__»_декабря___2006г.

| Заказчик | МУЗ « 1-я Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | Г.Иваново, ул.Парижской Коммуны,5 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования | Городской бюджет |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ ,оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. Измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт электроснабжения в операционной и палате интенсивной терапии ( корпус №4). | Проектные( изыскательские) работы на проведение работ по капитальному ремонту электроснабжения в операционной и ПИТ. Электромонтажные работы. 1.Труба по установленной конструкции по стенам диаметром до 40 мм 2.Кабели до 35 кВт положенные в трубах, блоках и коробах массой 1м до 3кг 3.Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см 4. Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечением до 50 см2 5.Пробивка в кирпичных стенах гнезд 6.Заделка гнезд, отверстий и борозд в стенах и перегородках | 100м 100м 100 шт 100м борозд 100 шт 1 кв.м | 0,9 0,9 0,13 0,9 0,17 2,99 |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница»г. Иваново, ул . Парижской Коммуны, 5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.(20.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах | С учетом всех накладных расходов |
| Максимальная цена контракта | 130000,00 рублей |
| Место подачи котировочных заявок | Г. Иваново, ул. Парижской Коммуны ,5 МУЗ «1- Городская клиническая больница» Административно- хозяйственная часть |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 13.12.2006 г. 10 часов 00 минут |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 10 (тридцати) банковских дней с момента ее получения. |
| Срок подписания победителем контракта | В течении 10( десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Исполнитель Никитина Н.Н.

Т.305845

Котировочная заявка

«__»___________2006г.

| Наименование, место нахождения участника( для юридического лица) |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество, место жительства ( для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п\п | Наименование поставляемых товаров ,выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм | Кол-во поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена ед. продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт электроснабжения в операционной и палате интенсивной терапии. | Проектные( изыскательские) работы на проведение работ по капитальному ремонту электроснабжения операционной и ПИТ. Электромонтажные работы. Труба по установленной конструкции по стенам диаметром до 40 мм Кабели до 35 кВт положенные в трубах, блоках и коробах массой 1м до 3кг Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечением до 50 см2 Пробивка в кирпичных стенах гнезд Заделка гнезд, отверстий и борозд в стенах и перегородках | 100м 100м 100 шт 100м борозд 100 шт 1 м3 | 0,9 0,9 0,13 0,9 0,17 2,99 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | МУЗ «1-я Городская клиническая больница» Г. Иваново, ул Парижской Коммуны,5 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4 квартал 2006г.( 20.12.2006г.) |
| Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку ,страхование, уплату таможенных пошлин налогов, сборов и др. обязательных платежей) С учетом всех накладных расходов |
| Срок и условия оплаты поставок товарок, выполнения работ, оказания услуг | Безналичный расчет. Предусмотрен аванс в размере 30% от общей стоимости работ в течении 10( десяти) дней после подписания контракта. Окончательный расчет после подписания акта выполненных работ на основании счета-фактуры в течении 10( десяти) банковских дней с момента ее получения |

______________________                                           ______________________

( подпись,печать)                                                                   ( должность)