Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «07» февраля 2007г.

Регистрационный № 34

| Заказчик | МУ СОШ №14 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Апрельская, 3 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1) наличие лицензий Минэнерго и Госстроя на электротехнические и проектные работы, зарегистрированная ЭТЛ. 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,08 |  |  |
| 2 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,69 |  |  |
| 3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,1 |  |  |
| 4 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,1 |  |  |
| 5 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 отв. | 0,03 |  |  |
| 6 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см | 10 м2 | 0,04 |  |  |
| 7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 1,00 |  |  |
| 8 | Затягивание проводов в проложенные трубы | 100м | 1,00 |  |  |
| 9 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 1,20 |  |  |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 47 |  |  |
| 11 | Заземляющие проводники | 100м | 0,10 |  |  |
| 12 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 10 |  |  |
| 13 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 0,89 |  |  |
| 14 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции | шт. | 6 |  |  |
| 15 | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции (демонтаж) | шт. | 6 |  |  |
| 16 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. | 48 |  |  |
| 17 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,16 |  |  |
| . | Испытания и измерения |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 12 |  |  |
| 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 12 |  |  |
| 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,34 |  |  |
| 4 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 14 |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Апрельская, 3 |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01 марта 2007 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Ведомость объемов работ |
| Максимальная цена контракта | 115000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Апрельская, 3 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 13 февраля 2007г. 16 ч. 00 мин. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 2 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | 22 февраля 2006 г. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№_________________________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о продлении

срока подачи котировочных заявок

от «07» февраля 2007 года

Регистрационный № 34

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации___________________                  __________________________

(должность)                                         (подпись, печать)

МП