Участникам размещения заказа

# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «07» февраля 2007г.

Регистрационный № 36

| Заказчик | МОУ лицей №21 |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 |
| Адрес электронной почты |  |
| Источник финансирования заказа | Бюджет |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| 1 | Капитальный ремонт электроосвещения | Проектные, электромонтажные работы, испытания и измерения. Требования: 1) наличие лицензий Минэнерго и Госстроя на электротехнические и проектные работы, зарегистрированная ЭТЛ. 2) при понижении цены контракта более чем на 10%, представить обоснование (смету). |  |  |
| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество |  |  |
| 1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,18 |  |  |
| 2 | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,85 |  |  |
| 3 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,16 |  |  |
| 4 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,29 |  |  |
| 5 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | 100 м | 0,38 |  |  |
| 6 | Пробивка в бетонных потолках толщиной до 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отв. | 0,1 |  |  |
| 7 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям | 100м | 3,80 |  |  |
| 8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А | шт. | 45 |  |  |
| 9 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до100 А | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов. | 100 жил | 0,83 |  |  |
| 11 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка,кг, до 6 | шт. | 5 |  |  |
| 12 | Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100м | 4,00 |  |  |
| 13 | Затягивание проводов в проложенные трубы (провод каждый последующий сумм. сечением до 35 мм2) | 100м | 3,80 |  |  |
| 14 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | шт. | 32 |  |  |
| 15 | Светильники с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,36 |  |  |
| 16 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,28 |  |  |
| 17 | Выключатель электрический | 100 шт. | 0,22 |  |  |
| 18 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0,17 |  |  |
| 19 | Монтаж электросчетчиков трехфазных | шт. | 2,00 |  |  |
| 20 | Трансформаторы тока | шт. | 6,00 |  |  |
| 21 | Трансформаторы тока (демонтаж) | шт. | 6,00 |  |  |
| 22 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) на ток до 25 А (демонтаж) | шт. | 30 |  |  |
| 23 | Заземляющие проводники | 100м | 0,10 |  |  |
| 24 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка,кг, до 6 (демонтаж) | шт. | 5 |  |  |
| 25 | Демонтаж электросчетчиков трехфазных | шт. | 2,00 |  |  |
| 26 | Светильники с люминесцентными лампами, в подвесных потолках с количеством ламп до 4-х | 100 шт. | 0,08 |  |  |
| Испытания и измерения. |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 линия | 14 |  |  |
| 2 | Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль | 1 токопр. | 12 |  |  |
| 3 | Измерение цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,4 |  |  |
| 4 | Снятие характеристик выключателя автоматического | 1 ед. | 12 |  |  |
| 5 | Снятие характеристик УЗО | 1 ед. | 5 |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | 01 марта 2007 г. |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Ведомость объемов работ |
| Максимальная цена контракта | 250000 руб. |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, ул. Арсения, 33/16 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | До 13 февраля 2007г. 16 ч. 00 мин. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Без аванса, 2 квартал 2007 г. Перечисление денежных средств на р/с согласно счетов-фактур, смет и актов выполненных работ |
| Срок подписания победителем контракта | 22 февраля 2006 г. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№_________________________

(присваивается Заказчиком)

Приложение

к Извещению о продлении

срока подачи котировочных заявок

от «07» февраля 2007 года

Регистрационный № 36

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации___________________                  __________________________

(должность)                                         (подпись, печать)

МП