# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  «04»июля 200 7 г.

Регистрационный № 480

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница№7» |
| --- | --- |
| Адрес | 153032 г. Иваново,ул .Воронина, д.11 |
| Адрес электронной почты | Hospital7@ivnet.ru |
| Контактное лицо | Валькова Г. А. |
| Номер контактного телефона | 23 09 33;факс 23 46 05 |
| Место подачи котировочных заявок | 153032, г. Иваново, ул. Воронина д.11 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 10.07.2007 до 16:00 |

| Наименование, выполняемых работ | Характеристики выполняемых работ | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Кислород газообразный медицинский сжатый | Качественные характеристики работ. | Характеристики предлагаемого медицинского кислорода должны соответствовать требованиям ГФ 9 статья 359. Качество кислорода должно быть подтверждено сертификатом соответствия. | Баллон 40 л. | 200 шт. |
|  | Технические характеристики работ. | Кислород медицинский в баллонах по 40л при давлении 150 атм. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ. | Кислород должен быть упакован в стальные баллоны. Упаковка должна обеспечить сохранность кислорода при хранении и транспортировке. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Требования к функциональным характеристикам товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: остаточный срок годности кислорода должен составлять не менее 80 процентов. Качество поставляемого медицинского кислорода должно соответствовать требованиям ГОСТа, принятого для медицинского кислорода, а также качественным удостоверениям производителя и сертификату соответствия. |  |  |
|  | Требования к результатам работ. | Поставка лицензионного газообразного медицинского сжатого кислорода должна производиться в срок и соответствующего качества, транспортом участника размещения заказа на склад грузополучателя (с проведением разгрузочно-погрузочных работ). |  |  |

| Источник финансирования заказа | ФОМС |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 70,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену работ | НДС, транспортные затраты, разгрузочно-погрузочные работы |
| Место выполнения работ | 153032, г. Иваново, ул. Воронина д.11 |
| Срок выполнения работ | 30.09. 2007г. |
| Срок и условия оплаты выполнения работ | Оплата производится по счетам фактуры выставляемыми Поставщиком, в течение 30 дней с момента поставки продукции на склад покупателя. |
| Срок подписания победителем контракта | По истечении 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. |

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплена печатью. В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме:

№ ________________

Приложение к Извещению о проведении

запроса котировок

от «___» ______________ 200__г.

Регистрационный № ____

# КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# Дата: «__»___________200__г.

| Наименование участника размещения заказа (для юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица)/ место жительства (для физического лица) |  |
| Номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| Банковские реквизиты участника размещения заказа |  |

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Цена единицы продукции, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей) |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |

Руководитель организации    _______________                          ___________________

(подпись)			                  (Ф.И.О.)

М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку кислорода медицинского

г. Иваново													 «_________»_______2007 г.

Муниципальный заказчик МУЗ «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача С.В. Башмакова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку товаров от  _________ 2007 г. № _______, Поставщик обязуется поставить Заказчику кислород газообразный медицинский сжатый в баллонах по 40л при давлении150 атм. ( далее Товар) по адресу г. Иваново, ул. Воронина, д.11 , а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

- Цена и порядок расчетов

  - Максимальная цена контракта составляет ____________ руб., НДС, транспортные затраты, разгрузочно-погрузочные работы

  - Цена Контракта остается фиксированной в течение срока действия Контракта.

2.3. Оплата за своевременную поставку Товара производиться по счетам фактуры выставляемыми Поставщиком  в течение 30 дней после получения Товара на склад Заказчика.

2.4. Поставщик производит за свой счет поставку лицензионного газообразного медицинского сжатого кислорода в срок  и соответствующего качества, собственным транспортом с проведением разгрузочно- погрузочных работ на склад Заказчика.

- Сроки и условия поставки Товара

3.1. Поставка Товара производится  Поставщиком в срок до 30.09.2007 г.

3.2. Требования к безопасности Товара кислород должен быть упакован в стальные баллоны. Упаковка должна обеспечить сохранность кислорода при хранении и транспортировке.

- Качество Товара и упаковка

4.1. Характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям ГФ 9 статья 359. Качество кислорода должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

4.2. В случае отсутствия сертификата соответствия  на поставляемый Товар, Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента предъявления претензии Заказчиком, произвести замену указанного Товара на качественный. При невозможности замены Товара в установленный срок, контракт подлежит расторжению.

4.3. Требования к функциональным характеристикам  Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: остаточный срок годности кислорода должен составлять не менее 80%.  Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям  ГОСТа, принятого для медицинского кислорода, а также качественным удостоверениям производителя и сертификату соответствия

- Ответственность сторон

5.1.  В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При нарушении Поставщиком срока поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения  предусмотренного пунктом 3.1.,Подрядчик уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Р.Ф. за каждый день просрочки исполнения обязательства  п.9 ст.9 № 94- ФЗ.

- Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения

6.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает своё действие в части поставки Товара по истечении срока, определённого п. 3.1. настоящего контракта, а по расчетам до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда п.8 ст.9 № 94 -ФЗ

6.4.Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.5. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

МУЗ «Городская клиническая больница №7»:

г. Иваново, ул. Воронина, 11, тел. 234605, 232240

ИНН 37310111571, КПП370201001, ОКПО 01924628 Ивановское городское отделение УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40204810900000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042435000, л/с 002012381

Поставщик _________________________________________:

Юридический адрес:________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи Сторон.

| Поставщик | МУЗ «Городская клиническая больница №7» |
| --- | --- |
| Руководитель ___________ | Главный врач _________ |