# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата:  « 17 »   ноября   2008 г.

Регистрационный № 675

| Заказчик | МУЗ "Родильный дом №1" |
| --- | --- |
| Адрес | 153003 г.Иваново, улЛенинградская, д.3/16 |
| Адрес электронной почты | E-mail: 1roddom@rambler.ru |
| Контактное лицо | Лобанова Ольга Викторовна |
| Номер контактного телефона | Тел.факс: 41-60-66 |
| Место подачи котировочных заявок | 153003 г.Иваново, улЛенинградская, д.3/16 |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.11.2008 год до 16:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение расходных материалов для МУЗ "Родильный дом №1" | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия. Остаточный срок годности не менее 80 %. | Согласно приложения к извещению | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |
| --- | --- |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 499,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Включает в себя: стоимость товара, НДС, доставку, разгрузку, расходы на упаковку, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153003 г. Иваново, ул. Ленинградская, д.3/16 МУЗ «Родильный дом №1» |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | по заявке Заказчика в течение 2-х календарных дней, после поступления заявки, в течение 4 квартала 2008г. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной, счета-фактуры до 25.12.2008 |
| Срок подписания победителем контракта | 04.12.2008 |

Приложение

к извещению о проведении

запроса котировок

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измере-ния | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шприц Одноразовый стерильный 2-хкомпонентный, 5 мл с иглой 0,7*40мм №100 | Игла(0,7 мм*40 мм) 22G*11/24 цилиндр-полипропелен, шток-поршень-зеленый из ПЭВП,положение наконечника эксцентрическое, игла-нерж.сталь(DIN X Cr Ni 1810)заточка трехгранная копьевидная, расширенная градуировка : Номинал 5мл Наполнение до 6мл | Шт. | 10000 |
|  | Шприц Одноразовый стерильный 2-хкомпонентный, 10мл с иглой 0,8*40мм №100 | Игла(0,8 мм*40 мм) 21G*11/24 цилиндр-полипропелен, шток-поршень-зеленый из ПЭВП, положение наконечника эксцентрическое, игла-нерж.сталь(DIN X Cr Ni 1810) заточка трехгранная копьевидная, расширенная градуировка : Номинал 10мл Наполнение до 12мл | Шт. | 10000 |
|  | Шприц Одноразовый стерильный 2-хкомпонентный, 20мл с иглой 0,8*40мм №80 | Игла(0,8 мм*40 мм) 21G*11/24 цилиндр-полипропелен, шток-поршень-зеленый из ПЭВП, положение наконечника эксцентрическое, игла-нерж.сталь(DIN X Cr Ni 1810) заточка трехгранная копьевидная, расширенная градуировка: Номинал-20мл Наполнение до 24 мл | Шт. | 5000 |
|  | Системы для переливания растворов | Рабочая длина устройства-1500мм, инъекционная игла 21G(1,2*40мм),двойной заточки, цвет канюли-зеленый, устройство для прокалывания крышки с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром, камера прозрачная полужесткая, фильтр камеры из материала, имеющего мелкую ячейку, зажим роликового типа, имеется участок из плотной резины, канюля и устройство для прокалывания крышки закрыты защитными крышками. Система стерильна, апирогенна и нетоксична, стерилизована оксидом этилена, для однократного применения. Каждая система упакована в стерильную пластиковую упаковку, содержащую надписи на русском языке и инструкцию по применению.Упаковка-25штук. | Шт. | 5000 |
|  | Проводящие магистрали однократного применения к дозатору шприцевому для внутривенного вливания | Магистрали ДШВ1 | Шт. | 750 |
|  | Катетер мочевой урологический женский стерильный одноразовый №16 | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, атравматичный терминальный конец,закрытый ,2 боковых отвестия,длина-18+2см,внутренний диаметр 3,8мм,внешний диаметр 5,3мм, цвет –оранжевый. Упаковка-120штук. | Шт. | 480 |
| 02 | Лейкопластырь ленточный | Катушечная намотка. Размер:1*500см | Шт. | 100 |
| 3 | Лейкопластырь ленточный | Катушечная намотка. Размер:2*500см | Шт. | 100 |
| 5 | Перчатки смотровые латекс №М н/стер. | Опудренные, латексные, неанатомической формы с валиком. Длина 240мм(+1-0,5) Толщина: манжеты-0,08мм Ладонной поверхности-0,12мм Пальцев-0,13мм. Срок годности 5лет Упаковка:100штук в блоке, 1000штук в коробке. | Пара | 10000 |
|  | Перчатки с удлиненной крагой латекс №7 стер. | Опудренные, латексные, анатомической формы с валиком. Длина -390мм Толщина: манжеты-0,16мм Ладонной поверхности-0,22мм Пальцев-0,24 мм Срок сохранения стерильности 3года Упаковка:100 пар в коробке. | Пара | 300 |
| 99 | Устройство для влив в мал вены «Игла-бабочка» | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида ,короткая атравмичная игла 27 G Длина катетера 250-300мм,длина иглы 19мм, цвет –серый ,Упаковка -50штук | Шт. | 1000 |
|  | Внутривенный катетер | Предназначен для катеризации периферических вен , двойная заточка иглы, высокая эластичность катетера, возможность длительного нахождения в периферическом русле(до 3-х суток),бактериостатический гидрофобный фильтр заглушки, тефлоновое покрытие, размерG18, внутренний диаметр 1,3мм,длина 45мм,скорость потока 75мл/мин. Цвет зеленый Упаковка-100штук. | Шт. | 1000 |
|  | Браслет для новорожденных однократного использования | Для идентификации новорожденных | Шт. | 2000 |
|  | Катетер аспирационный с портом «Wakon» (с вакуум контролем) | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида, атравматичный терминальный конец, канюля должна идеально соответствовать размерам элементов любого отсасывающего оборудования. Размер CH/FR8. внутренний диаметр 1,7мм,внешний диаметр 2,7мм, длина -45+2см, цвет голубой.Упаковка 80штук. | Шт. | 480 |
|  | Пупочный катетер стерильный одноразовый | Рентгеноконтрастная линия 50 см CH\FR 6 | Шт. | 500 |
|  | Пупочный катетер стерильный одноразовый | Рентгеноконтрастная линия 50 см CH\FR 8 | Шт. | 500 |
|  | Зонд питательный стерильный одноразовый | Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида,атравматичный терминальный конец. Расположение меток на питательном зонде для детей-15см,16см,17см от дистального конца. Открытый конец,2 боковых отверстия. РазмерCH/FR 8, внутренний диаметр 1,7мм,внешний диаметр 2,7мм, длина 400мм, цвет голубой.Упаковка-120штук. | Шт. | 480 |
|  | Фиксирующий пластырь для внутривенных катетеров | Прозрачная полиуретановая пленка для фиксации детских катетеров «Дышащая» .Стерильна.Индекс трансмиссии паров влаги MVTR составляет 11.000 г/кв.м/24 часа при Т=37градусов.Растяжимость 33%,Толщина-0,06мм.Фиксация до 14суток.Размер 6,0*5,0см Упаковка-100штук Стерильна | Упак. | 7 |
|  | Фиксирующий пластырь для внутривенных катетеров | Прозрачная полиуретановая пленка для фиксации периф. Катетеров с портом«Дышащая» .Стерильна.Индекс трансмиссии паров влаги MVTR составляет 11.000 г/кв.м/24 часа при Т=37градусов.Растяжимость 33%,Толщина-0,06мм.Фиксация до 14суток.Размер 7,0*9,0см Упаковка-100 штук.Стерильна | Упак. | 8 |
|  | Повязка для послеоперацион- ных ран. | Окклюзионная силиконовая повязка, укрепленная наружной силиконовой мембраной, из нетканого полиамидного водоотталкивающего материала высокого качества.Пористое адгезивное покрытие.Стерильна.Высокая абсорбирующая способность подушечки из целлюлозного волокна специального плетения Размер 25*10см.Упаковка-50штук. | Упак. | 5 |
|  | Повязка для лечения гипертрофирующих рубцов и келоидов,а также профилактики их образования на месте послеоперационных ран после снятия швов | Стерильна. Тонкая ,адаптируемая и эластичная. Самоклеящийся слой силиконового геля. Повторное использование до 40раз.Простое и безболезненное удаление. Моется мыльным раствором. Размер 12см*6см. Упаковка-1штука | Упак. | 4 |
|  | Полоски для закрытия ран | Изготовлены из эластичной полиамидной сетки,стягивающие рану.Стерильны Могут заменять скрепки на третий послеоперационный день.Используются для первичного и вторичного закрытия ран.Уменьшают нагрузку на подкожные и внутрикожные швы,кожные скрепки и обычные швы.Размер 6,4мм*76мм.Упаковка-50штук. | Упак. | 1 |
|  | Синтетический рассасывающийся шовный материал | Нить изготовлена из сополимера гликолида и лактида,с нанесенным специальным способом покрытием из полиглактина 370 и стеарата кальция Сохранение исходной прочности на разрыв: 14 дней после имплантации -75% 21день-около 50% 28 дней-около 25% Полное рассасывание в течение 56-70 дней. НИТЬ-USP 2 (метр.5),длина 150см, безигольный Упаковка №12 стерильный | Упак. | 40 |
|  | Натуральный рассасывающийся шовный материал | Состав: натуральный коллагеновый материал из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника овец Механизм рассасывания-ферментативная биодеструкция НИТЬ-USP 1 (метр.4), длина 150см безигольный Упаковка №12 стерильный | Уп. | 124 |
|  | Пакет для медицинских отходов класса Б | Предназначен для сбора,хранения и утилизации медицинских отходов класса Б, размер 500*600,желтый В комплекте с биркой и стяжкой | Шт. | 1000 |
|  | Натуральный не рассасывающийся шовный материал | Плетеный материал из фибриона волокон шелка-сырца,снабжен восковым покрытием, неокрашенный, высокопрочный НИТЬ- USP 4(метрич.6), длина 150см Безигольный Упаковка №20 | Шт. | 1000 |
|  | Щетка эндоцервикальная, | Стерильная, одноразовая (1шт./уп.) | Шт. | 2500 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель согласно ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о

проведении запроса котировок

от « 17 »  ноября  2008 г.

Регистрационный № 675

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 675 от 17.11.2008 , с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА № ___

На закупку расходных материалов

г. Иваново                                                                                   «__»______________ 200 __  г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В.Н. действующей на основании Устава с  одной стороны, и ______________, в лице ________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от «__» _______ 2008 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязан поставить Заказчику продукцию (далее – «Товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту), а Заказчик - принять и оплатить товар.

1.2. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного виды Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия.

2.2. В случае поставки импортных материалов сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3.При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия и качественные удостоверения производителя.

Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно – эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на акте приемки-передачи.

2.7. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Получателя претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.8. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

2.9. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть на русском языке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 4 квартала 2008 года, по заявке Заказчика в течении 2-х календарных дней, после поступления заявки.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика.

3.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Стоимость тары и упаковки включается в стоимость Товара по настоящему муниципальному контракту.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 10 дней с момента получения претензии Заказчика.

3.5. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.6. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.7 Датой поставки Товара является дата подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего передачу товара от Поставщика на склад Заказчика.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет:_______________ (__________________________________) рублей, в том числе НДС __________ (_________) рублей.

В цену контракта включается: стоимость товара, НДС, доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, расходы на упаковку, налоги, сборы  и другие обязательные платежи.

### 4.2. Расчеты за поставленный Товар будут производиться с лицевого счета Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата производится по безналичному расчету на основании акта приема-передачи товара, товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, в срок до 25.12.2008 года

4.3. Оплата Товара осуществляется за счет внебюджетные средства (родовые сертификаты).

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Заказчик несет ответственность по действующему законодательству Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатков в качестве переданного Товара Заказчик вправе потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим требованиям о качестве, предъявляемым Заказчиком.

5.3. В случае нарушения сроков поставки Товара по вине Поставщика последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,3%  от стоимости не поставленного Товара.

5.4. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 40 (сорок) календарных дней.

5.5. Споры, возникшие между сторонами при исполнении муниципального контракта, разрешаются в установленном действующим законодательством РФ порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего муниципального контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

6.2.В случае нарушения любой из сторон условий настоящего муниципальный контракта, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче); Претензия  рассматривается в течение 3 дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

6.3.Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в арбитражном суде Ивановской области.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, действия и последствия которой стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

7. ФОРС – МАЖОР

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальный контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства неодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего муниципальный контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме  извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим муниципальным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами  и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда в случае нарушения другой стороной существенных условий контракта.

8.4.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара;

- при неоднократном нарушении сроков поставки.

8.5. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» МУЗ "Родильный дом №1" 153003, ул.Ленинградская, 3/16 ИНН 3731011589 Л/сч №0025367 при ФКУ администрации г.Иваново БИК 042406608 р/сч 40703810800003000002 | «ПОСТАВЩИК» |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ "Родильный дом №1" __________________ Родинов В.Н. МП | ПОСТАВЩИК ___________________/__________________/ МП |
| --- | --- |

.

Приложение№1

к муниципальному контракту №

от «      «                        2008г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по  муниципальному контракту

от «  »                 2008г.

| № п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Производи тель | Единица измер. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу продукции, в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |

Поставщик: _____________________/________________

М.П.

Заказчик:_______________________/________________

М.П.