# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата: 20.04.2009

# Регистрационный № 177

| Заказчик | МУЗ г. Иванова городская клиническая больница №8 |
| --- | --- |
| Адрес | 153032, г Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Адрес электронной почты | gor_bol_8@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Главный врач Ратманов М. А. |
| Номер контактного телефона | 23-45-11 |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 30.04.2009 до 15 ч 30 мин. |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Приобретение медицинского оборудования (аппарат и комплект расходных материалов для проведения лечебного и (или) донорского плазмафереза) для МУЗ "Городская клиническая больница № 8" | Качественные характеристики товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия | Согласно приложения к извещению | Согласно приложения к извещению |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Согласно приложения к извещению |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества Вся поставляемая продукция должна соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Гарантийный срок поставляемого товара – 1 год. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика, в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | бюджетные средства г. Иванова |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 450,0 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | В цену товара входят: стоимость товара, расходы на доставку, страхование груза, уплата налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика. |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г Иваново, ул. Станкостроителей, д.4 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 14 календарных дней с момента подписания контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежным поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после поставки Товара, предоставления товарно-транспортной накладной, составления акта-приемки-передачи Товара, акта ввода в эксплуатацию. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 12.05.2009 и не позднее 15.05.2009 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению о (повторном) проведении запроса котировок

от 20.04.2009

Регистрационный № 177

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах (с обязательным указанием о включении или не включении расходов, указанных в извещении о проведении запроса котировок, в том числе о включении или не включении НДС в цену контракта Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. Организации, работающие с применением упрощенной системы налогообложения, указывают «без учета НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения») |  |

Цена муниципального контракта __________________________________________________руб.

(сумма прописью)

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 177 от 20.04.2009, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	     (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение

| Техническое задание на аппарат и комплект расходных материалов для проведения лечебного и (или) донорского плазмафереза |
| --- |
| № п/п | Технические характеристики | Параметры |
| 1. |  | Аппарат для лечебного и (или) донорского плазмафереза | 1 шт. |
| 1. | 1. | Производительность работы по крови не менее | 100 мл/мин |
| 1. | 2. | Объём получаемой плазмы не менее | 1000 мл/час |
| 1. | 3. | Дозированная объёмная подача антикоагулянта в соотношении антикоагулянта к цельной крови | от 1:10 до 1:12 |
| 1. | 4. | Диапазон задания давления на выходе перфузионного насоса | от 100 до 250 мм рт. ст. |
| 1. | 5. | Диапазон измерения статического давления на входе плазмофильтра | от 0 до 300 мм рт.ст. |
| 1. | 6 | Средний ударный объём выброса насоса | 10 мл |
| 1. | 7. | Максимальная частота перемещения прижима насоса не менее | 10 ход/мин |
| 1. | 8. | Диапазон индикации времени экстракорпорального очищения крови | от 0 до 4 часов |
| 1. | 9. | Световая сигнализация | Наличие |
| 1. | 10. | Звуковая сигнализация | Наличие |
| 1. | 11. | Время непрерывной работы не менее | 8 часов |
| 1. | 12. | Производительность получения плазмы не менее | 800 мл в час |
| 1. | 13. | Соединение в экстракорпоральном контуре с мембранным плазмофильтром катетером и датчиком давления через соединения «Луер-Лок» | Наличие |
| 1. | 14. | Диапазон индикации объёма перекачиваемого перфузата | от 0 до 10 литров |
| 1. | 15. | Функциональные характеристики: |  |
| 1. | 16. | Функционирование аппарата в режиме "Программирование" | Наличие |
| 1. | 17. | Функционирование аппарата в режиме "Прокачка" | Наличие |
| 1. | 18. | Функционирование аппарата в режиме "Работа" | Наличие |
| 1. | 19. | Функция установки заданного пользователем давление перфузата в магистрали перед плазмофильтром | Наличие |
| 1. | 20. | Блокировка аппарата при срабатывании датчиков, контролирующих попадание воздуха в экстракорпоральный контур | Наличие |
| 1. | 21. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщения на дисплее при пониженном уровне перфузата в ловушке воздуха ниже уровня ультразвукового датчика | Наличие |
| 1. | 22. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщение на дисплее при попадании воздуха в магистраль на участке датчика воздуха ёмкостного типа | Наличие |
| 1. | 23. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщения на дисплее при продолжительности забора крови более 100 секунд | Наличие |
| 1. | 24. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщения на дисплее при времени возврата крови более 100 секунд | Наличие |
| 1. | 25. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщения на дисплее при повышении давления в магистрали более 300 мм рт. ст. | Наличие |
| 1. | 26. | Функция остановки аппарата, выдачи звукового сигнала и сообщения на дисплее при незакрытой защитной крышке насоса | Наличие |
| 1. | 27. | Функция установки программы аппарата и заданных значений параметров сеанса плазмафереза в исходное состояние при нажатии на кнопку «Сброс» | Наличие |
| 1. | 28. | Функция поочерёдного вывода на дисплей индуцируемых параметров при нажатии на кнопку «Индик» | Наличие |
| 1. | 29 | Функция проведения лечебного плазмафереза | Наличие |
| 1. | 30. | Функция проведения донорского плазмафереза | Наличие |
| 1. | 31. | Функция проведения аутогемотерапии (малого, среднего и большого объемов) | Наличие |
| 1. | 32. | Функция заготовки аутоплазмы | Наличие |
| 1. | 33. | Функция проведения плазмафереза по одноигольной схеме подключения пациента в стерильном экстракорпоральном контуре однократного применения при температуре окружающей воздуха в диапазоне положительных значений от 150 до 300 С, атмосферном давлении от 97,3 до 105,3 КПа (от 730 до 790 мм.рт. ст.) | Наличие |
| 1. | 34. | Функция совместного использования с мембранным одноразовым плазмофильтром и комплектом полимерных кровопроводящих магистралей в экстракорпоральном контуре для лечебного и донорского плазмафереза | Наличие |
| 1. | 35 | Функция проведения автоматического объёмного дозирования антикоагулянта в объемах лечебного и донорского плазмафереза | Наличие |
| 1. | 36 | Функция подачи стабилизированной антикоагулянтом крови через мембранный плазмофильтр | Наличие |
| 1. | 37. | Функция разделения крови на плазму и форменные элементы | Наличие |
| 1. | 38. | Функция удаления плазмы в стерильную емкость | Наличие |
| 1. | 39. | Функция возврата форменных элементов крови в вену через катетер | Наличие |
| 1. | 40. | Функция индикации времени забора и возврата крови | Наличие |
| 1. | 41. | Функция защиты пациента от попадания в экстракорпоральный контур воздуха при проведении плазмафереза основанную на независимом методе контроля с использованием ультразвукового и емкостного датчиков | Наличие |
| 1. | 42. | Функция восполнения физраствором удаленной плазмы с помощью контроля ультразвуковым датчиком | Наличие |
| 1. | 43. | Функция защиты пациента при превышении предельного давления в контуре | Наличие |
| 1. | 44. | Функция индикации объёма перекачиваемого перфузата в пределах от 0 до 9 литров | Наличие |
| 1. | 45 | Функция индикацию времени экстракорпорального очищения крови в пределах от 0 до 10 часов | Наличие |
| 1. | 46. | Состав и минимальная комплектность аппарата |  |
| 1. | 47. | Габариты аппарата с опорой фильтродержателя ДхШхВ не менее | 480х320х520 мм |
| 1. | 48 | Габариты аппарата без опоры фильтродержателя ДхШхВ не менее | 450х320х120 мм |
| 1. | 49 | Масса аппарата не более | 14,5 кг. |
| 1. | 50. | Время непрерывной работы аппарата | до 9 часов |
| 1. | 51. | Электрическое питание аппарата осуществляется от сети переменного однофазного тока напряжением | 220 В |
| 1. | 52. | Электрическое питание аппарата осуществляется с номинальной частотой питающей сети | 50 Гц |
| 1. | 53. | Отображающее устройство для информации (сообщений) о готовности (не готовности) аппарата к работе, проводимом в данное время режиме работы и аварийной остановке аппарата | Наличие |
| 1. | 54. | Программируемое устройство для взвешивания получаемой плазмы | Наличие |
| 1. | 55. | Устройство, подающее сигнал о наборе необходимого, заранее заданного, количества плазмы | Наличие |
| 1. | 56. | Мощность, потребляемая аппаратом при номинальном напряжении | 100 ВА |
| 2 |  | Мембранный плазмофильтр | 1 шт. |
| 2. | 1. | Режим использования | Аппаратный |
| 2. | 2. | Проведение мембранного плазмафереза с целью детоксикации организма больного при острых и хронических заболеваниях и заготовке плазмы | Наличие |
| 2. | 3. | Поры трековой мембраны | 0,4 микрона |
| 2. | 4. | Материал трековой мембраны | Биологически инертный |
| 2. | 5. | Стерилизация | Радиационным способом |
| 2. | 6. | Тип разъемов для соединения с кровопроводящими магистралями | «Луер-Лок» |
| 2. | 7. | Индивидуальный жесткий корпус из ударопрочного полистирола | Наличие |
| 2. | 8. | Объём начального заполнения камер крови не более | 25 мл. |
| 2. | 9. | Протекание крови в режиме безаппаратного плазмафереза при исходном гематокрите 40 % и преддилюции 10% под действием силы тяжести с высоты 1 м со скоростью не менее | 40 мл./ мин. |
| 2. | 10. | Масса не более | 100 г. |
| 2. | 11. | Эксплуатация в рабочем диапазоне положительных температур в пределах | от 150 до 30 0 С |
| 3. |  | Комплект кровопроводящих магистралей для лечебного и донорского плазмафереза | 1 к-т |
| 3. | 1. | Совместимость с мембранным плазмофильтром и аппаратом для мембранного плазмафереза | Наличие |
| 3. | 2. | Эксплуатация в рабочем диапазоне температур окружающего воздуха в пределах положительных значений | от 200 до 300 С |
| 3. | 3. | Стерилизация | Радиационным способом |
| 3. | 4. | Магистраль для забора крови и возврата эрмассы | Наличие |
| 3. | 5. | Магистраль отбора плазмы | Наличие |
| 3. | 6. | Дозирующее устройство антикоагулянта | Наличие |
| 3. | 7. | Контейнеры для сбора плазмы | 2 шт. |
| 3. | 8. | Магистраль отбора плазмы | Наличие |
| 3. | 9. | Тип разъемом с плазмофильтром и аппаратом для плазмафереза | «Луер-Лок» |
| 3. | 10. | Международный стандарт соединения «Луер-Лок» | ISO 594-2 |
| 3. | 11. | Герметичность при внутреннем избыточном давлении до | 100 кПа. |
| 4. |  | Раствор антикоагулянта цитрата декстроза (формула А) в пластиковых контейнерах по 500 мл. | 1 шт. |
| 5. |  | Канюля интравенозная G-24-G-16 | 1 шт. |
| 5. | 1. | Дополнительный инъекционный порт | Наличие |
| 5. | 2. | Тефлоновое покрытие внутреннего канала иглы | Наличие |
| 6. |  | Прочие условия |  |
| 6. | 1. | Возможность проведения биоспецифичкской гемосорбции | Наличие |
| 6. | 2. | Проведение инструктажа и обучение специалиста(ов) на рабочем месте | Наличие |
| 6. | 3. | Гарантийное обслуживание, не менее 12 месяцев | Наличие |
| 6. | 4. | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 6. | 5. | Разрешительная документация в соответствии с действующим законодательством РФ | Наличие |
| 6. | 6. | Сертификация производителя по Европейскому стандарту DIN EN ISO 9001:2000 распространяющуюся на проектирование, разработку, производство, сервисное обслуживание и продажу медицинской техники | Наличие |

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_____

на поставку медицинского оборудования для муниципальных нужд

г. Иваново									«___»_______________

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ратманов М.А. действующего на основании устава с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать медицинское оборудование Заказчику, согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту) (далее – Товар).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______ копеек (___________________________рублей ______________ копеек).

Цена контракта включает: стоимость товара, расходы на доставку, страхование груза, уплата налогов в т.ч. НДС, сборов и других обязательных платежей, монтаж и наладка, обучение специалистов заказчика.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.4. Оплата производится за счет бюджета города.

2.5. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа.

2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком  денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 дней после поставки Товара, предоставления товарно-транспортной накладной, составления акта-приемки-передачи Товара, акта ввода в эксплуатацию.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 14 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта согласно Спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Товар поставляется по адресу предварительно согласованному с Заказчиком.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать поставки качественных Товаров и в срок установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) Товары;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 1 год.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены контракта за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ______________ 2009 г.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| 13.Юридические адреса и реквизиты Сторон | Заказчик: МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8 |
| --- | --- |
| 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.4, тел.(4932) 23-45-11 | р/сч 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново |

# Подрядчик: ____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик___________ М. А. Ратманов                        Подрядчик__________

М.п.                                                                                   М.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ____

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МУЗ города Иванова городская клиническая больница № 8 ________________Ратманов М.А. МП | ПОСТАВЩИК Руководитель _______________/_________________/ МП |
| --- | --- |