# Извещение о  проведении  запроса  котировок

# Дата: 18.08.2011

Регистрационный № 798

| Заказчик | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 4» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8 |
| Адрес электронной почты заказчика | yurist-4gkb@mail.ru |
| Номер контактного телефона заказчика | (4932) 37-05-63 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 25.08.2011 до 09:00 |

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиоизотопная продукция медицинского назначения | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Соответствие ГОСТам, техническим регламентам и нормативно-технической документации, действующим в отношении данного товара. Соответствие: для генератора технеция-99м (18,5 ГБк) ГТ-2м - ОФС 42-0073-07 для натрия о-йодгиппурата, 131-I (80 МБк) - ФС 42-2018-97 для пентатеха, 99m Тс – ФС 42-2647-94 для технефита, 99m Тс – ФС 42-2975-99 для бромезиды, 99m Tc – ФС 42-3168-95 Наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Качество должно подтверждаться паспортом предприятия-изготовителя. |  |  |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | 1. Генератор технеция-99м (18,5 ГБк) ГТ-2м | шт. | 1 |
|  |  | 2. Натрия о-йодгиппурата, 131-I (80 МБк) | шт. | 1 |
|  |  | 3. Метки к генератору технеция: |  |  |
|  |  | Пентатех, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения) | набор | 2 |
|  |  | Технефит, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора внутривенного введения) | набор | 1 |
|  |  | Бромезида, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора внутривенного введения) | набор | 1 |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, СанПиН 2.6.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.1281-03. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Используется для диагностики различных заболеваний при введении пациенту. Упаковка, маркировка и транспортирование товара должны соответствовать требованиям действующих «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04). Соответствие упаковки указанным Правилам подтверждается НТД предприятия-изготовителя. Отгрузка товара Заказчику производится согласно движения багажных вагонов ж.д. транспорта. Поставка пользователям на территории РФ с инструкциями по применению на русском языке. Срок годности товара – не менее 70% от основного срока годности. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | бюджет города Иванова |
| Максимальная цена контракта, руб. | 74 600,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость продукции, пошлина и таможенные сборы, услуги поставщика по организации поставок, складские расходы, расходы по транспортировке, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | до железнодорожной станции «Иваново-Пассажирская» |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | поставка товара осуществляется с момента заключения муниципального контракта до 15.12.2011 партиями в соответствии с заказом-заявкой и спецификацией в срок не более 15 дней с момента поступления заявки, если в заявке не указан другой срок поставки |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет поставщика в течение 10-ти банковских дней со дня поставки продукции на основании выставленных поставщиком счетов-фактур и товарно-транспортных накладных |
| Срок подписания победителем контракта | не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Обоснование максимальной цены контракта

| № п/п | Вид поставляемого товара | Наименование поставщика | Количество поставляемого товара | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «В/О «ИЗОТОП» |  |  |
| 1. | Генератор технеция-99м (18,5 ГБк) ГТ-2м | 41 400,00 | 1 шт. | 41 400,00 |
| 2. | Натрия о-йодгиппурата, 131-I (80 МБк) | 23 500,00 | 1 шт. | 23 500,00 |
| 3. | Пентатех, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения) | 2 600,00 | 2 шт. | 5 200,00 |
| 4. | Технефит, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора внутривенного введения) | 2 500,00 | 1 шт. | 2 500,00 |
| 5. | Бромезида, 99m Тс (лиофилизат для приготовления раствора внутривенного введения) | 2 000,00 | 1 шт. | 2 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 74 600,00 |

| Максимальная цена контракта (суммарное значение по видам поставляемого товара), руб. | 74 600,00 |
| --- | --- |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

## Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 18.08.2011

Регистрационный № 798

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2011 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |
| --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5.КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах | цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость продукции, пошлина и таможенные сборы, услуги поставщика по организации поставок, складские расходы, расходы по транспортировке, налоги, сборы и другие обязательные платежи |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб. ___коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 798 от 18.08.2011, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку радиоизотопной продукции медицинского назначения

г. Иваново                                                                                                   «___» _________ 2011г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом от ______________ № _____ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны при выполнении обязательств по настоящему Контракту руководствуются лицензиями на вид деятельности и условиями действия лицензий, выданных ПОСТАВЩИКУ и ЗАКАЗЧИКУ Госатомнадзором России и Минздравом России.

Лицензии ПОСТАВЩИКА:

- Лицензия Минздрава РФ № ______________ от _____________ до _____________ на фармацевтическую деятельность;

- Лицензия Госатомнадзора России № ______________ от ___________ до __________; право на обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании;

- Лицензия Госатомнадзора России № ______________ от ____________ до _________; право на эксплуатацию стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных веществ.

Лицензия Заказчика:

- Лицензия Ростехнадзора № ЦО-03-209-5949 от 01 апреля 2011г. на право эксплуатации радиационных источников.

1. Предмет контракта

  - Поставщик обязуется  поставить Заказчику радиоизотопную продукцию медицинского назначения (далее Продукция), а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленной Продукции.

  - Номенклатура Продукции, количество и цены указаны в Спецификации, являющейся, неотъемлемой частью настоящего Контракта.

  - Поставщик обязуется сообщать Заказчику квартальный график выпуска Продукции.

  - Заказчик обязуется:

    - представить Поставщику заказ-заявку, оформленную в соответствии с требованиями «Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), согласованную с региональным органом Госсанэпиднадзора России и лицензию регионального органа Госатомнадзора России на право обращения с радиоактивными веществами.

1.5. Место поставки Продукции: до железнодорожной станции «Иваново пассажирская».

2. Цена и  порядок расчетов

  - Цена настоящего контракта является твердой и составляет ________________________ руб. ___  коп., в том числе НДС_________________________________________.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнение контракта, в том числе стоимость продукции, пошлина и таможенные сборы, услуги поставщика по организации поставок, складские расходы, расходы по транспортировке, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

  - Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти банковских дней со дня поставки продукции на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

2.4. Оплата Продукции, поставляемого по настоящему Контракту, производится Заказчиком за счет средств бюджета города Иванова.

2.5. Поставщик в 20-дневный срок по окончании квартала представляет Заказчику квартальный отчет о фактически поступивших средствах и фактически поставленной Продукции с указанием стоимости Продукции (акт сверки платежей).

2.6.Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 10-ти банковских дней со дня поставки товара на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и товарно-транспортных накладных.

3. Порядок приемки и срок поставки продукции

- Поставщик доставляет Продукцию на железнодорожную станцию отправления Московского транспортного узла, импортную Продукцию не позднее 3-х дней после отметки Российской таможни «выпуск разрешен». Отгрузка Продукции Заказчику производится согласно движения багажных вагонов железнодорожного транспорта.

- Моментом отгрузки считается дата подписания документов о поступлении продукции Заказчику.

- Заказчик своевременно сообщает Поставщику об изменении почтовых, отгрузочных и банковских реквизитов.

- Срок поставки продукции с момента подписания муниципального контракта до 15.12.2011г. партиями в соответствии с заказом-заявкой и спецификацией в срок не более 15 дней с момента поступления заявки, если в заявке не указан другой срок поставки.

- В случае поставки Поставщиком товаров, несоответствующих с заказом-заявкой Заказчика (по качеству, номенклатуре, срокам), Заказчик вправе вернуть такой товар Поставщику за счет последнего.

4. Изменения и дополнения

  - При невозможности выполнения поставки Продукции согласно графику поставок, Поставщик уведомляет об этом Заказчика не позднее, чем за 15 дней до срока поставки и согласовывает новый график поставки.

5. Качество продукции, гарантии, рекламация

5.1. Качество Продукции должно соответствовать ГОСТам, техническим регламентам и нормативно-технической документации, действующим в отношении данного товара, и подтверждаться паспортом предприятия-изготовителя.

Соответствие:

- для генератора технеция-99м (18,5 ГБк) ГТ-2м – ОФС 42-0073-07

- для пентатеха, 99m Тс – ФС 42-2647-94

- для технефита, 99m Тс - ФС 42-2975-99

- для бромезиды, 99m Тс – ФС 42-3168-95

- для натрия о-йодгиппурата, 131-I (80 МБк) - ФС 42-2018-97

5.2. Срок годности поставляемого товара – не менее 70% от основного срока годности.

5.3. Заказчик имеет право предъявить Поставщику рекламации по качеству Продукции, за исключением потери активности в результате естественного радиоактивного распада, с приложением соответствующего акта, в котором перечисляются выявленные дефекты, а также типы приборов, используемых при измерении активности, и даты их Государственной аттестации.

5.4. Рекламации рассматриваются Поставщиком совместно с предприятием-изготовителем.

5.5. Результаты рассмотрения рекламации с заключением предприятия-изготовителя Поставщик направляет Заказчику в 20-дневный срок после получения рекламации.

5.6. При рассмотрении рекламации в качестве предприятия-изготовителя по его поручению может выступать Поставщик.

5.7. При потере качества Продукции по вине Поставщика из-за нарушения условий хранения или сроков поставки Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством, включая замену Продукции.

6. Упаковка, маркировка и транспортирования

6.1.Упаковка, маркировка и транспортирование Продукции должны соответствовать требованиям действующих «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» (НП-053-04). Соответствие упаковки указанным правилам подтверждается НТД предприятия-изготовителя.

7. Возврат упаковочных комплектов

7.1. Заказчик за свой счет в обязательном порядке возвращает Поставщику упаковочные комплекты генератора технеция-99м (18,5 ГБк) ГТ-2м типа КСУ-3 (в комплекте со свинцовыми защитными кольцами) или типа ГТ-2, ГТ-3 (далее – возвратная тара) в исправном состоянии с сопроводительными сертификатами, имеющими отметки дозиметрической службы Заказчика, заверенных печатью, об отсутствии наружного радиоактивного загрязнения.

7.2 Отгрузка возвратной тары производится – ж.д. _________________________________ __________________________________________ ж.д. (багажное отделение).

Получатель: ____________________________________________________________________

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство по настоящему контракту, будет освобождена от ответственности в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой  силы, за наступление которых ни одна из сторон не отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на предпринятые сторонами попытки их предотвращения (пожары, наводнения, ураганы, военные действия, выхода из строя реакторного оборудования и т.д.). Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами Российской Федерации.

8.2 Обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.8.1 настоящего контракта, освобождают сторону от ответственности, если они наступили после заключения настоящего контракта.

8.3 Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы в том случае, если исходя из конкретных обстоятельств соответствующая сторона имеет возможность направить такое уведомление. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, лишается права ссылаться на действие в отношении нее непреодолимой силы и не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.

8.4 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 8.1 настоящего контракта, сроки исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту увеличиваются на срок существования соответствующих обстоятельств.

9. Ответственность сторон

- Поставщик обеспечивает радиационную безопасность и физическую защиту Продукции при временном хранении и транспортировании, а также исключение несанкционированного доступа к ней с момента получения от предприятия-изготовителя до момента передачи ж.д. перевозчику.

- Заказчик обеспечивает требования радиационной безопасности, физическую защиту Продукции после получения от ж.д. перевозчика.

- Поставщик и Заказчик несут ответственность за ущерб при радиационной аварии или инциденте, включая ответственность за ликвидацию их последствий (при установлении вины одной из Сторон).

9.4. В случае просрочки Поставщиком срока поставки Товара, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/16 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от цены настоящего контракта от стоимости настоящего контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2011г.

10.2. Расторжение настоящего контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - Все изменения и дополнения к настоящему контракту составляются в письменной форме и подписываются уполномоченными на то представителями сторон.

  - Все разногласия по настоящему Контракту разрешаются Сторонами путем переговоров.

  - Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ивановской области.

  - Настоящий Контракт  составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 4», 153005, г. Иваново, ул. Шошина, д. 8, тел. 37-59-41 ИНН 3730005367/КПП 370201001 ФКУ Администрации г. Иванова Р/с 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново, БИК 042406001 Главный врач МУЗ «ГКБ № 4» ________________________ / В.И. Беляев М.П. | Подрядчик: ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ___________________ / ________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от «___» __________ 2011г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по муниципальному контракту

от «___» ___________ 2011 г.

| № п/п | Наименование и характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена. за единицу продукции в руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Заказчик:

МУЗ «Городская клиническая больница №4»

_______________ / Беляев В.И.

М. П.

Поставщик:

_______________ / _______________