**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: 07.06.2012

 Регистрационный № 450

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика  | МБУЗ ГКБ № 7 г. Иваново |
| Почтовый адрес  | 153032 ,г. Иваново, ул. Воронина,д.11 |
| Адрес электронной почты  | Hospital7ivanovo@mail.ru |
| Номер контактного телефона  |  ( 4932) 23-43-93 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова  |
| Место подачи котировочных заявок  | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 1208Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срокаподачи котировочных заявок  | 20.06.2012 до 09:00 |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристикипоставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка** **медицинской мебели****ОКДП****3311600** | Качественные характеристики товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь сертификаты соответствия  | Согласно приложению к извещению | Согласно приложению к извещению |
| Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже, указанных в спецификации (Приложении №1) к извещению о проведении запроса котировок цен. |
| Требования к безопасности товаров | Соответствие требованиям нормативных документов. Весь поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов.  |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать по качеству и комплектности  техническим характеристикам. (Приложение 1). Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован.Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке, в которой оговариваются основные технические характеристики и свойства продукции. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту доставки и при погрузо-разгрузочных работах.Поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией. |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок должен быть не меньше 12 месяцев. |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа  | 1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
 |
| Источник финансирования заказа |  За счет средств бюджета г. Иваново (Наказы избирателей депутатам Ивгордумы) |
| Максимальная цена гражданско-правового договора (контракта). |   **322,328** тыс. рублей  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  Цена гражданско-правового договора (контракта) включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара до склада Заказчика и выполнение разгрузочно-погрузочных работ, накладные расходы, налоги, в т.ч. НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи.  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 3 недель с момента заключения гражданско-правового договора. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг  | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приема - передачи Товара на склад Заказчика и счета – фактуры до 31.12.2012 года |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора (контракта). | Не позднее чем через 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  |

И.о. главного врача И.Н. Гринденко

Приложение №1

 к извещению запроса котировок цен

**Спецификация**

на поставку медицинской мебели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара Технические характеристики | Единицы измерения | Количество поставляемых товаров |
| 1 | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверками .

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: шкаф комбинированный: сверху и снизу двери ДСП, в центре 2 стеклянные дверки | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 900 |
| Глубина, мм, не менее | 450 |
| Высота, мм, не менее | 1800 |
| Материал  | ЛДСП |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Высота верхней дверцы, мм, не менее | 300 |
| Высота нижней дверцы, мм, не более | 750 |
| Высота стеклянных дверок, мм, не менее | 700 |
| Количество полок в центральном отделении, шт, не менее | 1 |
| Количество полок в нижнем отделении, шт, не менее | 2 |
| Высота полок, мм, не менее | 250 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 15 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Срез в низу задней стенки шкафа | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок шкафа | наличие |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Замок в нижней дверце | наличие |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |
| Цвет полки за стеклянными дверцами | светло-синий |

 | шт. | 2 |
| 2 | Шкаф для посуды лабораторной

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: шкаф 4-х дверный: верхнее и нижнее отделение с 2 полками | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 900 |
| Глубина, мм, не менее | 450 |
| Высота, мм, не менее | 1800 |
| Материал  | ЛДСП |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Полки, шт, не менее | 4 |
| Высота полок, мм, не менее | 280 |
| Максимально допустимая нагрузка на полки, кг, не более | 18 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Срез в низу задней стенки шкафа | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок шкафа | наличие |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 2 |
| 3 | 1. **Шкаф лабораторный для реактивов**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: шкаф сверху и снизу двери ДСП, в центре - ниша | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 1000 |
| Глубина, мм, не менее | 500 |
| Высота, мм, не менее | 1800 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Высота верхней дверцы, мм, не менее | 400 |
| Высота нижней дверцы, мм, не более | 750 |
| Высота ниша, мм, не более | 600 |
| Допустимая нагрузка на столешницу, кг, не менее | 10 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Съемная полка в нижней части шкафа | наличие |
| Срез в низу задней стенки шкафа | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок шкафа | наличие |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 1 |
| 4 | 1. **Тумба лабораторная для инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: тумба с двумя ящиками, отделением с полкой и дверками, оснащена двумя бортиками по верхней плоскости | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 1000 |
| Глубина, мм, не менее | 500 |
| Высота, мм, не менее | 800 |
| Высота бортика, мм, не менее | 50 |
| Материал | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Количество ящиков, шт, не менее | 2 |
| Размер ящика, мм, не менееШиринаГлубинаВысота | 490400200 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Размер дверки, мм, не менееШиринаВысота | 490550 |
| Полка, шт, не менее | 1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 10 |
| Высота полок, мм, не менее | 250 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Срез в низу задней стенки тумбы | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок тумбы | наличие |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 2 |
| 5 | 1. **Тумба лабораторная 2-х дверная**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: тумба с двумя ящиками, отделение с полкой и дверками, оснащена бортиком по верхней плоскости | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 700 |
| Глубина, мм, не менее | 450 |
| Высота, мм, не менее | 800 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Количество ящиков, шт, не менее | 2 |
| Размер ящика, мм, не менееШиринаГлубинаВысота | 345350200 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Размер дверки, мм, не менееШиринаВысота | 348550 |
| Полка, шт, не менее | 1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 10 |
| Высота полок, мм, не менее | 250 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Срез в низу задней стенки тумбы | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Количество колес, шт, не менее | 4 |
| Диаметр колеса, мм, не менее | 40 |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 5 |
| 6 | 1. **Тумба лабораторная на колесах**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: тумба с ящиком и глухой дверкой, оснащена бортиком по верхней плоскости | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 350 |
| Глубина, мм, не менее | 400 |
| Высота, мм, не менее | 600 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Срез в низу задней стенки тумбы | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Количество колес, шт, не менее | 4 |
| Диаметр колеса, мм, не менее | 40 |
| Замок в дверце | наличие |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 2 |
| 7 | 1. **Стол для врача**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: стол имеет подвесную тумбу с тремя выдвижными ящиками, оснащена бортиком по верхней плоскости | соответствие |
| Длина, мм, не менее | 1200 |
| Ширина, мм, не менее | 600 |
| Высота, мм, не менее | 770 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Размеры тумбы:Ширина, мм, не менее Глубина, мм, не менееВысота, мм, не более | 450690450 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок тумбы | наличие |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 3 |
| 8 | 1. **Стол для врача бестумбовый**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм, не менее | 1200 |
| Ширина, мм, не менее | 600 |
| Высота, мм, не менее | 770 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Пластиковые накладки (подпятники) на нижнем торце боковых стенок тумбы | наличие |
| Цвет ЛДСП | белый |

 | шт. | 8 |
| 9 | 1. **Тумба для инструментов с замком**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: тумба с ящиком и глухой дверкой | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 450 |
| Глубина, мм, не менее | 500 |
| Высота, мм, не менее | 600 |
| Материал | ЛДСП |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Размер ящика, мм, не болееШиринаВысота  | 450150 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Срез в низу задней стенки тумбы | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Количество колес, шт, не менее | 4 |
| Диаметр колеса, мм, не менее | 40 |
| Замок в дверце | наличие |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 7 |
| 10 | 1. **Тумба для инструментов**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: тумба с ящиком и глухой дверкой | соответствие |
| Ширина, мм, не менее | 450 |
| Глубина, мм, не менее | 500 |
| Высота, мм, не менее | 600 |
| Материал | ЛДСП |
| Толщина деталей, мм, не менее | 16 |
| Размер ящика, мм, не болееШиринаВысота  | 450150 |
| Ящик тумбы снабжен роликовыми направляющими, обеспечивающими плавный, бесшумный ход | соответствие |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Срез в низу задней стенки тумбы | наличие |
| Задняя стенка  | сплошная, жесткая |
| Петли  | четырехшарнирные |
| Цикл открывания-закрывания, не менее | 100 тыс. |
| Количество колес, шт, не менее | 4 |
| Диаметр колеса, мм, не менее | 40 |
| Замок в дверце | отсутствие |
| Ручки | металлические, позволяет многократно собирать и разбирать изделие |
| Цвет ручек | хром |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет фасадов | светло-синий |

 | шт. | 13 |
| 11 | 1. **Стол лабораторный**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм, не менее | 1200 |
| Ширина, мм, не менее | 550 |
| Высота, мм, не менее | 770 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Цвет ЛДСП | белый |

 | шт. | 6 |
| 12 | 1. **Стол лабораторный с надстройкой**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: стол бестумбовый с надстройкой  | соответствие |
| Размеры стола: |  |
| Длина, мм, не менее | 1400 |
| Ширина, мм, не менее | 600 |
| Высота, мм, не менее | 770 |
| Высота бортика, мм, не менее | 50 |
| Глубина надстройки, мм, не менее | 250 |
| Высота надстройки, мм, не менее | 400 |
| Надстройка разделена на 4 ниши | соответствие |
| Размер 1 ниши, мм, не менее  | 690х190 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг, не менее | 10 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Цвет ЛДСП основной | белый |
| Цвет полки в надстройке | светло-синий |

 | шт. | 2 |
| 13 | 1. **Стол лабораторный высокий**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм, не менее | 1100 |
| Ширина, мм, не менее | 500 |
| Высота, мм, не менее | 900 |
| Высота бортика, мм, не менее | 100 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Цвет ЛДСП  | белый |

 | шт. | 2 |
| 14 | 1. **Стол лабораторный**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина, мм, не менее | 1100 |
| Ширина, мм, не менее | 600 |
| Высота, мм, не менее | 770 |
| Материал  | ЛДСП |
| Покрытие столешницы | пластик |
| Цвет столешницы | по согласованию с Заказчиком |
| Толщина столешницы, мм, не менее | 28 |
| Профиль  | U-образный |
| Радиус завала, мм, не менее | 8 |
| Толщина остальных деталей, мм, не менее | 16 |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Ширина кромки у столешницы, мм, не более | 32 |
| Цвет ЛДСП | белый |

 | шт. | 2 |
| 15 | 1. **Стол для медлабораторий**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель изделия: стол с полкой для белья  | соответствие |
| Длина, мм, не менее | 700 |
| Ширина, мм, не менее | 800 |
| Высота, мм, не менее | 950 |
| Высота бортика, мм, не менее | 150 |
| Материал изделия | ЛДСП |
| Цвет изделия | светло-синий |
| Цвет кромки  | белый |
| Толщина изделия, мм, не менее | 16 |
| Допустимая равномерная нагрузка на стол, кг, не более | 20 |
| Полка для пеленок | наличие |
| Кромка  | ПВХ |
| Кромка противоударная, термостойкая | соответствие |
| Толщина кромки, мм, не менее | 2 |
| Ширина кромки, мм, не более | 19 |
| Матрас  | наличие |
| Длина, мм, не менее | 690 |
| Ширина, мм, не менее | 790 |
| Высота, мм, не менее | 100 |
| Цвет наматрасника | желтый |
| Материал наматрасника | кожезаменитель |
| Застёжка | молния |
| Наполнение | пенополиуретан эластичный |

 | шт. | 4 |

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок цен №\_\_\_\_

 Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (контракта) на поставку медицинской мебели послужили сведения, полученные в результате анализа цен коммерческих предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во,шт. | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Средняя цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Шкаф для лабораторной посуды со стеклянными дверками  | 2 | 9850,00 | 10075,00 | **9962,50** | 19925,00 |
| 2 | Шкаф для посуды лабораторной  | 2 | 11050,00 | 12000,00 | **11525,00** | 23050,00 |
| 3 | **Шкаф лабораторный для реактивов** | 1 | 10100,00 | 10175,00 | **10137,50** | 10137,50 |
| 4 | **Тумба лабораторная для инструментов**  | 2 | 7125,00 | 7120,00 | **7122,50** | 14245,00 |
| 5 | **Тумба лабораторная 2-х дверная** | 5 | 7200,00 | 7180,00 | **7190,00** | 35950,00 |
| 6 | **Тумба лабораторная на колесах** | 2 | 6530,00 | 6530,00 | **6530,00** | 13060,00 |
| 7 | **Стол для врача** | 3 | 9150,00 | 9148,00 | **9149,00** | 27447,00 |
| 8 | **Стол для врача бестумбовый** | 8 | 5100,00 | 5100,00 | **5100,00** | 40800,00 |
| 9 | **Тумба для инструментов с замком** | 7 | 3200,00 | 3400,00 | **3300,00** | 23100,00 |
| 10 | **Тумба для инструментов**  | 13 | 3170,00 | 3159,00 | **3164,50** | 41138,50 |
| 11 | **Стол лабораторны**й | 6 | 5250,00 | 5280,00 | **5265,00** | 31590,00 |
| 12 | **Стол лабораторный с надстройкой** | 2 | 7600,00 | 7690,00 | **7645,00** | 15290,00 |
| 13 | **Стол лабораторный****высокий** | 2 | 4200,00 | 4195,00 | **4197,50** | 8395,00 |
| 14 | **Стол лабораторный** | 2 | 4600,00 | 4500,00 | **4550,00** | 9100,00 |
| 15 | **Стол для медлабораторий** | 4 | 2250,00 | 2300,00 | **2275,00** | 9100,00 |
|   |  **ИТОГО** |   |   |   |  | **322 328,00** |

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора

(контракта): **322, 328** **тыс. рублей**

И.о. главного врача И.Н. Гринденко

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

 Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 07.06.2012.

Регистрационный № 450

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)* (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* |  |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии)  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |
| 3.4. Код БИК |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5.КПП |  |
| Предложение участника размещения заказа. |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристикипоставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Суммаруб. |
| 1  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО  |  |  |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену гражданско-правового договора расходах**  | цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |

Цена гражданско-правового договора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб.,

 (сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

 (Наименование участника размещения заказа)

Гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 450 от 07.06.2012, с учетом предложения о цене гражданско-правового договора, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О) .М.П.

проект

**ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ДОГОВОР N \_\_\_\_\_**

на поставку товаров для муниципальных нужд

г. Иваново "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200 г.

 МБУЗ «Городская клиническая больница №7», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем "Стороны", руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор) на поставку товаров для муниципальных нужд о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Товар) Заказчику, согласно спецификации (приложение №1 к договору).

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара, указанного в п. 1.1 договора и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.3. По окончании поставки товара в полном объеме Стороны составляют акт приема-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

**2. Цена Договора**

2.1. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек) в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы по доставке Товара до склада Заказчика и выполнение разгрузочно-погрузочных работ, накладные расходы, налоги, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного п. 2.3.

 2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема поставляемых товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится **за счет средств** **бюджета г. Иваново (Наказы избирателей депутатам Ивгордумы).**

2.5. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, акта приема - передачи Товара на склад Заказчика и счета – фактуры до 31.12.2012 года.

2.6. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 8 настоящего Договора.

**3. Сроки и условия поставки**

3.1. Товар поставляется в течение 3 недель с момента заключения Договора.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту доставки и при погрузо-разгрузочных работах.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт сдачи-приемки Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Договора и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт сдачи-приемки Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Воронина д.11.

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.требовать поставки качественных товаров и в срок, установленный Договором;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный товар и оплатить его.

**5. Права и обязанности Поставщика**

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Договора;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок закупаемый Товар;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке;

5.2.3. восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и некомплектного Товара.

**6. Гарантии качества**

6.1. Требования к функциональным характеристикам Товара, требование к размерам, упаковке, отгрузке Товара: упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара, соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной шестнадцатой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего контракта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки Товара.

7.2. При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1 % от стоимости товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.3. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.4. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Договору, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Договора, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Договора продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Договора, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**9. Порядок разрешения споров**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

**10. Заключительные положения**

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31. 12.2012г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами.

Обязательства по настоящему Договору могут быть исполнены Сторонами досрочно, в случае такого соглашения между Сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 10 (десяти) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Договор.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**МБУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Иваново, ул. Воронина,11 тел.: 23- 46 -05ИНН 37310111571, КПП 370201001,ОКПО 01924628 УФК по Ивановской области (ФКУ администрации г. Иваново) р/с 40701810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново, БИК 042406001**Заказчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МП | **Поставщик:****Поставщик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |

Приложение N 1

к договору

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_

Спецификация на Товар

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П\П | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма,рублей |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Заказчик Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.