**Извещение о проведении запроса котировок**

Дата: «14» июня 2012

Регистрационный № 473

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование заказчика | | | МБУЗ ГКБ № 7 | | |
| Почтовый адрес | | | 153032 ,г. Иваново, ул. Воронина,д.11 | | |
| Адрес электронной почты | | | Hospital7ivanovo@mail.ru | | |
| Номер контактного телефона | | | ( 4932) 23-34-93 | | |
| Уполномоченный орган | | | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа Администрации города Иванова | | |
| Место подачи котировочных заявок | | | 153000,г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 1208  Администрация города Иванова | | |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | | | 21.06.2012 до 09:00 | | |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| **Поставка диагностического оборудования ОКДП**  **3311000** | Качественные характеристики товаров | Товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к данному виду товара. Товар должен быть соответствующим образом сертифицирован и допущен к эксплуатации на территории Российской Федерации, иметь регистрационное удостоверение, декларацию соответствия. | |  | Согласно приложению к извещению |
| Технические характеристики товаров | Технические характеристики поставляемого товара должны быть не ниже (не жуже), указанных в техническом задании (Приложении №1) к извещению о проведении запроса котировок цен. | |
| Требования к безопасности товаров | В соответствии с сертификатами, действующими в отношении данного вида товара, а также с действующим законодательством Российской Федерации. | |
| Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать по качеству и комплектности  Техническому заданию (Приложение 1).  Наличие инструкции по эксплуатации на русском языке. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией  Поставляемый товар должен быть соответствующим образом упакован и промаркирован: отечественный товар в соответствии с требованиями ГОСТ, импортный товар – международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.  Разгрузка и поставка Товара осуществляется силами Поставщика со всей необходимой документацией в  МБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иванова». | |
| Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантийный срок - 12 месяцев с момента принятия Заказчиком данного оборудования. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Источник финансирования заказа | За счет средств бюджета г. Иваново (Наказы избирателей депутатам Ивгордумы) |
| Максимальная цена гражданско-правового договора (контракта), руб. | **229,9015 тыс.** **рублей**  Обоснование максимальной цены контракта - Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок цен |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора (контракта) в т.ч. стоимость товара, расходы на доставку до заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, ввод в эксплуатацию, налоги с учетом НДС, уплату таможенных пошлин, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 11 (по согласованию с Заказчиком) |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора (контракта). |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно - транспортной накладной, соответствующих актов и счета – фактуры до 31.12.2012 года |
| Срок подписания победителем гражданско-правового договора (контракта) | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Главный врач А.М. Фокин

Приложение №1

к извещению о проведении запроса

котировок цен

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Урофлоуметрическая система с принадлежностями- 1 шт.** | | | |
| **№**  **п/п** | **Описание требований** | **Кол-во** | **Параметр** |
|  | Преобразователь веса для измерения как объема, так и потока. Система используется для проведения стандартного уродинамического исследования – Урофлоуметрии |  | наличие |
|  | VBN моделирование - программа для сравнения результатов исследования пациента с нормальной кривой |  | наличие |
|  | Весовой урофлоуметрический датчик, противоударный, со стойким к коррозии алюминиевым корпусом (декоративный полимер) со встроенной системой автокалибровки и индикатором режима (автотестирование, наличие контейнера на датчике, готовность к работе) |  | наличие |
| 1. | **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ** |  |  |
|  | Температура: в пределах 15oC – 30oC (59oF – 86oF)  Влажность: в пределах 30% - 75% (без конденсации)  Давление: в пределах 800 – 1014 гПа |  |  |
| 2. | **РАБОЧИЕ ДИАПАЗОНЫ** |  |  |
|  | Объем: от 0 до 1000 мл, не менее |  | наличие |
|  | Скорость потока: от 0 до 50 мл/сек, не менее |  | наличие |
|  | Частота дискретизации (Sample-rate): На каждый канал не менее 10 выборок в секунду (sample/sec.) |  | наличие |
| 3 | **КОНФИГУРАЦИЯ** |  | наличие |
| 3.1 | Урофлоуметрический датчик (весового типа) |  | наличие |
| 3.1.1 | Блок питания |  | наличие |
| 3.1.2 | Шнур питания 220В |  | наличие |
| 3.1.3 | Руководство пользователя |  | наличие |
| 3.1.4 | Руководство по обслуживанию |  | наличие |
| 3.2 | Общее число каналов:   * 1 канал потока * 1 канал объема | 2 | наличие |
| 3.3 | Проводное соединение урофлоуметрической системы с ПК |  | наличие |
| 3.4 | Кабель нуль-модемный для подключения к ПК |  | наличие |
| 3.5 | Урофлоуметрический стул |  | наличие |
| 3.6 | Воронка |  | наличие |
| 3.7 | Градуированный стакан | 5 шт. | наличие |
| 3.8 | Возможность дооснащения урофлоуметра модулем с 2 каналами ЭМГ и каналом электростимуляции |  | наличие |
| 3.9 | Возможность использования стенда для мужчин |  | наличие |
| 3.10 | Возможность использование урофлоуметрического складного стула |  | наличие |
| 3.11 | Термопринтер |  | наличие |
| 3.11.1 | Отчет об урофлоуметрическом обследовании, включает, не менее 3 разделов:   * Раздел информации о пациенте * График урофлоуметрии, включая каналы потока и объема * Сводку урофлоуметрии |  | наличие |
| 3.11.2 | Сводка урофлоуметрии включает, не менее 7 показателей:  -Средний поток  -Максимальный поток  -Время опорожнения  -Время потока  -Выделенный объём  -Поток за первые 2 секунды  -Процентное отклонение всех показателей от нормальных значений |  | наличие |
| 3.12 | Бумага для термопринтера | 5шт. | наличие |
| 3.13 | Ноутбук, адаптированный для работы с урофлоуметрической системой |  | наличие |
| 3.14 | Цветной принтер |  | наличие |
| 3.15 | Стенд урофлоуметрический для мочеиспускания на трех колесиках |  | наличие |
| 3.16 | Воронка для урофлоуметрического стенда |  | наличие |
| 4 | **ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** |  | наличие |
| 4.1 | Программное обеспечение на русском языке |  | наличие |
| 4.1.2 | Ввод информации о пациенте с клавиатуры. Если вводится информация о пациенте, которому нет еще 16 лет, то окно информации о пациенте автоматически перестроится, чтобы включить необходимую дополнительную информацию |  | наличие |
| 4.1.3 | Открытие, сохранение, сортировка файлов по дате исследования, имени/фамилии пациента, истории болезни и т.д. |  | наличие |
| 4.1.4 | Отчет об урофлоуметрическом обследовании, включает не менее 4 разделов:   * Раздел информации о пациенте * График урофлоуметрии, включая каналы потока и объема * Отчет урофлоуметрии * Сводку событий |  | наличие |
| 4.1.4.1 | Раздел информации о пациенте включает не менее 12 характеристик:  -Имя пациента  -Возраст  -История  -Доктор  - Клиника  -Комментарии  -Комментарии 2  -Пол  -Дата рождения  -Название теста  -Дата проведения теста  -Время проведения теста |  | наличие |
| 4.1.4.2 | Отчет урофлоуметрии включает, не менее 8 показателей:  -Максимальный поток  -Средний поток  -Время опорожнения  -Время потока  -Время до макс. потока  -Объем опорожнения  -Поток за 2 секунды  -Ускорение |  | наличие |
| 4.1.4.3 | Сводка событий урофлоуметрического обследования, включает не менее 6 показателей:  -Артефакт (время, поток и объём на момент появления)  -Время задержки (время, поток и объём на момент появления)  -Кашель (время, поток и объём на момент появления)  -Начало потока мочи (время, поток и объём на момент появления)  -Пиковый поток (время, поток и объём на момент появления)  -Остановка потока мочи (время, поток и объём на момент появления) |  | наличие |
| 4.1.5 | Работа в ручном/автоматическом режиме |  | наличие |
| 4.1.6 | Автозапись урофлоуметрии с автоматическим сохранением, автоматической печатью и перезапуском исследования. |  | наличие |
| 4.1.6.1 | Задаваемый пользователем порог распознавания потока |  | наличие |
| 4.1.7 | Автоматическое распознавание артефактов |  | наличие |
| 4.1.7.1 | Задаваемый пользователем порог распознавания артефактов |  | наличие |
| 4.1.8 | Программный интерфейс с прокруткой графика в реальном времени |  | наличие |
| 4.1.9 | Задаваемая пользователем область начала/завершения урофлоуметрического исследования |  | наличие |
| 4.1.10 | Функция «курсор», отображающая точное расположение курсора мыши и значения всех имеющихся в данной точке каналов. |  | наличие |
| 4.1.11 | Автоматическое поминутное резервное сохранение проводимого исследования, с последующим хранением в течение 30 дней |  | наличие |
| 4.1.12 | Функция воспроизведения проведенных исследований |  | наличие |
| 4.1.13 | VBN моделирование - программа для сравнения результатов исследования пациента с нормальной кривой |  | наличие |
| 4.1.14 | Задаваемая область графика пользователем при распечатки результатов исследования |  | наличие |
| 4.2 | Руководство по установке программного обеспечения |  | наличие |
| 4.3 | Программный ключ Hasp Key (ключ безопасности) |  | наличие |
| 4.4 | Возможность доукомплектования пакетом программ «диагностические номограмм» |  | наличие |
| 4.5 | Авоматическая перестройка масштаба отображения и печати исследования |  | наличие |
| 4.6 | Возможность дооснащения программной опцией «пакетная печать» - одновременная печать результатов исследования выбранных пациентов |  | наличие |
| 4.7 | Возможность дооснащения программной опцией «педиатрическая номограмма» |  | наличие |
| 4.8 | Интерактивная система помощи принятия решений обеспечивает помощь при работе с уродинамической системой и проведению уродинамических исследований |  | наличие |
| 4.9 | Работа Интерактивной системы помощи принятия решений осуществляется напрямую с программным обеспечением уродинамической системы. |  | наличие |
| 5 | **ВОЗМОЖНОСТИ Интерактивной системы помощи принятия решений** |  | наличие |
| 5.1 | Выбор пользователем тип проводимого исследования, с последующим отображением пошаговой инструкции с анимацией и видеоматериалом о проведении исследования и необходимого количества расходного материала. |  | наличие |
| 5.2 | Занесение в базу пациентов и печать результатов уродинамического исследования по завершению пошаговой инструкции |  | наличие |
| 5.3 | Проверка точности показаний преобразователей уродинамической системы с анимированной пошаговой инструкцией |  | наличие |
| 5.4 | Калибровка показаний преобразователей уродинамической системы с анимированной пошаговой инструкцией |  | наличие |
| 6 | **КАЛИБРОВКА ПРИБОРА** |  |  |
| 6.1 | Межкалибровочный интервал не менее 6 мес. |  | наличие |
| 6.2 | Калибровка осуществляется с помощью программы терминала или стандартной программы, входящей в комплект поставки |  | наличие |

Главный врач А. М. Фокин

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок цен

Источниками информации для определения начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора (контракта) на поставку диагностического оборудования послужили сведения, полученные в результате анализа цен коммерческих предложений.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Кол-во | Поставщик №1  к/п б/н от 16.03.2012 | Поставщик №2  к/п б/н | Поставщик №3  к/п № 0228 | Поставщик №4  к/п №1488 | Средняя цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Урофлоуметрическая система с принадлежностями | 1 | 225 106,00 | 235000,00 | 232000,00 | 227500,00 | 229901,50 | 229901,50 |
|  | **ИТОГО** |  | | | | | | **229901,50** |

Главный врач А.М. Фокин

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены гражданско-правового договора (контракта) прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена гражданско-правового договора (контракта), указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от 14.06.2012 г.

Регистрационный № 473

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)  (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену гражданско-правового договора (контракта) расходах | | | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением гражданско-правового договора, в том числе стоимость товара, погрузочно-разгрузочные работы, доставка товара до склада заказчика, ввода в эксплуатацию, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи | | | | |

Цена гражданско-правового договора ( контракта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

гражданско-правового договора (контракта), указанные в извещении о проведении запроса котировок № 473 от 14.06.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены гражданско-правового договора (контракта), указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Проект**

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР (КОНТРАКТ) № \_\_\_\_\_\_**

г. Иваново «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_год

**Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7 г. Иванова»**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице главного врача Фокина Артура Мерабовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г., заключили настоящий гражданско-правовой договор (контракт) (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать диагностическое оборудование (далее – «Оборудование») Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить поставленное Оборудование на условиях настоящего Договора.

Оборудование по настоящему Договору поставляется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Оборудование заявке Заказчика по количеству, ассортименту и другим характеристикам Оборудования.

1.3. Поставка Оборудования осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.

1.4. Поставка Оборудования может быть осуществлена раньше установленного срока.

**2. Качество оборудования**

2.1. Качество Оборудования, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.

2.2. В случае поставки импортного Оборудования сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Гарантийный срок на оборудование составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с момента принятия Заказчиком поставленного оборудования.

2.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования.

2.5. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Оборудования в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.6. Поставщик обязуется заменить Оборудование ненадлежащего качества в течение 20 рабочих дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству.

2.7. Поставка недостающего или замена негодного Оборудования осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Оборудования, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в 3 рабочих дня с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.8. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств Оборудования в течение установленного срока годности. Требования к упаковке и маркировке должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией.

2.9. В случае поставки импортного оборудования маркировка индивидуальной упаковки и инструкция должны быть оформлены на русском языке.

**3. Сроки и порядок поставки**

3.1. Поставщик самостоятельно определяет способ и порядок доставки Оборудования Заказчику.

* 1. Разгрузка и поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика со всей необходимой документацией, до места разгрузки, указанного Заказчиком.
  2. Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, равно как и связанные с ним риски случайной гибели или повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Заказчику с момента окончания разгрузки и приемки Оборудования у Заказчика.

3.4. Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.

3.5. Поставщик, допустивший недопоставку Оборудования, обязан восполнить недопоставленное количество Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.6. Оборудование передается по накладной, в которой указывается наименование Оборудования, ассортимент, количество, стоимость Оборудования.

3.7. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Оборудования факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

3.8. Срок поставки оборудования в течение **20 (двадцать) календарных дней** с момента заключения договора.

**4. Цена и порядок расчетов**

* 1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., \_\_\_\_\_коп, в т.ч. НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, доставка товара до заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, ввода в эксплуатацию, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3. договора.

4.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договор количества товара и иных условий исполнения договора.

* 1. Расходы, связанные с упаковкой, хранением, оформлением необходимой документации, погрузкой и доставкой Оборудования до Заказчика, несет Поставщик.
  2. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара Заказчику на основании товарно-транспортной накладной, соответствующих актов и счетов-фактур до 31.12. 2012 г.
  3. Оплата производится **за счет субсидий на иные цели (наказы избирателей депутатам Ивановской городской Думы).**
  4. Валютой платежа является российский рубль.
  5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

**5**. **Права и обязанности Поставщика**

1. Поставить Заказчику новое Оборудование, свободным от любых прав третьих лиц.
2. Произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой Оборудования до Заказчика.
3. Обеспечить надлежащую упаковку и маркировку Оборудования. Упаковка Оборудования должна обеспечивать сохранность при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту доставки.
4. Передать Заказчику одновременно с передачей Оборудования принадлежности Оборудования, а также относящиеся к нему документы (паспорта, сертификаты, санитарно-гигиенические заключения, инструкцию пользователя на русском языке от производителя, другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т. д.).
5. Произвести монтаж и выполнение пуско-наладочных работ, обучение персонала Заказчика, составив соответствующий акт об этом.

**6. Обязанности Заказчика**

* 1. Принять Оборудование немедленно после его доставки, и в случае его соответствия настоящему Договору по количеству, качеству, комплектности, техническим характеристикам предоставить уполномоченному представителю Поставщика экземпляр соответствующего документа об этом. При выявлении несоответствия Оборудования настоящему Договору по количеству или качеству должен быть составлен соответствующий акт совместно с представителем Поставщика.
  2. Обеспечить ответственное хранение Оборудования до момента его замены или принятия в случае выявления несоответствий или недостатков Оборудования, уведомив об этом Поставщика незамедлительно.

Оплатить поставляемое Оборудование с соблюдением размера, порядка и формы расчетов, предусмотренных в п.п. 4.1.- 4.8. настоящего Договора

**7. Ответственность сторон**

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 1/16 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 1/16 ставки рефинансирования,установленной ЦБРФ, от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

**8. Порядок разрешения споров**

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из сторон условий настоящего договора, другая сторона вправе предъявить претензию к виновной стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная сторона.

8.3. Споры сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

**9. Форс-мажор**

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли сторон и возникающие после подписания настоящего договора. При этом время исполнения обязательств по настоящему договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

**10. Заключительные положения**

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2012 года.

10.4. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

**11. Юридические адреса и реквизиты сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **МБУЗ «Городская клиническая больница № 7 г. Иванова»**  Адрес: 153032, г. Иваново, ул. Воронина, 11  Тел./факс: (4932) 23-46-05  ИНН/КПП 3731011571/370201001  **Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Фокин А.М.**  **М.П.** | **Поставщик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №1**

**к гражданско-правовому**

**договору**

**№ \_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.**

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставки товаров по гражданско-правовому договору

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Производитель | Ед. изм. | Количество поставляемого оборудования,  ед. | Цена за единицу продукции,  руб. | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | |  | | | | |

**Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Фокин А.М. Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**М. П. М.П.**