Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-35

_____________№_______________

# Утверждено:

| Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4» | ______________________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Категория: Работы

Предмет контракта:  Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования в соответствии с техническим заданием

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта открытого аукциона в электронной форме | 28 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками размещения заказа | 34 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ КОНТРАКТА | 37 |
| ЧАСТЬ III | ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 53 |

Часть I

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в открытом аукционе

в электронной форме

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, любые юридические лица независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Документация об аукционе в электронной форме размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт), одновременно с извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Документация об аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

## Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также все изменения документации об открытом аукционе в электронной форме в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, в документацию об открытом аукционе в электронной форме, разъяснений положений документации об открытом аукционе оператор электронной площадки будет направлять уведомление о таких извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об открытом аукционе.

Управление муниципального заказа, как уполномоченное администрацией города структурное подразделение на размещение заказов для муниципальных нужд города Иванова, не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об открытом аукционе в электронной форме.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения открытого аукциона

в электронной форме

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II), технической части (Части III) документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ № 94), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере размещения заказа.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о размещении заказов, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные соответственно в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об открытом аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.4. Предмет открытого аукциона в электронной форме. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ.

1.4.1. Предмет открытого аукциона в электронной форме указан в Информационной карте отрытого аукциона в электронной форме.

1.4.2. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме и ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота).

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.

1.6.1.Заказчик, направляет средства на финансирование заказа на выполнение работ из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.6.2. Порядок оплаты выполненных работ, указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7. Требования к участникам размещения заказа.

1.7.1. В открытом аукционе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (с учетом требований, установленных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме). Участник размещения заказа имеет право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ для муниципальных нужд как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.7.2. В случае если проводится открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме в части сведений, указываемых в отношении отдельного лота, участниками такого открытого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.4. Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в открытом аукционе в электронной форме, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.6, а также требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

1.7.5. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.7.5.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. В случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом открытого аукциона в электронной форме, участники размещения заказа должны обладать лицензией, действующей на момент окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, участник размещения заказа должен обладать указанными в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме документами, подтверждающими его соответствие такому требованию.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.7.5.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.7.5.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию  в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе не принято.

1.7.5.5. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности (за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнение, на финансирование проката или показа национального фильма) в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

1.7.5.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа в случае установления данного требования заказчиком, уполномоченным органом.

1.8. Расходы на участие в открытом аукционе в электронной форме и при заключении контракта.

1.8.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в открытом аукционе в электронной форме и заключением контракта, а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые  при участии в размещении заказа.

1.9.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим выполнениие работ, являющихся предметом торгов, при участии в размещении заказа в порядке и в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, но не более пятнадцати процентов.

1.10. Аккредитация участников размещения заказа на электронной площадке.

1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников размещения заказа.

1.10.2. Для получения аккредитации участник размещения заказа представляет оператору электронной площадки следующие документы и сведения:

1.10.2.1. Заявление участника размещения заказа о его аккредитации на электронной площадке.

1.10.2.2. Копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1.10.2.1, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

1.10.2.3. Копию учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

1.10.2.4. Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.

1.10.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.

1.10.2.6. Заявление об открытии счета оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, подписанное уполномоченным лицом.

1.10.2.7. Идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа.

1.10.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. В случае если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица.

1.10.2.9. Адрес электронной почты участника размещения заказа для направления оператором электронной площадки уведомлений и иных сведений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.10.2.10. Требовать наряду с документами и сведениями, указанными в пунктах                 1.10.2.1-1.10.2.9. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», представления иных документов и сведений не допускается.

1.10.3. Аккредитация участника размещения заказа на электронной площадке осуществляется сроком на три года с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника размещения заказа на электронной площадке.

1.10.4. В случае внесения изменений в документы и сведения, указанные в пунктах 1.10.2.1-1.10.2.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», замены или прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи) либо выдачи участником размещения заказа новых доверенностей на осуществление от имени участника размещения заказа действий по участию в открытых аукционах в электронной форме, такой участник размещения заказа обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия таких документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

1.10.5. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех аукционах, проводимых на такой электронной площадке. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной  площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до окончания срока аккредитации данного  участника размещения заказа. За три месяца до окончания срока аккредитации участника размещения заказа оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику размещения заказа.

1.11. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме. Отстранение от участия в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.

1.11.2. Решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме осуществляется на основании  результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в порядке, указанном в пункте 5.1 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

1.11.3. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме возможен по следующим основаниям:

1.11.3.1. Не предоставление сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или предоставление недостоверных сведений.

1.11.4. Заказчик, уполномоченный орган, аукционная комиссия может отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае:

1.11.4.1. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа.

1.11.4.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.11.4.3. Установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.11.4.4. Установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Содержание документации об аукционе.

2.1.1. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об открытом аукционе в электронной форме имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме и разъяснения к документации об открытом аукционе в электронной форме, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

2.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.2.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки или аукционной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## 2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.

## 2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного в пункте 2.2.2 запроса оператор электронной площадки направляет такой запрос в уполномоченный орган. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе электронной форме.

2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее сути.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме.

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, не менее чем семь дней.

2.3.3. Участники размещения заказа самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого аукциона в электронной форме и в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения  открытого аукциона в электронной форме не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает трех миллионов рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.4.2. Уполномоченный орган в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте.

2.4.3. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

2.4.4. В случае отказа заказчика, уполномоченного органа от проведения аукциона с нарушением сроков, указанных в пункте 2.4.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган несут ответственность в соответствии с пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в открытом аукционе в электронной форме, которыми обмениваются участники размещения заказов, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

3.2.2.1. При размещении заказа на выполнение работ:

## согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

## 3.2.2.2. При размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

## а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.2.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

3.2.3.2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и если такие требования предусмотрены в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.3. Копии документов, подтверждающих обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если  в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если  это предусмотрено Информационной картой открытого аукциона в электронной форме.

3.2.3.4. Копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям,   установленным  в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством  Российской Федерации установлены требования к таким работам.

3.2.3.5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого  решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для  совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и   (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случаях, если:

3.2.3.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок,  предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.2.3.5.2. Единственный участник (акционер) общества одновременно осуществляет   функции  единоличного  исполнительного органа данного общества.

3.2.4. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в составе заявки на  участие в  открытом аукционе в электронной форме является риском участника  размещения  заказа, подавшего такую заявку, и является основанием  для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в   аукционе  и   признания  такой  заявки  не  соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

3.2.5.  Если  в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе,  имеются  расхождения между обозначением  сумм  прописью и цифрами,  то  аукционной  комиссией  принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

4.1.3. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в  электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.4. Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться открытый аукцион (адрес электронной площадки, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме).

4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме»). Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.1.6. Поступление указанной в пункте 4.1.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

4.1.7. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом  аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных                 главой 3.1 ФЗ № 94.

4.1.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.1.9. В течение одного часа с момента получения заявки на участие  в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:

4.1.9.1. Предоставления заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 ФЗ № 94.

4.1.9.2. Отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с ФЗ № 94.

4.1.9.3. Подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота.

4.1.9.4. Получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания  срока подачи заявок, указанных в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.1.9.5. Получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения заказа с нарушением положений пункта 1.10.5 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.1.10. Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с пунктом 4.1.9 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений ФЗ № 94, которые были нарушены.

4.1.11. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Участник  размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки, указанного в пункте 4.3.1, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.

4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме указан в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, блокируются на счете участника размещения заказа в порядке, указанном в пункте 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в порядке, установленном главой 3.1 ФЗ № 94.

4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике размещения заказа в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, указанным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган предусмотренную пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе.

5.1.2. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ, на оказание которых размещается заказ.

5.1.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом  аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе.

5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» протокол вносится информация о признании открытого аукциона не состоявшимся.

5.1.7. Указанный в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокол размещается уполномоченным органом на электронной площадке.

5.1.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом аукционе решении.

5.1.9. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.1.5 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» протокола. При этом требования об обязанности оператора электронной площадки обеспечить до подведения итогов аукциона конфиденциальность сведений об участнике размещения заказа при направлении в уполномоченный орган организацию документов и сведений в форме электронных документов, полученных от участника размещения заказа, предусмотренные ФЗ № 94, не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном            пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», соответствие такого участника размещения заказа требованиям, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной)  цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

5.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.

5.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

5.2.3. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

5.2.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

5.2.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.6. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники размещения заказа подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

5.2.7.1. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее, чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю.

5.2.7.2. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона».

5.2.7.3. Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

5.2.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.2.9. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.7.1 и 5.2.7.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.10. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

5.2.11. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.6 и 5.2.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.2.12. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.2.13. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

5.2.14. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

5.2.15. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.2.16. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.15               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», получили первые десять порядковых номеров, или в случае если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

5.2.17. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.5               Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его в уполномоченный орган. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.18. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

5.2.19. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», независимо от времени окончания открытого аукциона.

5.2.20. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8  Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, определение победителя открытого аукциона.

5.3.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных оператором электронной площадки в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

5.3.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.16 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если в аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.4. В случае если в соответствии с пунктом 5.3.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.15 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня  размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае  если начальная (максимальная) цена контракта (цена  лота) не превышает трех миллионов рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

5.3.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

5.3.6.1. Непредставления документов, определенных пунктами 3.2.3                                 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе.

5.3.6.2. Отсутствия документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствия требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения  заказа.

Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 1.10.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», или их несоответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяются на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанные в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.6.3. Несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не допускается.

5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается оператором электронной площадки, уполномоченным органом, на электронной площадке.

5.3.9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник размещения заказа, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5.3.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

5.3.11. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии  требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пунктах 5.3.8 и 5.3.11 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.14 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

5.3.13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету  для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

5.3.14. В случае если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным пунктами 5.3.6.1-5.3.6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с ФЗ № 94 и по  результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия  в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

5.3.15. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником размещения заказа, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11                Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие  в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.3-6.1.8, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.17-6.1.19 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме». При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником размещения заказа при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

6.1.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.1.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме», с иным участником размещения заказа, заявка на участие в открытом аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» признана соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником размещения заказа, с которым заключается контракт, в проект контракта, прилагаемого к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

6.1.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.5. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», оператор электронной площадки направляет муниципальному заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, в случае если заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.6. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, с которым заключается контракт, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени о заказчика.

6.1.7. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику размещения заказа, с которым заключается контракт.

6.1.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику размещения заказа, с которым заключается  контракт, контракта в соответствии с пунктом 6.1.7 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме».

6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

6.1.11. Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если такой участник размещения заказа в срок, предусмотренный пунктом 6.1.4 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», не направил оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме было установлено требование обеспечения исполнения контракта.

6.1.12. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 ФЗ № 94 оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а  также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.13. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

6.1.14. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о принуждении указанного участника открытого аукциона в электронной форме заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным подрядчиком в соответствии с частью 1 статьи 40 ФЗ № 94. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

6.1.15. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается контракт, от заключения контракта, являются:

6.1.15.1. Участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона.

6.1.15.2. Иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.3.13 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 6.1.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.16. В случае если от подписания контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик, уполномоченный орган повторно осуществляют действия, предусмотренные пунктом 5.3 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.1.17. В течение одного рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 Раздела 1.2. «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в настоящем открытом аукционе в электронной форме. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в настоящем аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

6.1.18. В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей  документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.1.19. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта, обеспечения исполнения контракта в виде, указанном в пункте 6.2.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме», и в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения  контракта. Заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.

6.2.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в  виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

6.2.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.2.4. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.5. Если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.2.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:

6.2.6.1. В случае, если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.6.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Надлежащим образом заверенная копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.6.3 Требования к содержанию безотзывной банковской гарантии:

а) безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол как основание для заключения контракта;

б) указание на согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии;

в) срок действия безотзывной банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта с учетом гарантийного срока.

г) в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту.

6.2.7. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

6.2.7.1. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, в виде договора поручительства, договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.7.2. Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя вышеуказанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

6.2.7.3. Одновременно с договором поручительства до заключения муниципального контракта победителем  или участником аукциона, с которым заключается контракт, должны быть представлены следующие документы:

а) соответствующие копии бухгалтерской отчетности поручителя, представленные в налоговый орган в установленном порядке,

## б) документы в отношении поручителя, указанные в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона 94-ФЗ подтверждающие его полномочия:

## - копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа.

6.2.8. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.8.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме, на счет, указанный в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.2.8.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.8.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.8.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.2.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, такой подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение  исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 6.2 Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

6.3. Права и обязанности победителя открытого аукциона в электронной форме.

6.3.1. В случае если в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками открытого аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме.

6.3.2. В случае заключения контракта с физическим лицом, за  исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.3.3. Участник открытого аукциона, которому оператор электронной площадки направил  проект контракта, не вправе отказаться от заключения контракта в случаях, предусмотренных частью 22 статьи 41.8, частью 11 статьи 41.9 и частью 15 статьи 41.11 ФЗ № 94.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

7.1. Обжалование результатов размещения заказа.

7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, аукционной комиссии, оператора электронной площадки могут быть обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта открытого аукциона

в электронной форме

В Разделе 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» содержится информация для данного конкретного открытого аукциона в электронной форме, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» и Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения открытых аукционов в электронной форме» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4» Место нахождения, почтовый адрес: 153005 г. Иваново ул. Шошина д.8 Тел.(факс) (4932) 37-05-63 Адрес электронной почты: yurist-4gkb@mail.ru |
| 2 | Пункт 1.3.1 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 504. Номер контактного телефона/факса: (4932) 59-46-07 Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru. Ответственный исполнитель: Лесков Михаил Владимирович |
| 3 | Пункт 4.1.4 | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | rts-tender.ru. |
| 4 | Пункт 1.4.1 | Вид и предмет аукциона | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с техническим заданием. Объем работ указан в части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| 5 | Пункт 1.4.2 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены на условиях, изложенных в проекте муниципального контракта с соблюдением сроков выполнения и качества работ. |
| 6 | Пункт 1.4.2 | Место и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: МУЗ «Городская клиническая больница №4», 153005 г. Иваново, ул. Шошина, д.8, Поликлиника №4, ул. Школьная, д.23, Поликлиника №9, пр. Ф.Энгельса, д.141. Сроки (периоды) выполнения работ: начало выполнения работ со дня заключения гражданско-правового договора, окончание производства работ 31.12.2012. |
| 7 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 463 333.30 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Представлено в пункте 3 Части III «Техническая часть» документации |
| 8 |  | Сведения о валюте, используемой для формирования и расчетов с подрядчиками | российский рубль |
| 9 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта | Не предусмотрен |
| 10 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования и возможность изменения цены контракта | Цена договора включает в себя выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию медицинского оборудования и стоимость необходимых для ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования запасных частей и материалов, налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ, при этом стоимость работ по техническому обслуживанию составляет не менее 50% от общей цены договора. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством: - цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. |
| 11 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 12 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 13 | Пункт 1.6.2 | Форма, срок и порядок оплаты | Оплата работ по техническому обслуживанию производится Заказчиком ежемесячно в форме безналичного расчета платежным поручением в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и получения счета от исполнителя. Оплата работ по ремонту производится Заказчиком по мере выполнения ремонта конкретного аппарата (прибора) или группы аппаратов (приборов) в форме безналичного расчета платежным поручением в течение 30 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и получения счета от исполнителя. |
| 14 | 1.7.6 | Требования к участникам размещения заказа | Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 2) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 3) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию, в случае если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 4) наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. |
| 15 | 1.7.6.6 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Пункт 1.9.1 | Преимущества | не установлены |
| 17 | Пункт 3.2. | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника размещения заказа (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Открытый аукцион в электронной форме» документации об открытом аукционе в электронной форме). 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18 | Пункт 4.1.5 | Инструкция по заполнению и порядок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Части заявки на участие в аукционе, подаваемые участником размещения заказа, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 19 | Пункт 4.4.1 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией. |
| 20 | Пункт 2.2.4 | Дата начала и окончания предоставления разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Начало предоставления разъяснений: 23.03.2012 Окончание предоставления разъяснений: 30.03.2012 |
| 21 | Пункт 4.1.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 02.04.2012 до 09-00 |
| 22 | Пункт 5.1.3 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 03.04.2012 |
| 23 | Пункт 5.2.2 | Дата проведения аукциона | 06.04.2012 |
| 24 | Пункт 6.2.4, 6.2.8.1 | Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту | 30% начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Наименование кредитной организации: ФКУ Администрации г. Иванова р/с 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново БИК 0424060001 л/с 002012341 ИНН 3728012617 |
| 25 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | Контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона в электронной форме заказчику безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта указанном в п. 24 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками размещения заказа

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Согласие участника размещения заказа на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию  медицинской техники в соответствии с техническим заданием.

1. Изучив документацию об открытом аукционе в электронной форме на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем первую часть настоящей заявки. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме работы в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме и в проекте контракта.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию  медицинской техники в соответствии с техническим заданием.

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе в электронной форме, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

( для юридического лица)

| 1. | Фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа и сведения об организационно-правовой форме: (на основании Учредительных документов установленной формы, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сведения о месте нахождения участника размещения заказа | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника размещения заказа | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете

(для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Сведения о месте жительстве | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника размещения заказа |  |

Заверяю правильность всех данных, указанных в анкете.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию  медицинской техники в соответствии с техническим заданием:

| № п/п | Раздел документации об открытом аукционе в электронной форме | Ссылка на пункт документации об открытом аукционе в электронной форме, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Часть II

Проект  Договора

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _______

на выполнение работ по ремонту и  техническому

обслуживанию медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                   «___»________2012г.

МБУЗ «Городская клиническая больница №4», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Беляева В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, руководствуясь протоколом аукциона № _____________ от __________ заключили гражданско-правовой договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по ремонту и  техническому обслуживанию медицинского оборудования (далее – Работы), в соответствии  с техническим заданием (Приложение №1 к договору), который является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Требования к выполненным работам и их результату, объем, технические характеристики работ определены в Техническом задании (Приложение № 1 к договору).

1.3. Срок выполнения работ: начало: со дня заключения гражданско-правового договора, окончание производства работ 31.12.2012.

2. Цена и порядок расчета.

2.1. Цена договора ________________ (_____________________________) руб. ____ коп. в том числе НДС _______________.

2.2. Цена договора включает в себя выполнение работ по ремонту,  техническому обслуживанию медицинского оборудования и стоимость необходимых для ремонта и технического обслуживания медицинского оборудования запасных частей и материалов, налогов (в т.ч. НДС) и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с выполнение работ, при этом стоимость работ по техническому обслуживанию составляет  не менее 50% от общей цены договора.

2.3. Цена гражданско-правового договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

2.4. Оплата осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2.5. Оплата работ по техническому обслуживанию производится Заказчиком ежемесячно в форме безналичного расчета платежным поручением в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ и получения счета от исполнителя.

Оплата работ по ремонту производится Заказчиком по мере выполнения  ремонта   конкретного  аппарата (прибора) или группы аппаратов (приборов) в форме безналичного расчета  платежным поручением в течение 30 дней с момента  подписания акта приемки выполненных работ и получения счета от исполнителя.

3. Обязательства сторон.

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Исполнителю необходимую для выполнения работ документацию (при необходимости).

3.1.2. По окончании выполнения Исполнителем работ принять их по акту сдачи-приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном договором.

3.1.3. Оплатить надлежаще выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.1.4. Обеспечить эксплуатацию оборудования обученным и аттестованным персоналом в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

3.1.5. Обеспечить подготовку оборудования для проведения технического обслуживания в согласованные с Исполнителем сроки.

3.1.6. Обеспечить допуск специалистов Исполнителя для проведения работ и обеспечить необходимые условия для проведения технического обслуживания.

3.1.7. Не допускать к техническому обслуживанию посторонних лиц.

3.1.8. Обеспечить  выполнение персоналом Заказчика работ, предусмотренных ежедневным техническим обслуживанием.

3.1.9. Производить приемку выполненных работ по техническому обслуживанию с регистрацией в журнале учета ТО.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполненных Исполнителем работ, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором  работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с техническим заданием, в сроки, установленные договором.

3.3.2. Согласовывать с Заказчиком объем, сроки и стоимость работ по ремонту оборудования.

3.3.3. Исполнять полученные в ходе выполнения работ  указания Заказчика, в том числе в срок, установленный  Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в результатах  выполненных работ или иные отступления от условий настоящего договора.

3.3.4. Обеспечить надежную работу медицинского оборудования, принятого на комплексное техническое обслуживание, путем своевременного и качественного выполнения работ своим квалифицированным персоналом с соблюдением требований действующей нормативной документации по охране труда и технике безопасности.

3.3.5. Выполнять работы по техническому обслуживанию оборудования в объеме и в сроки, предусмотренные нормативной и эксплуатационной документацией,  а  также настоящим договором.

3.3.6. Проводить инструктаж специалистов заказчика по правилам эксплуатации обслуживаемого оборудования.

3.3.7. Обеспечить применение всех необходимых инструментов и оборудования  (технологического и испытательного), средств измерения, расходных материалов, обеспечивающих качественное выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

3.3.8. Обеспечить безопасное хранение медицинской техники во время ее технического обслуживания, если возникла необходимость вывоза техники от Заказчика.

3.3.9. В случае привлечения другой организации для ремонта и технического обслуживания, необходимо представить Заказчику следующие документы на привлекаемую организацию:

- общие сведения о привлекаемой к исполнению договора организации;

- копию лицензии на  соответствующий вид деятельности в полном объеме с приложением.

-аттестат аккредитации испытательной лаборатории  радиационного контроля, выданный  федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

4. Качество работ

4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) к договору.

4.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Министерством здравоохранения РФ 24.09.2003г. и Министерством промышленности, науки и технологий РФ 10.10.2003г., введенных в действие с 01.01.2004г. письмом Департамента госконтроля лекарств и медтехники Минздрава РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233, а так же составленного на основании данных Методических рекомендаций, Перечня работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования (в случае установления законодательством Российской Федерации требований к услугам) и подтверждаться соответствующими документами:  журналы  технического обслуживании и акты сдачи – приемки выполненных работ.

4.3. Качество материалов и комплектующих изделий, применяемых при проведении технического обслуживания, должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Расходные материалы, необходимые для устранения неисправностей, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обязательной сертификации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982.

5. Порядок приемки работ

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней проверяет по записям в журналах учета технического обслуживания соответствие объема и качества выполненных работ требованиям договора, по результатам проверки подписывает и направляет Исполнителю акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки работ, с указанием работ, не соответствующих условиям технического задания и настоящего договора.

5.2. Основанием для оплаты работ по договору является подписанный сторонами акт сдачи-приемки выполненных работ.

При внезапном отказе оборудования, вне зависимости от срока проведения планового технического обслуживания, Исполнитель направляет  в течение 2 (двух) дней после получения заявки Заказчика своего представителя  для  ремонта и технического обслуживания отказавшего оборудования.

5.3. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ перечень необходимых доработок и срок их выполнения  согласовывается с  Заказчиком.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ или сроков устранения недостатков, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/16 действующий на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости настоящего договора.

6.3  В случае некачественного выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от стоимости выполненных некачественных работ.

6.4 Уплата неустойки, указанная в п.6.2 и 6.3 настоящего договора, не освобождает Исполнителя от обязанности выполнения нарушенных обязательств, а также от возмещения Заказчику убытков, возникших вследствие неисполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств, в полной сумме сверх суммы неустойки, а также от выполнения обязательства в натуре.

6.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свое обязательство по настоящему договору, будет освобождена от ответственности в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой  силы, за наступление которых ни одна из сторон не отвечает и которые стороны не могли и не должны были предвидеть и не смогли предотвратить, несмотря на предпринятые сторонами попытки их предотвращения (пожары, наводнения, ураганы, военные действия и т.д.). Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими компетентными органами Российской Федерации.

7.2 Сторона, попавшая под действие непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) суток в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы в том случае, если исходя из конкретных обстоятельств соответствующая сторона имеет возможность направить такое уведомление. Сторона, не исполнившая указанную обязанность, лишается права ссылаться на действие в отношении нее непреодолимой силы и не освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору.

8. Заключительные  положения

8.1.  Договор  вступает  в  силу  с  момента подписания  и  действует до выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Изменение  условий  договора  происходит  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

8.3. Расторжение договора  допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. Расторжение  настоящего  договора  не  освобождает  Стороны  от  ответственности,  установленной  настоящим  договором.

8.5. Споры  по  настоящему  договору рассматриваются  в  соответствии  с  действующим  законодательством в Арбитражном суде Ивановской области.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» 153005, г.Иваново, ул.Шошина, д.8, тел. (4932) 37-59-41 ИНН 3730005367 ФКУ Администрации г. Иванова р/с 40204810800000000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново БИК 0424060001 л/с 002012341 ИНН 3728012617 Главный врач _______________Беляев В.И. М.П. | Исполнитель: ___________________ / _________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1 к гражданско-правовому

договору №___ от _____________

Техническое задание

1. Организация, выполняющая  техническое обслуживание  и ремонт медицинского  оборудования, должна

1.2.  Привлекать специалистов по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и средств измерения, прошедших обучение на предприятиях - производителях соответствующих видов медицинской техники или в специализированных  организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять обучение по техническому обслуживанию  и ремонту соответствующих видов медицинской техники, и имеющих документы установленного образца;

1.3. Обеспечить наличие оборудования (технологического и испытательного), инструментов, средств измерений, расходных материалов  и документации, обеспечивающие выполнение всей номенклатуры  работ  по техническому обслуживанию и ремонту  медицинской техники;

1.4.  Обеспечить наличие помещений, необходимых  для технического обслуживания  и ремонта медицинской техники, ее хранения  во время обслуживания  и ремонта.

1.5. Техническое обслуживание и ремонт должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативной и эксплуатационной документации и Методическими  рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Министерством здравоохранения РФ 24.09.2003 г. и Министерством промышленности, науки и технологий РФ 10.10.2003 г. и введенными в действие   с 1.01.2004 г. письмом Департамента госконтроля лекарств и медтехники Минздравом РФ  27.10.2003 г. письмо №293-22\233 , а так же  составленного на основании данных Методических рекомендаций, Перечня работ при проведении при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования (в случае установления законодательством Российской Федерации требований к услугам) и подтверждаться соответствующими документами:  журналы  технического обслуживании и акты сдачи – приемки выполненных работ.

1.6. Объем и сроки проведения Технического обслуживания определяются нормативной и эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния.

1.7. Организация, выполняющая техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования, должна обеспечить безопасное хранение медицинского оборудования во время его технического обслуживания и ремонта, если возникла необходимость вывоза оборудования от Заказчика.

1.8. Результаты  технического обслуживания  и текущего ремонта должны отражаться в журналах технического обслуживания оборудования, которые являются документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ.

2. Техническое обслуживание медицинской техники подразумевает регулярное проведение регламентированного нормативной и эксплуатационной документацией комплекса  мероприятий и операций  по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании  по назначению.

2.1. Техническое  обслуживание включает в себя:

- контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров  и характеристик изделий медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной  документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия защитных устройств и блокировок, наличие и ведение   эксплуатационной документации.

- техническое  обслуживание – комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при  ее эксплуатации.

-текущий ремонт – устранение отказов и неисправностей, выявленных в ходе проведения технического обслуживания и использования оборудования по назначению.

В состав работ по техническому обслуживанию не входят: ремонт оборудования, связанный с разборкой оборудования на узлы и детали, требующий  замены узлов и блоков, регулировки и настройки на специальных стендах или применения сложных приборов и оборудования, ремонт средств измерений, требующий выполнения работ, влияющих на метрологические характеристики прибора (аппарата), государственная поверка оборудования или его составных частей.

2.2. Контроль технического состояния включает:

2.2.1. Внешний осмотр.

2.2.2. Проверка целостности соединительных электрошнуров,  кабелей и разъемов, пневматических и  гидравлических шлангов и трубопроводов и разъемов,  целостность заземляющих проводов, исправность защитных экранов, ограждений, защитных устройств.

2.2.3. Проверка наличия и состояния  смазки на трущихся поверхностях и разъемах, наличие, состояние и достаточность масел и других рабочих жидкостей и газов.

2.2.4. Герметичность гидравлических и пневматических магистралей и соединений.

2.2.5. Проверка исходных положений органов управления, включение и проверка работоспособности изделия, его составных частей и устройств, работу элементов сигнализации, контроля и блокировок, отсутствие люфтов, работу защитных устройств и блокировок.

2.2.6. Проверка состояния деталей, узлов  и механизмов, подверженных повышенному износу.

2.2.7. Проверка функционирования аппарата  в целом, основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств.

2.2.8.  Периодичность, объем  и технология   контроля  технического состояния  определяются нормативной и  эксплуатационной документацией, но не реже одного раза в месяц.

2.2.9. Проверка масла в вакуумных насосах проводится еженедельно.

2.2.10. Результаты контроля технического состояния  отражаются в журналах технического обслуживания оборудования.

2.3. Техническое обслуживание включает:

2.3.1. Очистку оборудования от пыли, грязи, коррозии.

2.3.2. Смазку основных механизмов и узлов, добавление или замену масел и других рабочих жидкостей.

2.3.3. Затяжку всех крепежных элементов.

2.3.4. Замену отдельных элементов оборудования (щетки, фильтры, прокладок, предохранителей и т.п.)

2.3.4. Чистку контактов коммутационной аппаратуры (магнитных пускателей, реле и т.п.).
2.3.5. Прочистка (промывка) вакуумных, гидравлических и газовых магистралей от засорения.

2.3.6. Проверка герметичности систем обеспечения кислородом, воздухом и вакуумом (выполняется не реже 1 раза в 12 месяцев).

2.3.7. Пополнение или замену масла в вакуумных насосах.

2.3.8. Снятие и подготовку  измерительных приборов для проведения   поверки и установку их после поверки.

2.3.9. Специфические для конкретных изделий медицинской техники планово - профилактические работы, предусмотренные эксплуатационной документацией.

2.3.10. Настройку и регулировку изделия.

2.3.11. Ремонтные работы для восстановления работоспособности изделий медицинской техники  в случае  ее внезапного отказа или неисправности путем замены и (или) восстановления отдельных  деталей, или сменных комплектующих частей, не требующих разборки изделий на узлы и детали.

2.3.12. Виды, объемы и технология работ по техническому обслуживанию изделий медицинской техники определяются эксплуатационной документацией и результатами контроля технического состояния.

2.3.13. Проведение работ по контролю эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования, контролю средств защиты от рентгеновского излучения и дозиметрическому контролю на рабочих местах и в смежных помещениях с выдачей протоколов обследования (выполняются не реже одного раза в 12 месяцев).

2.3.14. Результаты выполнения работ по техническому обслуживанию отражаются в журнале технического обслуживания и ежемесячно оформляются актом приемки выполненных работ.

2.3.15. При внезапном отказе оборудования, вне зависимости от срока проведения планового технического обслуживания, Исполнитель направляет  в течение 2 (двух) рабочих дней, а при отказе оборудования операционных , послеоперационных палат и палат  реанимации в течении рабочего дня  после получения заявки от Заказчика  своего представителя  для  ремонта и технического обслуживания отказавшего оборудования.

2.3.16. Периодичность технического обслуживания определяется эксплуатационной документацией, но Исполнитель гарантирует выполнение технического обслуживания не реже одного раза в месяц.

3. Ремонт медицинского оборудования  включает:

3.1. Выполнение работ по восстановлению работоспособности  отказавшего оборудования требующих разборки оборудования на узлы и детали, замены  или ремонта неисправных узлов, блоков,  деталей, регулировки, проверки и настройки на специальных стендах или применения сложных приборов и оборудования;

3.2. Ремонт средств измерений, требующий выполнения работ, влияющих на метрологические характеристики прибора (аппарата)

3.3. Необходимость выполнения ремонта  определяется Исполнителем по результатам  осмотра  оборудования  при его поломке или отказе.

3.4. Объем, место, сроки  и стоимость выполнения ремонта определяются Исполнителем  по результатам проведения диагностики отказавшего оборудования  и согласовываются с Заказчиком,  при   определении срока ремонта учитывается срок поставки необходимых для ремонта запасных частей и материалов.

3.5. При замене запасных частей должны применяться только запасные части фирм - изготовителей данного оборудования или запасные части и материалы,  официально разрешенные изготовителем для применения. Запасные части должны быть новыми, неиспользованными, не иметь повреждений. Качество используемых для ремонта запасных частей и материалов должно соответствовать государственным стандартам и техническим требованиям изготовителя и иметь соответствующие сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.

3.6.  Исполнитель должен обеспечить применение всех необходимых для ремонта инструментов и оборудования (технологического и испытательного), средств измерения и расходных материалов, обеспечивающих  качественное проведение ремонта медицинской техники.

3.7. Организация, выполняющая ремонт  медицинского оборудования должна обеспечить безопасное хранение  медицинского оборудования, вывезенного к себе для ремонта.

3.8. Исполнитель предоставляет гарантии на отремонтированные узлы  изделия в течение не менее 6 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.     Исполнитель безвозмездно ремонтирует или заменяет отремонтированные части, узлы, блоки и т.д., вышедшие из строя не по вине Заказчика.

Приложение №1

к Техническому заданию гражданско-правового

договора №___ от ______________

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию в МБУЗ «Городская клиническая больница №4»

Аптечное оборудование

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 88640 | 1988 |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 871576 | 1987 |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 851153 | 1985 |
|  | Аквадистиллятор | АЭВС–60 | 15 | 1994 |
|  | Автомат закаточный | ЗПР МЗ 400Е3 | 839 84 | 1987 2004 |
|  | Устройство для перекачки инъекционных растворов | УПР-3 |  | 1985 |

Диагностическое  оборудования

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отделение ФД |  |  |  |
|  | Электрокардиограф 1-канальный | CARDIOMAX FX-2111 | 26120687 | 1995 |
|  | Электрокардиограф | «KENZ-ECG 108» | 0201-2555 | 2001 |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AHRS 0079 | 2007 |
|  | ЭКГ 3-канальный Альтон | ЭК-3Т-12-03 | 814ВЕ25В | 2008 |
|  | Электрокардиограф Schiller | CARDIOVIT-AT-1 CH, SCHILLER AG Швейцария | 19058017 | 2007 |
|  | Реограф | Рео Спектр-2 | 09521006 | 2006 |
|  | Спироспектр | Спиро-Спектр | 0571QS | 2009 |
|  | Спирограф | Спиролаб А-23 | А23-0512715 | 2001 |
|  | Спирограф | Спиролаб -3 | А23-05303408 | 2006 |
|  | Спироанализатор | SP-5000 | 51261241 | 1995 |
|  | УЗ-сканер | Sim-5000 plus | 03676 |  |
|  | УЗ-сканер | SIM-5000 | 03841 | 1996 |
|  | Монитор носимый суточного наблюдения | МнСДП-2 | 07124221 | 2009 |
|  | НФК |  |  |  |
|  | эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 | 10 | 1992 |
|  | эхоэнцефалоскоп | ЭЭС-12 | 20 | 1992 |
|  | УЗД |  |  |  |
|  | УЗ-сканер | SDU-400 | 0160214418 | 1996 |
|  | УЗ-сканер | SSD-500 | МО3207 | 1999 |
|  | УЗ-сканер с видеопринтером | SSD-1700 | МО4378 | 2003 |
|  | Стационарный ультрозвуковой аппарат | Logiq 200 KR, Дженерал Электрик | 2270968 | 2006 |
|  | Стационарный ультрозвуковой аппарат | Logiq 100 KR, Дженерал Электрик |  | 2006 |
|  | Стационарный ультрозвуковой аппарат | Logiq 100 KR, Дженерал Электрик |  | 2006 |
|  | УЗИ «Вивид 3» | IL, GE Ultrasound Israel Ltd | 9221 | 2007 |
|  | Центр «Здоровья» |  |  |  |
|  | Анализатор биохимический фотометрический | АБхФк-02-НПП-ТМ | 502907 | 01.12.09 |
|  | Анализатор крови биохимический | Аккутренд Плюс | 8С79 | 01.12.09 |
|  | Велоэргометр | KETLER ЭргометрX5 | T07784 | 01.12.09 |
|  | Оксиметр пульсовой | ОХ-700 | 2008-002540 | 2008 |
|  | Спирометр компьютерный | Спиро-спектр | 0658VS | 01.12.09 |
|  | Комплекс реограф 8канальный | «Рео-Спектр-2 | 1379TS | 11.09 |
|  | Электрокардиограф компьютерный | Поли-Спектр-8/ЕХ | 03724S | 01.12.09 |
|  | Стоматологическая установка словакия | Chirana-Medical Smile Mini 04 | 2724 | 2010 |
|  | Компрессор медицинский,Екоm словакия | DK50 Plus S M | SN E 5011-09-2010 | 2010 |
|  | Пылесос- слюноотсос словакия | DO M | 00213-08-2010 | 2010 |
|  | Пескоструйный аппарат Китай | TDP-II | 08112593B | 2010 |

Лабораторное  оборудование

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рефрактометр | ИРФ-454 | 970084 | 1987 |
|  | Анализатор биохимический КОNE | Specific basic Финляндия |  | 2001 |
|  | Анализатор иммуноферментный | Labsystems Финляндия |  | 2000 |
|  | Анализатор имуноферментный | Biorad (США) |  |  |
|  | Анализатор крови | Smartlab Япония | Инв.1371985 | 2000 |
|  | Биохимический анализатор авт. | САПФИР-400 JP, Hirose Electronic Sysnems Co,Ltd | 2101270606 | 2006 |
|  | Анализатор мочи | Aution Eleven (АЕ-4020) JP, Arkray inc | 40608023 | 2006 |
|  | Анализатор мочи | Clinitec-50 США, Великобритания |  | 2004 |
|  | Анализатор общего белка (Москва) | Белур-600 АОБМФ-01-RU, OMB, 000 | 101057 | 2007 |
|  | Анализатор гематологический «Sysmex» | КХ-21N Япония | А7644 | 2006 |
|  | Анализатор кислотно-щелочной | RAPIDLAB 348Англия |  | 2006 |
|  | Анализатор электролит. | АVL-9180 | 14563 | 2007 |
|  | Анализатор | Эзискан Ультра | 100219 | 2010 |
|  | Анализатор | Эзискан Ультра | 110205 | 2010 |
|  | Анализатор глюкозы | Эзискан Ультра | 100204 | 2010 |
|  | Фотометр для микропланшет | 680 | 17462 |  |
|  | Фотометр для микропланшет | 680 | 16860 |  |
|  | Гемоглобинометр Мини ГЕМ+ | ГФП-01-ЗАО НПП «Техномедика» | 330715 | 2007 |
|  | Гемоглобинометр Мини ГЕМ-540 | АГФ-03-1 | 8862 | 2003 |
|  | Фотоэлектрокалориметр | КФК-3 | 9301490 | 1993 |
|  | Фотоэлектрокалориметр | КФК-3 | 9204678 | 1992 |
|  | Микроскопы | Микмед-2 | ХХ-056 | 2007 |
|  | Микроскопы | Р-13 | 92154 | 1975 |
|  | Микроскопы | Р-13 | 928863 | 1975 |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-4753 | 2009 |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХН-720 | 2007 |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХР-2014 | 2007 |
|  | Микроскопы | - | б/н | 1970 |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-2328 | 2009 |
|  | Микроскопы | Микмед-5 | ХС-2766 | 2009 |
|  | Микроскоп мед. | БИОЛАМ | 0933212 | 1993 |
|  | Микроскоп мед. | Микмед-5 | ХС 2149 | 2008 |
|  | Микроскоп мед. | Микмед-5 | ХР5362 | 2008 |
|  | Аквадистилятор | АЭ10МО |  | 2006 |
|  | Термостат | ТС-80 | 17030 | 2007 |
|  | Термостат | ТС-80 | 17018 | 2007 |
|  | Термостат | ТС-80 | 9742 | 1992 |
|  | Термостат | ТС-80 | 4471 | 1978 |
|  | Термостат | ТС-80 | 6139 | 1992 |
|  | Термостат | ТС-80 | 9412 | 1991 |
|  | Термостат | ТПС | 279 | 1992 |
|  | Термостат | ТПС | 598 | 1984 |
|  | Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 16960 | 2007 |
|  | Термостат суховоздушный | ТС-1/80 СПУ | 17036 | 2007 |
|  | Центрифуга | ЦЛМН-Р-10-01 | 2113 | 2007 |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 15115 |  |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 15256 |  |
|  | Миницентрифуга | ELMI | 34165 |  |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 3076 | 1975 |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 7063 | 1975 |
|  | Центрифуга | ЦЛК-1 | 3085 | 1975 |
|  | Центрифуга | ОПН-8 | 9627 | 1990 |
|  | Центрифуга лабораторная | СМ-6 | 80353 | 2010 |
|  | Мешалка магнитная | ММ-3М | 5190 | 1980 |
|  | Мешалка магнитная | ММ-3М | 6355 | 1980 |
|  | Эндоцентр |  |  |  |
|  | Анализатор глюкозы и лактата | SUPER GI Easy DE, Dr. Muller GerateBau GmbH | SN 0917 | 2006 |
|  | Анализатор рефлектометр (Axis-shield PoC AS-Норвегия) | «NycoCard READER 11» | 64685 | 2008 |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0620 | 2006 |
|  | Анализатор | ЭКСАН Гм | 0707 | 2006 |
|  | Аквадистиллятор | Д-4 | 31817 | 1994 |

Операционное оборудование

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оперблок лор |  |  |  |
|  | Отсос хирургический (Вакуумметр) | «Элема» НАМ-1 | 2051 |  |
|  | Отсос хирургический (Вакуумметр) | «Элема» НАМ-1 | 2053 |  |
|  | Отсасыватель медицинский (Вакуумметр) | 7А-23Д | б/н | 2007 |
|  | Отсасыватель медицинский (Вакуумметр) | 7А-23Д | б/н | 2007 |
|  | Отсасыватель медицинский (Вакуумметр) | 7А-23Д | б/н | 2008 |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-2 | 4507 | 1977 |
|  | Хирургический отсасыватель | Меdela 045 | 480001 |  |
|  | Аппарат вакуумный | Меdela 045 | 410054 |  |
|  | Отсасыватель хирургический (Вакуумметр) | ОХ-10 | 10823 | 1964 |
|  | Центрифуга клиническая | ЦЛК-1 | 9367 | 1977 |
|  | Трансформатор для гальваниз |  |  |  |
|  | Стол операционный | ОУ Ц 1878.00.000 ПС | 30771 | 1990 |
|  | УЗ- сканер | «Ангиодин-эхо» | с/н 444 | 2004 |
|  | Стол операционный универсальный | «ОУ» | 34224 | 2001 |
|  | Аппарат высокочастотный электрический хирургический | ЭХВЧ-120 «Меда-НН» | 181099 | 2000 |
|  | Стол операционный электро гидравлический | Schaerer | - | - |
|  | Рабочее место врача | РМ-ЛОР «Азимут» | 04-004007 | 2007 |
|  | Рабочее место врача | РМ-ЛОР «Азимут» | 04-0005-04 | 2007 |
|  | Хирург. Лазерная установка | АКХ-20-01 «Ланцет 2» | 253 | 2007 |
|  | Термостат электрический. | ТС-1/20 СПУ | 16952 | 2007 |
|  | Электрокоагулятор | ЭХВЧ «Мтуси» | Кр 180 | 2005 |
|  | Аппарат ротационный электрохирургический (шейвер) | ЭХР-01-«ЭлеПС» | 201 2006 | 2006 |
|  | Операционно-хирургическое отделение |  |  |  |
|  | Электроотсос | ОХ-2 | 852 | 1974 |
|  | Отсасыватель | ОМ-1 | 0430709 | 1993 |
|  | Стерилизатор педальный | С-60 | 77776 | 1960 |
|  | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 922653 | 1982 |
|  | Стол операционный | ОУЭМ-1 | 269 | 1986 |
|  | Стол операционный с ручным приводом |  | 431 | 1986 |
|  | Стол операц-й, перед. |  | 14333112200396 |  |
|  | Стол операц-й |  | 14333112202367 |  |
|  | Стол операц-й |  | 14333112200370 |  |
|  | Стол операц-й |  | 14333112200396 |  |
|  | Опер блок офтальмологии |  |  |  |
|  | Диатермокоогулятор | ДКЗ-1 | 133 | 1986 |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 840601 | 1984 |
|  | Офтальмоскоп | ОР-2М | 870909 | 1987 |
|  | Офтальмоскоп ручной ГДР | ОР 3А | 120561 | 1983 |
|  | Лампа щелевая | ШЛ-2Б | 900341 | 1990 |
|  | Микроскоп операционный | ЛЕЙКА М-690 | 445069 | 1998 |
|  | Микроскоп | СОН-62 | 3782 | 1993 |
|  | Стерео микроскоп Германия | MOLLER Hi-R 900 6мвН |  | 2008 |
|  | Проектор знаков экранный ССР-3100 | ССР-3100 | 3PR 103E 0012 | 2010 |
|  | Статический автоматический периграф «Периком» | ПЕРИКОМ | 622 | 2010 |
|  | Щелевая лампа в комп с эл.столом YТ2A | L-0189 | J06153 | 2010 |
|  | Офтальмоскоп | Нeine BETA-200S |  | 2010 |
|  | Офтальмоскоп | Нeine BETA-200S |  | 2010 |

Поликлиника№4

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализатор гемолитический | AcT diff- US, Beckman | Ak-32459 |  |
|  | Анализатор глюкозы | Эзискан Ультра | 90605 | 2009 |
|  | Биохимический фотометр | RT1904C- US,Rayto Elektronics Igc | 400803158GLPE | 2006 |
|  | Электрокардиограф | МАС-500 IN, компания «Дженерал электрик» | 510000181 | 2006 |
|  | Система регистрации покоя | МАС-1200 DE,компания «Дженерал электрик» | 55002431 | 2006 |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AILA 0023 | 2008 |
|  | Центрифуга | ОПН-8-1 | 3910 | 1990 |
|  | Центрифуга большая | 1371731 | 15112 | 1980 |
|  | Шкаф сухожаровой | ГП-80М-1 | 146 | 1998 |
|  | Термостат | ТС-80 – М-2 | - | - |
|  | Термостат | ТПСУ N2 | 184 | 1980 |
|  | Лампа | АН-132 | 1159 | 1990 |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-3ГБП | 990168 | 1999 |
|  | Установка стоматологическая | Class 2000 | 222090815 | 2009 |
|  | Кресло |  | 25090815 | 2009 |
|  | Компрессор | ДК 50 plus S | E 7143-1208 | 2009 |
|  | Установка стоматологическая | ERGOSTAR |  |  |
|  | Кресло стоматологическое |  | 1606 | 1990 |
|  | Флюорограф цифровой стационарный с компьютером | ФЦС Рентех RU, 000 CKБ Медрентех | 256 | 2006 |
|  | Аквадистилятор | ДЭ-25 | 2472 | 1986 |
|  | Аквадистилятор (лаборатория) | ДЭ-4 | 31694 | 1991 |

Поликлиника№9

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрокардиограф | МАС-500 IN, General electric medicak systems information technologies | 510000199 | 2006 |
|  | Электрокардиограф | МАС-1200 IN, General electric medicak systems information technologies | 550024866 | 2006 |
|  | Электрокардиограф | Cardioline AR-600ADV | AILA 0022 | 2007 |
|  | Фотокалориметр | КФК-2 | 8506101 | 1985 |
|  | Фотокалориметр | КФК-2 | 8416222 | 1984 |
|  | Анализатор гемотологический (автомат) | NEK-6400k JP, Nihon Kohden | 10447 |  |
|  | Анализатор глюкозы (автомат) | Eco Twenti JP, Care diagnostica Laborreagenzien | 54456 |  |
|  | Анализатор мочи | Uriscam Optima KR, OMB, 000 | 70502968 |  |
|  | Центрифуга лабораторная | ОПн-8 | 0093 | 2007 |
|  | Термостат | ТПС | 885 | 1991 |
|  | Термостат | ТС-80 – М-2 | 2255 | 1992 |
|  | Термостат | WGG-2000 | 10814139 |  |
|  | Счетчик гематологический | СЭЛ-3Д | 6254 | 2006 |
|  | Счётчик лейкоцитарной формулы крови | СЛФ-ЭЦ-01-09 | 2726 | 2007 |
|  | Офтальмоскоп ручной | ОР-2 | 780091 | 1978 |
|  | Офтальмоскоп ручной электрический | ОР-2М | 891240 | 1989 |
|  | Стоматологическая установка | Е.yezez II-C G-115-8 Fedesa | 171919897 | 1997 |

Перечень  физиотерапевтического оборудования

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 145504 | 1987 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 29422 | 1989 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 79117 | 1985 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09606 | 1989 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09466 | 1989 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 09883 | 1989 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58639 | 1991 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58557 | 1991 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 59364 | 1991 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 58885 | 1991 |
|  | Гальванический аппарат | «Поток-1» | 59226 | 1991 |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 3492 | 1976 |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 1391 | 1976 |
|  | Аппарат для местной дарсонвализации | ИСКРА-1 | 1684 | 1977 |
|  | Аппарат для лечения электро сном | ЭС-10-5 | 6798 | 1993 |
|  | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 | 11834 | 1993 |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30-2 | 0801539 | 1991 |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ -30 | 160 | 1987 |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ -30 | 6200 | 1986 |
|  | Лазерный аппарат | ИЗЕЛЬ-2 | 95835 | 1999 |
|  | Лазерный аппарат терапевт. | Элат | Б1253 | 1992 |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ-3 03Л | 1231 | 1988 |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ-1.040 | 79 | 1991 |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | Амплипульс 5 | 12389 | 1991 |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | Амплипульс 5 | 12920 | 1991 |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | «Амплипульс-5» | 12738 | 1992 |
|  | Аппарат для н/ч физиотерапии | «Амплипульс-5» | 1627 | 1991 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11М | 105886 | 1997 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11М | 105875 | 1997 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый переносной | ОКН-11м | 103541 | 1996 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | ОРК-21М1 | 39445 | 1992 |
|  | Облучатель ультрафиолетовый на штативе | ОРК-21 М1 | 32664 | 1992 |
|  | Аппарат для СМВ терапии | ЛУЧ-2 | 0161 | 1976 |
|  | Аппарат ДМВ -20 | «РАНЕТ» | 912520 | 1991 |
|  | Аппарат лазерный терапевт. | УЗОР | 4472 | 1990 |
|  | Аппарат магнитолазерный | МЛАДА | 882107 | 1992 |
|  | Лазерный аппарат | Элат | Б1 215 | 1992 |
|  | Лазерный аппарат | Милта - | 7145 | 1997 |
|  | Аппарат н/ч магнитотерапии | ПОЛЮС - 2 | 1007 | 1995 |
|  | Аппарат н/ч магнитотерапии | ПОЛЮС - 3 | 37 | 1993 |
|  | Аппарат магнитной терапии « | «МАГНИТЕР» | 4136 | 1990 |
|  | Аппарат импульсн магн поля | АВИМП | 1809 | 1992 |
|  | Ингалятор ультразвуковой | ИУП-01 М | 6421 | 1990 |
|  | Ингалятор ультразвуковой | ИУП-01 М | 6228 | 1990 |
|  | Стерилизатор вертикальный | ВК-75 | 496 | 1995 |
|  | Термостат | ТС-80-М2 | 2262 | 1986 |
|  | Термостат | ТС-80-М2 | 9502 | 1991 |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ1-01Ф | 444 | 1992 |
|  | Ультразвуковой аппарат | УЗТ1-01Ф | 512 | 1991 |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 01F 0085785 | 2000 |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 01F 0085788 | 2000 |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133480 | 2007 |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133481 | 2007 |
|  | Небулайзер | «ВОЯЖ» | 133482 | 2007 |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 1584 | 2006 |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 0764 | 2008 |
|  | Компрессорный ингалятор | «Дельфин» | 0763 | 2008 |
|  | Ультразвуковой ингалятор | «Ореол» | 451 | 2005 |
|  | Ультразвуковой ингалятор | «Ореол» | 685 | 2005 |
|  | Аппарат УВЧ | УВЧ-70-01А «Стрела» | 0310022 | 2010 |
|  | Аппарат УВЧ | УВЧ-70-01А «Стрела» | 0310005 | 2010 |

Рентгеновское оборудование

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФП-аппарат цифровой стац | ФЦТ-рентех | 256 | 2006 |
|  | Аппарат рентгеновский | ЕДР-750В с УРИ | 1165 | 1976 |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман –1 | 438 | 1992 |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман– 1 | 832078 | 1984 |
|  | Аппарат рентгеновский | Арман-1 | 120 | 1982 |
|  | Аппарат рентгеновский | 5-Д2 | 1144 | 1986 |
|  | Аппарат рентгеновский | 5-Д2 | 1249 (9 п-ка) | 1991 |
|  | Аппарат рентгеновский среднечастотный Спектрап | КРДСМ 50/ 125 Спектр | 142 | 2006 |
|  | Аппарат рентгеновский | КРДСМ 50/ 125 СПЕКТР АП с УРИ | 64 | 1999 |
|  | Аппарат рентгеновский | 5Д2 | 474 |  |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 12П5 | 85 | 1976 |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | 12П5 | 246 | 1975 |
|  | Аппарат рентгеновский «Апелем» | «Апелем» | 9642К07 | 2007 |
|  | Аппарат рентгеновский маммографический | «Маммо – Р Амико» | 05-14-111 | 2005 |
|  | Аппарат рентгеновский передвижной | <Condiamobil> Ciemens | 125 01361 | 1980 |
|  | Флюорограф цифровой стационарный с компьютером (поликлиника №4) | ФЦС Рентех RU, 000 CKБ Медрентех | 256 | 2006 |

Наркознодыхательное  оборудование

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 91492 | 1991 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 9866 | 1997 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 979 | 1997 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | РО-6Н-05 | 95422 | 1995 |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Roche> | 355. |  |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Roche-Tegementa> | 20-2032 |  |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Drager | 2360 |  |
|  | Аппарат наркозно-дыхательный | <Remis-A> | 2362 |  |

Перечень    реанимационного     оборудования

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроотсос | ОМ-1 | 0532330 | 2003 |
|  | Электроотсос | ОМ-1 | 0532330 | 2003 |
|  | Электроотсос | ОМ-1 | 0430709 | 2003 |
|  | Электроотсос | <Medela> | 358 |  |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  |
|  | Электроотсос | 7А-23 |  |  |
|  | Электроотсос | 7А-23Д |  |  |
|  | Дефибриллятор | Кардиопак | 6083191 | 1991 |
|  | Дефибриллятор | ДКН-Н-04 | 4571 | 2000 |
|  | Дифибриллятор | Primedic | 5972 | 1994 |
|  | Дифибриллятор | Primedic | 8391 | 1996 |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor 395> | 02804596 | 2002 |
|  | Пульсоксиметр | STROM-5000 |  | 2010 |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor 395> | 02804548 | 2002 |
|  | Пульсоксиметр | <Nellcor NPB-40 Puritau-Bcinic> | 02840325 | 2002 |
|  | Аппарат ИВЛ | РО-6-04 | 02157 | 2002 |
|  | Аппарат ИВЛ | РО-6-04 | 02151 | 2002 |
|  | Кардиомонитор | «Drager»; PМ |  |  |
|  | Пульсоксиметр | <Nellkor-Simfoni> | 20967511 | 1996 |
|  | Пульсоксиметр | <Oxisat> | 8200679 |  |
|  | Кардиомонитор | «Неллкор» Н-500 | 0101090050 | 2001 |
|  | Следящий монитор | «Acсusat» | 1-763 |  |
|  | Монитор | <Normocap> | 12345 |  |
|  | Монитор прикроватный | STROM-5900 | 5091010015 | 2010 |
|  | Инфузомат счётчик капель (3шт.) | <Diginujsa> |  |  |
|  | Инфузомат счётчик капель (15шт.) | <Volumed. |  |  |
|  | Аппарат ИВЛ | Siemens | 6006691 |  |
|  | Аппарат ИВЛ | Siemens | 6006675 |  |
|  | Мед. компрессор | ДК-50 ДМ | В1008-01-07 | 2007 |
|  | Мед. компрессор | ДК-50 ДМ | В1008-01-07 | 2007 |
|  | Кислородный концентратор | <Foton OCF 5A> | 08080326 | 2009 |
|  | Центрифуга лабораторная | ЦЛПЗ 35 | 716 | 1994 |

Перечень    стерилизационного      оборудования

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хирургическое отделение |  |  |  |
| 1 | Стерилизатор | ГП-40-МО | 171 | 2008 |
| 2 | Стерилизатор | ГП-40-МО | 1286 | 2009 |
| 3 | Облучатель-рециркулятор | ОРУБн-3-3 «Дезар» | 13213 | 2010 |
| 4 | Облучатель-рециркулятор | ОРУБн-3-3 «Дезар» | 13226 | 2010 |
| 5 | Термостат электрический суховоздушный | ТС -1/20СПУ | 32020 | 2010 |
|  | Офтальмологическое отделение |  |  |  |
| 6 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 730 | 2008 |
| 7 | Облучатель бактерицидный переносной | ОБП-450 |  | 2004 |
| 8 | Облучатель -рециркулятор | Дезар ОРУБн3-3- | 21509 | 2010 |
|  | Эндокринологическое отделение |  |  |  |
| 9 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 872 | 2008 |
|  | Гастроэнтерологическое отделение |  |  |  |
| 10 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный | ОРУБн-33-«Кронт» | 13210 | 04.10 |
| 11 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 34227 | 1991 |
| 12 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 09566 | 24.11.09 |
|  | Терапевтическое отделение |  |  |  |
| 13 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 47079 | 1993 |
| 14 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 47053 | 1993 |
| 15 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 168 | 2009 |
| 16 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 10281 | 2010 |
| 17 | Термостат | ТС-1/20СПУ | 32031 | 2010 |
| 18 | Дез. камера | ВФЭ-2/09С3 МО | 675 | 2002 |
| 19 | Аптека |  |  |  |
| 20 | Автоклав | ВК-75 | 758 | 2007 |
| 21 | Автоклав | ВК-75 | 762 | 2007 |
| 22 | Автоклав | ВК-75 | 787 | 2007 |
| 23 | Шкаф | ШСС-80 | 1341 | 1988 |
| 24 | Шкаф | ШСС-80 | 1989 | 1987 |
| 25 | Шкаф сушильный | ШСС-250П | 0307 | 2003 |
|  | Лаборатория |  |  |  |
| 26 | Автоклав | ВК-75 | 389 | 1995 |
| 27 | Автоклав | ВК-75 | 3263 | 1991 |
| 28 | Стерилизатор воздушный | ГП-40МО | 478 | 2006 |
| 29 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 |  | 1993 |
| 30 | Шкаф суховоздушный лабор. | ШСвЛ | 31 | 2008 |
|  | Эндоцентр |  |  |  |
| 31 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 592 | 2008 |
| 32 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО/03 | 1127 | 2008 |
|  | Оперблок лор |  |  |  |
| 33 | Стерилизатор паровой (Манометр 0-4кГс/см2) | ГК-10-1 «ТЗМОИ» | 1592 | 2006 |
| 34 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 046919 | 1990 |
| 35 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 7914 | 1993 |
| 36 | Стерилизатор воздушный | ГП-40-2 | 1918 | 1992 |
| 37 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | 1888 | 2006 |
| 38 | Стерилизатор воздушный | ГП-160-«ПЗ» | 309 | 2009 |
|  | Опер блок хирургии |  |  |  |
| 39 | Стерилизатор паровой | ГП-400-1 | 34 | 2007 |
| 40 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 1750 | 2006 |
| 41 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 759 | 1985 |
| 42 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3 | 670 | 1985 |
| 43 | Шкаф сушильный | ГП-320 | 76 | 2002 |
| 44 | Шкаф сушильный | ГП-320 |  | 2006 |
| 45 | Стерилизатор педальный | С-60 | 77776 | 1960 |
| 46 | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 5283 | 1988 |
| 47 | Шкаф сушильный | ШСС-80П | 6420 | 1990 |
| 48 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 7934 | 1993 |
| 49 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-1 | 7472 | 1993 |
| 50 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-3 | 01003 | 1994 |
|  | Патологоанатомия |  |  |  |
| 51 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 24497 | 1988 |
|  | Эндоскопия |  |  |  |
| 52 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 | 10261 | 2010 |
|  | Поликлиника №4 |  |  |  |
| 53 | Шкаф сухожаровой | ГП-80М-1 | 146 | 1998 |
| 54 | Стерилизатор суховоздушный | ГП-80 МО | 940 | 2008 |
| 55 | Стерилизатор суховоздушный | ГП-80 МО | 1151 | 2008 |
| 56 | Стерилизатор суховоздушный | ГП-40 МО | 10268 | 2010 |
| 57 | Стерилизатор суховоздушный | ГП-40 МО | 10269 | 2010 |
|  | Поликлиника №9 |  |  |  |
| 58 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 СПУ | 10274 | 2008 |
| 59 | Стерилизатор воздушный | ГП-40 МО | 271 | 2008 |
| 60 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 1388 | 2008 |
| 61 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 МО | 1148 | 2008 |
| 62 | Сухожаровой шкаф | ШСвЛ-80 | 136 | 2008 |
|  | Детская поликлиника №4 |  |  |  |
| 63 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 09400 | 2009 |
| 64 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 0960 | 2009 |
| 65 | Стерилизатор воздушный | ГП-20МО | 783 | 2009 |
|  | Отделение анестезиологии и реанимации |  |  |  |
| 66 | Стерилизатор сухожаровой | ГП-40МО | 960 | 2008 |
|  | Оперблок офтальмологии |  |  |  |
| 67 | Стерилизатор воздушный | ГП-20 | 09414 | 2009 |
| 68 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1066 | 2010 |
| 69 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 723 | 2009 |
| 70 | Стерилизатор кассетный | STATIM-2000 | 01122318 | 2003 |

Перечень   офтальмологического     оборудования

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Периметр проекционный «Сфера» | 60-G085b | 178408 | 1984 |
| 2 | Лампа щелевая | Япония модель 600 |  |  |

Перечень       оборудования патологоанатомического отделения

| № п/п | Наименование | Тип,марка | Заводской номер | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол анатомический | СА | 4334 | 1986 |
| 2 | Микротом санный | МС-2 | 17 | 2009 |
| 3 | Аппарат | УТП | 582 | 1977 |
| 4 | Термованна ТВ70-«ФМП» | ТВ70-«ФМП» | 25 | 2010 |
| 5 | Термостолик | ТС70 | 19 | 2010 |

ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Технические характеристики работ, объем работ

Все работы выполняются согласно требованиям установленным в техническом задании (приложение №1 к гражданско-правовому договору) с которыми можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru.

2. Требования к качеству, результатам и безопасности работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденных Министерством здравоохранения РФ 24.09.2003г. и Министерством промышленности, науки и технологий РФ 10.10.2003г., введенных в действие с 01.01.2004г. письмом Департамента госконтроля лекарств и медтехники Минздрава РФ от 27.10.2003г. № 293-22/233, а так же составленного на основании данных Методических рекомендаций, Перечня работ при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования (в случае установления законодательством Российской Федерации требований к услугам) и подтверждаться соответствующими документами:  журналы  технического обслуживании и акты сдачи – приемки выполненных работ. Качество материалов и комплектующих изделий, применяемых при проведении технического обслуживания, должно соответствовать государственным стандартам и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Расходные материалы, необходимые для устранения неисправностей, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обязательной сертификации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 982.

3. Обоснование максимальной цены контракта.

| № п/п | Наименование работ | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Средняя цена, руб. | Кол-во, | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. | 1480000,0 | 1510000,0 | 1400000,0 | 1463333,30 | 1 | 1463333,30 |
| ИТОГО | 1463333,30 |

| Максимальная цена контракта (суммарное значение по видам поставляемого товара), тыс. руб. | 1 463 333,30 |
| --- | --- |