| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000486 |
| --- | --- |
| Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ "Детский сад № 34", расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ермака д. 40/9. 1. Просим пояснить характеристики осевого оконного вентилятора ВЕНТС ВВ Д 180 (28 позиция в тех.характеристиках). Какой вентилятор имеется в виду: ВВ Д 180 с производительностью 212 м3/ч и размером фланца 180 мм или ВВ Д 230 с производительностью 455 м3/ч и размером фланца 230 мм. Вопрос задается в связи с указанными размерами фланца (указан предлог "на"). 2. Так же просим пояснить вид материала накопительного водонагревателя THERMEX Flat Plus IF 100-V (25 позиция в тех.характеристиках). указан вид материала "мат". Возможно, произошла опечатка. | В соответствии с запросом участника размещения заказа сообщаем, следующее. 1. Имеется ввиду - осевой оконный вентилятор с автоматическими жалюзи для вытяжной вентиляции с производительностью до 212 м3/ч. Монтажный размер фланца 180. 2. В данном случае произошла опечатка. «Мат» - не читать. |